УТВЕРЖДАЮ
Зам.директора
 РУП «Медтехника»
_________Д.П.Козлов
 Измененная заявка на закупку
 наборов, зондов   и других изделий медицинского назначения ПОВТОРНО
Сведения об организаторе

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	medtech_torg@tut.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки:  наборы , зонды и другие изделия медицинского назначения;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор для  трахеостомии многоразового применения 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки


	1.Состав набора :

1.1.скальпель,

1.2.пункционная игла-канюля 14G,

1.3.шприц 10мл,

1.4.  j-образный проводник с дилятатором

1.5.многоразовый металлический зажим с каналами для проводника,

1.6. трахеостомическая термопластичная трубка с манжетой давления и каналом для санации надманжеточного пространства:

 р.7,0- 1шт,    р.8 или 9- 1шт



	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	  2  шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	  2200 руб.

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "Шкловская ЦРБ" 700005487




Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор для дилятационной чрескожной трахеостомии с атравматическим проводником 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки


	1.Размер трубки 8,0 с манжеткой

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	  2шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	   3765 руб.

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "Шкловская ЦРБ" 700005487




Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Зонд желудочный стерильный длиной 1100-1500мм

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки


	1. Наличие 2-х увеличенных боковых отверстий;

2. Наличие цветного воронкообразного коннектора (совместимого со всеми стандартными адаптерами) 3.Должны быть стерильными 
4.Длина зонда:  1100 - 1500мм
5.Размеры согласно приложению №3



	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	 99779 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 233483 рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОБ" 700190752
Учреждение здравоохранения "МОДБ" 700198143
Учреждение здравоохранения "МОПБ" 700194985
УЗ "Могилевский областной противотуберкулезный диспансер" 700117699
Учреждение здравоохранения "МООД" 700117844
Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" (кардиобольница) 790075965
Учреждение здравоохранения "Могилевская городская больница СМП" 700202009
Могилевская городская станция скорой медицинской помощи 790623080
УЗ "Могилевская больница №1" 790295625
Могилевская инфекционная больница 790321252
Могилёвская поликлиника №3 791070307
Могилёвская поликлиника № 6 791082475
Могилевская поликлиника № 8 790321224
Могилевская поликлиника № 11 790321265
Могилевская детская поликлиника 790321237
Могилёвская детская поликлиника № 4 791082434
Бобруйская центральная больница 700072161
Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона 700090808
УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811
Бобруйская городская детская больница 790323865
Учреждение здравоохранения "БМОД" 700616064
Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи 790850580
Бобруйская городская поликлиника № 2 700003392
Учреждение здравоохранения "Белыничская ЦРБ" 700081736
Учреждение здравоохранения "Быховская ЦРБ" 700085042
Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова 700031660
Учреждение здравоохранения "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Дрибинская центральная районная больница" 700086197
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
Учреждение здравоохранения "Климовичская ЦРБ" 700102973
Учреждение здравоохранения "Кличевская ЦРБ" 700104749
Учреждение здравоохранения "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Краснопольская центральная районная больница" 700004358
Учреждение здравоохранения "Кричевская ЦРБ" 700087775
Учреждение здравоохранения "Круглянская ЦРБ" 700184174
Учреждение здравоохранения "Мстиславская ЦРБ" 700021005
Учреждение здравоохранения "Осиповичская ЦРБ" 700023462
Учреждение здравоохранения "Славгородская ЦРБ" 700030743
Учреждение здравоохранения "ХЦРБ" 700024336
УЗ "Чаусская центральная районная больница" 700025225
Учреждение здравоохранения "Чериковская ЦРБ" 700026341
Учреждение здравоохранения "Шкловская ЦРБ" 700005487




Приложение  к Лоту №3:
	№п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Зонд желудочный р.6,   длиной 1100-1500мм
	32

	2
	Зонд желудочный р.10, длиной 1100-1500мм
	835

	3
	Зонд желудочный р.12 ,длиной.1100-1500мм
	531

	4
	Зонд желудочный р.14, длиной 1100-1500мм
	12271

	5
	Зонд желудочный р.16, длиной 1100-1500мм
	13477

	6
	Зонд желудочный р.18, длиной 1100-1500мм
	20139

	7
	Зонд желудочный р.20, длиной 1100-1500мм
	7682

	8
	Зонд желудочный р.21, длиной 1100-1500мм
	260

	9
	Зонд желудочный р.22, длиной 1100-1500мм
	5906

	10
	Зонд желудочный р.24, длиной 1100-1500мм
	3006

	11
	Зонд желудочный р.25, длиной 1100-1500мм
	3722

	12
	Зонд желудочный р.26, длиной 1100-1500мм
	4119

	13
	Зонд желудочный р.28, длиной 1100-1500мм
	4704

	14
	Зонд желудочный р.30, длиной 1100-1500мм
	7782

	15
	Зонд желудочный р.32, длиной 1100-1500мм
	5239

	16
	Зонд желудочный р.34, длиной 1100-1500мм
	3416

	17
	Зонд желудочный р.35, длиной 1100-1500мм
	3860

	18
	Зонд желудочный р.36, длиной 1100-1500мм
	2459

	19
	Зонд желудочный р.38, длиной 1100-1500мм
	339


Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Зонд желудочный стерильный длиной 1000мм 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Наличие 2-х увеличенных боковых отверстий;

2. Наличие цветного воронкообразного коннектора (совместимого со всеми стандартными адаптерами) 3.Должны быть стерильными
4.Длина зонда: 1000мм

5.Размеры согласно приложению №4



	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	 53844 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 125995 рублей.

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОБ" 700190752
Учреждение здравоохранения "МОДБ" 700198143
Учреждение здравоохранения "МОПБ" 700194985
УЗ "Могилевский областной противотуберкулезный диспансер" 700117699
Учреждение здравоохранения "МООД" 700117844
Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" (кардиобольница) 790075965
Учреждение здравоохранения "Могилевская городская больница СМП" 700202009
Могилевская городская станция скорой медицинской помощи 790623080
УЗ "Могилевская больница №1" 790295625
Могилевская инфекционная больница 790321252
Могилёвская поликлиника №3 791070307
Могилёвская поликлиника № 6 791082475
Могилевская поликлиника № 8 790321224
Могилевская поликлиника № 11 790321265
Могилевская детская поликлиника 790321237
Могилёвская детская поликлиника № 4 791082434
Бобруйская центральная больница 700072161
Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона 700090808
УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811
Бобруйская городская детская больница 790323865
Учреждение здравоохранения "БМОД" 700616064
Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи 790850580
Бобруйская городская поликлиника № 2 700003392
Учреждение здравоохранения "Белыничская ЦРБ" 700081736
Учреждение здравоохранения "Быховская ЦРБ" 700085042
Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова 700031660
Учреждение здравоохранения "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Дрибинская центральная районная больница" 700086197
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
Учреждение здравоохранения "Климовичская ЦРБ" 700102973
Учреждение здравоохранения "Кличевская ЦРБ" 700104749
Учреждение здравоохранения "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Краснопольская центральная районная больница" 700004358
Учреждение здравоохранения "Кричевская ЦРБ" 700087775
Учреждение здравоохранения "Круглянская ЦРБ" 700184174
Учреждение здравоохранения "Мстиславская ЦРБ" 700021005
Учреждение здравоохранения "Осиповичская ЦРБ" 700023462
Учреждение здравоохранения "Славгородская ЦРБ" 700030743
Учреждение здравоохранения "ХЦРБ" 700024336
УЗ "Чаусская центральная районная больница" 700025225
Учреждение здравоохранения "Чериковская ЦРБ" 700026341
Учреждение здравоохранения "Шкловская ЦРБ" 700005487




Приложение  к Лоту №4:
	№п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Зонд желудочный р.6, длиной 1000мм
	5165

	2
	Зонд желудочный р.8, длиной 1000мм
	1595

	3
	Зонд желудочный р.10, длиной 1000мм
	269

	4
	Зонд желудочный р.12, длиной 1000мм
	1888

	5
	Зонд желудочный р.14, длиной 1000мм
	1594

	6
	Зонд желудочный р.16, длиной 1000мм
	6845

	7
	Зонд желудочный р.18, длиной 1000мм
	6505

	8
	Зонд желудочный р.20, длиной 1000мм
	2824

	9
	Зонд желудочный р.22, длиной 1000мм
	2895

	10
	Зонд желудочный р.24, длиной 1000мм
	3495

	11
	Зонд желудочный р.25, длиной 1000мм
	760

	12
	Зонд желудочный р.26, длиной 1000мм
	1235

	13
	Зонд желудочный р.28, длиной 1000мм
	4124

	14
	Зонд желудочный р.30, длиной 1000мм
	9390

	15
	Зонд желудочный р.32, длиной 1000мм
	4485

	16
	Зонд желудочный р.35, длиной 1000мм
	775


Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Зонд желудочный стерильный длиной 800мм 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Наличие 2-х увеличенных боковых отверстий

2. Наличие цветного воронкообразного коннектора (совместимого со всеми стандартными адаптерами) 3.Должны быть стерильными
4.Длина зонда: 800мм

5.Размеры согласно приложению №5


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	 49 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 115 рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "Климовичская ЦРБ" 700102973
Учреждение здравоохранения "Осиповичская ЦРБ" 700023462



Приложение  к Лоту №5:

	№п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Зонд желудочный р.4, длиной 800мм
	49


Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Катетеры торакальные с троакаром

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Должны быть однократного применения, стерильные.
2. Размеры согласно приложению №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	 902 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 52767 рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОБ" 700190752
Учреждение здравоохранения "Осиповичская ЦРБ" 700023462
Учреждение здравоохранения "ХЦРБ" 700024336
УЗ "Чаусская центральная районная больница" 700025225
Учреждение здравоохранения "БМОД" 700616064
Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона 700090808




Приложение к Лоту №6:
	№п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Катетер торакальный с троакаром р.8
	30

	2
	Катетер торакальный с троакаром р.10
	252

	3
	Катетер торакальный с троакаром р.12
	30

	4
	Катетер торакальный с троакаром р.16
	70

	5
	Катетер торакальный с троакаром р.18
	100

	6
	Катетер торакальный с троакаром р.20
	140

	7
	Катетер торакальный с троакаром р.22 
	50

	8
	Катетер торакальный с троакаром р.24
	110

	9
	Катетер торакальный с троакаром р.25
	10

	10
	Катетер торакальный с троакаром р.26
	20

	11
	Катетер торакальный с троакаром р.28
	70

	12
	Катетер торакальный с троакаром р.32
	20


Лот №7
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Катетеры торакальные без троакара

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Должны быть однократного применения, стерильные.
2. Размеры катетеров согласно приложению №7

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	 910 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 10884 рубля


	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОБ" 700190752
Учреждение здравоохранения "Осиповичская ЦРБ" 700023462
Учреждение здравоохранения "ХЦРБ" 700024336
УЗ "Чаусская центральная районная больница" 700025225
Учреждение здравоохранения "БМОД" 700616064
Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона 700090808



Приложение  к Лоту №7:
	1
	Катетер торакальный без троакара р.16
	10

	2
	Катетер торакальный без троакара р.18
	100

	3
	Катетер торакальный без троакара р.20
	110

	4
	Катетер торакальный без троакара р.22
	220

	5
	Катетер торакальный без троакара р.24
	230

	6
	Катетер торакальный без троакара р.26
	20

	7
	Катетер торакальный без троакара р.28
	220


Лот №8
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Катетер пупочный

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Катетер пупочный должен иметь маркировку и рентгеноконтрастную полосу на боковой поверхности;

2.Детский катетер должен иметь закругленный атравматичный носик с одним торцевым отверстием,  на другом конце катетера должна быть канюля Луер с заглушкой
3.Должна быть  маркировка длины через каждые 50 мм;

4.Пупочный катетер должен быть стерильный, 
5. Размеры согласно приложению №8

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	4261  шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	4389 рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОДБ" 700198143
Учреждение здравоохранения "Могилевская городская больница СМП" 700202009
УЗ "Могилевская больница №1" 790295625

Учреждение здравоохранения "Белыничская ЦРБ" 700081736
Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова 700031660
Учреждение здравоохранения "Горецкая ЦРБ" 700102072
здравоохранения "Мстиславская ЦРБ" 700021005
Учреждение здравоохранения "Осиповичская ЦРБ" 700023462
Учреждение здравоохранения "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811



Приложение  к Лоту №8:
	№п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Катетер педиатрический для пупочной вены №4
	255

	2
	Катетер педиатрический для пупочной вены №5
	272

	3
	Катетер педиатрический для пупочной вены №6
	1877

	4
	Катетер педиатрический для пупочной вены №8
	1822

	5
	Катетер педиатрический для пупочной вены №10
	35


Лот №9
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор для коникотомии  (минитрахеостомии), внутренний диаметр 3,5мм

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:
1.1.скальпель с ограниченным по длине лезвием,
1.2.пластиковый интродьюсер,
1.3.трахеостомическая канюля без манжеты,
1.4.санационный катетер, 
1.5.коннектор 15мм для подсоединения к аппарату ИВЛ, 1.6.тесьма для фиксации канюли

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	2  шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	  2200 рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОДБ" 700198143


Лот №10
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор для коникотомии  (минитрахеостомии), внутренний диаметр 4,0мм

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:

1.1.скальпель с ограниченным по длине лезвием,

1.2.пластиковый интродьюсер,

1.3.трахеостомическая канюля без манжеты,

1.4.санационный катетер, 

1.5.коннектор 15мм для подсоединения к аппарату ИВЛ, 1.6.тесьма для фиксации канюли

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	22  шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	  24200 рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОДБ" 700198143

УЗ "Могилевская больница №1" 790295625
Учреждение здравоохранения "Климовичская ЦРБ" 700102973
Учреждение здравоохранения "Кличевская ЦРБ" 700104749
Учреждение здравоохранения "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276



Лот №11
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор для коникотомии  (минитрахеостомии), внутренний диаметр 6,0мм

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:

1.1.скальпель с ограниченным по длине лезвием,

1.2.пластиковый интродьюсер,

1.3.трахеостомическая канюля без манжеты,

1.4.санационный катетер, 

1.5.коннектор 15мм для подсоединения к аппарату ИВЛ, 1.6.тесьма для фиксации канюли

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	3  шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	  3300 рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОДБ" 700198143

Учреждение здравоохранения "Шкловская ЦРБ" 700005487




Лот №12
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор для коникотомии, стерильный


	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:

1.1.пластиковая канюля внутренний  диаметр  2,0/4,0 мм, коннектор 15мм по наружному диаметру с фиксирующим фланцем и шейной лентой;

1.2.ограничитель введения иглы;

1.3.коническая коникотомическая игла из нержавеющей стали;

1.4.скальпель;

1.5.одноразовый шприц;

1.6.силиконовая соединительная трубка к дыхательному контуру
2. Поставщик (производитель) должен предоставить:

2.1. образцы каждого вида товара в электронном виде (3-5 качественных фото каждого товара) для оценки технических требований, предъявляемых к ним, с (для исключения идентификации использовать компьютерную обработку с ретушированием фирменной марки);

3. В стерильной упаковке по 1 шт.



	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	5  шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 5500  рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МООД" 700117844



Лот №13
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор для пункционной дилятационной трахеостомии 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:

1.1. скальпель, 
1.2.пункционная игла-канюля 14G,
1.3.шприц 10мл,
1.4. гибкий j-образный проводник с дилятатором,
1.5.многоразовый металлический зажим с каналами для проводника,
1.6. трахеостомическая термопластичная трубка с манжетой давления и каналом для санации надманжеточного пространства  р.7,5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	 1 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	  1100 рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "Белыничская ЦРБ" 700081736



Лот №14
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор для чрескожной трахеостомии 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:
1.1.скальпель
1.2.пункционная игла-канюля 16G, 
1.3.шприц 10мл,
1.4.гибкий j-образный проводник с дилятатором, 1.5.трахеостомическая термопластичная трубка с манжеткой низкого давления р.7,5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	  10 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 17600  рублей

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевская больница №1" 790295625



Лот №15
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор для чрескожной трахеостомии 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав: 
1.1. скальпель,
1.2.игла-канюля 14G,
1.3.шприц 10мл,
1.4.гибкий j-образный проводник,
1.5.конусный дилятатор
1.6.многоразовые металлические щипцы Ховарда-Келли с каналом для проводника, 
1.7.трахеостомическая термопластичная трубка с манжетой низкого давления р.8,0
1.8. внутренний д.8,0мм, внешний д.11,9мм, общая длина 75,5мм

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	  1 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 1760  рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "Осиповичская ЦРБ" 700023462



Лот №16
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор трахеостомический

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:

1.1. скальпель
1.2.игла-канюля 15G,
1.3.шприц 10,0
1.4. у-образный проводник с дилятатором,
1.5.термопластичная трубка с манжетой низкого давления д.7,5мм

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	 2  шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	  2200 рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" (кардиобольница) 790075965



Лот №17
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Нутринал Твинфо Катетер неонатальный двухпросветный с проводником Microflash или аналог

	Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета государственной закупки
	1.Стерильный
2.Размер: 24G

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	 10 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	  3120 рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОДБ" 700198143



Лот №18
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти

	Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета государственной закупки
	1.Катетеры должны иметь цветовую кодировку размеров;

2.Катетеры должны быть стерильные в индивидуальной упаковке;

3.Размеры согласно приложению №18

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	1529  шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	  70640 рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОБ" 700190752
Учреждение здравоохранения "Могилевская городская больница СМП" 700202009
Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова 700031660
Учреждение здравоохранения "Горецкая ЦРБ" 700102072
Учреждение здравоохранения "Мстиславская ЦРБ" 700021005
Учреждение здравоохранения "Осиповичская ЦРБ" 700023462
Учреждение здравоохранения "Шкловская ЦРБ" 700005487
Бобруйская центральная больница 700072161
Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона 700090808



Приложение  к Лоту №18:
	№п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 3Fr х 40см
	125

	2
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 3Fr х 80см
	160

	3
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 4Fr х 40см
	85

	4
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 4Fr х 80см
	220

	5
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 5Fr х 40см
	90

	6
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 5Fr х 80см
	395

	7
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 6Fr х 40см
	110

	8
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 6Fr х 80см
	180

	9
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 7Fr х 40см
	35

	10
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 7Fr х 80см
	125

	11
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 8Fr х 40см
	2

	12
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 8Fr х 80см
	2


Лот №19
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Катетер эпикутанно-кавальный 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета государственной закупки
	1.Стерильный
2.Размер 2F х 30см, диаметр 0,3-0,6 мм

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	880 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 136752 рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОДБ" 700198143
Учреждение здравоохранения "Могилевская городская больница СМП" 700202009
УЗ "Могилевская больница №1" 790295625
УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811



Лот №20
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Катетер дуоденальный  Левина для дуоденального зондирования с лечебной  и диагностической целью

	Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета государственной закупки
	1. *Наличие 4-х боковых отверстий пропорциональных размеров у дуоденальных зондов (для обеспечения эффективного поступления и дренажа жидкости).

2. *Наличие специально обработанной эластичной и гладкой поверхности- для уменьшения применения смазывающих средств
3. *Наличие цветного воронкообразного коннектора (совместимого со всеми стандартными адаптерами) для быстрого определения размера катетера по шкале Шарьера.

4. *В отсасывающем зонде наличие атравматичного открытого дистального конца

5. *В питающем зонде наличие атравматичного закрытого дистального конца и дополнительной заглушки воронки зонда (воронкообразного коннектора)

6.Должны быть стерильными, апирогенными, нетоксичными, гипоаллергенными.

7.Наличие на индивидуальной упаковке инструкции по применению на русском языке.

8.Поставщик (производитель) должен предоставить образцы каждого вида товара в электронном виде (3-5 качественных фото каждого образца товара) для оценки технических требований, предъявляемых к ним (для исключения идентификации использовать компьютерную обработку с ретушированием фирменной марки).

9. Размеры согласно приложению к лоту №20



	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	 1340 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 4020 руб.

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МООД" 700117844

Учреждение здравоохранения "Костюковичская ЦРБ" 700105270



Приложение к Лоту №20:

	№п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Катетер дуоденальный отсасывающий Левина р.16
	420

	2
	Катетер дуоденальный отсасывающий Левина р.18
	420

	3
	Катетер дуоденальный питающий Левина р.16
	250

	4
	Катетер дуоденальный питающий Левина р.18
	250


Лот №21
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	         Набор КПРВ   1,2 х 0,6 х 0,4

	Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета государственной закупки
	1. Полиуретановый рентгеноконтрастный катетер с удлинителями, снабженным зажимом - изготовлен из рентгеноконтрастного полиуретана в виде основной гладкой трубки с мягким эластичным кончиком и подсоединенной к ней через переходник подводящей трубки с клапанным узлом на конце. 
2. Катетер имеет антимикробное покрытие в состав которого входит хлоргексидин, который выделяется из материала катетера, создавая надежный барьер на пути инфекции. 

3. Длина внутрисосудистой части катетера: 10 см (для детей)

4. Игла Сельдингера (интродьюсер) - игла для пункции центральных вен со срезом под углом 45°, на внутренней кромке иглы снята фаска для безопасного извлечения проводника (размеры: 1,0 х 50 мм) 

5. Проводник прямой капроновый - снижает опасность травмирования эндотелия и последующего тромбообразования, позволяет выполнять ряд манипуляций по коррекции положения катетера в вене.

6. Дилататор (расширитель) - используется при трудностях проведения катетера.

7. Дополнительное крепление для фиксации к коже пациента - эластичный регулируемый фиксатор и жесткий зажим фиксатора предназначены для крепления катетера к коже.

8. Заглушка с инъекционной мембраной - коннектор с заглушкой по типу «Луер-Лок» предотвращает контакт с кровью пациента.

9. Передвижной зажим - предназначен для кратковременного перекрытия просвета наружного участка катетера предотвращает воздушную эмболию или истечение крови при манипуляциях с катетером.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	  100 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 2000руб.

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОДБ" 700198143



Лот №22
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	         Набор КПРВ  1,6 х 1,0 х 0,8 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета государственной закупки
	1.Полиуретановый рентгеноконтрастный катетер с удлинителями, снабженным зажимом - изготовлен из рентгеноконтрастного полиуретана в виде основной гладкой трубки с мягким эластичным кончиком и подсоединенной к ней через переходник подводящей трубки с клапанным узлом на конце. 

2.Катетер имеет антимикробное покрытие в состав которого входит хлоргексидин, который выделяется из материала катетера, создавая надежный барьер на пути инфекции. 

3.Длина внутрисосудистой части катетера: 20 см (для детей)

4.Игла Сельдингера (интродьюсер) - игла для пункции центральных вен со срезом под углом 45°, на внутренней кромке иглы снята фаска для безопасного извлечения проводника (размеры: 1,0 х 50 мм) 

5.Проводник прямой капроновый - снижает опасность травмирования эндотелия и последующего тромбообразования, позволяет выполнять ряд манипуляций по коррекции положения катетера в вене.

6.Дилататор (расширитель) - используется при трудностях проведения катетера.

7.Дополнительное крепление для фиксации к коже пациента - эластичный регулируемый фиксатор и жесткий зажим фиксатора предназначены для крепления катетера к коже.

8.Заглушка с инъекционной мембраной - коннектор с заглушкой по типу «Луер-Лок» предотвращает контакт с кровью пациента.

9.Передвижной зажим - предназначен для кратковременного перекрытия просвета наружного участка катетера предотвращает воздушную эмболию или истечение крови при манипуляциях с катетером.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	  100 шт.


	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 2000 рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОДБ" 700198143



Лот №25
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Воздуховоды

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки


	1.Воздуховоды должны иметь цветную маркировку в соответствии с размером;

2.Размеры согласно приложению №25

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	 3251 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 5040 рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОДБ" 700198143
Учреждение здравоохранения "МОПБ" 700194985
Учреждение здравоохранения "МООД" 700117844
Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" (кардиобольница) 790075965
Учреждение здравоохранения "Могилевский ОДСМ" 700326177
Учреждение здравоохранения "Могилевская городская больница СМП" 700202009
Могилевская городская станция скорой медицинской помощи 790623080
УЗ "Могилевская больница №1" 790295625
Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965
Могилёвская поликлиника №3 791070307
Могилёвская поликлиника № 9 791070348
Могилевская поликлиника № 11 790321265
Могилевская детская поликлиника 790321237
Учреждение здравоохранения "Белыничская ЦРБ" 700081736
Учреждение здравоохранения "Быховская ЦРБ" 700085042
Учреждение здравоохранения "Горецкая ЦРБ" 700102072
Учреждение здравоохранения "Климовичская ЦРБ" 700102973
Учреждение здравоохранения "Кличевская ЦРБ" 700104749
Учреждение здравоохранения "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Краснопольская центральная районная больница" 700004358
Учреждение здравоохранения "Кричевская ЦРБ" 700087775
Учреждение здравоохранения "Круглянская ЦРБ" 700184174
Учреждение здравоохранения "Осиповичская ЦРБ" 700023462
Учреждение здравоохранения "Славгородская ЦРБ" 700030743
Учреждение здравоохранения "ХЦРБ" 700024336
Учреждение здравоохранения "Чериковская ЦРБ" 700026341
Учреждение здравоохранения "Шкловская ЦРБ" 700005487

УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
Бобруйская центральная больница 700072161
Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона 700090808
Бобруйская городская детская больница 790323865
Учреждение здравоохранения "БМОД" 700616064
Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи 790850580
УЗ "Бобруйская городская поликлиника №1" 790323878
Бобруйская городская поликлиника № 2 700003392
Бобруйская городская поликлиника № 3 790378720
Бобруйская городская поликлиника № 7 790323837



Приложение  к лоту№25
	1
	Воздуховод №000
	5

	2
	Воздуховод №00
	20

	3
	Воздуховод №0
	146

	4
	Воздуховод №1
	214

	5
	Воздуховод №2
	515

	6
	Воздуховод №3
	907

	7
	Воздуховод №4
	825

	8
	Воздуховод №5
	496

	9
	Воздуховод №6
	123


Лот №26
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Катетер аспирационный с контролем уровня вакуума

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки


	1.Наличие двух вспомогательных боковых отверстий для минимилизации риска обтурации просвета катетера аспиратом.

2.Наличие коннектора   

3.Каждый катетер обязательно должен быть упакован в отдельную стерильную упаковку.

4.Должен иметь атравматичный дистальный конец с двумя вспомогательными, расположенными друг напротив друга (не последовательно) отверстиями или на разном расстоянии от дистального конца

5.Размеры катетеров согласно приложению к лоту №26

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	 218510 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 246920 рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОБ" 700190752
Учреждение здравоохранения "МОДБ" 700198143
УЗ "Могилевский областной противотуберкулезный диспансер" 700117699
Учреждение здравоохранения "МООД" 700117844
Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" (кардиобольница) 790075965
Учреждение здравоохранения "Могилевская городская больница СМП" 700202009
Могилевская городская станция скорой медицинской помощи 790623080
УЗ "Могилевская больница №1" 790295625
Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965
Могилевская поликлиника № 11 790321265
Могилевская детская поликлиника 790321237

Могилевская центральная поликлиника 790295587
Могилевская инфекционная больница 790321252
Могилевский специализированный Дом ребенка для детей с о Могилевская детская поликлиника 790321237
рганическим поражением

Могилевская детская поликлиника 790321237
Учреждение здравоохранения "Белыничская ЦРБ" 700081736
Учреждение здравоохранения "Быховская ЦРБ" 700085042
Учреждение здравоохранения "Горецкая ЦРБ" 700102072
Учреждение здравоохранения "Климовичская ЦРБ" 700102973
Учреждение здравоохранения "Кличевская ЦРБ" 700104749
Учреждение здравоохранения "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Краснопольская центральная районная больница" 700004358
Учреждение здравоохранения "Кричевская ЦРБ" 700087775
Учреждение здравоохранения "Круглянская ЦРБ" 700184174
Учреждение здравоохранения "Осиповичская ЦРБ" 700023462
Учреждение здравоохранения "Славгородская ЦРБ" 700030743
Учреждение здравоохранения "ХЦРБ" 700024336
Учреждение здравоохранения "Чериковская ЦРБ" 700026341
Учреждение здравоохранения "Шкловская ЦРБ" 700005487

УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276

Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова 700031660
УЗ "Дрибинская центральная районная больница" 700086197
Учреждение здравоохранения "Мстиславская ЦРБ" 700021005
УЗ "Чаусская центральная районная больница" 700025225
Бобруйская центральная больница 700072161
Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона 700090808
Бобруйская городская детская больница 790323865
Учреждение здравоохранения "БМОД" 700616064



Приложение  к лоту№26
	1
	Катетер аспирационный р .05
	200

	2
	Катетер аспирационный р .06
	15910

	3
	Катетер аспирационный р .08
	43709

	4
	Катетер аспирационный р.10
	11705

	5
	Катетер аспирационный р. 12
	10483

	6
	Катетер аспирационный р .14
	44493

	7
	Катетер аспирационный р .16
	34860

	8
	Катетер аспирационный р .18
	33860

	9
	Катетер аспирационный р .20
	20330

	10
	Катетер аспирационный р .22
	2030

	11
	Катетер аспирационный р .24
	930


Лот №27
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Катетер аспирационный с контролем уровня вакуума

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки


	1.Наличие двух вспомогательных боковых отверстий для минимилизации риска обтурации просвета катетера аспиратом.

2.Наличие коннектора   

3.Каждый катетер обязательно должен быть упакован в отдельную стерильную упаковку.

4.Должен иметь атравматичный дистальный конец с двумя вспомогательными, расположенными друг напротив друга (не последовательно) отверстиями или на разном расстоянии от дистального конца

5.Размеры катетеров согласно приложению к лоту №27

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	  50шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 60 руб

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "Кличевская ЦРБ" 700104749



Приложение  к лоту№27
	1
	Катетер аспирационный р .04
	50


Лот №28
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Катетер артериальный 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Катетер типа «Leader-Cath» либо аналог

 с рентгенконтрастными линиями.

2. Павильон катетера должен быть снабжен крылышками для фиксации к коже и противоузловым воротничком.

3. Должен быть однократного применения, стерилен.

4. Размеры согласно приложению №28

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	 610 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 56730 руб.

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОБ" 700190752
Учреждение здравоохранения "Шкловская ЦРБ" 700005487




Приложение к  Лоту №28:
	№п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Катетер артериальный типа «Leader Cath» либо аналог

 6 см / 0,9 мм 24G (или 3Fr)
	610


Лот №29
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Катетер пупочный двухпросветный с трехходовым краном 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета государственной закупки
	1.Катетер пупочный двухпросветный с трехходовым краном р.4,0 ,длина 200 мм
2. Объем заполнения 0,26/0,26мл,

3. Скорость потока 15мл/мин   

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	 10шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 1220 руб.

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОДБ" 700198143



Лот №31
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Наборы для катетеризации центральных вен по Сельдингеру одноканальные

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки


	1.Должен быть упакован в блистер вместе с набором для установки, в состав которого должны входить: катетер, игла, стальной проводник, дилататор, скальпель, шприц;

2.Размеры согласно приложению к Лоту №31

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	 5460 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	109200 рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОБ" 700190752
Учреждение здравоохранения "МОДБ" 700198143
УЗ "Могилевский областной противотуберкулезный диспансер" 700117699
Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" (кардиобольница) 790075965
Учреждение здравоохранения "Могилевская городская больница СМП" 700202009
УЗ "Могилевская больница №1" 790295625
Могилевская инфекционная больница 790321252
Учреждение здравоохранения "Белыничская ЦРБ" 700081736
Учреждение здравоохранения "Быховская ЦРБ" 700085042
Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова 700031660
Учреждение здравоохранения "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Дрибинская центральная районная больница" 700086197
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
Учреждение здравоохранения "Климовичская ЦРБ" 700102973
Учреждение здравоохранения "Кличевская ЦРБ" 700104749
Учреждение здравоохранения "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Краснопольская центральная районная больница" 700004358
Учреждение здравоохранения "Кричевская ЦРБ" 700087775
Учреждение здравоохранения "Круглянская ЦРБ" 700184174
Учреждение здравоохранения "Мстиславская ЦРБ" 700021005
Учреждение здравоохранения "Осиповичская ЦРБ" 700023462
Учреждение здравоохранения "Славгородская ЦРБ" 700030743
Учреждение здравоохранения "ХЦРБ" 700024336
УЗ "Чаусская центральная районная больница" 700025225
Учреждение здравоохранения "Чериковская ЦРБ" 700026341
Учреждение здравоохранения "Шкловская ЦРБ" 700005487

Бобруйская центральная больница 700072161
Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона 700090808
УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811
Бобруйская городская детская больница 790323865
Учреждение здравоохранения "БМОД" 700616064



Приложение  к Лоту №31
	1
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру одноканальный 3Fr
	110

	2
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру одноканальный 4Fr
	80

	3
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру одноканальный 5Fr
	200

	4
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру одноканальный 6Fr
	155

	5
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру одноканальный 7 Fr
	3175

	6
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру одноканальный 8 Fr
	1735

	7
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру одноканальный 9 Fr
	5


Лот №32
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Наборы для катетеризации центральных вен по Сельдингеру двухканальные

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки


	1 Должен быть упакован в блистер вместе с набором для установки, в состав которого должны входить: катетер, игла, стальной проводник, дилататор, скальпель, шприц;

2.Набор должен быть в индивидуальной стерильной упаковке
3.Размеры согласно приложению №32

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	 3445 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	103350 рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОБ" 700190752
Учреждение здравоохранения "МОДБ" 700198143
УЗ "Могилевский областной противотуберкулезный диспансер" 700117699
Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" (кардиобольница) 790075965
Учреждение здравоохранения "Могилевская городская больница СМП" 700202009
УЗ "Могилевская больница №1" 790295625
Могилевская инфекционная больница 790321252
Учреждение здравоохранения "Белыничская ЦРБ" 700081736
Учреждение здравоохранения "Быховская ЦРБ" 700085042
Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова 700031660
Учреждение здравоохранения "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Дрибинская центральная районная больница" 700086197
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
Учреждение здравоохранения "Климовичская ЦРБ" 700102973
Учреждение здравоохранения "Кличевская ЦРБ" 700104749
Учреждение здравоохранения "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Краснопольская центральная районная больница" 700004358
Учреждение здравоохранения "Кричевская ЦРБ" 700087775
Учреждение здравоохранения "Круглянская ЦРБ" 700184174
Учреждение здравоохранения "Мстиславская ЦРБ" 700021005
Учреждение здравоохранения "Осиповичская ЦРБ" 700023462
Учреждение здравоохранения "Славгородская ЦРБ" 700030743
Учреждение здравоохранения "ХЦРБ" 700024336
УЗ "Чаусская центральная районная больница" 700025225
Учреждение здравоохранения "Чериковская ЦРБ" 700026341
Учреждение здравоохранения "Шкловская ЦРБ" 700005487

Бобруйская центральная больница 700072161
Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона 700090808
УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811
Бобруйская городская детская больница 790323865
Учреждение здравоохранения "БМОД" 700616064



Приложение  к Лоту№32
	1
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру 2-х канальные 4Fr
	200

	2
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру 2-х канальные 5Fr
	285

	3
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру 2-х канальные 7Fr
	1525

	4
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру 2-х канальные 8Fr
	1435


Лот №33
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Наборы для катетеризации центральных вен по Сельдингеру двухканальные

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки


	1 Должен быть упакован в блистер вместе с набором для установки, в состав которого должны входить: катетер, игла, стальной проводник, дилататор, скальпель, шприц;

2.Набор должен быть в индивидуальной стерильной упаковке

3.Размеры согласно приложению №33

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	 490 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	14700 рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОБ" 700190752
Учреждение здравоохранения "МОДБ" 700198143
УЗ "Могилевский областной противотуберкулезный диспансер" 700117699
Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" (кардиобольница) 790075965
Учреждение здравоохранения "Могилевская городская больница СМП" 700202009
УЗ "Могилевская больница №1" 790295625
Могилевская инфекционная больница 790321252
Учреждение здравоохранения "Белыничская ЦРБ" 700081736
Учреждение здравоохранения "Быховская ЦРБ" 700085042
Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова 700031660
Учреждение здравоохранения "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Дрибинская центральная районная больница" 700086197
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
Учреждение здравоохранения "Климовичская ЦРБ" 700102973
Учреждение здравоохранения "Кличевская ЦРБ" 700104749
Учреждение здравоохранения "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Краснопольская центральная районная больница" 700004358
Учреждение здравоохранения "Кричевская ЦРБ" 700087775
Учреждение здравоохранения "Круглянская ЦРБ" 700184174
Учреждение здравоохранения "Мстиславская ЦРБ" 700021005
Учреждение здравоохранения "Осиповичская ЦРБ" 700023462
Учреждение здравоохранения "Славгородская ЦРБ" 700030743
Учреждение здравоохранения "ХЦРБ" 700024336
УЗ "Чаусская центральная районная больница" 700025225
Учреждение здравоохранения "Чериковская ЦРБ" 700026341
Учреждение здравоохранения "Шкловская ЦРБ" 700005487

Бобруйская центральная больница 700072161
Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона 700090808
УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811
Бобруйская городская детская больница 790323865
Учреждение здравоохранения "БМОД" 700616064



Приложение   к Лоту№33
	1
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру 2-х канальные 6Fr
	200

	2
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру 2-х канальные 7,5Fr
	210

	3
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру 2-х канальные 9Fr
	80


Лот №34
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Наборы для катетеризации центральных вен по Сельдингеру трехканальные

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки


	1.Должен быть упакован в блистер вместе с набором для установки, в состав которого должны входить: катетер, игла, стальной проводник, дилататор, скальпель, шприц;

2. Набор должен быть в индивидуальной стерильной упаковке
3.Размеры согласно приложению №34: 

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1536  шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	61440 рублей

	Свеления о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОБ" 700190752
Учреждение здравоохранения "Могилевская городская больница СМП" 700202009
УЗ "Могилевская больница №1" 790295625
Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова 700031660
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
Учреждение здравоохранения "Климовичская ЦРБ" 700102973
Учреждение здравоохранения "Осиповичская ЦРБ" 700023462
Учреждение здравоохранения "Шкловская ЦРБ" 700005487

УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276



Приложение  к Лоту №34
	1
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру 3-х канальные 4Fr
	20

	2
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру 3-х канальные 6Fr
	65

	3
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру 3-х канальные 8 Fr
	1415

	4
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру 3-х канальные 9 Fr
	35


Лот №35
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Наборы для катетеризации центральных вен по Сельдингеру трехканальные

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки


	1.Должен быть упакован в блистер вместе с набором для установки, в состав которого должны входить: катетер, игла, стальной проводник, дилататор, скальпель, шприц;

2. Набор должен быть в индивидуальной стерильной упаковке
3.Размеры согласно приложению№35 

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	 940шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	37600 рублей

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевская больница №1" 790295625
Учреждение здравоохранения "Белыничская ЦРБ" 700081736
Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова 700031660
УЗ "Чаусская центральная районная больница" 700025225
Учреждение здравоохранения "Шкловская ЦРБ" 700005487

Бобруйская центральная больница 700072161



Приложение  к Лоту №35
	1
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру 3-х канальные 5Fr
	15

	2
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру 3-х канальные 7Fr
	925


Лот №36
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Катетеры Фолея 2-х ходовые

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Должен быть закрытый конец и два боковых отверстия;

2.Стерильтный для одноразового использования;

3. Размеры катетеров согласно приложению  к лоту №36

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	 108553 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	  162830 рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОБ" 700190752
Учреждение здравоохранения "МОДБ" 700198143
Учреждение здравоохранения "МОПБ" 700194985
Могилевский областной госпиталь ИОВ 700008603
УЗ "Могилевский областной противотуберкулезный диспансер" 700117699
Учреждение здравоохранения "МООД" 700117844
Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" (кардиобольница) 790075965
МОБМР 791056064
Учреждение здравоохранения "Могилевская городская больница СМП" 700202009
УЗ "Могилевская больница №1" 790295625
Учреждение здравоохранения "Белыничская ЦРБ" 700081736
Учреждение здравоохранения "Быховская ЦРБ" 700085042
Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова 700031660
Учреждение здравоохранения "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Дрибинская центральная районная больница" 700086197
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
Учреждение здравоохранения "Климовичская ЦРБ" 700102973
Учреждение здравоохранения "Кличевская ЦРБ" 700104749
Учреждение здравоохранения "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Краснопольская центральная районная больница" 700004358
Учреждение здравоохранения "Кричевская ЦРБ" 700087775
Учреждение здравоохранения "Круглянская ЦРБ" 700184174
Учреждение здравоохранения "Мстиславская ЦРБ" 700021005
Учреждение здравоохранения "Осиповичская ЦРБ" 700023462
Учреждение здравоохранения "Славгородская ЦРБ" 700030743
Учреждение здравоохранения "ХЦРБ" 700024336
УЗ "Чаусская центральная районная больница" 700025225
Учреждение здравоохранения "Чериковская ЦРБ" 700026341
Учреждение здравоохранения "Шкловская ЦРБ" 700005487

Могилевская городская станция скорой медицинской помощи 790623080
М Могилёвская поликлиника №3 791070307
Могилёвская поликлиника № 4 791082462
Могилевская инфекционная больница 790321252
Могилёвская поликлиника № 6 791082475
Могилевская поликлиника № 8 790321224
Могилевская поликлиника № 11 790321265
Бобруйская центральная больница 700072161
Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона 700090808
УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811
Бобруйская городская детская больница 790323865
Учреждение здравоохранения "БМОД" 700616064
УЗ "Бобруйская городская поликлиника №1" 790323878



Приложение к лоту №36:

	№п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1
	Катетер Фолея 2-х ходовой р.06
	240

	2
	Катетер Фолея 2-х ходовой р.08
	450

	3
	Катетер Фолея 2-х ходовой р.10
	565

	4
	Катетер Фолея 2-х ходовой р.12
	1260

	5
	Катетер Фолея 2-х ходовой р.14
	13077

	6
	Катетер Фолея 2-х ходовой р.16
	31384

	7
	Катетер Фолея 2-х ходовой р.18
	29302

	8
	Катетер Фолея 2-х ходовой р.20
	16360

	9
	Катетер Фолея 2-х ходовой р.22
	6935

	10
	Катетер Фолея 2-х ходовой р.24
	5670

	11
	Катетер Фолея 2-х ходовой р.26
	2240

	12
	Катетер Фолея 2-х ходовой р.28
	980

	13
	Катетер Фолея 2-х ходовой р.30
	90


Лот №37
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Трубка эндотрахеальная со вспомогательным просветом 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Размеры согласно приложению №37 

2.Стерильная

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	80 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 1680 рублей

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОДБ" 700198143



Приложение к лоту №37:

	№п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1
	Трубка эндотрахеальная со вспомогательным просветом р.3
	30

	2
	Трубка эндотрахеальная со вспомогательным просветом р.3,5
	30

	3
	Трубка эндотрахеальная со вспомогательным просветом р.4
	10

	4
	Трубка эндотрахеальная со вспомогательным просветом р.4,5
	10


Лот №40
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Трубка удлинительная с зажимами Oсtopus
или аналог

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Согласно приложению к лоту№40
2.Стерильная

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	 150 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	   3975руб.

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МОДБ" 700198143



Приложение к лоту №40:

	№п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1
	Трубка одиночная удлинительная с зажимами Oсtopus или аналог д.1,5-2,5мм, длина 10мм
	100

	2
	Трубка одиночная удлинительная с зажимами Oсtopus или аналог д.1,5-2,5мм, длина 10мм
	50


Лот №43
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Маска к ингалятору Омрон

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Согласно приложению к лоту№43

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	  110шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	  450 руб.

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "Горецкая ЦРБ" 700102072
Учреждение здравоохранения "Климовичская ЦРБ" 700102973



Приложение к лоту №43:

	№п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1
	Маска к ингалятору Омрон взрослая
	80

	2
	Маска к ингалятору Омрон детская
	30


Лот №44
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Маска к ингалятору Альбедо силиконовая

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Согласно приложению к лоту№44

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	 60 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	   470руб.

	Сведения о заказчике
	Бобруйская городская детская больница 790323865



Приложение к лоту №44:

	№п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1
	Маска к ингалятору Альбедо силиконовая взрослая
	30

	2
	Маска к ингалятору Альбедо силиконовая детская
	30


Лот №46
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Маска к нейбулайзеру силиконовая

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Согласно приложению к лоту№46

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	  126шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	  990 рублей

	Сведения о заказчике
	УЗ "Чаусская центральная районная больница" 700025225
Бобруйская центральная больница 700072161
Бобруйская городская детская больница 790323865



Приложение к лоту №46:

	№п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1
	Маска к нейбулайзеру силиконовая взрослая
	23

	2
	Маска к нейбулайзеру силиконовая детская
	100

	3
	Маска к нейбулайзеру силиконовая неонатальная
	3


Лот №47  

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стент мочеточниковый 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав:

1. 1. Полиуретановый катетер с петлей PIGTAIL на обоих концах.

1.2. Конец, вводимый в почки – слепой (закрытый), а в мочевой пузырь – открытый. Оба конца должны иметь достаточное количество боковых отверстий для обеспечения свободного тока мочи.

1.3. Проводник после введения его внутрь катетера, он должен выпрямлять обе петли для введения катетера в рабочий канал эндоскопа, а затем в мочевой пузырь и почку.

1.4. Толкатель для выталкивания катетера из эндоскопа в мочеточник и лоханку.

1.5. Зажимы, иммобилизирующие катетер после введения.

1.6. Проводник из нержавеющей стали.

2. Стерильные.

3. Размеры согласно приложению к лоту №47

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (кол-во)
	60 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	2400 руб. 

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "Кричевская ЦРБ" 700087775



Приложение к лоту №47:

	№п/п
	Наименование товара
	Кол-во, шт.

	1
	Стент р.5, диаметр петли вводимый в чашечно-лоханочную систему 2 см, диаметр петли вводимый в мочевой пузырь 2 см, расстояние между завитками (петлями) стента 26 см, длина проводника  не менее 90 см
	20

	2
	Стент р.5, диаметр петли вводимый в чашечно-лоханочную систему 2 см, диаметр петли вводимый в мочевой пузырь 2 см, расстояние между завитками (петлями) стента 28 см, длина проводника не менее 90 см
	20

	3
	Стент р.6, диаметр петли вводимый в чашечно-лоханочную систему 2 см, диаметр петли вводимый в мочевой пузырь 2 см, расстояние между завитками (петлями) стента 26 см, длина проводника не менее  90 см
	10

	4
	Стент р.6, диаметр петли вводимый в чашечно-лоханочную систему 2 см, диаметр петли вводимый в мочевой пузырь 2 см, расстояние между завитками (петлями) стента 28 см, длина проводника не менее  90 см
	10


Лот №48  

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Катетер кислородный соединительный

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Длина 1,8 метра

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (кол-во)
	1000 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	4000 руб. 

	Сведения о заказчике
	УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811



Лот №49
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Маска для дыхательной и кислородной терапии с кислородным шлангом силиконовая

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Многократного применения

2. Размеры согласно приложению к лоту№49

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	  35шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	   545 руб.

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "Мстиславская ЦРБ" 700021005



Приложение к лоту №49:

	№п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1
	Маска для дыхательной и кислородной терапии с кислородным шлангом силиконовая р.2
	5

	2
	Маска для дыхательной и кислородной терапии с кислородным шлангом силиконовая р.3
	15

	3
	Маска для дыхательной и кислородной терапии с кислородным шлангом силиконовая р.4
	15


Лот №52
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Соединитель эндотрахеальной трубки и дыхательного контура со сжимаемой трубкой

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Стерильный

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	  180 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	   1350  руб.

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "Климовичская ЦРБ" 700102973
Учреждение здравоохранения "Костюковичская ЦРБ" 700105270



Лот №53
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Устройство дренирущее для интраоперационной аспирации

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Изогнутая рукоятка дл.180мм ,внутренний д.5,5мм наружный 10мм, с вакум-контролем.

2.Соединительная трубка 3500мм 36СН

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	  1000 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	    22000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевская больница №1" 790295625



Лот №54
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Устройство дренирущее для интраоперационной аспирации

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Изогнутая рукоятка дл.180мм ,внутренний д.7,5мм наружный 10мм, с вакум-контролем.

2.Соединительная трубка 3500мм 36СН

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	  500  шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	   11000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевская больница №1" 790295625



Лот №55    
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Игла трубчатая металлическая для проведения биопсии мягких тканей автоматическим пистолетом для режущей биопсии мягких тканей 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Иглы  автоматические для режущей биопсии мягких тканей одноразовые в стерильной упаковке по 1 шт.

2. Предназначены для проведения биопсии мягких тканей автоматическим пистолетом для режущей биопсии мягких тканей Fast Gun фирмы  «Sterilab» или аналог.

3.* Полная совместимость с автоматическим пистолетом для режущей биопсии мягких тканей Fast Gun фирмы «Sterilab» 

*Должно быть предоставлено на выбор-письмо производителя о совместимости других марок игл, или клинические испытания, или отзывы (не менее 3-х) от врачей-пользователей из УЗ

4.* Иглы должны быть изготовлены из эхо-отражающей стали марки «ECHONOX»  или полный аналог для взятия биопсии под контролем УЗИ.

5.* Иглы должны иметь стандартную форму канюли.

6.* Иглы должны иметь УЗИ-контрастные метки.

7.* Иглы должны иметь цветную маркировку, в зависимости от размера иглы.

8. Поставщик (производитель) должен предоставить:

8.1. образцы каждого вида товара в электронном виде (3-5 качественных фото каждого товара) для оценки технических требований, предъявляемых к ним (для исключения идентификации использовать компьютерную обработку с ретушированием фирменной марки);

9.Размеры согласно приложению к лоту№55

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.130

	Объем (количество)
	900 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	30000 руб.

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МООД" 700117844


Приложение к лоту №55:

	№п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Игла трубчатая для биопсии мягких тканей  16G  1,6 мм × 150 мм
	100

	2
	Игла трубчатая для биопсии мягких тканей  16G  1,6 мм × 200 мм
	400

	3
	Игла трубчатая для биопсии мягких тканей  16G  1,6 мм × 250 мм
	400


Лот №56   
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Одноразовая направляющая насадка 

для иглы биопсийной

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки


	1. Направляющая (проводник для биопсийной иглы) – одноразовая стерильная насадка для иглы биопсийной.

2.* Должна быть совместимая с иглами для проведения биопсии мягких тканей автоматическим пистолетом (пробоотборником) для режущей биопсии мягких тканей по Лоту №55.
3. Для ректального УЗИ-датчика с маркировкой «IC5-9H» УЗИ-аппарата «Voluson 730 Expert».

4. Поставщик (производитель) должен предоставить:

4.1. образцы каждого вида товара в электронном виде (3-5 качественных фото каждого товара) для оценки технических требований, предъявляемых к ним, с (для исключения идентификации использовать компьютерную обработку с ретушированием фирменной марки);

5. В стерильной упаковке по 1 шт.



	Код по ОКРБ(9 знаков)
	32.50.13.130

	Объем (количество)
	200 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	9000 руб.

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МООД" 700117844


Лот №57    
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Игла для локализации образований молочной железы

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Иглы ручные одноразовые в стерильной упаковке по 1 шт.

2. Предназначены для проведения локализации не пальпируемых образований молочной железы

3. * Иглы должны иметь на конце одно- или двух- сторонний крючок для фиксации внутри ткани

4.* Иглы должны быть атравматические, ультра-острые

5.* Иглы должны иметь контрастные метки глубины введения (УЗИ маркеры) 
6.* Иглы должны иметь цветную маркировку проволочной петли , в зависимости от размера иглы.

7. Размер иглы 20-21 G

8. Длина иглы 11-12 см

9. Поставщик (производитель) должен предоставить:

9.1. образцы каждого вида товара в электронном виде (3-5 качественных фото каждого товара) для оценки технических требований, предъявляемых к ним (для исключения идентификации использовать компьютерную обработку с ретушированием фирменной марки);



	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.130

	Объем (количество)
	50 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	1500 руб.

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МООД" 700117844


Лот №58    
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Иглы трубчатые металлические, применяемые в медицине для чрескожных манипуляций

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Иглы ручные одноразовые в стерильной упаковке по 1 шт.

2. Предназначены для использования в качестве пункционной иглы для чрескожных манипуляций

3.* Иглы должны быть изготовлены из эхо- отражающей стали или иметь эхо-генный наконечник, для взятия биопсии под контролем УЗИ

4.* Иглы должны быть атравматические, ультра-острые, с мандреном 0,038”, что позволяет меньше травмировать ткань и облегчает проникновение иглы при проведении биопсии

5.* Иглы полые, должны иметь контрастные метки глубины введения (УЗИ маркеры)

6.* Иглы должны иметь цветную маркировку, в зависимости от размера иглы
7. Размер иглы 18 G
8. Длина иглы 10-11 см

9. Поставщик (производитель) должен предоставить:

9.1. образцы каждого вида товара в электронном виде (3-5 качественных фото каждого товара) для оценки технических требований, предъявляемых к ним (для исключения идентификации использовать компьютерную обработку с ретушированием фирменной марки);



	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.130

	Объем (количество)
	20 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	400 руб.

	Сведения о заказчике
	Учреждение здравоохранения "МООД" 700117844


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки..

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга РУП «Медтехника» Кожемяко Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Ведущий товаровед ООТ                                                И.А.Иванчикова
31

