УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2021 г.

Техническое задание

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Дренажная система для сбора и реинфузии аутокрови |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 200 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Согласно иным обязательствам проекта договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Состав набора/комплекта | резервуар для сбора крови, объемом 2000 мл 1 шт. фильтр на 200 микрон 1 шт. механический опечатывающий клапан 1 шт. водяные колонки контроля отсасывания с возможностью разрежения от - 5 см вод. ст. до -25 см вод. ст. 2 шт. прокалываемые мембраны в колонках контроля 1 шт. магистралью для подключения к оборудованию Cell Saver 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Стерильность: стерильно Описание: система должна быть оснащена удобным и прочным креплением к кровати пациента и для облегчения транспортировки Описание: на поверхности резервуара должна быть этикетка для возможности указания начала отсасывания *: возможность горизонтального положения системы без смешивания жидкости из контейнера в системе с собранной кровью Описание: возможность заполнения опечатывающего клапана жидкостью для контроля за воздухопотерей Описание: клапан должен гарантировать однонаправленность потока воздуха и защиту собранной в камерах крови при любых ситуациях Описание: наличие в системе регулятора колонок контроля отсасывания; *: система должна работать на гравитации *: система должна работать на стационарном источнике вакуума Описание: система должна быть оснащена саморегулирующимся механизмом управления уровня давления при работе со стационарным источником вакуума Описание: наличие ручки-регулятора потока отсасывания посредством которой возможно увеличить/уменьшить поток отсасывания в случае необходимости Описание: наличие фильтрующего клапана сброса отрицательного давления, который защищает водяной замок в случае повышенного отрицательного давления, исключая рефлюкс жидкостей Описание: наличие автоматической регуляции положительного давления Описание: система должна быть оснащена мультиразмерным Y-коннектором для соединения дренажа с торакальными катетерами пациента |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Дренажная система для сбора крови без реинфузии для работы с портативным источником вакуума |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 100 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Согласно иным обязательствам проекта договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Состав набора/комплекта | водяной замок 1 шт. защитный фильтр для обезвреживания воздуха 1 шт. самозатягивающийся колпачок для забора образцов 1 шт. фильтра для сброса отрицательного давления 1 шт. клапан сброса положительного давления 1 шт. универсальный коннектор для подсоединения к торакальному катетеру пациента 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Стерильность: поставляется стерильным Описание: камера сбора должна быть разделена на два градуированных сегмента, объемом не менее 2 200 куб. см Описание: поверхность с разметкой должна быть шероховатой для возможности отметить уровень любым пишущим средством Описание: для четкой визуализации водяной замок должен иметь краситель для подкрашивания воды; камера водяного замка должна действовать как манометр и иметь градуировку для контроля за легочным давлением пациента Описание: система должна быть устойчива и не требовать штатива для установки на полу, а также иметь удобную ручку для крепления на кровати Товар: новый *: система должна работать на гравитации *: система должна работать на портативных источниках вакуума Drentech Mobile |
| Лот № 3 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Губки чистящие для микроинструментов медицинских, абразивные |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 100 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Согласно иным обязательствам проекта договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Размер: 5,0-5,2х5,0-5,2 см Стерильность: Да Товар: новый Использование: одноразовое Описание: абразивный слой Описание: самоклеящаяся поверхность |
| Лот № 4 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Одноразовый набор принадлежностей для дренирования плевральных полостей и перикарда при кардиохирургических вмешательствах |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 100 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | Срок годности должен составлять не менее 80% от максимального срока годности в соответствии с маркировкой производителя. Срок стерилизации не менее 2 лет. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Состав набора/комплекта | Трехкамерная дренажная система, объемом не менее 2 литров 1 шт. Катетер торакальный, 32 Fr прямой 1 шт. Катетер торакальный, 32 Fr изогнутый 1 шт. Покрытие для пациента из нетканого материала с повышенной впитывающей способностью с адгезивным прозрачным окном на месте стернотомического разреза 1 шт. Покрытие из нетканого материала для стола 2 шт. Покрытие из нетканого материала для стола 2 шт. Отсасывающий зонд «Янкауэр» 1 шт. Трубка для аспирации 1 шт. Покрытие 6 шт. Леггинсы для пациента 2 шт. Халат из нетканого материала с усиленной впитывающей способностью, размер XL 3 шт. Халат из нетканого материала с усиленной впитывающей способностью, размер M 1 шт. Покрытие столика типа Мейо из нетканого материала размером 80-90 см х 140-150 см 3 шт. Карман прозрачный самоклеющийся 2 шт. Пластиковая чашка объемом 250 мл 1 шт. Пластиковая чашка объемом 500 мл 1 шт. Пластиковая чашка объемом 1500 мл 1 шт. Очиститель кончика коагулятора 1 шт. Салфетка 45х45 см с рентгенконтрастными нитями 10 шт. Салфетка 30х30 см с рентгенконтрастными нитями 10 шт. Салфетка 10х10 см с рентгенконтрастными нитями 10 шт. Лоток почкообразный пластиковый, объемом не менее 700 мл 1 шт. Шприц для ирригации 50 мл с длинным носиком 1 шт. Полотенце 5 шт. Лента клейкая операционная 2 шт. Мешок для мусора 2 шт. Зажимы для фиксации белья 2 шт. Сосудистые петли силиконовые красные 5 шт. Сосудистые петли силиконовые синие 5 шт. Турникет 16-18 см 2 шт. Лезвие стерильное № 11 1 шт. Лезвие стерильное № 15 1 шт. Лезвие стерильное № 22 1 шт. Органайзер для инструментов 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Стерильность: стерильно |
| Лот № 5 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Набор для чрезкожного дренирования плевральной полости CH 9 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 20 набор |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Согласно иным обязательствам проекта договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Состав набора/комплекта | Выдвижная игла Вереша с индикатором на проксимальном конце 1 шт. Двухходовой встроенный клапан 1 шт. Адаптер активной аспирации 1 шт. Шприц 60мл 1 шт. Удлинитель 1 шт. Мешок для сбора 2000мл 1 шт. Скальпель 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Материал: полиуритан рентгенконтрастный Свойство: апирогенный, биосовместимый Стерильность: стерильно |
| Лот № 6 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Набор для чрезкожного дренирования плевральной полости CH 12 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 20 набор |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Согласно иным обязательствам проекта договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Состав набора/комплекта | Выдвижная игла Вереша с индикатором на проксимальном конце 1 шт. Двухходовой встроенный клапан 1 шт. Адаптер активной аспирации 1 шт. Шприц 60мл 1 шт. Удлинитель 1 шт. Мешок для сбора 2000мл 1 шт. Скальпель 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Материал: полиуритан рентгенконтрастный Свойство: апирогенный, биосовместимый Стерильность: стерильно |
| Лот № 7 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Игла инъекционная 21G длинная |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.130 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы трубчатые металлические, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 320 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Согласно иным обязательствам проекта договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Длина иглы: 120 мм Размер: 0,8 мм (21G) Соединение: Luer-Lock Описание: одноразовая игла для проведения местной инфильтрационной анестезии Товар: новый Упаковка: индивидуальная |
| Лот № 8 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Трубки силиконовые одноразовые к помпе инфильтрационной LS-i30 пр-ва Medicone |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 150 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). 4. Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Хирургия; Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Применение: местная инфильтрационная анестезия при проведении эндовенозной лазерной коагуляции варикозно расширенных вен Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная Совместимость: к помпе инфильтрационной LS-i30 пр-ва Medicone Товар: новый |

Составители:

Врач-кардиохирург____________________________ Козлов С.И.

Врач-кардиохирург__________________________ КомаровскийА.А.