УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2021 г.

Техническое задание

| Лот № 9 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Дренажи плоские типа Blake с троакаром |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 100 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). 4. Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Хирургия; Урология; Гинекология; |
| Описание предмета закупки | Материал товара: силикон Цвет: белый, прозрачный Размер: 3 х 7 мм Описание: не менее 20 см плоской части; профиль: четыре узких канала сплющенной конфигурации, которые препятствуют тромбированию просвета Упаковка: индивидуальная Товар: новый |
| Лот № 10 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Дренажи круглые спиральные типа Blake |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 100 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). 4. Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Хирургия; |
| Предмет закупки | Дренажи круглые спиральные типа Blake СН15 |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Описание предмета закупки | Размер: СН-15 Материал товара: силикон Цвет: белый, прозрачный Вид: спиральный Описание: четыре канала спирально закручены относительно друг друга, без троакара Упаковка: индивидуальная Товар: новый |
| Лот № 11 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Набор радиальный 2 кольца ELVes Radial 2ring или аналог к лазеру медицинскому диодному Leonardo dual 45 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.70.25.000 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Части и принадлежности приборов на жидких кристаллах; лазеров (кроме лазерных диодов); прочих оптических приборов и аппаратов, не включенных в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 50 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Согласно иным обязательствам проекта договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; Хирургия; ; |
| Описание предмета закупки | Совместимость: с лазером медицинским диодным Leonardo dual 45 Применение: эндовенозная лазерная коагуляция варикозно расширенных вен Упаковка: индивидуальная Использование: одноразовое Стерильность: стерильно Товар: новый |
| Лот № 12 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Набор процедурный LHP к лазеру медицинскому диодному Leonardo dual 45 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.70.25.000 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Части и принадлежности приборов на жидких кристаллах; лазеров (кроме лазерных диодов); прочих оптических приборов и аппаратов, не включенных в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 10 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Согласно иным обязательствам проекта договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Хирургия; ; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Совместимость: с лазером медицинским диодным Leonardo dual 45 Применение: коагуляция геморроидальных узлов Стерильность: стерильно Использование: одноразовое Упаковка: индивидуальная |
| Лот № 13 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Набор трубок для аспирации к аппарату HYSTEROMAT E.A.S.I. |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 100 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). 4. Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Стерильность: стерильно Использование: одноразовое Совместимость: c аппаратом HYSTEROMAT E.A.S.I. Применение: при гинекологических манипуляциях Материал товара: силиконовые шланги |
| Лот № 14 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Набор трубок для ирригации с двумя пункционными иглами к аппарату HYSTEROMAT E.A.S.I. |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 100 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). 4. Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Гинекология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Стерильность: стерильно Использование: одноразовое Совместимость: c аппаратом HYSTEROMAT E.A.S.I. Доп. характеристика: две пункционные иглы Материал товара: силиконовые шланги Применение: при гинекологических манипуляциях |
| Лот № 15 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Набор трубок для ирригации с думя пункционными иглами к помпе эндоскопической HAMOU ENDOMAT |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 100 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). 4. Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Гинекология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Стерильность: стерильно Использование: одноразовое Совместимость: с эндоскопической помпой HAMOU ENDOMAT 26331120 Karl Storz Доп. характеристика: две пункционные иглы Применение: при лапароскопических операциях |
| Лот № 16 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Спицы Киршнера |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 100 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). 4. Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Материал товара: нержавеющая сталь толщиной проволоки 0,8-1 мм Вид: спица гладкая, заточка - копье Размер: 1,5 х 250 мм Использование: одноразовое Стерильность: нестерильно |
| Лот № 17 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Набор для чрезкожной нефростомии с катетером типа "Malecot" 20 Fr сменный |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 5 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; Урология; |
| Состав набора/комплекта | нефростомический катетер с кончиком типа "Malecot" длиной 30 см 1 шт. стилет 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно Материал товара: полиуретан Диаметр катетера: 20Fr Длина катетера: 30 см Описание: нефростомический катетер с кончиком типа "Malecot" |
| Лот № 18 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Набор для чрезкожной нефростомии с катетером типа "Malecot" |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 10 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Предмет закупки | Набор для чрезкожной нефростомии с катетером типа "Malecot" 18 Fr |
| Необходимое количество и единица измерения | 5 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Состав набора/комплекта | нефростомический катетер с кончиком типа "Malecot" 1 шт. 2-х состовная пункционная игла 18G-20 см 1 шт. металлический обтуратор 1 шт. проводник с PTFE покрытием 0,038 inch -150 см 1 шт. набор дилататоров согласно размера катетера 1 шт. дренажная трубка 1 шт. диск фиксации 1 шт. мешок для сбора жидкости 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно Диаметр катетера: 18Fr Материал товара: полиуретан Длина катетера: 30 см Диаметр: проводника 0,038 дюйм Описание: нефростомический катетер с кончиком типа "Malecot" Размер иглы: 18G Длина иглы: 120 мм |
| Предмет закупки | Набор для чрезкожной нефростомии с катетером типа "Malecot" 20 Fr |
| Необходимое количество и единица измерения | 5 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Состав набора/комплекта | нефростомический катетер с кончиком типа "Malecot" 1 шт. 2-х состовная пункционная игла 18G-20 см 1 шт. металлический обтуратор 1 шт. проводник с PTFE покрытием 0,038 inch -150 см 1 шт. набор дилататоров согласно размера катетера 1 шт. дренажная трубка 1 шт. диск фиксации 1 шт. мешок для сбора жидкости 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно Материал товара: полиуретан Описание: нефростомический катетер с кончиком типа "Malecot" Диаметр катетера: 20Fr Длина катетера: 30 см Диаметр: проводника 0,038 дюйм Размер иглы: 18G Длина иглы: 120 мм |
| Лот № 19 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Набор для чрезкожной нефростомии Pigtail |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 30 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). 4. Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Предмет закупки | Набор для чрезкожной нефростомии с катетером типа "Pigtail" 10Fr |
| Необходимое количество и единица измерения | 5 шт. |
| Состав набора/комплекта | Нефростомический катетер с кончиком типа "Pigtail" с системой блокировки 1 шт. Металлический обтуратор, троакар для прокола 1 шт. 2-х состовная пункционная игла 18G-20 см 1 шт. Проводник повышенной жёсткости 0,038" J -nbgf не менее 80 см 1 шт. Набор дилататоров согласно рамер размера катетера 1 шт. Дренажная трубка 1 шт. Диск фиксации 1 шт. Мешок для сбора жидкости 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно Диаметр катетера: 10 Fr Материал товара: полиуретан Длина катетера: 22-30 см Описание: дренажные отверстия на конце "Pigtail", маркеры для точного позиционирования Описание: рентгенконтрастный |
| Предмет закупки | Набор для чрезкожной нефростомии с катетером типа "Pigtail" 12Fr |
| Необходимое количество и единица измерения | 5 шт. |
| Состав набора/комплекта | Нефростомический катетер с кончиком типа "Pigtail" с системой блокировки 1 шт. Металлический обтуратор, троакар для прокола 1 шт. 2-х состовная пункционная игла 18G-20 см 1 шт. Проводник повышенной жёсткости 0,038" J -nbgf не менее 80 см 1 шт. Набор дилататоров согласно рамер размера катетера 1 шт. Дренажная трубка 1 шт. Диск фиксации 1 шт. Мешок для сбора жидкости 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно Диаметр катетера: 12Fr Материал товара: полиуретан Длина катетера: 22-30 см Описание: дренажные отверстия на конце "Pigtail", маркеры для точного позиционирования Описание: рентгенконтрастный |
| Предмет закупки | Набор для чрезкожной нефростомии с катетером типа "Pigtail" 14Fr |
| Необходимое количество и единица измерения | 5 шт. |
| Состав набора/комплекта | Нефростомический катетер с кончиком типа "Pigtail" с системой блокировки 1 шт. Металлический обтуратор, троакар для прокола 1 шт. 2-х состовная пункционная игла 18G-20 см 1 шт. Проводник повышенной жёсткости 0,038" J -nbgf не менее 80 см 1 шт. Набор дилататоров согласно рамер размера катетера 1 шт. Дренажная трубка 1 шт. Диск фиксации 1 шт. Мешок для сбора жидкости 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно Диаметр катетера: 14Fr Материал товара: полиуретан Длина катетера: 22-30 см Описание: дренажные отверстия на конце "Pigtail", маркеры для точного позиционирования Описание: рентгенконтрастный |
| Предмет закупки | Набор для чрезкожной нефростомии с катетером типа "Pigtail" сменный |
| Необходимое количество и единица измерения | 15 шт. |
| Состав набора/комплекта | Нефростомический катетер с кончиком типа "Pigtail" с системой блокировки 1 шт. Металлический обтуратор, троакар для прокола 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно Диаметр катетера: 12Fr Материал товара: полиуретан Длина катетера: 22-30 см Описание: дренажные отверстия на конце "Pigtail", маркеры для точного позиционирования Описание: рентгенконтрастный |
| Лот № 20 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Насадки биопсийные |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 200 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). 4. Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно Совместимость: с датчиком EUP - V53W сканера ультразвукового цифрового многофункционального HI VISION PREIRUS |
| Лот № 21 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Петля-электрод монополярный |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 30 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). 4. Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Эндоскопия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: многоразовое Тип: монополярный Электрод: 22/24 Диаметр петли: 0,35 мм |
| Лот № 22 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Петля-электрод биполярный |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 30 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). 4. Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Эндоскопия; |
| Состав набора/комплекта |  |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: многоразовое Тип: биполярный Электрод: 22/24 Диаметр петли: 0,3 мм |
| Лот № 23 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Стент мочеточниковый типа двойной "Pigtail" |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.22.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Части человеческого тела искусственные, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 70 шт. |
| Срок поставки | в течение 2021 года по согласованному сторонами графику. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Предмет закупки | Стент мочеточниковый типа двойной "Pigtail" с закрытым концом 5 Fr 26 см |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Состав набора/комплекта | стент мочеточниковый типа двойной "Pigtail" 1 шт. толкатель не менее 40 см 1 шт. проводник с PTFE покрытием 0,035 inch - 150 см 1 шт. зажим 2 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: одноразовое Описание: рентгенконтрастный Упаковка: стерильная Размер: 5 Fr Длина: 26 мм Материал: катетера-полиуретан Описание: маркеры для точного позиционирования, дренажные отверстия на конце "Pigtail" |
| Предмет закупки | Стент мочеточниковый типа двойной "Pigtail" с закрытым концом 6 Fr 26 см |
| Необходимое количество и единица измерения | 15 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Состав набора/комплекта | стент мочеточниковый типа двойной "Pigtail" 1 шт. толкатель не менее 40 см 1 шт. проводник с PTFE покрытием 0,035 inch - 150 см 1 шт. зажим 2 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: одноразовое Описание: рентгенконтрастный Упаковка: стерильная Размер: 6 Fr Длина: 26 мм Материал: катетера-полиуретан Описание: маркеры для точного позиционирования, дренажные отверстия на конце "Pigtail" |
| Предмет закупки | Стент мочеточниковый типа двойной "Pigtail" с закрытым концом 6 Fr 28 см |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Состав набора/комплекта | стент мочеточниковый типа двойной "Pigtail" 1 шт. толкатель не менее 40 см 1 шт. проводник с PTFE покрытием 0,035 inch - 150 см 1 шт. зажим 2 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: одноразовое Описание: рентгенконтрастный Упаковка: стерильная Размер: 6 Fr Длина: 28 мм Материал: катетера-полиуретан Описание: маркеры для точного позиционирования, дренажные отверстия на конце "Pigtail" |
| Предмет закупки | Стент мочеточниковый типа двойной "Pigtail" с закрытым концом 7 Fr 28 см |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Состав набора/комплекта | стент мочеточниковый типа двойной "Pigtail" 1 шт. толкатель не менее 40 см 1 шт. проводник с PTFE покрытием 0,035 inch - 150 см 1 шт. зажим 2 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: одноразовое Описание: рентгенконтрастный Упаковка: стерильная Размер: 7 Fr Длина: 28 мм Материал: катетера-полиуретан Описание: маркеры для точного позиционирования, дренажные отверстия на конце "Pigtail" |
| Предмет закупки | Стент мочеточниковый типа двойной "Pigtail" с открытым концом 5 Fr 26 см |
| Необходимое количество и единица измерения | 5 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Состав набора/комплекта | стент мочеточниковый типа двойной "Pigtail" 1 шт. толкатель не менее 40 см 1 шт. проводник с PTFE покрытием 0,035 inch - 150 см 1 шт. зажим 2 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: одноразовое Описание: рентгенконтрастный Упаковка: стерильная Размер: 5 Fr Длина: 26 мм Материал: катетера-полиуретан Описание: маркеры для точного позиционирования, дренажные отверстия на конце "Pigtail" |
| Предмет закупки | Стент мочеточниковый типа двойной "Pigtail" с открытым концом 6 Fr 26 см |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Состав набора/комплекта | стент мочеточниковый типа двойной "Pigtail" 1 шт. толкатель не менее 40 см 1 шт. проводник с PTFE покрытием 0,035 inch - 150 см 1 шт. зажим 2 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: одноразовое Описание: рентгенконтрастный Упаковка: стерильная Размер: 6 Fr Длина: 26 мм Материал: катетера-полиуретан Описание: маркеры для точного позиционирования, дренажные отверстия на конце "Pigtail" |
| Предмет закупки | Стент мочеточниковый типа двойной "Pigtail" с открытым концом 6 Fr 28 см |
| Необходимое количество и единица измерения | 5 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Состав набора/комплекта | стент мочеточниковый типа двойной "Pigtail" 1 шт. толкатель не менее 40 см 1 шт. проводник с PTFE покрытием 0,035 inch - 150 см 1 шт. зажим 2 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: одноразовое Описание: рентгенконтрастный Упаковка: стерильная Размер: 6 Fr Длина: 28 мм Материал: катетера-полиуретан Описание: маркеры для точного позиционирования, дренажные отверстия на конце "Pigtail" |
| Предмет закупки | Стент мочеточниковый типа двойной "Pigtail" с открытым концом 7 Fr 28 см |
| Необходимое количество и единица измерения | 5 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. Каждое изделие медицинского назначения должно сопровождаться документами, подтверждающими его стерильность (в случае, если товар стерильный). Иные обязательства согласно проекту договора. |
| Состав набора/комплекта | стент мочеточниковый типа двойной "Pigtail" 1 шт. толкатель не менее 40 см 1 шт. проводник с PTFE покрытием 0,035 inch - 150 см 1 шт. зажим 2 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: одноразовое Описание: рентгенконтрастный Упаковка: стерильная Размер: 7 Fr Длина: 28 мм Материал: катетера-полиуретан Описание: маркеры для точного позиционирования, дренажные отверстия на конце "Pigtail" |

Составители:

Врач-хирург (заведующий)_____________________ Бутра Ю.В.