УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Абельская

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

**Техническое задание**

Облучатель бактерицидный напольный передвижной

типа ОБН-450П-03 или аналог – 5 шт.

Лампа для облучателя ОБН-150 – 100 шт.

|  |
| --- |
| **Лот № 1** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Лампа для облучателя ОБН-150** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 27.40.15.700 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Лампы ультрафиолетовые, инфракрасные; лампы дуговые |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 100 шт. |
| Срок поставки | 2-3 кв.2021 г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Тип: цоколь G13Диаметр: Т8Мощность: 30 ВтОписание: электромагнитный спектр ультрафиолетового излучения (UVC)Товар: новый |
| **Лот № 2** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Облучатель бактерицидный напольный передвижной типа ОБН-450П-03 или аналог** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.60.13.000 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, применяемая в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 5 шт. |
| Срок поставки | 2-3 кв.2021 г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара.Гарантийный срок на оборудование не менее 24 месяцев с момента инсталляции оборудования, включая техническое обслуживание и ремонт без дополнительных платежей в течение гарантийного срока. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; Клиническая лабораторная диагностика; |
| Примечание | Приведённые данные/комплектация оборудования и принадлежности должны быть подтверждены технической документацией изготовителя на русском языке. Обязательное наличие инструкции по эксплуатации оборудования на русском языке. |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйПрименение: для подавления жизнедеятельности микрооргонизмов в воздушной среде и на поверхностях помещений лечебных учреждений, лабораторий и других помещений, для обеззараживания предметов, предохранения от микробного загрязнения оборудования и т.дПринцип работы: основан на применении УФ-излучения, источником которого являются бактерицидные лампы, которые излучают коротковолновый ультрафиолет типа UV-C с длиной волны 253,7 нм (резонансная линия ртутного разряда низкого давления), обеспечивающего максимальное бактерицидное действие.Место установки: полИсполнение: передвижнойПроизводительность: 270 м³/чКорпус: металл с полимерным покрытиемТип лампы: безозоновая, Т8Мощность: ламп: 30 ВтКомплектность: в комлект поставки входят облучатель, 3 бактерицидные лампы, 3 стартера, паспорт |

Составители:

Врач-инфекционист (заведующий) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Качанко Е.Ф.

Врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Селюн Ю.А.

Инженер по эксплуатации и ремонту

оборудования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Марчук Д.В.

Медицинская сестра (старшая) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лишик Т.А.