Приложение 2к постановлениюМАРТРеспублики Беларусь от 26.08.2020 № 56

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «Городская детская инфекционная          клиническая больница»

__________________М.В. Соколова

23.02.2022г.

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ, 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ УЧАСТИЯ 
В ПРОЦЕДУРЕ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на закупку:

Работы по техническому обслуживанию медицинского оборудования (электротерапевтическое оборудование) для УЗ «ГДИКБ» на 2022 год.

- Приглашение к участию в процедуре государственной закупки

| Вид процедуры закупки | Процедура запрос ценовых предложений |
| --- | --- |
| Сведения о заказчике |  |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя) | 220018, г. Минск, ул. Якубовского, 53 |
| Учетный номер плательщика | 100513577 |
| Сведения об организаторе |  |
| Наименование юридического лица | - |
| Место нахождения | - |
| Учетный номер плательщика | - |
| Сведения о процедуре запроса ценовых предложений |  |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | 07.03.2022 г. |
| Ориентировочная стоимость предмета государственно закупки | 6 500,00 BYN |
| Требования к участников, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам | - установлены п.2 и п.3 ст.16 Закона РБ от 13.07.2012г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»; - установлены документами ЗЦП в приложении. |
| Требования о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору |  |
| Сведения о предмете государственной закупки |  |
| Лот 1 |  |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) |  | ТО Физиотерапевтическое оборудование |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) |  | 33.13.12.400 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 |  | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электротерапевтического оборудования |
| Объем (количество) |  | 1 услуга |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | 2022 год. |
| Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница» 220018, г. Минск, ул. Якубовского, 53 |
| Ориентировочная стоимость предметагосударственной закупки по лоту |  | 6 500,00 BYN |
| Источник финансирования государственной закупки |  | Бюджет г. Минска |
| II. Описание предмета государственной закупки |  |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части, (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки |  | Указано в Приложении к документам ЗЦП |

Для подтверждения своих квалификационных данных участники должны представить следующие документы:

- копию свидетельства или выписки из торгового регистра страны учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны учреждения (копию свидетельства о государственной регистрации);

-  заявление участника о соответствии требованиям, установленным абз.4 – абз.13 п. 2 ст.16 Закона РБ от 13.07.2012г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»;

- наличие заключения о возможности проведения работ (услуг) по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и изделий медицинского назначения, выданного в соответствии с подпунктом 10.29.4 пункта 10.29 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156  (основание требования -  п.3 Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной Постановлением МЗ РБ от 03.10.2006г. № 78 (в ред. Постановления МЗ РБ от 26.02.2020 № 11).

Указанное требование не распространяется на участников (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), являющихся производителями ремонтируемой медицинской техники. Основание – Постановление МЗ от 22.07.2021 №92);

-  иные документы, указанные  в  приложениях  к документам ЗЦП (если указаны).

Представляемые  участником документы должны соответствовать  требованиям, установленным  Инструкцией по делопроизводству в государственных органах, иных организациях, утвержденной Постановлением Министерства юстиции РБ от 19.01.2009г. № 4 и Инструкцией о порядке работы с электронными документами в государственных органах, иных организациях, утвержденной Постановлением Мнистерства юстиции от 06.02.2019 № 19.

III. Условия допуска товаров (работ, услуг) иностранного происхождения и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предлагающих такие товары (работы, услуги), к участию в процедуре запроса ценовых предложений: -

IV. Порядок формирования цены предложения: цена предложения должна включать все расходы по закупке, включая НДС, другие налоги и платежи, доставку, монтаж и прочее.

V. Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения, наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут использованы для оценки и сравнения предложения, а также для заключения договора: BYN

VI. Порядок участия в процедуре государственной закупки субъектов малого и среднего предпринимательства: на общих основаниях

VII.Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки: Настоящая процедура запроса ценовых предложений  проводится в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-3"О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

VIII. Условия применения преференциальной поправки: указаны в п.п. 1.5 и 1.6 Постановления СМ РБ от 15.07.2019 № 395 «О реализации Закона РБ «О внесении изменений и дополнений в Закон РБ «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

IX. Размер и порядок оплаты услуг организатора: ---

Х. Требование к содержанию и форме предложения с учетом регламента оператора электронной торговой площадки: Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках и подается посредством его размещения на электронной торговой площадке в срок для подготовки и подачи предложений.

В случае если предметом государственной закупки являются товары, предложение должно содержать конкретные показатели (характеристики), соответствующие требованиям документов процедуры запроса ценовых предложений, и указание на товарный знак, изобретение (при наличии), полезную модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), селекционное достижение (при наличии), географическое указание, производителя (изготовителя) товара.

Предложение должно содержать следующие сведения:

| Сведения о предложении (частях (лотах) предложения) |  |
| --- | --- |
| Часть (лот) N ______ |  |
| Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг) |  |
| Описание предлагаемых товаров (работ, услуг) |  |
| Страна происхождения товаров (работ, услуг) |  |
| Объем (кол-во), ед. изм. |  |
| Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки, установленным документами процедуры запроса ценовых предложений |  |
| Цена предложения (по части (лоту)) |  |
| Заявление о праве на применение преференциальной поправки, если участник заявляет о таком праве и ее применение установлено Советом Министров Республики Беларусь |  |
| Заявление о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в документах процедуры запроса ценовых предложений, его предложении и протоколе выбора участника-победителя |  |
| Заявление о согласии участника на размещение в открытом доступе его предложения |  |
| Сведения об участнике |  |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование документа(ов): подтверждающих соответствие требованиям к участникам, установленным согласно пункту 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-3 "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"; подтверждающих право на применение преференциальной поправки представление которых установлено документами процедуры запроса ценовых предложений |  |

XII. Договор

Неотъемлемой частью настоящих документов процедуры запроса ценовых предложений является проект договора, разработанный заказчиком в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки. В случае если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), при необходимости размещается проект договора в отношении каждой части (лота).

Проект договора должен содержать неизменяемую часть и графы (разделы), которые будут заполняться сведениями из предложения участника-победителя и протокола выбора участника-победителя.

Ответственный исполнитель

Начальник технического отдела          _______________________________________    Шаров Е.Е.

(подпись)						(Ф.И.О.)

Приложение 1

к документам ЗЦП на закупку

Работы по техническому обслуживанию

медицинского оборудования

(электротерапевтическое оборудование)

для УЗ «ГДИКБ» на 2022 год.

Описание потребительских, технических и экономических

показателей (характеристик)предмета государственной закупки.

Техническое задание

Работы по техническому обслуживанию медицинского оборудования

(электротерапевтическое оборудование)

УЗ «ГДИКБ»

Общие данные.

1. Техническому обслуживанию подлежит оборудование, перечень которого с планируемой периодичностью обслуживания указан в Приложении 1.

2.Ориентировочный перечень материалов, запасных частей при выполнении Т - в Приложении 2.

3. Поставляемые запасные части, расходные материалы должны быть новыми (не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставка запасных частей и расходных материалов возлагается на Исполнителя

4. В стоимость технического обслуживания включаются:

-техническое обслуживание.

-после проведения контроля технического состояния медицинской техники осуществляется устранение выявленных повреждений и неисправностей с частичной разборкой ее неисправной части (снятие панелей, кожухов, ручек органов управления и т.д.) и при необходимости заменой запасных частей с последующей проверкой работоспособности данной техники.

-запасные части и расходные материалы.

-налоги, сборы.

5.  В случае неработоспособности оборудования, состоящего на техническом обслуживании, в течение 30 календарных дней, оплата за техническое обслуживание данной единицы оборудования не взимается до окончания проведения восстановительных работ. В случае не восстановления работоспособности оборудования без объективных причин в течение 30 календарных дней, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

6. Оплата работ осуществляется по акту выполненных работ. Оплата выполненных работ или оказанных услуг осуществляется по тарифу, исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию, исходя из количества запасных частей, которые были использованы в ходе исполнения договора, в размере, не превышающем ориентировочную стоимость предмета государственной закупки.

Приложение 1.

Перечень медицинского оборудования с планируемой периодичностью обслуживания.

| № п/п | Наименование | Кол-во | Марка | Периодичность ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Физиотерапевтическое оборудование |  |  |  |
| 1 | Игалятор компрессорный OMRON | 14 | Соmp Air Pro NE-C29-E | 1 раз/месяц |
| 2 | Ингалятор | 24 | CLINEB | 1 раз/месяц |
| 3 | Ингалятор компрессорный | 25 | NE-C28P | 1 раз/месяц |
| 4 | Ингалятор OMRON | 20 | NC-C28P-E | 1 раз/месяц |
| 5 | Аппарат магнитофототерапии | 3 | ФотоСПОК | 1 раз/квартал |
| 6 | Аппарат для магнитотерапии | 15 | АМТ-01 | 1 раз/квартал |
| 7 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | 1 | МАГ-30 | 1 раз/квартал |
| 8 | Аппарат магнито-лазерной терапии | 1 | Вектор-03 | 1 раз/квартал |
| 9 | Аппарат для ультразвуковой терапии | 4 | SONOSTAT 133 | 1 раз/квартал |
| 10 | Прибор низкочастотной электротерапии | 2 | Радиус-01 Интер СМ | 1 раз/квартал |
| 11 | Аппарат лазерный терапевтический | 3 | Родник-1 | 1 раз/квартал |
| 12 | Аппарат лазерной терапии | 5 | Рикта-04/4 | 1 раз/квартал |
| 13 | Аппарат вакуум-дарсонвализации многофункциональный | 1 | АВД-М | 1 раз/квартал |
| 14 | Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый | 6 | БОП-01/27-НаНЭМА | 1 раз/квартал |
| 15 | Аппарат физиотерапевтический с широким спектром действия | 15 | Рефтон-01-Ф-С | 1 раз/квартал |
| 16 | Облучатель ртутно-кварцевый | 1 | УГН-01М | 1 раз/квартал |
| 17 | Аппарат магнитотерапии | 1 | Curapuls 670 | 2 раза/год |
| 18 | Аппарат для микроволновой терапии | 1 | Radarmed 650 | 2 раза/год |
| 19 | Устройство для розогрева озокерита и парафина | 2 | Ратон-Медтех | 1 раз/год |
| 20 | Аппарат УВЧ-терапии переносной | 4 | УВЧ 30.03 НанЭМА | 1 раз/квартал |

Приложение 2

Ориентировочный перечень материалов

Шнур питания 2 шт., лампа типа ДРТ 2 шт., конденсатор 15 шт., термистор 6 шт., выпрямительный мост 2 шт., коаксиальный кабель 2 шт., лампа накаливания 2 шт., транзисторы KSE 340 4 шт., лампа галогеновая 4 шт., кнопка сетевая 20 шт., кнопка управления 6 шт., трубка силиконовая Øвн 4мм 5 м, фильтры 10 шт., поршни 4 шт., тройники 6 шт., фитинги 4 шт., калибровка 4 раза, регулировка излучателя 4 раза, пайка электродов 6 паек, кулер охлаждения 3 шт., клейка магнитов 6 шт., регулировка уровня запуска 2 раза.

Ответственный исполнитель

Начальник технического отдела          _______________________________________    Шаров Е.Е.

(подпись)					(Ф.И.О.)