УТВЕРЖДАЮ Директор Государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» _____________________С.Л. Поляков «___» ___________ 2022 г.

АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

На закупку: «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту

источников бесперебойного питания»

(первично)

I. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

| Вид процедуры государственной закупки | Электронный аукцион |
| --- | --- |
| Сведения о заказчике |  |
| Наименование | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» |
| Место нахождения | Минский район аг. Лесной |
| Учетный номер плательщика | 600265533 |
| Сведения об электронном аукционе |  |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | 15 календарных дней со дня размещения аукционных документов на электронной торговой площадке |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки | 122 400,00 бел. руб. |
| Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам | Участники должны соответствовать требованиям установленным согласно пункту 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: 1. Свидетельство о государственной регистрации участника; 2. Сведения о состоянии расчетов с бюджетом: 2.1. заявление об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней на первое число месяца, предшествующего дню подачи предложения для участников, являющихся резидентами; 2.2. документами об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданными уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, не ранее чем на первое число месяца, предшествующего дню подачи предложения для участников, не являющихся резидентами; 3. Заявление о том, что участник: 3.1. не включен в Список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок; 3.2. участник, работник (работники) участника, не оказывали заказчику (организатору) услуги по организации и проведению процедуры государственной закупки, в том числе консультированию, а также формированию требований к предмету государственной закупки и (или) подготовке заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений; 3.3. не является заказчиком (организатором) проводимой процедуры государственной закупки; 3.4. физическое лицо не является работником заказчика (организатора), за исключением проведения процедуры закупки из одного источника у физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями; 3.5. участник -юридическое лицо не находится в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), индивидуальный предприниматель не должен находиться в стадии прекращения деятельности; 3.6. в отношении участника (юридического лица, ИП) не возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). Справочно: Данное требование не распространяется на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, находящихся в процедуре экономической несостоятельности (банкротства), применяемой в целях восстановления платежеспособности (в процедуре санации); 3.7. обладает правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания. Примечание: все документы предоставляются в следующем виде: сканированные оригиналы или копии |
| Требование о предоставлении аукционного обеспечения, размер аукционного обеспечения, срок действия банковской гарантии и (или) обеспечения исполнения обязательств по договору | Не требуется |
| Сведения о предмете государственной закупки |  |
| Лот № 1 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Техническое обслуживание и ремонт источников бесперебойного питания Riello |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки |
| Объем (количество) | 25 шт. |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с даты подписания договора и до 31.12.2022г. |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» Минский р-н аг. Лесной |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 40 000,00 бел. руб. |
| Порядок оплаты | Покупатель подает документы в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет |
| - ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Техническое обслуживание и ремонт источников бесперебойного питания GE |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с даты подписания договора и до 31.12.2022г. |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» Минский р-н аг. Лесной |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 7000,00 бел. руб. |
| Порядок оплаты | Покупатель подает документы в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет |
| - ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | Согласно приложению 2 |
| Лот № 3 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Техническое обслуживание источника бесперебойного питания JOVYSTAR mega |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с даты подписания договора и до 31.12.2022г. |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» Минский р-н аг. Лесной |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 4000,00 бел. руб. |
| Порядок оплаты | Покупатель подает документы в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет |
| - ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | Согласно приложению 3 |
| Лот № 4 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ремонт и техническое обслуживание источника бесперебойного питания MasterGuard |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с даты подписания договора и до 31.12.2022г. |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» Минский р-н аг. Лесной |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 19000,00 бел. руб. |
| Порядок оплаты | Покупатель подает документы в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет |
| - ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | Согласно приложению 4 |
| Лот № 5 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ремонт и техническое обслуживание источника бесперебойного питания Vision |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки |
| Объем (количество) | 6 шт. |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с даты подписания договора и до 31.12.2022г. |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» Минский р-н аг. Лесной |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 27000,00 бел. руб. |
| Порядок оплаты | Покупатель подает документы в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет |
| - ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | Согласно приложению 5 |
| Лот № 6 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ремонт и техническое обслуживание источника бесперебойного питания Eaton |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки |
| Объем (количество) | 3 шт. |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с даты подписания договора и до 31.12.2022г. |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» Минский р-н аг. Лесной |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 19000,00 бел. руб. |
| Порядок оплаты | Покупатель подает документы в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет |
| - ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | Согласно приложению 6 |
| Лот № 7 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ремонт источников бесперебойного питания |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с даты подписания договора и до 31.12.2022г. |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» Минский р-н аг. Лесной |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 5000,00 бел. руб. |
| Порядок оплаты | Покупатель подает документы в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет |
| - ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | Согласно приложению 7 |
| Лот № 8 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию источника бесперебойного питания |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки |
| Объем (количество) | 2 шт. |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с даты подписания договора и до 31.12.2022г. |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» Минский р-н аг. Лесной |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 1400,00 бел. руб. |
| Порядок оплаты | Покупатель подает документы в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет |
| - ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | Согласно приложению 8 |

III. Условия допуска товаров (работ, услуг) иностранного происхождения и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предлагающих такие товары (работы, услуги), к участию в электронном аукционе согласно приложению к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 17.03.2016 №206: не устанавливаются

IV. Порядок формирования цены предложения: стоимость товаров (работ, услуг), предлагаемых участником, в том числе включающей налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, а также иные расходы, уплачиваемые участником в связи с исполнением договора в случае признания его участником-победителем.

V. Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения, наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут использованы для оценки и сравнения предложений, а также для заключения договора - белорусские рубли.

VI. Порядок участия в процедуре государственной закупки субъектов малого и среднего предпринимательства: согласно приложению 3 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»» (в случае, если процедура государственной закупки проводится с учетом требований статьи 29 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»): на общих основаниях.

VII. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки:

Настоящий электронный аукцион проводится в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», и принятыми в целях его реализации актами законодательства

Локальные правовое акты о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки:

Оценка предложений участников, поступивших для участия в электронном аукционе, проводится в порядке, установленном Правилами проведения экспертной оценки предложений участников на соответствие требованиям, предъявляемым к предмету закупки и по форме, утвержденными приказом директора РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова от 02.04.2021 №01-06/62 «О порядке организации и проведения процедур государственных закупок товаров (работ, услуг)», являющихся Приложением А и В к настоящей аукционной документации соответственно;

VIII. Условия применения преференциальной поправки заявление о праве на применение преференциальной поправки по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки, и документы, подтверждающие право на применение преференциальной поправки, если участник заявляет о таком праве и ее применение установлено Советом Министров Республики Беларусь (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395);

15 процентов – в случае предложения участником товаров (работ, услуг), происходящих из Республики Беларусь и (или) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

25 процентов – в случае предложения участником товаров (работ, услуг) собственного производства организаций Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников.

При проведении процедуры государственной закупки документами, подтверждающими право на применение преференциальной поправки, являются:

в размере 15 процентов:

для товаров, происходящих из Республики Беларусь и не включенных в перечень согласно приложению 1 (постановления №395 от 15.06.2019г.), один из следующих документов:

документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли;

сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами, или его копия. В случае представления указанного документа участником, не являющимся производителем товара, предлагаемого в процедуре государственной закупки, также представляется документ (договор, доверенность или иной документ), подтверждающий правомочие на использование такого сертификата участником;

для товаров, происходящих из Республики Беларусь и включенных в приложение 1 (постановления №395 от 15.06.2019г.) – один из документов, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего подпункта, или выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105, или ее копия;

для товаров, происходящих из стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в сфере государственных закупок в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, кроме товаров, происходящих из государств – членов Евразийского экономического союза, включенных в приложение 1 (постановления №395 от 15.06.2019г.), – документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия;

для товаров, происходящих из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением происходящих из Республики Беларусь, включенных в приложение 1 (постановления №395 от 15.06.2019г.) – выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, или ее копия;

для работ (услуг) – свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выданное уполномоченным органом Республики Беларусь, либо аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, или их копия;

в размере 25 процентов – документ, подписанный руководителем организации Республики Беларусь, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, или уполномоченным им лицом не ранее, чем за пять рабочих дней до дня подачи предложения для участия в процедуре государственной закупки, с указанием общего количества работников, численности инвалидов, номеров удостоверений, подтверждающих инвалидность, и сроков их действия, а также сертификат продукции (работ, услуг) собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или их копия;

IX. Требования к содержанию и форме предложения с учетом регламента оператора электронной торговой площадки:

Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках и подается посредством его размещения на электронной торговой площадке в срок для подготовки и подачи предложений.

В случае если предметом государственной закупки являются товары, первый раздел предложения должен содержать конкретные показатели (характеристики), соответствующие требованиям аукционных документов, и указание на товарный знак, изобретение (при наличии), полезную модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), селекционное достижение (при наличии), наименование места происхождения товара и его производителя (изготовителя). Данное требование не распространяется на участников, принимающих участие в процедуре государственной закупки по части (лоту), сформированной в соответствии со статьей 29 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Предложение должно состоять из двух разделов и содержать следующие сведения:

РАЗДЕЛ I

| Сведения об электронном аукционе |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер процедуры государственной закупки, присвоенный электронной торговой площадкой |  |
| Сведения о предложении (частях (лотах) предложения) |  |
| Лот № ______ |  |
| Наименование предлагаемых товаров (услуг) |  |
| Описание предлагаемых товаров (услуг) |  |
| Страна происхождения товаров (услуг) |  |
| Объем (кол-во), ед. изм. |  |
| Документы первого раздела предложения |  |
| 1. Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки, установленным аукционными документами. 2. Заявление о праве на применение преференциальной поправки, если участник заявляет о таком праве и ее применение установлено Советом Министров Республики Беларусь (заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки). 3. Заявление о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в аукционных документах, его предложении и протоколе выбора участника-победителя (заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки). 4. Заявление о согласии участника на размещение в открытом доступе предложения (заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки). Спецификация (заполняется участником по форме, указанной в аукционных документах) СПЕЦИФИКАЦИЯ № п/п; Номер лота; Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг); Описание предлагаемых товаров (работ, услуг); Страна происхож-дения товаров (работ, услуг); Объем (кол-во), ед. изм.; Цена единицы, условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), валюта платежа; Общая стоимость товаров (работ, услуг). Документы первого раздела не должны содержать сведения и документы, идентифицирующие участника |

РАЗДЕЛ II

| Сведения об участнике |  |
| --- | --- |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |  |
| Документы второго раздела предложения |  |
| Наименование документов: подтверждающих соответствие требованиям к участникам, установленным согласно пункту 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»; подтверждающих право на применение преференциальной поправки; представление которых установлено аукционными документами; |  |

X. Договор

Неотъемлемой частью настоящих аукционных документов является проект договора, разработанный заказчиком в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки. В случае если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), при необходимости размещается проект договора в отношении каждой части (лота).

В случае если предметом государственной закупки являются товары, договор между заказчиком и участником-победителем, не являющимся резидентом, заключается на условиях, указанных в аукционных документах, предложении этого участника и протоколе выбора участника-победителя, за вычетом таможенных платежей, которые взимаются таможенными органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, расходов на доставку товаров до пункта таможенного оформления, если они оплачиваются заказчиком.

Приложение 1

- Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Местонахождение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник бесперебойного питания | Riello UPS Multi Sentry DMST K20AT100 | блок №4, на крыше над аппаратом Юник (Для линейного ускорителя «Unique») | 1 шт. |
|  | Источник бесперебойного питания | Riello UPS MST 80 | блок №4, на крыше (Для томографа рентгеновского компьютерного Aquilion Lightning) | 1 шт. |
|  | Источник бесперебойного питания | Riello RT 10000 | Для КT «LightspeedRT» | 2 шт. |
|  | Источник бесперебойного питания | Riello Multi Sentry Aros UPS MST 120 (120 KVA) | Циклотронно-радиохимическая лаборатория | 1 шт. |
|  | Источник бесперебойного питания | Riello Aros UPS MST 120 | блок №4, на крыше над аппаратом Юник (Для магнитно-резонансного томографа «Optima MR 450») | 1 шт. |
|  | Источник бесперебойного питания | Riello UPS MST 160 | каб. 107 и 102 (техническая), поликлиника 1-й этаж (Для магнитно-резонансного томографа «Optima MR 450W» и рентгеновского компьютерного томографа Optima CT660) | 2 шт. |
|  | Источник бесперебойного питания |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания | Riello MST125 | каб. 212 корпуса Линейных ускорителей (Для линейного ускорителя «TrueBeamSTx») | 1 шт. |
|  | Источник бесперебойного питания | Riello UPS VSD 2200 A3 | поликлиника 1-й этаж (Для рабочей станции врача и МРТ(КТ)сервера) | 16 шт. |
| Запасные части для ИБП Riello UPS VSD 2200 A3: |  |  |  |  |
| Аккумуляторные батареи 12В 7,2Ач или аналог |  |  |  | 96 шт. |
| Вентиляторы охлаждения |  |  |  | 3 шт. |

Перечень работ при техническом обслуживании:

- Чистка всех узлов ИБП.

- Визуальный осмотр и проверка всех узлов на наличие механических повреждений.

- Проверка всех электрических соединений.

- Диагностика электроизоляции.

- Диагностика ИБП средствами встроенного микроконтроллера.

- Тестирование аккумуляторных батарей.

- Диагностика ИБП с помощью специального ПО.

- Проверка работы ИБП во всех режимах, предусмотренных производителем.

Перечень работ при ремонте:

- Работы по замене запасных частей для ИБП Riello RT 10000 и ИБП Riello UPS VSD 2200 A3.

# 2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

# 2.1. Гарантия на выполняемые ремонтные работы и расходные материалы должна составлять не менее 3-х месяцев.

Приложение 2

- Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Местонахождение |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник бесперебойного питания | GE Site Pro S8 20 kVA | Ангиография (Для ангиографического аппарата Innova 3131IQ) |  | 1 шт. |
| Запасные части для ИБП GE Site Pro S8 20 kVA: |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторные батареи 12В /20Ач или аналог |  |  |  | 30 шт. |  |

Перечень работ при техническом обслуживании:

Документы и база данных

- Проверка пригодности PIOR и схемных решений.

- Проверка температуры окружающей среды и температуры батареи.

- Сообщение пользователю об обслуживании, выключении ИБП и риске отключения электричества.

Проверка функционирования модуля ИБП на нагрузку

- Проверка всех вентиляторов: вращение, шум и выход воздуха.

- Проверка мнемонической панели и клавиатуры.

- Вход в сервисное приложение и чтение памяти тревог.

- Проверка чтением измерения.

Секция входа

- Измерение входного тока нейтрали.

- Измерение входных напряжений выпрямителя.

- Измерение токов входа.

Секция выхода

- Измерение выходных напряжения и тока.

- Анализ списка тревог.

Переключение нагрузки на обход обслуживания и снятия питания с ИБП

- Выполнение полной оптической и механической проверки модуля ИБП, соединений и винтов.

- Чистка модуля ИБП.

Проверка внутреннего электропитания

- Проверка исправности внутренних индикаторов.

- Измерение напряжения на контрольных точках.

Секция выпрямителя

- Секция выпрямителя.

- Проверка плавающего UDC напряжения температурной компенсации.

- Проверка правильной индикации температуры на дисплее и проверка компенсации.

Секция инвертора

- Проверка плавного запуска инвертора и измерение напряжения инвертора.

- Измерение RMS инвертора и тока фильтра.

- Сверка пиковых значений с PIOR.

Секция обхода

- Проверка выходного напряжения проверка правильной адаптации напряжения инвертора и последовательность нагрузки на инверторе.

- Проверка частоты инвертора во время прогона с собственной частотой.

- Проверка сверх температуры и операции остановки.

Заключительные настройки и нагрузки на ИБП

- Проверка потенциала на свободных контактах.

- Стирание памяти сигналов и сброс статистики. Проверка даты и времени ИБП.

- Ручной тест батареи.

- Проверка ограничения зарядного тока батареи.

Пересоединение любого предварительно подключенного устройства

Перечень работ при ремонте:

- Работы по замене запасных частей.

# 2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

# 2.1. Гарантия на выполняемые ремонтные работы и расходные материалы должна составлять не менее 3-х месяцев.

Приложение 3

- Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Местонахождение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник бесперебойного питания | JOVYSTAR mega 160kVa | Венткамера напротив МРТ2 (Для компьютерного томографа Somatom Definition AS) | 1 шт. |

Перечень работ при техническом обслуживании:

- Чистка всех узлов ИБП.

- Визуальный осмотр и проверка всех узлов на наличие механических повреждений.

- Проверка всех электрических соединений.

- Диагностика электроизоляции.

- Диагностика ИБП средствами встроенного микроконтроллера.

- Тестирование аккумуляторных батарей.

- Диагностика ИБП с помощью специального ПО.

- Проверка работы ИБП во всех режимах, предусмотренных производителем.

Приложение 4

- Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Местонахождение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник бесперебойного питания | MasterGuard GmbH C6240 40KVA | ПАК (электрощитовая) | 1 шт. |
| Запасные части для ИБП MasterGuard GmbH C6240 40KVA: |  |  |  |  |
| Аккумуляторная батарея (АКБ) 12В / 65Ач или аналог |  |  |  | 30 шт. |

Перечень работ при техническом обслуживании:

- Чистка всех узлов ИБП.

- Визуальный осмотр и проверка всех узлов на наличие механических повреждений.

- Проверка всех электрических соединений.

- Диагностика электроизоляции.

- Диагностика ИБП средствами встроенного микроконтроллера.

- Тестирование аккумуляторных батарей.

- Проверка работы ИБП во всех режимах, предусмотренных производителем.

Перечень работ при ремонте:

- Диагностика и ремонт с заменой АКБ.

# 2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

# 2.1. Гарантия на выполняемые ремонтные работы и расходные материалы должна составлять не менее 3-х месяцев с даты ввода (запасной части) в эксплуатацию.

Приложение 5

- Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Местонахождение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник бесперебойного питания | Vision PRDSP10-25 10KVA | Урология 2 и 3 этаж (электрощитовая), компрессорная, вакуумная | 4 шт. |
| Запасные части для Vision PRDSP10-25 10KVA: |  |  |  |  |
| Аккумуляторная батарея (АКБ) 12В / 7Ач (60 шт. АКБ на 1-н ИБП) |  |  |  | 240 шт. |
| Вентилятор |  |  |  | 8 шт. |
|  | Источник бесперебойного питания | VISION UPS SYSTEMS PRDSP20-20 | Циклотрон.-радиохим.лабор. | 1 шт. |
|  | Источник бесперебойного питания | Vision SPII6000-10 (6кВА/5,4кВт) | Электрощитовая, урология 1 этаж (возле кабинета профпатолога) | 1 шт. |
| Запасные части для Vision SPII6000-10 (6кВА/5,4кВт): |  |  |  |  |
| Аккумуляторная батарея (АКБ)12В / 9Ач или аналог |  |  |  | 20 шт. |
| Вентилятор |  |  |  | 1 шт. |

Перечень работ при техническом обслуживании:

- Чистка всех узлов ИБП.

- Визуальный осмотр и проверка всех узлов на наличие механических повреждений.

- Проверка всех электрических соединений.

- Диагностика электроизоляции.

- Диагностика ИБП средствами встроенного микроконтроллера.

- Тестирование аккумуляторных батарей.

- Проверка работы ИБП во всех режимах, предусмотренных производителем.

Перечень работ при ремонте:

- Ремонт с заменой запасных частей.

# 2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

# 2.1. Гарантия на выполняемые ремонтные работы и расходные материалы должна составлять не менее 3-х месяцев с даты ввода (запасной части) в эксплуатацию.

Приложение 6

- Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Местонахождение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник бесперебойного питания | Eaton Powerware 9355-15-N-S-32x9 A.h-MBS | Лаборатория метрологии и дозиметрии | 1 шт. |
|  | Источник бесперебойного питания | EATON 9355-15-14GE | Процедурная компьютерный томограф Discovery CT750 HD | 1 шт. |
|  | Источник бесперебойного питания | EATON 9155-10GE (10 кВА/10 кВт; конфигурация G410110000) | Изотопная лаборатория с блоком открытых источников каб. 30 | 1 шт. |
| Запасные части для Eaton Powerware 9355-15-N-S-32x9 A.h-MBS: |  |  |  |  |
| Аккумуляторная батарея Yuasa NPW45-12 или аналог |  |  |  | 32 шт. |

Перечень работ при техническом обслуживании:

- Чистка всех узлов ИБП.

- Визуальный осмотр и проверка всех узлов на наличие механических повреждений.

- Проверка всех электрических соединений.

- Диагностика электроизоляции.

- Диагностика ИБП средствами встроенного микроконтроллера.

- Тестирование аккумуляторных батарей.

- Диагностика ИБП с помощью специального ПО.

- Проверка работы ИБП во всех режимах, предусмотренных производителем.

Перечень работ при ремонте:

- Ремонт с заменой запасных частей (замена АКБ).

# 2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

# 2.1. Гарантия на выполняемые ремонтные работы и расходные материалы должна составлять не менее 12-ти месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

Приложение 7

- Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Местонахождение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник бесперебойного питания | # ABB Newave Powervario PVO11/3K 3000 ВА 2400 Вт | Ангиография | 1 шт. |
| Запасные части для ABB Newave Powervario PVO11/3K 3000 ВА 2400 Вт: |  |  |  |  |
| Аккумуляторная батарея 12В / 9Ач. или аналог |  |  |  | 32 шт. |

Перечень работ при техническом обслуживании:

- Чистка всех узлов ИБП.

- Визуальный осмотр и проверка всех узлов на наличие механических повреждений.

- Проверка всех электрических соединений.

- Диагностика электроизоляции.

- Диагностика ИБП средствами встроенного микроконтроллера.

- Тестирование аккумуляторных батарей.

- Диагностика ИБП с помощью специального ПО.

- Проверка работы ИБП во всех режимах, предусмотренных производителем.

Перечень работ при ремонте:

- Ремонт с заменой запасных частей (замена АКБ).

# 2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

# 2.1. Гарантия на выполняемые ремонтные работы и расходные материалы должна составлять не менее 12-ти месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

Приложение 8

- Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Местонахождение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник бесперебойного питания | АРС Smart-UPS SRT Li-Ion 3000 BA # SRTL3000RMXLI | КПО | 1шт. |
| Запасные части для ИБП АРС Smart-UPS SRT Li-Ion 3000 BA SRTL3000RMXLI: |  |  |  |  |
| Аккумуляторная батарея (АКБ) 12В / 5Ач |  |  |  | 8 шт. |
| 2. | Источник бесперебойного питания | АРС Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U # 230V | ПЭТ | 1шт. |
| Запасные части для ИБП АРС Smart- UPS 1000VA LCD RM 2U 230V: |  |  |  |  |
| Аккумуляторная батарея (АКБ) 12В / 7,2Ач |  |  |  | 4 шт. |

2. Перечень работ при техническом обслуживании:

- Чистка всех узлов ИБП.

- Визуальный осмотр и проверка всех узлов на наличие механических повреждений.

- Проверка всех электрических соединений.

- Диагностика электроизоляции.

- Диагностика ИБП средствами встроенного микроконтроллера.

- Тестирование аккумуляторных батарей.

- Проверка работы ИБП во всех режимах, предусмотренных производителем.

Перечень работ при ремонте:

- Диагностика и ремонт с заменой АКБ.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Гарантия на выполняемые ремонтные работы и расходные материалы должна составлять не менее 3-х месяцев с даты ввода (запасной части) в эксплуатацию.

Приложение А

к аукционным документам

Правила проведения экспертной оценки

предложений участников на соответствие требованиям, предъявляемым к предмету закупки

- Оценка первых разделов предложений участников, предоставленных на электронный аукцион, на соответствие описанию предмета закупки (потребительским, техническим и экономическим показателям (характеристикам)), предусмотренному заявкой на закупку, при необходимости осуществляется с привлечением экспертов (экспертной комиссии) по представлению комиссии по вопросам организации и проведения процедур государственных закупок товаров, работ, услуг и решению заказчика.

Привлечение эксперта (экспертной комиссии) осуществляется на основании приказа директора РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова.

2. Оценка предложений участников производится посредством применения бальной оценки, при этом:

2.1. предложения оцениваются на соответствие заявке на закупку по каждому ее пункту по следующей балльной системе:

0 баллов часть предложения (параметр, характеристику), не соответствующую определенному пункту заявки на закупку;

1 баллом часть предложения (параметр, характеристику), соответствующую определенному пункту заявки на закупку. В случае превышения параметра (характеристики), предусмотренного заявкой на закупку, дополнительные баллы не начисляются;

иным количеством баллов, в случае если аукционными документами предусмотрен такой порядок оценки. При этом, общий процент соответствия предложения (параметров, характеристик) рассчитывается от максимально возможного общего количества баллов, принимаемого за 100 процентное соответствие.

3. Предложение участника не оценивается (бальная оценка не производится):

3.1. в части товара, предложенного участником сверх требования заявки на закупку;

3.2. на соответствие техническим требованиям, если не соответствует заявке на закупку в части состава и (или) комплектации оборудования на 100 процентов.

4. Предложение отклоняется, если его первый раздел:

- не соответствует требованию заявки на закупку, выполнение которого является обязательным (помеченное астериском (звездочкой)) или иным образом, если это предусмотрено заявкой на закупку (приложение 1);

- не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку на 100 процентов, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки;

- соответствуют описанию предмета закупки менее чем на 85 процентов.

Приложение В

к аукционным документам

Пример заключения экспертной комиссии

| Регистрационный номера предложения участника/наименование организации |  | №1 |  |  | №2 |  |  | №3 |  |  | №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара |  | a |  |  | b |  |  | с |  |  | d |  |
| Изготовитель товара |  | a-a |  |  | b-b |  |  | с-с |  |  | d-d |  |
| 1. Требования к комплектации (составу, объему) оборудования и (или) изделий: |  | Да/ нет |  | Балл | Да/ нет | Балл |  | Да/ нет | Балл |  | Да/ нет | Балл |
| Перечень закупаемых изделий, заявленный заказчиком в заявке на закупку. |  | Да |  | 1 | Да | 1 |  | Да | 1 |  | Да | 1 |
|  |  | Да |  | 1 | Да | 1 |  | Да | 1 |  | Да | 1 |
|  |  | Да |  | 1 | Нет | 0 |  | Да | 1 |  | Да | 1 |
| СООТВЕТСТВИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ, % |  | 100% |  |  | 66% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 2. Технические требования |  | Да/ нет (пояснения) | Балл |  | Да/ нет |  | Балл | Да/ нет |  | Балл | Да/ нет | Балл |
| Требования (параметр, характеристика) в соответствии с заявкой на закупку |  | Да | 1 |  | Не оценивается |  |  | Нет (пояснения) |  | 0 | Нет (пояснения) | 0 |
|  |  | Да | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 | Нет (пояснения) | 0 |
|  |  | Да | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 | Да | 1 |
|  |  | Да | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 | Да | 1 |
|  |  | Да | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 | Да | 1 |
|  |  | Да | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 | Да | 1 |
|  |  | Да | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 | Да | 1 |
| Пример выставления баллов (максимально возможное количество баллов – 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество баллов за соответствие предложения заявке на закупку | 7 |  |  |  | - |  |  | 6 |  |  | 5 |  |
| СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВКЕ НА ЗАКУПКУ, % | 100% |  |  |  | - |  |  | 85,7% |  |  | 71% |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ:

На основании комплексного анализа соответствия требованиям технического задания по процедуре закупки, комиссия пришла к следующим выводам:

Участник №1 соответствует требованиям, предъявляемым техническим заданием на закупку, на 100%.

Участник №3 соответствует требованиям, предъявляемым техническим заданием на закупку, на 85,7%.

Участник №4 не соответствует требованиям, предъявляемым техническим заданием на закупку.