УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2024 г.

Техническое задание

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Система универсальная медицинская однократного применения трансфузионно-инфузионная (УМС-1-1 или аналог) |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 30 000 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Применение: для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов Описание: механизм регулирования скорости вливания в виде роликового зажима должен плавно регулировать скорость от капельного до струйного истечения (50±5) капель в минуту Материал товара: прозрачные соединительные трубки, позволяющие контролировать процедуру инфузии-трансфузии Длина общая: не менее 1480 мм Соединение: коннектор "луер" адаптирован к инъекционным иглам, переферическим и центральным венозным катетерам, другим медицинским изделиям с аналогичным портом Тип иглы: "Луер" 21G (0,8*40 мм) Фильтр: микрофильтр должен обеспечивать удаление микрочастиц размером более 175 мкм Стерильность: стерильно Стерилизация: газовая, этилен оксидом Упаковка: индивидуальная |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Скальпель хирургический одноразовый |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 5 150 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Предмет закупки | Скальпель хирургический одноразовый № 10 |
| Необходимое количество и единица измерения | 200 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: № 10 Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Предмет закупки | Скальпель хирургический одноразовый № 11 |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 230 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: № 11 Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Предмет закупки | Скальпель хирургический одноразовый № 12 |
| Необходимое количество и единица измерения | 320 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 12 Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Предмет закупки | Скальпель хирургический одноразовый № 15 |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: № 15 Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Предмет закупки | Скальпель хирургический одноразовый № 18 |
| Необходимое количество и единица измерения | 600 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: № 18 Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Предмет закупки | Скальпель хирургический одноразовый № 20 |
| Необходимое количество и единица измерения | 300 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: № 20 Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Предмет закупки | Скальпель хирургический одноразовый № 24 |
| Необходимое количество и единица измерения | 400 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: № 24 Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Лот № 3 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Скальпель хирургический одноразовый № 13 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 1 020 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: № 13 Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Лот № 4 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Лезвия хирургические съемные для скальпеля |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 2 900 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Хирургия; |
| Предмет закупки | Лезвие хирургическое одноразовое № 11 |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 600 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: № 11 Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Предмет закупки | Лезвие хирургическое одноразовое № 13 |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: № 13 Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Предмет закупки | Лезвие хирургическое одноразовое № 18 |
| Необходимое количество и единица измерения | 300 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: № 18 Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Лот № 5 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Игла инъекционная |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.130 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы трубчатые металлические, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 35 000 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Предмет закупки | Игла инъекционная 21G |
| Необходимое количество и единица измерения | 20 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 21G Длина иглы: 38-50 мм Предназначение: внутривенное введение медикаментов Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная Использование: одноразовое |
| Предмет закупки | Игла инъекционная 18G |
| Необходимое количество и единица измерения | 13 500 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 18G Длина иглы: 38-40 мм Предназначение: внутривенное введение медикаментов Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная Использование: одноразовое |
| Предмет закупки | Игла инъекционная 23G |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 23G Длина иглы: 25-30 мм Предназначение: внутривенное введение медикаментов Стерильность: да Упаковка: индивидуальная Использование: одноразовое |
| Предмет закупки | Игла инъекционная 27G |
| Необходимое количество и единица измерения | 500 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 27G Длина иглы: 12-19 мм Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная Предназначение: внутривенное введение медикаментов Использование: одноразовое |
| Лот № 6 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Игла инъекционная 25G (0,5*25) |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.130 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы трубчатые металлические, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 500 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 25G Длина иглы: 0,5х25 мм Предназначение: подкожное введиние медикаментов Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная Использование: одноразовое |
| Лот № 7 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Игла инъекционная 30G |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.130 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы трубчатые металлические, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 1 400 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 30G Длина иглы: 12-13 мм Предназначение: внутривенное введение медикаментов Стерильность: да Упаковка: индивидуальная Использование: одноразовое |
| Лот № 8 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Игла инъекционная 21G длинная |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.130 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы трубчатые металлические, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 150 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Длина иглы: 120 мм Размер: 0,8 мм (21G) Соединение: Luer-Lock Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно |
| Лот № 9 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шприц однократного применения 2 мл |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 40 тыс. шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Объем: 2 мл Комплектность: трехкомпонентный Соединение: "луер" Описание: со съемной иглой 0,6х(25-30) мм Использование: одноразовое Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Лот № 10 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шприц трехкомпонентный с иглой |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 200 тыс. шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Предмет закупки | Шприц однократного применения 5 мл |
| Необходимое количество и единица измерения | 70 тыс. шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Объем: 5 мл Комплектность: трехкомпонентный Соединение: "луер" Описание: со съемной иглой (0,7-0,8)х(38-40) мм Использование: одноразовое Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Предмет закупки | Шприц однократного применения 10 мл |
| Необходимое количество и единица измерения | 70 тыс. шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Объем: 10 мл Комплектность: трехкомпонентный Соединение: "луер" Описание: со съемной иглой 0,8х(38-40) мм Использование: одноразовое Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Предмет закупки | Шприц однократного применения 20 мл |
| Необходимое количество и единица измерения | 60 тыс. шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Объем: 20 мл Комплектность: трехкомпонентный Соединение: "луер" Описание: со съемной иглой 0,8х40 мм Использование: одноразовое Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная стерильная |
| Лот № 11 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шприц инсулиновый со съемной иглой |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 10 тыс. шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Объем: 1 мл Описание: со съемной иглой 0,29-0,4*12-13 мм Комплектность: трехкомпонентный Стерильность: стерильно Использование: одноразовое Упаковка: индивидуальная |
| Лот № 12 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шприц однократного применения 2,5 мл |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 1 300 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Объем: 2,5 мл Комплектность: трехкомпонентный Соединение: Luer-Lock Описание: с/без иглы, цилиндр должен быть прозрачный, с нанесением четкой нестираемой градуировки для контроля дозировки Использование: одноразовое Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Лот № 13 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Аспирационная канюля |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 11 300 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Назначение: как для многократной аспирации, так и для инъекций во флаконы различного объема Фильтр: наличие антибактериального фильтра 0,45 µm, фильтра тонкой очистки 5 µm и встроенного клапана Описание: наличие плотно прилегающей крышки, защищающей коннектор от контаминации Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная Использование: одноразовое |
| Лот № 14 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Колпачок "Луер" |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 5 060 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Анестезиология и реаниматология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная Использование: одноразовое |
| Лот № 15 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Проводник инфузионный с прозрачной трубкой |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 6 700 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Предмет закупки | Проводник инфузионный с прозрачной трубкой 1,0*1,5 |
| Необходимое количество и единица измерения | 2 700 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Предназначение: для внутривенного введения жидких лекарственных препаратов, с помощью шприцевых насосов Диаметр внутренний: 1,0 мм Рабочая длина: 1500 мм Материал товара: трубка из медицинского поливинилхлорида без содержания фталатов Коннектор: "Луер-Лок”, должен быть адаптирован к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам, другим медицинским изделиям с аналогичным портом, защитные колпачки на коннекторах должны обеспечивать стерильность и апирогенность внутренней среды проводника Стерильность: стерильно Стерилизация: этилен оксидом Упаковка: индивидуальная |
| Предмет закупки | Проводник инфузионный с прозрачной трубкой 1,5*1,5 |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Предназначение: для внутривенного введения жидких лекарственных препаратов, с помощью шприцевых насосов Диаметр внутренний: 1,5 мм Рабочая длина: 1500 мм Материал товара: трубка из медицинского поливинилхлорида без содержания фталатов Коннектор: "Луер-Лок”, должен быть адаптирован к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам, другим медицинским изделиям с аналогичным портом, защитные колпачки на коннекторах должны обеспечивать стерильность и апирогенность внутренней среды проводника Стерильность: стерильно Стерилизация: этилен оксидом Упаковка: индивидуальная |
| Предмет закупки | Проводник инфузионный с прозрачной трубкой 3,0*1,5 |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Предназначение: для внутривенного введения инфузионных растворов Диаметр внутренний: 3,0 мм Рабочая длина: 1500 мм Материал товара: трубка из медицинского ПВХ Коннектор: "Луер-Лок”, должен быть адаптирован к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам, другим медицинским изделиям с аналогичным портом, защитные колпачки на коннекторах должны обеспечивать стерильность и апирогенность внутренней среды проводника Стерильность: стерильно Стерилизация: этилен оксидом Упаковка: индивидуальная |
| Лот № 16 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Зонд желудочный СН-16 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 70 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Анестезиология и реаниматология; ; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: СН-16 Материал товара: поливинилхлорид без фталатов Описание: имеет два боковых отверстия Коннектор: воронкообразный Длина: от 1000 мм Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Лот № 17 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Зонд желудочный |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 515 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Предмет закупки | Зонд желудочный СН-18 |
| Необходимое количество и единица измерения | 270 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: СН-18 Материал товара: поливинилхлорид без фталатов Коннектор: воронкообразный Длина: от 1000 мм Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Предмет закупки | Зонд желудочный СН-20 |
| Необходимое количество и единица измерения | 225 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: СН-20 Материал товара: поливинилхлорид без фталатов Коннектор: воронкообразный Длина: от 1000 мм Описание: имеет два боковых отверстия Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Предмет закупки | Зонд желудочный СН-30 |
| Необходимое количество и единица измерения | 20 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: СН-30 Материал товара: поливинилхлорид без фталатов Описание: имеет два боковых отверстия Коннектор: воронкообразный Длина: от 1000 мм Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Лот № 18 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Система (набор) перфузионный (игла-бабочка) |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 300 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем |
| Предмет закупки | Система (набор) перфузионный (игла-бабочка) 21G |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Скорая медицинская помощь; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Стерильность: стерильно Тип: система Вид: 1-канальный Размер иглы: 21 G Цветовой код: зелёный Фиксация: с крыльями Инъекционный порт: без порта Соединение: Luer-Lock |
| Предмет закупки | Система (набор) перфузионный (игла-бабочка) 23G |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Скорая медицинская помощь; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Стерильность: стерильно Тип: система Вид: 1-канальный Размер иглы: 23G Цветовой код: синий Фиксация: с крыльями Инъекционный порт: без порта Соединение: Luer-Lock |
| Предмет закупки | Система (набор) перфузионный (игла-бабочка) 25G |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Скорая медицинская помощь; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Стерильность: стерильно Тип: система Вид: 1-канальный Размер иглы: 25 G Цветовой код: оранжевый Фиксация: с крыльями Инъекционный порт: без порта Соединение: Luer-Lock |
| Лот № 19 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шприц однократного применения 10 мл Luer-Lock |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 3 000 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Объем: 10 мл Комплектность: трехкомпонентный Соединение: Luer-Lock Описание: с/без иглы , цилиндр должен быть прозрачный, с нанесением четкой нестираемой градуировки для контроля дозировки. Стерильность: стерильно Использование: одноразовое Упаковка: индивидуальная Товар: новый |
| Лот № 20 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шприц однократного применения 20 мл с иглой Luer-Lock |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 300 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Объем: 20 мл Комплектность: трехкомпонентный Соединение: Luer-Lock Наличие: с иглой Описание: цилиндр должен быть прозрачный, с нанесением четкой нестираемой градуировки для контроля дозировки. Стерильность: стерильно Использование: одноразовое Упаковка: индивидуальная |
| Лот № 21 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шприц однократного применения 30 мл Luer-Lock |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 650 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Объем: 30 мл Комплектность: трехкомпонентный Соединение: Luer-Lock Описание: с/без иглы, цилиндр должен быть прозрачный, с нанесением четкой нестираемой градуировки для контроля дозировки Стерильность: стерильно Использование: одноразовое Упаковка: индивидуальная |
| Лот № 22 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шприц однократного применения 60 мл с/без иглы |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 5 500 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Объем: 50/60 мл Комплектность: трехкомпонентный Соединение: Luer-Lock Описание: с/без иглы, цилиндр должен быть прозрачный, с нанесением четкой нестираемой градуировки для контроля дозировки Требования: градуировка до 60 мл Использование: одноразовое Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Лот № 23 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шприц инсулиновый для ИВВА |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 200 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; офтальмология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Объем: 0,3 мл Описание: шприц со встроенной иглой 0,3 (30G) х 8 мм Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная Использование: одноразовое Комплектность: трехкомпонентный |
| Лот № 24 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Кран трехходовой для внутривенного введения |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 6 300 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения |
| Предмет закупки | Кран трехходовой для внутривенного введения красный |
| Необходимое количество и единица измерения | 2 800 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Цвет: красный Описание: надежное, безопасное соединение благодаря способности крана вращаться вокруг своей оси Описание: ощутимая фиксация положения крана при вращении Описание: снижение риска контаминации и воздушной эмболии Соединение: Luer / Luer-Lock Использование: одноразовое Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Предмет закупки | Кран трехходовой для внутривенного введения синий |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 500 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Цвет: синий Описание: надежное, безопасное соединение благодаря способности крана вращаться вокруг своей оси Описание: ощутимая фиксация положения крана при вращении Описание: снижение риска контаминации и воздушной эмболии Соединение: Luer / Luer-Lock Использование: одноразовое Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Лот № 25 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Катетер внутривенный/периферический с инъекционным портом и заглушкой |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 19 490 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Предмет закупки | Катетер внутривенный периферический с инъекционным портом и заглушкой 14G |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 14G Материал товара: FEP Упаковка: индивидуальная Использование: одноразовое Стерильность: стерильно |
| Предмет закупки | Катетер внутривенный периферический с инъекционным портом и заглушкой 16G |
| Необходимое количество и единица измерения | 600 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 16G Материал товара: FEP Упаковка: индивидуальная Использование: одноразовое Стерильность: стерильно |
| Предмет закупки | Катетер внутривенный/периферический с инъекционным портом и заглушкой 18G |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 020 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 18G Материал товара: FEP Упаковка: индивидуальная Использование: одноразовое Стерильность: стерильно |
| Предмет закупки | Катетер внутривенный/периферический с инъекционным портом и заглушкой 20G |
| Необходимое количество и единица измерения | 6 250 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 20G Материал товара: FEP Упаковка: индивидуальная Использование: одноразовое Стерильность: стерильно |
| Предмет закупки | Катетер внутривенный/периферический с инъекционным портом и заглушкой 22G |
| Необходимое количество и единица измерения | 8 100 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 22G Материал товара: FEP Упаковка: индивидуальная Использование: одноразовое Стерильность: стерильно |
| Предмет закупки | Катетер внутривенный/периферический с инъекционным портом и заглушкой 24G |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 420 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 24G Материал товара: FEP Стерильность: стерильно Использование: одноразовое Упаковка: индивидуальная |
| Лот № 26 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Головка режущая одноразовая для клиппера хирургического |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 27.51.30.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Части бритв и машинок для стрижки волос со встроенным электродвигателем |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 930 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Совместимость: с клиппером 3М Surgical Clipper 9661 (9661L) |

Составители:

Главная медицинская сестра________________________ Мацкевич Р.Н.

Врач-кардиохирург (заведующий)___________________ Козлов О.И.

Врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий)_______ Конончук С.Н.

Врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий)_______ Соловьёв С.Л.

Врач-хирург (заведующий)_________________________ Садовский Д.Н.