Управление делами	УТВЕРЖДАЮ

Президента Республики Беларусь	Главный врач

Государственное учреждение	____________ И.С. Абельская

«Республиканский клинический	«26» января 2024 г.

медицинский центр»

Техническое задание

- Предмет закупки: 	Техническое обслуживание источников бесперебойного питания (ТО ИБП).

- Код ОКРБ 007-2012 (подвид) и его наименование 33.14.11.500 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрораспределительной и регулирующей аппаратуры.

- Необходимое количество (согласно ОКРБ 008-2021): 83 шт.

- Предназначение предмета закупки или область применения:

- плановые работы по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания.

5.	Описание предмета закупки:

Проведение технического обслуживания оборудования согласно перечня.

Перечень оборудования:

| № П/П | Оборудование | Место устан. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания Riello Sentinel Pro SEP 700 | Б 5 эт. лаборатор. | шт. | 1 |
| 2 | Источник бесперебойного питания офф-лайн двухконтурный Riello Sentinel Pro SEP 1500 | В 304 | шт. | 1 |
| 3 | Источник бесперебойного питания офф-лайн двухконтурный Riello Sentinel Pro SEP 1500 | В 305 | шт. | 1 |
| 4 | Источник бесперебойного питания СПИ-ИБП-11-010-010-УХЛ4 ИНЭЛТ | А 119/120 | шт. | 1 |
| 5 | Источник бесперебойного питания СПИ-ИБП-33-160-013-УХЛ4 ИНЭЛТ | А 125 | шт. | 1 |
| 6 | Источник бесперебойного питания СПИ-ИБП-11-033-012-УХЛ4 ИНЭЛТ |  | шт. | 1 |
| 7 | ИБП для компьютерной системы, диагностической рабочей станции, сервера-архива хранения изображений Riello Vision Dual МЫВ 2200 | Д 106 | шт. | 1 |
| 8 | ИБП для компьютерной системы, диагностической рабочей станции, сервера-архива хранения изображений Riello Vision Dual МЫВ 2200 | Д 106 | шт. | 1 |
| 9 | ИБП для компьютерной системы, диагностической рабочей станции, сервера-архива хранения изображений Riello Vision Dual МЫВ 2200 | А 119/А 120 | шт. | 1 |
| 10 | Источник бесперебойного питания для диагностического комплекса Riello Multi Sentry MST 160 с батарейным модулем ВВ 1900 480-V8 | Д 108 | шт. | 1 |
| 11 | Источник бесперебойного питания для рабочих станций, Riello Vision Dual VSD 2200 | А 119/А 120 | шт. | 1 |
| 12 | Источник бесперебойного питания для рабочих станций, Riello Vision Dual VSD 2200 | А 119/А 120 | шт. | 1 |
| 13 | Источник бесперебойного питания APC Smart- UPS 3000VA SRT3000XLI |  | шт. | 1 |
| 14 | Источник бесперебойного питания APC Smart- UPS 1500VA SRT1500XLI (1500 Вт,6розеток с13,SmartSlot) | А 102 | шт. | 1 |
| 15 | Источник бесперебойного питания APC Smart- UPS 1500VA SRT1500XLI (1500 Вт,6розеток с13,SmartSlot) | А 102 | шт. | 1 |
| 16 | Источник бесперебойного питания Riello Sentinel Pro (SEP) 2200 | А 106 | шт. | 1 |
| 17 | ИБП АРС ВЕ700G-RS ЛИТВА |  | шт. | 1 |
| 18 | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ Powercom RPT-600A | Хоз.блок 210 | шт. | 1 |
| 19 | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ Powercom RPT-600A | Хоз.блок 210 | шт. | 1 |
| 20 | ИБП MST 6kVA 220/230V 1/1 50/60 HZ в комплекте с батарейным кабинетом MST | 209 | шт. | 1 |
| 21 | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ АРС | Конференц. Зал (служ.помещ) | шт. | 1 |
| 22 | Источник бесперебойного питания(ИБП) APC Smart- UPS SRT 3000VA RM 230V | Конференц. Зал (служ.помещ) | шт. | 1 |
| 23 | ИБП MST 6kVA 220/230V 1/1 50/60 HZ в комплекте с батарейным кабинетом MST | В 403 | шт. | 1 |
| 24 | ИБП Powercom BNT-500 AP ЛИТВА | Д 204 | шт. | 1 |
| 25 | Система бесперебойного питания СПИ-ИБП-31-015-031-УХЛ 4 ИНЭЛТ | Д 218 | шт. | 1 |
| 26 | Система бесперебойного питания СПИ-ИБП-31-015-031-УХЛ 4 ИНЭЛТ | Д 219 | шт. | 1 |
| 27 | Источник бесперебойного питания APC SMART-UPS SMT3000RMI2U/APC SMART-UPS 3000VA RM 2U LCD | около 208 без № | шт. | 1 |
| 28 | Источник бесперебойного питания APC SMART-UPS SMT3000RMI2U/APC SMART-UPS 3000VA RM 2U LCD | хоз.корп. Между 8 и 27, без № | шт. | 1 |
| 29 | Источник бесперебойного питания APC SMART-UPS SRT5KRMXLI / APC SMART-UPS SRT 5000VA RM 230V | Г 216 | шт. | 1 |
| 30 | Источник бесперебойного питания APC SMART-UPS SRT5KRMXLI / APC SMART-UPS SRT 5000VA RM 230V | Г 216 | шт. | 1 |
| 31 | Источник бесперебойного питания APC SMART-UPS SRT5KRMXLI / APC SMART-UPS SRT 5000VA RM 230V | В 219 | шт. | 1 |
| 32 | Источник бесперебойного питания APC SMART-UPS SRT5KRMXLI / APC SMART-UPS SRT 5000VA RM 230V | В 219 | шт. | 1 |
| 33 | Источник бесперебойного питания APC SMART-UPS SRT5KRMXLI / APC SMART-UPS SRT 5000VA RM 230V | А 212 | шт. | 1 |
| 34 | Источник бесперебойного питания APC SMART-UPS SRT5KRMXLI / APC SMART-UPS SRT 5000VA RM 230V | А 212 | шт. | 1 |
| 35 | Источник бесперебойного питания APC SMART-UPS SRT5KRMXLI / APC SMART-UPS SRT 5000VA RM 230V | Б 220 | шт. | 1 |
| 36 | Источник бесперебойного питания APC SMART-UPS SRT5KRMXLI / APC SMART-UPS SRT 5000VA RM 230V | Б 220 | шт. | 1 |
| 37 | ИБП АРС ВЕ550G-RS ЛИТВА | З/П резиденции Президента РБ 111 | шт. | 1 |
| 38 | ИБП АРС ВЕ550G-RS ЛИТВА | З/П резиденции Президента РБ 111 | шт. | 1 |
| 39 | ИБП АРС ВЕ550G-RS ЛИТВА | З/П резиденции Президента РБ 111 | шт. | 1 |
| 40 | ИБП АРС ВЕ550G-RS ЛИТВА | З/П резиденции Президента РБ 111 | шт. | 1 |
| 41 | ИБП АРС ВЕ550G-RS ЛИТВА | З/П резиденции Президента РБ 111 | шт. | 1 |
| 42 | ИБП АРС ВЕ550G-RS ЛИТВА | З/П резиденции Президента РБ 111 | шт. | 1 |
| 43 | ИБП Powercom IMP-1500AP | В 225 | шт. | 1 |
| 44 | ИБП Powercom IMP-1500AP | В 225 | шт. | 1 |
| 45 | ИБП MST 6kVA 220/230V 1/1 50/60 HZ в комплекте с батарейным кабинетом MST | Приемное отделение | шт. | 1 |
| 46 | Источник бесперебойного питания СПИ-ИБП-33-015-015-УХЛ4 ИНЭЛТ | ГРЩ 7 (электрощитовая) | шт. | 1 |
| 47 | Источник бесперебойного питания СПИ-ИБП-33-060-015-УХЛ4 ИНЭЛТ | ГРЩ 7 (электрощитовая) | шт. | 1 |
| 48 | Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS SRT SRT1500XLI | Г 510 | шт. | 1 |
| 49 | Источник бесперебойного питания Riello Sentinel Pro SEP 1500 | В 410 | шт. | 1 |
| 50 | Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS SRT2200XLI 2200VA(1980Bт,8 розеток С13,2 розетки С19,SmartSlot) | Б 426 | шт. | 1 |
| 51 | Источник бесперебойного питания офф-лайн двухконтурный Riello Sentinel Pro SEP 1500 | Б 427 | шт. | 1 |
| 52 | Источник бесперебойного питания Riello Sentinel Pro SEP 700 | Б521 | шт. | 1 |
| 53 | Источник бесперебойного питания R UPS T3000 | В 325 | шт. | 1 |
| 54 | Источник бесперебойного питания Riello Sentinel Pro SEP 700 | В 312 | шт. | 1 |
| 55 | Источник бесперебойного питания Riello Vision Dual 2200 | В 125 | шт. | 1 |
| 56 | Источник бесперебойного питания Riello Vision Dual 2200 | В120 | шт. | 1 |
| 57 | Источник бесперебойного питания офф-лайн двухконтурный Riello Sentinel Pro SEP 1500 | В 427 | шт. | 1 |
| 58 | ИБП АРС ВЕ700G-RS ЛИТВА | Б 110 | шт. | 1 |
| 59 | ИБП АРС ВЕ700G-RS ЛИТВА | Приёмное отделение | шт. | 1 |
| 60 | ИБП АРС ВЕ700G-RS ЛИТВА |  | шт. | 1 |
| 61 | Powerman, BP 600l Plus | Хоз. Корпус, ЦСО 103 | шт. | 1 |
| 62 | Powerman, BP 600l Plus | Хоз. Корпус, ЦСО 103 | шт. | 1 |
| 63 | Powerman, BP 600l Plus | Хоз. Корпус, ЦСО 104a | шт. | 1 |
| 64 | Powerman, BP 600l Plus | Хоз. Корпус, ЦСО 101 | шт. | 1 |
| 65 | Powerman, BP 600l Plus | Хоз. Корпус, ЦСО 106 | шт. | 1 |
| 66 | Powerman, BP 600l Plus | Хоз. Корпус, ЦСО 120 | шт. | 1 |
| 67 | EATON 9130, PW9130i1500T-XL | Г 504 апаратная | шт. | 1 |
| 68 | EATON 9130, PW9130i2000T-XL | Г 504 апаратная | шт. | 1 |
| 69 | EATON 9130, PW9130i1500T-XL | Г 507 предоперационная | шт. | 1 |
| 70 | EATON 9130, PW9130i2000T-XL | Г 507 предоперационная | шт. | 1 |
| 71 | EATON 9130, PW9130i1500T-XL | Г 505 | шт. | 1 |
| 72 | EATON 9130, PW9130i1500T-XL | Г 505 | шт. | 1 |
| 73 | EATON 9130, PW9130i1500T-XL | Предоперационная №3 | шт. | 1 |
| 74 | EATON 9130, PW9130i1500T-XL | Предоперационная №4 | шт. | 1 |
| 75 | EATON 9130, PW9130i2000T-XL | Предоперационная №5 | шт. | 1 |
| 76 | EATON 9130, PW9130N3000T-XL | Предоперационная №6 | шт. | 1 |
| 77 | EATON 9130, PW9130i1500T-XL | A 503 | шт. | 1 |
| 78 | EATON 9130, PW9130i1500T-XL | A 503 | шт. | 1 |
| 79 | EATON 9130, PW9130i2000T-XL | A 503 | шт. | 1 |
| 80 | EATON 9130, PW9130i1500T-XL | A 503 | шт. | 1 |
| 81 | EATON 9130, PW9130N3000T-XL | A 503 | шт. | 1 |
| 82 | EATON 9130, PW9130i1500T-XL | A 503 | шт. | 1 |
| 83 | GAMMA 3KL(IN3000RM-GA-KL) с батарейным кабинетом Batt. Pack (IN3000-BE/GABP) | КРС электрощит. | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  | 83 |

- Основные требования:

- проведение плановых работ по техническому обслуживанию в согласованное с заказчиком время и в объеме технологических требований изготовителя по правилам эксплуатации.

6.1. Перечень (описание) работ по техническому обслуживанию источника бесперебойного питания:

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям |
| 2 | Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП: -проверка электрических соединений блоков и узлов; -проверка состояния плат и прочих компонентов; -проверка работы вентиляторов |
| 3 | Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП |
| 4 | Протяжка силовых контактов, не находящихся под напряжением |
| 5 | Просмотр журналов событий и данных оборудования |
| 6 | Проверка основных режимов работы ИБП: -нормальный режим, -режим работы от батарей, -работа в режиме автоматический байпас, -работа в режиме ручной байпас |
| 7 | Измерение входных и выходных параметров ИБП |
| 8 | Сравнение результатов измерений и расчетов с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП и другими системами мониторинга |
| 9 | Изменение внутренних установочных параметров ИБП при необходимости |
| 10 | Проверка работы системы сигнализации и мониторинга |
| 11 | Проверка состояния аккумуляторных батарей |
| 12 | Диагностика, чтение лог-файлов, расшифровка кодов ошибок |
| 13 | Просмотр, корректировка заданных параметров |
| 14 | Составление технического отчета по результатам проведения технического обслуживания, составление дефектных актов |

Для проведения работ по диагностике, а также чтения лог-файлов, расшифровки кодов ошибок, просмотра и корректировки заданных параметров в 3-х фазных источниках бесперебойного питания необходимо обязательное наличие сервисного программного обеспечения:

1. для ИБП производства Socomec (ИНЭЛТ) - SOCOMEC XPERTSoft.

2. для ИБП производства RIELLO – UcomGP.

Для проведения работ в действующих электроустановках необходимо наличие у персонала группы по электробезопасности не ниже III (в установках напряжением до 1000 В).

- Требования к гарантийному сроку товаров (работ, услуг) и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров, обучению лиц, осуществляющих обслуживание и (или) эксплуатацию товаров: исполнитель гарантирует качество проведения работ по техническому обслуживанию ИБП, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, техническими нормативно-правовыми актами и инструкцией по эксплуатации.

- Срок поставки товаров (выполнение работ, оказания услуг): февраль-март 2024 года.

Ведущий инженер-энергетик	А.А. Байсов