Приложение 4 к аукционным документам АС406-07/242

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

КНС №1 и №2 стаканного типа заводского изготовления для комплектации объекта строительства «Реконструкция существующего в г. Минске производственного комплекса по сортировке TKO с выделением BMP, производством технического грунта, RDF-топлива». 1-ая очередь

1.	КНС стаканного типа заводского изготовления DN/ID 1600, глубиной 4,00м в комплекте согласно спецификации 22.026-1-13-МК.СО;

2.	Тренога перегрузочная г/п 0,5 т, Hn=2,074м в комплекте с талью ручной шестеренной стационарной г/п 0,5т, Hn=6,00м. согласно спецификации 22.026-1-13-МК.СО;

3.	КНС стаканного типа заводского изготовления DN/ID 1600, полная глубина 4,10м. в комплекте согласно спецификации 22.026-1-25-МК.СО.

Гарантийные обязательства: не менее 36 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию (подтверждается письменным заявлением участника).

Поставляемая продукция должна быть новой (составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2024.), которое не было в употреблении (ремонте), в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей,   у    которого    не   были    восстановлены   потребительские  свойства (подтверждается письменным заявлением участника).

- участник    предоставляет:   полное      описание с   технической

частью, чертежи, инструкции, технические условия, паспорта оборудования и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования.

В случае предложения аналогичного оборудования и необходимости, в связи с этим, корректировки проектно-сметной документации, участник-победитель оплачивает стоимость работ по корректировке проектно-сметной документации за счет собственных средств (подтверждается письменным заявлением участника).

- участник    предоставляет: заявление с указанием, является ли

предлагаемое оборудование аналогом.

- участник    предоставляет: заявление о наличии сервисных центров на территории Республики Беларусь;

- участник    предоставляет: сравнительную таблицу с указанием в ней всех характеристик искомого товара и предлагаемого участником товара-аналога.