ГродМТ 319/25-ЭА                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 – 3

1. Сотав (комплектация) медицинских изделий:

| № лота | Наименование комплектующих | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 | Литотриптер, зонд интракорпоральный многократного использования | шт. | 3 |
| Лот №2 | Литотриптер, зонд интракорпоральный с аспирационным каналом многократного использования | шт. | 5 |
| Лот №3 | Литотриптер, зонд интракорпоральный с аспирационным каналом многократного использования | шт. | 7 |

2. Технические требования:

| № | наименование комплектующих | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) |
| --- | --- | --- |
| Лот №1 | Литотриптер, зонд интракорпоральный многократного использования | - длина, не менее 580 мм; - диаметр: 2,9 – 3,0 Шарр.; 0,97 мм; - многоразовый (возможность автоклавирования). |
| Лот №2 | Зонд для литотрипсии с аспирационным каналом многократного использования | - длина, не менее 560 мм; - диаметр: 4,5 – 5,0 Шарр.;1,50 мм; - встроенный аспирационный канал; - многоразовый (возможность автоклавирования). |
| Лот №3 | Литотриптер, зонд интракорпоральный с аспирационным каналом многократного использования | - длина, не менее 390 мм; - диаметр: 10,0 – 10,5 Шарр.;3,40 мм; - встроенный аспирационный канал; - многоразовый (возможность автоклавирования). |