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Заявка на покупку № 63
1. 
Наименование вида процедуры государственной закупки: процедура закупки из одного источника в электронном виде.

2. 
Основание выбора процедуры закупки из одного источника с указанием нормы законодательства о государственных закупках, предоставляющей такое право: пункт 9 Приложения к Закону Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
3. Наименование предмета государственной закупки: многофункциональный тестер;
3.1.
срок поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки: не позднее 
1 апреля 2026 года;
3.2.
место поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки – войсковая часть 2044, Гродненская область, г. Сморгонь;
3.3.
порядок поставки товаров: транспортом Поставщика; по согласованию сторон возможен самовывоз г. Минск, г. Сморгонь;
3.4.
порядок оплаты товаров: через территориальные органы государственного казначейства;

3.5.
описание предмета государственной закупки, его частей (лотов):
	№

п/п
	Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также (при необходимости) перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки
	Количество (объем), закупаемых товаров

(работ, услуг)
	Предельная стоимость предмета государственной закупки

(бел. руб.)

	1.
	Многофункциональный тестер 
видеосистем с не менее 5,4-дюймовый сенсорный IPS экран, разрешение не менее 1920x1080, Поддержка видеокамер: IP-камеры: поддержка разрешения не менее 4K, декодирование H.265/H.264, функции Rapid ONVIF, создание отчетов о тестировании; HD коаксиальные камеры: TVI: не менее 8 Мп (3840 x 2160p), 12.5/15 к/с, управление UTC, CVI: не менее 8 Мп (3840 x 2160p), 12.5/15 к/с, управление UTC, AHD: не менее 8 Мп (3840 x 2160p), 15 к/с, управление UTC; аналоговые камеры (CVBS): 1-канальный вход BNC, поддержка PAL/NTSC, управление PTZ (RS485, не менее 30 протоколов, включая Pelco-D/P). Входы и выходы сигнала HDMI вход: не менее 1 канала, поддержка не менее 4K (3840x2160) при 30 к/с, VGA вход: не менее 1 канал, поддержка до 2048 x 1152 при 60 к/с. масштабирование: не менее 4-кратный цифровой зум для аналоговых и IP-изображений. Сетевой порт: 10/100/1000M адаптивный. Wi-Fi: Встроенный, скорость до 150 Мбит/с, возможность создания точки доступа. Инструменты: PING, сканирование IP-адресов, сканирование MAC-адресов, Port Flash (мигание порта коммутатора), DHCP-сервер. Специальные функции: пакетная активация камер Hikvision и Dahua, изменение IP-адресов и паролей. UTP тест: проверка состояния соединения, отображение последовательности жил и обнаружение неисправностей. RJ45 TDR тест: измерение длины кабеля, затухания, импеданса и качества сигнала. Питание: выход DC 12V: 12 В / 3 А для временного питания камер. Выход PoE: 48 В, максимальная мощность не менее 25,5 Вт. Аккумулятор: Литий-ионный с обеспечением не менее 5 часов автономной работы.
	2 шт.
	2700,00

	ИТОГО:
	2700,00


4.Сведения о заказчике (организаторе) - Войсковая часть 2044, 231000, г. Сморгонь, Гродненская область, р/с BY29AKBB36049050001564200000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBВBY2Х,                             УНП 500053039, тел./факс 8-01592-3-67-52:

4.1. фамилия, имя, отчество контактного лица – Гирс Дмитрий Андреевич;
4.2. номер контактного телефона/факса – 8-01592 – 3-67-52, 8-033-361-41-91;
4.3. адрес электронной почты – nasennik_lv@ops.gov.by .

5. Источник финансирования государственной закупки – Республиканский бюджет.

6. Дата и порядок предоставления сведений о предлагаемых потенциальными поставщиками товарах и ценах на них (далее – ответ на заявку):

6.1. 
дата истечения срока предоставления документов и (или) сведений поставщиками (подрядчиками, исполнителями):  не позднее 23:59 часов 27.01.2026 года;

6.2. 
порядок предоставления ответов на заявку – путем подачи предложений на ЭТП zakupki.butb.by.
7. Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю), включая перечень документов и (или) сведений для их проверки: Участники предоставляют информацию (заявление) в соответствии со ст.16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012г. и Постановления Совета Министров Республики Беларусь №395 от 15.06.2019г. (с изменениями и дополнениями).
8. Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору, если заказчиком (организатором) установлено такое требование: нет.
9. Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку: не позднее 10:00 часов 27.01.2026 года.

10. Срок размещения заказчиком (организатором) на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку: не позднее 14:00 часов 27.01.2026 года.
11. Коммерческое предложение должно содержать описание предполагаемых товаров с указанием страны происхождения.

-Цена предложения должна быть сформирована на весь объем товара по лоту и включать все затраты участника (в том числе транспортные расходы, налоговые платежи, страхование, НДС, и др. расходы, уплачиваемые участником в связи с исполнением договора в случае признания его участником-поставщиком).

12. Иные сведения: Товар должен быть новый (не бывший в использовании, ремонте, в том числе не восстановлен, в нем не были восстановлены потребительские качества). Качество и комплектность товара должно соответствовать действующим стандартам Республики Беларусь.
13. Гарантийный срок эксплуатации – в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев со дня поставки товара.
Старший офицер отдела закупок                               Е.С. Ситникова
26.01.2026
