				
О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
16.02.2026
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34): 

«Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники (82 лота)»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 18.02.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by
Информация должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика;
- условия оплаты;
- предполагаемые сроки оказания услуги;
- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей; 
- общую стоимость услуги; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

	Место оказания услуги
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной 

	Предполагаемые сроки оказания услуги
	С момента подписания договора по 18.12.2026

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Начальник ОМТС                       						                            И.П. Синьковская 
Специалист по организации закупок:                                     				Н.В. Костечко                                           

                       
Приложение 1 
ЛОТ 1 - Оборудование производства «ALIFAX», Италия   
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Анализатор бактериологический HB/L Uroquattro Light
	КДЛ
	UQ4151WL
	01351918
	2018
	ПТО- 2 раза в год, ТО с ПК -1 разв год, КТС-2 раза в год



Перечень расходных материалов: 
1. Набор для калибровки  MIC Calibration Kit 0,25- или аналог


Приложение 2
ЛОТ 2 - Оборудование производства «Helena Laboratories», UK 
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Система для электрофореза белков автоматическая SAS-1/2,  SAS-1/2 Kit
	КДЛ
	2720040122
2220040122
	01351125
	2011
	3
(ПТО, ТОс ПК, КТС.)


Перечень расходных материалов: 
1. Набор для обслуживания SAS2 1шт
2. Набор для обслуживания блока клапанов SAS2-SAS2 1шт.
Приложение 3
ЛОТ 3 - Оборудование производства «Sysmex Corporation», Япония
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Анализатор гематологический автоматический серии XN-L с принадлежностями и расходными материалами XN-350
	КДЛ
	13336
	01351901
	2018
	ПТО- 2 раза в год, ТО с ПК -1 разв год, КТС-1 раз в год.



	2. 
	Анализатор морфологии клеток крови DM-96
	КДЛ
	31594
	00020662
	2011
	

	3. 
	Анализатор гематологический автоматический XN-1500 в составе: автоматический гематологический анализатор XN-20; аппарат для окрашивания мазков SP-50.
	КДЛ
	15834,
14052,
EA122
	
	2022
	

	4
	Анализатор осадка мочи UD 10
Гарантия до 03.04.2026 г.
	КДЛ
	11585
	
	2025
	ПТО-1раз в полгода 
КТС-1 раз в год 

	5
	Анализатор осадка мочи UF-4000
	КДЛ
	12973
	
	2023
	

	6
	Анализатор физико-химических свойств мочи UC-3500
	КДЛ
	16328
	
	2023
	




 Перечень расходных материалов для ТО:
Для XN-350:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	калибратор XN CAL (XN CAL)
	упак
	0,34

	2
	Трубка Innovaprene P60 3,20х4,80 мм
	м
	0,2

	3
	SYRINGE_ASSY NO.67 (FCM SHEATH)/Модуль шприца №67/ SYRINGE_ASSY NO.67 (FCM SHEATH)
	шт
	1


Для XN-1500:
для XN-20:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Игла аспирации в сборе №30 / ASP ASSY(PM )NO. 30 (GREINER ONLY)
	шт
	1

	2
	Глушитель SLW-8A (SL-1/4) / SILENCER SLW-8A (SL-1/4)
	шт
	2

	3
	Трубка Innovaprene P60 3,18х6,35 мм
	м
	1

	4
	калибратор XN CAL (XN CAL)
	упак
	0,34



       Для SP-50:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Глушитель SLW-8A (SL-1/4) / SILENCER SLW-8A (SL-1/4)
	шт
	1

	2
	Трубка PHARMED BPT 1/32IN X 5/32IN / TUBE PHARMED BPT 1/32IN Х 5/32IN
	шт
	1

	3
	Шланг PHARMED BPT 0,8x4 mm
	шт
	1

	4
	Игла аспирации в сборе №8 / ASP_ASSY(PM)NO.8 (XN-10)
	шт
	1


 
Для DM96:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Галогеновая лампа / 90190 Lamp 100W
	шт
	2


Для UC-3500:
	№ п/п
	Наименование
	    Единица измерения
	Количество

	1
	Входной фильтр (UC-3500) / IN-LINE FILTER или аналог
 
и FOR UC-3500
	шт
	1

	2
	Набор прокладок для сливной помпы (UC-3500) / O RING (P-5: RED SILICON/5P) FOR UC или аналог
	упак
	1


Для UF-4000:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Трубка Innovaprene P60 0,8х4,0 мм (1/32х 5/32)1/32IN Х 5/32IN  или анплог

	шт
	1



Приложение 4
ЛОТ 4 – Оборудование производства «MICROM», Германия  
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1 
	Микротом НМ 450
	ПАК
	29126
	01351072
	2007
	ПТО 
– 1 раз в
квартал, 
ТО с ПК 
– 1 раз в год



	2 
	Микротом НМ 450
	ПАК
	29124
	01351073
	2007
	

	3 
	Микротом НМ 450
	ПАК
	29128
	01351074
	2007
	

	4 
	Микротом НМ 450
	ПАК
	29055
	01351075
	2007
	

	5 
	Микротом НМ 450
	ПАК
	29122
	01351076
	2007
	

	6 
	Микротом НМ 450
	ПАК
	29125
	01351077
	2007
	

	7 
	Микротом НМ 450
	Иммуноморфологии и протеомики
	29129
	01351078
	2007
	

	8 
	Микротом НМ 450
	ПАК
	29123
	01351079
	2007
	

	9 
	Микротом НМ 335Е
	ПАК
	29097
	01351081
	2007
	

	10 
	Микротом НМ 335Е
	ПАК
	29098
	01351082
	2007
	

	11 
	Микротом НМ 335Е
	ПАК
	29089
	01351083
	2007
	

	12 
	Микротом НМ 335Е
	ПАК
	29096
	01351084
	2007
	

	13 
	Микротом НМ 335Е
	ПАК
	29092
	01351085
	2007
	

	14 
	Микротом НМ 335Е
	ПАК
	29091
	01351086
	2007
	

	15 
	Охлаждающая панель CP 60
	ПАК
	28981
	01350889

	2004
	

	16 
	Охлаждающая панель CP 60
	ПАК
	28891
	01350890

	2004
	

	17 
	Охлаждающая панель CP 60
	ПАК
	28895
	01350891

	2004
	

	18 
	Охлаждающая панель CP 60
	ПАК
	28896
	01350892

	2004
	

	19 
	Охлаждающая панель CP 60
	ПАК
	28892
	01350893

	2004
	

	20 
	Охлаждающая панель CP 60
	ПАК
	28890
	01350894

	2004
	

	21 
	Охлаждающая панель CP 60
	ПАК
	28894
	01350895

	2004
	

	22 
	Охлаждающая панель CP 60
	ПАК
	28985
	01350896

	2004
	

	23 
	Охлаждающая панель CP 60
	ПАК
	28986
	01350897

	2004
	

	24 
	Охлаждающая панель CP 60 
	ПАК
	28984
	01350898
	2004
	

	25 
	Охлаждающая панель CP 60
	ПАК
	28983
	01351052

	2007
	

	26 
	Охлаждающая панель CP 60
	ПАК
	28893
	01351053

	2007
	

	27 
	Охлаждающая панель CP 60
	ПАК
	28897
	01351054

	2007
	

	28 
	Охлаждающая панель CP 60
	ПАК
	28898
	01351055

	2007
	

	29 
	Охлаждающая панель CP 60
	ПАК
	28889
	01351056

	2007
	

	30 
	Станция для заливки парафином ЕС 350
	ПАК
	28983
	01350899

	2004
	

	31 
	Станция для заливки парафином ЕС 350
	ПАК
	28425
	01350900

	2002
	

	32 
	Станция для заливки парафином ЕС 350
	ПАК
	28737
	01350901

	2002
	

	33 
	Станция для заливки парафином ЕС 350
	ПАК
	28738
	01350902

	2002
	

	34 
	Станция для заливки парафином ЕС 350
	ПАК
	28647
	01350903
	2002
	

	35 
	Станция для заливки парафином ЕС 350
	ПАК
	28734//28648
	01351042
	2007
	

	36 
	Станция для заливки парафином ЕС 350
	ПАК
	28734//28648
	01351043
	2007
	

	37 
	Автомат д/окраски тканей HMS 760X
	ПАК
	29013
	01351050
	2007
	

	38 
	Автомат д/окраски тканей HMS 760X
	ПАК
	29014
	01351051
	2007
	

	39 
	Автомат д/гистологической обработки/гистопроцессор STP120
	ПАК
	28854
	01351044
	2007
	

	40 
	Автомат д/гистологической обработки/гистопроцессор STP120
	ПАК
	28851
	01351045
	2007
	

	41 
	Микротом НМ 550
	ПАК
	28927
	01351047
	2007
	

	42 
	Микротом НМ 550
	ПАК
	28926
	01351046
	2007
	

	43 
	Микротом НМ 505E
	ПАК
	4973
	01373525
	1994
	

	44 
	Баня водяная SB 80
	ПАК
	28698
	01351057

	2007
	

	45 
	Баня водяная SB 80
	ПАК
	28704
	01351058

	2007
	

	46 
	Баня водяная SB 80
	ПАК
	25334
	01351059

	2007
	

	47 
	Баня водяная SB 80
	ПАК
	28709
	01351060
	2007
	

	48 
	Баня водяная SB 80
	ПАК
	25322
	01351061

	2007
	

	49 
	Баня водяная SB 80
	ПАК
	28710
	01351062

	2007
	

	50 
	Баня водяная SB 80
	ПАК
	28707
	01351063

	2007
	

	51 
	Баня водяная SB 80
	ПАК
	28708
	01351064

	2007
	

	52 
	Баня водяная SB 80
	ПАК
	28696
	01351065

	2007
	

	53 
	Баня водяная SB 80
	ПАК
	25359
	01351066

	2007
	

	54 
	Баня водяная SB 80
	ПАК
	25376
	01351067
	2007
	

	55 
	Баня водяная SB 80
	ПАК
	25331
	01351068
	2007
	

	56 
	Баня водяная SB 80
	ПАК
	28711
	01351069
	2007
	

	57 
	Баня водяная SB 80
	ПАК
	25338
	01351070
	2007
	

	58 
	Баня водяная SB 80
	ПАК
	25326
	01351071
	2007
	

	59 
	Гистомастер-автомат 2050
	ПАК
	930991
	01373520
	1994
	

	60 
	Микротом НМ400
	ПАК
	12688
	01374104

	1997
	

	61 
	Микротом НМ400
	ПАК
	12687
	01374182

	1998
	

	62 
	Микротом НМ400
	ПАК
	12138
	01374183
	1998
	

	63 
	Микротом HM335E
	ПАК
	29090
	01351080
	2007
	

	64 
	Ультрамикротом МТ 2000
	ПАК
	
	01373524
	1994
	

	65 
	Автомат д/гистологической обработки / гистопроцессор STP 420 ES
	ПАК
	55914
	01351160

	2013
	


Перечень запасных частей и расходных материалов:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Шторка защиты микрометренного механизма
	8

	2
	Шторка защиты каретки держателя лезвий
	14

	3
	Натяжная пружина
	22

	4
	Вентилятор 
	9

	5
	Датчик температуры
	5

	6
	Термостат защитный
	41

	7
	Капиллярный термостат 
	5

	8
	Элемент Пельтье
	6

	9
	Нагревательный элемент
	7

	10
	Электромагнитный клапан
	2

	11
	Ремень зубчатый
	10

	12
	Подшипник
	14

	13
	Крышка ёмкости
	10

	14
	Ручка емкости для хим.препаратов
	5

	15
	Трубка тефлоновая Ø 6мм
	10м.

	16
	Трубка тефлоновая Ø 8мм
	10м.

	17
	Мембрана компрессора  
	2

	18
	Аккумулятор
	68

	19
	Блок питания 
	5

	20
	Шлейф
	8м.

	21
	Концевой выключатель 
	8

	22
	Микропереключатель
	3

	23
	Оптопара
	6

	24
	Симистор
	5

	25
	Щётка двигателя
	4

	26
	Хладагент
	1кг.

	27
	Масло холодильное 
	500г.

	28
	Антифриз (Гликоль)
	1л.

	29
	Компрессор 
	1

	30
	Фильтр осушитель
	3

	31
	Штуцер
	3

	32
	Разъем питания (гнездо)
	5

	33
	Фильтрующий элемент
	500

	34
	Фитинг
	30





Приложение 5
ЛОТ 5 - Оборудование производства «Radiometer», Дания 
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.
номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Анализатор газов и электролитов крови  ABL800 Flex
	КДЛ
	754R-1432N0004
	01351156
	2012
	Один раз в квартал


	2
	Анализатор газов и электролитов крови  ABL800 Basic 
	КДЛ
	754R-22502N0005
	01351888
	2016
	


Перечень расходных материалов:
1. Годовой сервисный набор для ABL 2шт.

Приложение 6
ЛОТ 6 – Оборудование производства «ЛОМО»
	П/П
	Наименование
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Отделение
	Кол-во ТО

	1. 
	Микроскоп Биолам
	93969
	01350771
	1997
	ПАК
	ПТО 
– 1 раз в
квартал, 
ТО с ПК 
– 1 раз в год

	2. 
	Микроскоп Биолам
	950201
	01350772
	1997
	ПАК
	

	3. 
	Микроскоп Биолам Р-15
	960044
	01350761
	1995
	КДЛ
	

	4. 
	Микроскоп Биолам Р-15
	960579
	01350765
	1997
	КДЛ
	

	5. 
	Микроскоп Микмед-6
	IP2X

	01351123
	2009
	Имуноморфологии и протеомики
	

	6. 
	Микроскоп Микмед-1
	ХЕ 0494
	01350863
	2003
	КДЛ
	

	7. 
	Микроскоп Микмед-1
	ХЕ 0443
	01350864
	2003
	КДЛ
	

	8. 
	Микроскоп Микмед-1
	ХЕ 0444
	01350865
	2003
	КДЛ
	

	9. 
	Микроскоп Микмед-1
	ХЕ 0390
	01350866
	2003
	КДЛ
	

	10. 
	Микроскоп Микмед-1
	ХЕ 0462
	01350867
	2003
	КДЛ
	

	11. 
	Микроскоп Микмед-1
	ХЕ 0411
	01350868
	2003
	КДЛ
	

	12. 
	Микроскоп Микмед-1
	ХЕ 0429
	01350869
	2003
	КДЛ
	

	13. 
	Микроскоп Микмед-1
	ХЕ 0529
	01350870
	2003
	КДЛ
	

	14. 
	Микроскоп Микмед-2
	ХЕ 0571
	01350876
	2003
	КДЛ
	

	15. 
	Микроскоп Микмед-2
	ХЕ 0607
	01350877
	2003
	КДЛ
	

	16. 
	Микроскоп  Биолар
	17675
	01350701
	1991
	КДЛ
	

	17. 
	Микроскоп Биолар
	17186
	01350703
	1991
	КДЛ
	

	18. 
	Микроскоп МБИ-3
	961130
	00001175
	
	КДЛ
	


Перечень запасных частей и расходных материалов: 
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Источник напряжения 		
	5

	2
	Окуляр
	4

	3
	Объектив
	6

	4
	Лампа
	20

	5
	Рейка косозубчатая
	10

	6
	Переключатель ON/OFF
	5

	7
	Диод / транзистор / микросхема
	



Приложение 7

ЛОТ 7- Оборудование производства «Diesse Diagnostica Senese», Италия 
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.
номер
	Инв.
номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Анализатор для иммунометрии автоматический Chorus Trio
	Вирусология 
	2967-07-2016
	01351893
	2017
	ПТО-2
КТС-2 ТОПК-1



Перечень расходных материалов:
1. Комплект для проведения ежегодного технического обслуживания -1шт.
2. Неопреновая трубка (26см) для большой перистальтической помпы -1шт.
3. Трубка 1,5х3 PIPE PVC LEE TUV A623 legth 1M или аналог -1 шт.
4. Подшипник/BALL BEARING LBBR4 или аналог - 2 шт.
5. 6 норма часов на ремонт и диагностику.


Приложение 8
ЛОТ 8 – Оборудование производства «Diagnostica Stago» (ФРГ)  
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.
номер
	Инв.
номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Анализатор гемостаза автоматический STA Compact Max
	КДЛ
	CF76032476
	00012599
	2016
	3

	2. 
	Анализатор  гемостаза STA Compact
	КДЛ
	BU08107419
	01351122
	2009
	3



Приложение 9
ЛОТ 9– Оборудование производства YD Diagnostics CORP Корея  
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Анализатор мочи Uriscan Pro
	КДЛ
	UB11203075
	00007771
	2003
	3




Приложение 10
ЛОТ 10 –  Оборудование производства «Optika» Италия
	П/П
	Наименование
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Отделение
	Кол-во ТО

	1. 
	Микроскоп стереоскопический Optika B-600 
	297762
	01351133
	2012
	ПАК
	– 1 раз в
квартал, 
ТО с ПК 
– 1 раз в год


Перечень запасных частей и расходных материалов
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Источник напряжения 		
	1

	2
	Окуляр
	2

	3
	Объектив
	2

	4
	Лампа
	2

	5
	Рейка косозубчатая
	1

	6
	Переключатель ON/OFF
	1

	7
	Диод / транзистор / микросхема
	




Приложение 11
ЛОТ 11 – Оборудование производства «Beckman Coulter», США   
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Анализатор автоматичекий  иммунохемилюминисцентный  с принадлежностями ( Access 2) 
	КДЛ 
	506962
	01376625
	2012
	ПТО- 2 раза в год, ТО с ПК -1 раз в год, КТС- 2 раза в год.



	2. 
	Анализатор биохимический серии AU с принадлежностями и расходными материалами (AU-480 с ISE модулем )
	КДЛ
	2020063623
	01378410
	2020
	

	3. 
	Анализатор автоматичекий  иммунохемилюминисцентный  с принадлежностями (UniCel DxI 800 Access Immunoasay System)
	КДЛ
	608205
	01351962
	2020
	


Перечень расходных материалов:
Для AU-480:
1. Лампа фотометрического модуля - 2шт.
2. Трубка перистальтического насоса (2шт/уп) 3уп.
Для UniCel DxI 800:
1. Сервисный раствор систем чек,225 мл-Field Service Sys Chek, 225mL или аналог- 0,1
2. Масло 3 в 1 –Oil.3 in 1 Brand (3 Ounce Bottle)  или аналог - 0.1 
3. Ротор (С18025) или аналог  - 1 шт.
Для Acces 2:
	1
	Трубка перистальтического насоса, 2.79 мм/TUBE, PERI PUMP, 2.79MM или аналог
	2 шт.

	2
	Трубка перистальтического насоса, 1.29 мм/TUBE, PUMP 1.29 MMID или аналог
	3 шт.




Приложение 12
ЛОТ 12 – Оборудование производства «Beckman Coulter»(США)  
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Сиcтема пробоподготовки Coulter TQ-Prep, PrepPlus2
	Отделение 
Иммунологии
	AU 26064H 1208003891
	01351158
	2012
	Один раз в квартал

	2. 
	Система проточная цитометрическая Cytomics ™FC 500 
	Отделение клеточных технологий
	AL 02008
	01351037
	2007
	Один раз в квартал

	3. 
	Система проточная цитометрическая Navios 10 colors/3 laser
	Отделение 
иммунологии
	AW43348
	01351241
	2015
	Один раз в квартал


Перечень расходных материалов:
Для Cytomics ™FC 500:
1. Фильтр системного раствора -1шт.
Для Navios 10 colors/3 laser:
1. Фильтр системного раствора - 1шт.
Приложение 13
ЛОТ 13 - Оборудование производства «Tem Innovations» Германия  
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Система гемостаза цельной крови Rotem тип Delta

	КДЛ
	2435
	01351129
	2011

	ТО с ПК -1 разв год, ПТО-2 раза в год


Перечень расходных материалов:
000400482S  пластиковый зажим для держателя чашек/plastic clip cup holder plus или аналог 2шт
000400599S Set Circlip Axis / Стопорное кольцо оси или аналог – 1шт.
000400093S шарикоподшипник/ball bearing или аналог -1 шт.
100048 фильтр для пипетки eLine/eLine pipette filter 1 шт.

Приложение 14
ЛОТ 14 – Оборудование производства Biodyne   
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Процессор для жидкостной цитологии CellPrep Plus
	Цитология
	BD-18010463-004

	01351919
	2018
	КТС-2
ПТО-2
ТОПК-1


Выполнение ремонта (при необходимости) 5 нормачасов
Перечень расходных материалов:
1. Фильтр для отходов 2 шт.
2. Батарейка 1 шт.
Приложение 15
ЛОТ 15 – Оборудование производства SUEZ Франция   
	№ П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Система очистки воды PURITE HPA 30
	КДЛ
	34682
	00018593
	2021
	ПТО-2
КТС-2 ТОПК-1



Перечень расходных материалов и запасных частей:
	
	1
	Картридж очистки Pretreat (PT16) - 320 units или аналог
	2,00

	2
	Набор расходных материалов для станции очистки воды Purite HPA 30 - Consumable pack 1 - HPA30 или аналог
	1,00

	3
	Установка обеззараживания воды УОВ SST5-6W или аналог
	1,00

	4
	Мембрана Purite HPA 30/Purite HPA 30 membrane или аналог
	1,00

	5
	Повышающий насос – Boost Pump 2L/Min - Origin of the USA или аналог
	1,00


Приложение 16 
ЛОТ 16 - Оборудование производства «MEDITE GmbH» Германия
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв.
номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Криостат полуавтоматический M630
	ПАО
	6330151221
	01351975
	2021
	 ПТО-1
КТС-1 ТОПК-1



Диагностика, ремонт- 5 н/час.

Приложение 17
ЛОТ 17 – Оборудование производства Autobio Labtec Instruments 
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Cистема автоматизированная для гемокультивирования BC120
	КДЛ
	5011001893
	00020031
	2022
	КТС-2
ПТО-2
ТОПК-1


Перечень расходных материалов:
1. Подшипник 608.ZZ или аналог  2шт.


Приложение 18
ЛОТ 18 – Оборудование производства «Ventana Medical Systems», США 
	№ П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Система автоматическая для иммуногистохимических и иммуноцитохимических исследований и in situ гибридизации Bench Mark GX
	Имуноморфологии и протеомики
	815065
	00014530
	2015
	3

	2
	Система автоматическая для иммуногистохимических и иммуноцитохимических исследований и in situ гибридизации Bench Mark Ultra
	Имуноморфологии и протеомики
	318527
	00014480
	
	3


Перечень расходных материалов:
Для Benchmark GX:

	Наименование
	К-во

	Набор для обслуживания Benchmark GX / KIT PM BMK DISCOVERY GX SVC или аналог
	1

	фильтр 1/4 HB 18 / FILTER INLINE 1/4 HB 18 MICRON SVC
	5

	Фильтр раствора входной 48 мкм/ INLINE FILTER WELDED 48 MICRON .125 SVC  или аналог
	2

	фитинг 007 DIA 1/8 HB / FITTING, RESTR.007 DIA 1/8 HB SVC  или аналог
	1

	Фитинг 1/8MNPT X1/8 FLOW/ FITTING, BODY,1/8MNPT X1/8 FLOW  или аналог 
	3

	Раствор для очистки и дезинфекции UMONIUM 38  или аналог 
	1

	Предметные стекла для контроля качества работы приборов серии Benchmark в режиме нагрева / Temperature Verification Slides  или аналог
	2

	10-32 Фитинг, 1/8 HB SVC/ 10-32 Fitting, Swivel Elbow, 1/8 HB SVC или аналог
	1

	Клапан, 1/8 HB x 1/8 HB SVC/ Valve, Check, 1/8 HB x 1/8 HB SVC или аналог
	1



Для BenchMark Ultra:
	Наименование
	К-во

	Набор для обслуживания Benchmark Ultra / KIT PM BMK ULTRA DISCOVERY SVC  или аналог
	1

	фильтр 1/4 HB 18 / FILTER INLINE 1/4 HB 18 MICRON SVC  или аналог
	3

	Фильтр раствора входной 48 мкм/ INLINE FILTER WELDED 48 MICRON .125 SVC или аналог
	2

	Предметные стекла для контроля качества работы приборов серии Benchmark в режиме нагрева / Temperature Verification Slides или аналог
	2

	Раствор для очистки и дезинфекции UMONIUM 38 или аналог
	1

	Выдвижная панель предметного стекла/ Slide DRWR BMK ULTRA Gray SVC   или аналог
	1



Приложение 19
ЛОТ 19 – Оборудование производства «Roche Diagnostics», Германия
	№ П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Анализатор автоматический иммуннохимический Cobas е 411
	КДЛ
	1071-26
	01351131
	2011
	3

	2. 
	Анализатор биохимический автоматический Cobas с 311
	КДЛ
	1463-20
	01351180
	2014
	3

	3. 
	Система модульная автоматизированная для иммунологических и биохимических тестов Cobas 6000 <модуль е601>
	КДЛ
	32М-09
	01351963
	2020
	3

	4. 
	Анализатор автоматический иммуннохимический Cobas е411
	Вирусология
	1399-26
	01351173
	2014
	3


Перечень расходных материалов:
Для Cobas е411:
	штуцер для шланга / TUBE JOINT C или аналог
	2 шт.

	палец гриппера LLE 2/ GRIPPER FINGER LLE 2 или аналог
	2 шт.

	набор для обслуживания  E411 12 месяцев / KIT SERVICE E411 12 MONTH  или аналог
	2 наб.

	набор для обслуживания  E411 6 месяцев / KIT MAINTENANCE E411 6 MONTHS  или аналог
	4 наб.

	Игла пробозаборника / P NOZZLE 3 BOX ASSY или аналог
	2 шт.

	Ячейка измерительная V7.0 или аналог 
	2 шт.

	 - реагент TSH for Instrument Check cobas® / TSH for Instrument Check (артикул: 11731459200)   или аналог
	2  наб.

	 - калибратор CalSet TSH for Instrument Check cobas® / CalSet TSH for Instrument Check (артикул: 04738551200)  или аналог
	2 наб.

	-реагент BlankCell cobas®/BlankCell (артикул 11729306122) или аналог
	4 наб.

	-реагент CellCheck cobas®/CellCheck (артикул 11820551122) или аналог
	4 наб.

	-SAP Test Instrument Check cobas®/ SAP Test Instrument Check (артикул 11820435122)
	2 наб.



Для Cobas с 311:
	набор для обслуживания Cobas C311, 6 месяцев / KIT MAINTENANCE 6 MONTHS COBAS C311   или аналог
	1 наб.

	набор для обслуживания Cobas C311, 1 год / KIT MAINTENANCE 1 YEAR COBAS C311  или аналог
	1 наб.

	зонд для забора образца / PROBE SAMPLE  или аналог
	1 шт.

	образец контрольный cobas® / Check Solution Sample (артикул: 20757144322)   или аналог
	1 шт.

	раствор INSTC cobas с  / INSTC  С311  или аналог
	2 наб

	 - ячейка реакционная c 311 / Reaction Сell c 311 или аналог
	1 шт.

	 - лампа галогенная / HALOGEN LAMP  12v\50w  или аналог
	4 шт.



 
для Cobas 6000:

	трубка сиппера 1 / TUBING ASSY SIPPER 1 MC 7.0  или аналог
	1

	трубка сиппера 2 / TUBING ASSY SIPPER 2 MC 7.0 или аналог
	1

	игла сиппера / SIPPER PROBE (FOR THE SIPPER) или аналог
	2

	набор для обслуживания MODULAR E/E601 / KIT MAINTENANCE MODULAR E/E601 или аналог
	2

	трубки пережимные / PINCH TUBE  или аналог
	1

	фиксатор резиновый / SUPPORTING RUBBER  или аналог
	1

	трубка ячейки / TUBE CELL ASSY  или аналог
	2

	трубка О / TUBE O ASSY  или аналог
	2

	Игла пробозаборника / P NOZZLE 3 BOX ASSY  или аналог
	1

	Ячейка измерительная  V7.0 / MEASURING GELL WITH REF.ELECT.V7.0 
	2

	Реагент TSH for Instrument Chek cobas®/CalSetTSH for Instrument Chek (Артикул 11731459200)
	1

	калибратор CalSet TSH for Instrument Check cobas® / CalSet TSH for Instrument Check (артикул: 04738551200)  или аналог
	1

	реагент CellCheck cobas®/CellCheck (артикул 11820451122) или аналог
	2

	реагент BlankCell cobas®/BlankCell (артикул 11729306122) или аналог
	2

	SAP Test Instrument Check cobas®/ SAP Test Instrument Check (артикул 11820435122)
	1



Приложение 20
ЛОТ 20 - Оборудование производства Millipore, Франция
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Система очистки воды Milli-Q Advantage A10 с емкостью для хранения воды 60л.
	Имуноморфологии и протеомики
	F8KN78522B
	01320631
	2008
	2

	2. 
	Система очистки воды Elix 5
	Имуноморфологии и протеомики
	F8KN13095K
	01320630
	2008
	2


П3 исключить или нет -созвониться
Перечень расходных материалов:
Для Advantage A10:
1. УФ лампа A10, Rephile RAA10UVM1, соп. Millipore ZFA10UVM1 или аналог -1 шт.
2. Картридж RephiDuo U Pack T1, Rephile RR800Q101, соп. Millipore QGARDT1X1или аналог 1шт
3. Картридж RephiSolo U Pack Ultra Purification, Rephile M1001MTEX, соп. Millipore  QTUM0TEX1или аналог 1шт
4. Капсульный финишный фильтр 0.2 мкм, Rephile RAFFC0250, соп. Millipore MPGP02001 /MPGP04001 / SIMFILTER или аналог -  1шт
Для Elix 5:
1. Картридж RephiDuo P Pack S2, Rephile RR800CP01, соп. Millipore PR0G0T0S2  или аналог- 2шт
2.  Вент. фильтр с поглотителем CO2, Rephile RATANKVN1, соп. Millipore TANKMPK01  - 1шт
3. Мех. фильтр ВВ10 или аналог 2 шт
4. RO ACID CLEANER Кислотный очиститель  (12 шт./уп.) ZWACID012 или аналог – 4шт.
  
Приложение 21
ЛОТ 21 – Оборудование производства NOVACYT
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО 

	1
	Автоматизированная система NOVAPREP Processor System: NPS 25
	Цитология
	78140
	01351902
	2018
	Один разв полгода


Перечень расходных материалов:
1. Фильтр системной жидкости 1шт.
2. Пробозаборная игла 1шт.
3. Трубка до клапана (100см) 1шт.
4. Трубка от клапана к насосу (16см) 1шт.
5. Трубка от насоса к системной жидкости 1шт.
6. Трубка для слива (250см) 1шт.
7. Пластиковый уплотнитель 1шт.


Приложение 22
ЛОТ 22 - Оборудование производства «Hangzhou Allsheng Instruments Co», Китай 
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв.
номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО 

	1
	Автоматическая станция для выделения нуклеиновых кислот Auto-Pure 96
	Вирусология
	180-27201-20100009
	01351971
	2020
	1 раз в полгода

	2
	Автоматическая станция для выделения нуклеиновых кислот Auto-Pure 96
	Вирусология
	180-27201-20100014
	01351970
	2020
	1 раз в полгода

	3
	Автоматическая станция для выделения нуклеиновых кислот Auto-Pure 96
	Вирусология
	180-27201-20100011
	01351995
	2020
	1 раз в полгода



Перечень расходных материалов:
1. Уф-лампа 2шт

Приложение 23

ЛОТ 23 - Оборудование производства «Olympus Corporation», Япония 
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Микроскоп для лабораторных исследований BX43F
	Цитология
	9J45249
	01351959
	2019
	1 раз в полгода

	2. 
	Микроскоп для лабораторных исследований BX43F
	Цитология
	9J45391
	01351960
	2019
	1 раз в полгода

	3. 
	Микроскоп для лабораторных исследований BX43F
	Цитология
	9J45394
	01351961
	2019
	1 раз в полгода

	4. 
	Микроскоп для лабораторных исследований BX43F
	Цитология
	9M46442
	01351964
	2019
	1 раз в полгода

	5. 
	Микроскоп для лабораторных исследований BX50
	Цитология
	5MO1468
	01350804
	2001
	1 раз в полгода

	6. 
	Микроскоп для лабораторных исследований BX50
	Цитология
	ЗЕ0172
	01350810
	1999
	1 раз в полгода




Приложение 24
ЛОТ 24 - Оборудование производства «Leica», США
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв.
номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Микротом ротационный Leica RM2245 
	Иммуноморфологии и протеомики
	3854
	01351237
	2015
	2

	2
	Баня водяная для расправления парафиновых срезов  Leica HI1210
	Иммуноморфологии и протеомики
	11935
	01351238
	2015
	2

	3
	Нагревательный столик Leica HI1220 
	Иммуноморфологии и протеомики
	8866
	01351239
	2015
	2

	4
	Станция для заливки в парафин Leica EG 1150
	Иммуноморфологии и протеомики
	10640
	01351240
	2015
	2

	5
	Система для окраски срезов тканей Leica  ST5020
	ПАО
	2225
	01378074
	2018
	2

	6
	Аппарат для покрытия предметных стекол Leica CV5030
	ПАО
	5575
	01378075
	2018
	2

	7
	Микроскоп оптический инвертированный, с возможностью флуоресценции Leica DMIL
	Отделение клеточных технологий
	090-135.01
	01351120
	2008
	2

	8
	Процессор автоматический для гистологии Leica ASP300S
	ПАО
	8698
	01351974
	2021
	2


Перечень расходных материалов:
Для ST5020:
1. Угольный фильтр ST или аналог 1шт.
1. Зажимы, набор- красные (5шт) 1 упаковка 
1. Держатель предметных стёкол Leica 30, (пластик 1 шт.) или анплог - 8 шт
Для CV5030:
1. Угольный фильтр для CV 1шт.
1. Пружина для крышки CV5030-  1 шт.
1. Очиститель иглы дозатора, малый – 1 шт.
Для Leica RM2245:
1. Пружина блокировки маховика- 1 шт.
Для ASP300S:
1. Крышка реторты- 1шт.
1. Прокладка крышки реторты – 1 шт.
1. Комплект мембран для насоса KNF -1 шт.


Приложение 25
ЛОТ 25 – Оборудование производства Анализ Мед Пром ООО 
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Центрифуга лабораторная FENOX MC-24
(5 шт)
	КДЛ
	1236
1237
1238
1239
1291
	01351965
01351966
01351967
01351968
01351969
	2020
	2




Приложение 26
ЛОТ 26 – Оборудование производства ЗАО «СОЛАР»
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Измеритель мощности излучения терапевтических и диагностических лазеров  МИМ-1
	Гипертермия
	0113006
	01330761
	2013
	2



Приложение 27
ЛОТ 27 - Оборудование производства Nihon Kohden Corporation (Япония) 
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Анализатор гематологический автоматический MEK-7222К
	Отделение иммунологии
	00648
	01351012
	2007
	ТО с ПК – 1 раз в год,ПТО- 1раз в год


Перечень расходных материалов:
T462 трубки для насоса (N) / pump tube (N) assy или аналог 8 шт.
T802 фильтры / filter assy или аналог -0,8
T444B Sample nozzle for open mode (2pcs/set) / Игла пробозаборника для моделей MEK-6318, 7222, 8222 или аналог -1 шт.
553233 o-ring (red silicone rubber) / уплотнительное кольцо (оранжевое) или аналог -1 шт.
553198 o-ring (white) / уплотнительное кольцо (белое) или аналог 1 шт.
2114082062B Filter packing S / Уплотнительное кольцо или аналог 2 шт.



Приложение 28
ЛОТ 28 – Оборудование производства РФ
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М 
8 шт.
	КДЛ
	5086

5049

5043

5072

5060

5050

5015

5061
	01350939
01350941
01350943
01350947
01350945
01350946
01350944
01350949
	2002
	2

	2. 
	Термостат ТС-1/80
	ПАО
	011800206

	01351930

	2018
	2

	3. 
	Термостат ТС-1/80
	ПАО
	011800208
	01351932
	2018
	2

	4. 
	Термостат ТС-80М
	Диагностическая лаборатория
	5036
	01350948
	2002
	2

	5. 
	Термостат ТС-80М-2

	Клеточные технологии
	7422
	135543
	1986
	2

	6. 
	Термостат ТС-80

	ПАО
	1506
	135544
	1986
	2

	7. 
	Термостат ТСВ80-01В
	Цитология
	
	01378485
	2021
	2




Приложение 29
ЛОТ 29 – Оборудование производства «Adrona SIA» Латвия 
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Система очистки воды Crystal C 100
	Отделение клеточных технологий
	4304
	01351347
	2015
	3

	2. 
	Система очистки воды Crystal E 20 Pure
	Отделение клеточных технологий
	4293
	01351349
	2015
	3

	3. 
	Система очистки воды Crystal Onsite HPLC
	Вирусологии
	4214
	01351350
	2015
	3

	4. 
	Система очистки воды Crystal Onsite Bio
	Отделение генетики
	4215
	01351348
	2013
	3


Перечень расходных материалов:
Для Crystal Onsite (HPLC):
1. Набор предварительных фильтров – 4 шт.
2. Модуль полировки – 2 шт.
3. Фильтр окончательный, 0.22 мкм или аналог – 1 шт
Для Crystal C100:
1. Набор цредварительных фильтров – 4 шт.
Для Crystal E 20 Pure:
1. Набор цредварительных фильтров – 4 шт.
Для Crystal Onsite Bio: 
1. Набор цредварительных фильтров – 4 шт.
2. Модуль полировки – 2 шт.


Приложение 30
ЛОТ 30 – Оборудование производства AQUA LAB 
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.
номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	
	Система водоподготовки ECO UT 100
	КДЛ
	4226-1118
	01351927
	2019
	2


Перечень расходных материалов:
1. Картридж комбинированный 10SL или аналог  4шт.


Приложение 31
ЛОТ 31 – Оборудование производства Agilent Technologies, Малайзия
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Спектрофотометр «Agilent Cary»
	Генетика
	MY14060011

	0135168
	2014
	2




Приложение 32
ЛОТ 32 – Оборудование производства «Bio-Rad», США 
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Система тестирования гемоглобина D-10
	КДЛ
	DC2G732207
	01351159
	2013
	1 раз в полгода

	2. 
	Система гельдокументирования Molecular Imager Gel Doc XR+ System
	Отделение генетики
	721BRO9942 (база)
13080427 (камера)
2CE3220CB9 
	01351323
	2013
	1

	3. 
	Система гельдокументирования Molecular Imager Gel Doc XR+ System
	Отделение генетики
	721BR09289
13080425
	01351324
	2013
	1

	4. 
	Система гельдокументирования ChemiDoc XRS+ System
	Отделение генетики
	721BR09442
	01351246
	2015
	1

	5. 
	Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот С1000 Touch Thermal Cycler в составе с модулем оптическим реакционным CFX96
	Отделение генетики
	CT012545 (база)
785BR11011(оптика
	01351735
	2014
	1 раз в полгода

	6. 
	Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот С1000 Touch Thermal Cycler в составе с модулем оптическим реакционным CFX96
	вирусология
	785 BR10989-СТО15394
	
01351733
	2014
	1 раз в полгода

	7. 
	Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот С1000 Touch Thermal Cycler в составе с модулем оптическим реакционным CFX96
	вирусология
	785 BR11514-СТО15402
	01351364
	2015
	1 раз в полгода

	8. 
	Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот С1000 Touch Thermal Cycler в составе с модулем оптическим реакционным CFX96
	Отделение генетики
	785BR11508-СТО12539
	01351362
	2014
	1 раз в полгода

	9. 
	Система гельдокументирования Molecular Imager Gel Doc XR+ System
	Клеточные технологии
	13080405-721BR09288
	01351322
	2015
	1

	10. 
	Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот C1000 Touch Thermal Cycler с модулем оптическим реакционным CFX96
	Отделение вирусологии
	785BR11517-CTO15400
	01351734
	2015
	1 раз в полгода

	11. 
	Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот C1000 Touch Thermal Cycler с модулем оптическим реакционным CFX96
	Отделение генетики
	CT012556 (база)
785BR10970(оптика)

	01351363
	2014
	1 раз в полгода

	12. 
	Система для горизонтального электрофореза Wide Mini Sub Cell GT
	Отделение генетики

	258BRO14858
042BR14477

	01351244
	2013

	1

	13. 
	Система для горизонтального электрофореза Wide Mini Sub Cell GT
	Отделение генетики

	258BR014929
044BR16762

	01351243
	2013

	1

	14. 
	Система для горизонтального электрофореза Wide Mini Sub Cell GT
	Отделение генетики

	258BRO14982
042BR14449

	01351245
	2013

	1

	15. 
	Система для горизонтального электрофореза Wide Mini Sub Cell GT
	Отделение клеточных технологий
	044BR6778
	01351242
	2013
	1

	16. 
	Система для вертикального электрофореза PROTEAN II xi Сell
	Отделение генетики

	97VR47167
044BR6769
	01351370
	2013

	1

	17. 
	Система для вертикального электрофореза PROTEAN II xi Сell
	Отделение генетики

	97BR47170
044BR6773

	01351371
	2013

	1

	18. 
	Система для вертикального электрофореза PROTEAN II xi Сell
	клеточные
	042BR14460
97BR47160
	01351369
	2015
	1


Перечень расходных материалов:
1. Набор трубок силиконовых D10 Tubing  или аналог -1шт.
2. Набор для ТО D-10 2200317 или аналог -1шт.



Приложение 33
ЛОТ 33 – Оборудование производства Tecan, Австрия 
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Промыватель микропланшетов COLUMBUS
	Отделение вирусологии
	6013262
	01355474
	2005
	2

	2
	Фотометр микропланшетный Sunrise для иммуноферментного анализа
	Отделение вирусологии
	03930003743
	01350859
	2002
	2




Приложение 34
ЛОТ 34 – Оборудование производства «BeckmanCoulter»
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Центрифуга Microfuge 16
10шт.





	Отделение генетики





	МВВ14А013
МВВ14А007
МВВ14А012
МВВ14А008
МВВ14А010
МВВ14А011
МВВ14А003
МВВ13МО49
ММВ14А009
ММВ14А005

	01351340
01351341
01351342
01351343
01351344
01351345
01351346
01351339
01351328
01351329


	2013






	1

	2. 
	Центрифуга Microfuge 16


	Лаборатория морфологии
	МВВ13МО59
	01351337
	2015
	1

	3. 
	Центрифуга Microfuge 16

	Отделение иммунологии
	МВВ14А001

	01351333
	2013
	1

	4. 
	Центрифуга Microfuge 16

	Отделение клеточных технологий
	МВВ14А014

	01351334
	2013
	1

	5. 
	Центрифуга Microfuge 16

	Отделение клеточных технологий
	МВВ14А004

	01351327
	2013
	1

	6. 
	Центрифуга Microfuge 16
	Отделение клеточных технологий
	МВВ13M060
	01351330
	2013
	

	7. 
	Центрифуга Microfuge 16
	Отделение клеточных технологий
	МВВ13МО48

	01351336

	2013
	

	8. 
	Центрифуга Microfuge 16

	Отделение вирусологии
	МВВ13МО58

	01351335
	2015
	1

	9. 
	Центрифуга Microfuge 16
 2 шт.

	Отделение вирусологии
	МВВ13МО02
МВВ13МО51

	01351332
01351338

	2015
	1

	10. 
	Высокоскоростная центрифуга с системой охлаждения  AVANTI  модель J-30I
	Клеточные технологии
	JKY13J06
	01351361
	2013
	1

	11. 
	Центрифуга Microfuge 16
	Лаборатория 
морфологии
	МВВ14A006

	01351331

	
	



Приложение 35                                                                                                     
    ЛОТ 35- Оборудование производства Института аналитического приборостроения Российской академии наук  
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Устройство секвенирования ДНК   НАНОФОР-05
	Генетика
	072306
	01351980
	2023
	2


.
Перечень расходных материалов:
Полимер для секвенирования ДНК «ПДМА-6» (линейный, N,N-полидиметилакриламид, 7М мочевина), объём 7 мл. или аналог -2 шт.; Линейка капилляров длиной 50 см для ГА Нанофор-05 или аналог-1 шт.; 10х кратный буфер для секвенирования «ТАПС», объём 50 мл. или аналог -1 шт.; Деионизованный формамид для электрокинетической инъекции образцов (капиллярный электрофорез), 10 мл. или аналог -1 шт.; Антииспаритель для 96-луночного планшета НАНОФОР-05, 20 шт/упак. Или аналог -1 шт.; Антииспаритель для резервуаров НАНОФОР-05 (буфер, вода, слив), 20шт/уп. или аналог -1 шт.; высокоочищенная вода для обслуживания прибора Нанофор 05, 1000 мл -1 шт.



Приложение 36

ЛОТ 36 – Оборудование производства Biosan, Латвия
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Бокс для проведения ПЦР-работ
UVT-S-AR
	Отделение Генетики
	810702007
	01351033
	2007

	2

	2. 
	Бокс для проведения ПЦР-работ
UVT-S-AR
	Отделение Генетики
	810702001
	01351031
	2007
	2

	3. 
	Термостат 
CH-100
19 шт.
	Вирусология
	690611003
	01351035
	2007

	2

	4. 
	
	Отделение генетики
 
	010410-1310-0176
010410-1310-0196
010410-1310-0177
010410-1310-0210
	01351275
01351277
01351278
01351279
	2015
2015
2015
2015
	2

	5. 
	
	Отделение генетики
 




Отделение клеточных технологий


Отделение вирусологии 
	010410-1310-0194
010410-1310-0209
010410-1310-0205

010410-1310-0197



010410-1310-0207
010410-1310-0181
010410-1310-0184
010410-1310-0192
010410-1310-0208
010410-1310-0206
010410-1310-0180
010410-1310-0193
010410-1310-0179

	01351290
01351291
01351292




01351280




01351287

01351284

01351286

01351282

01351281

01351283

01351285

01351276

01351289
	2013
2013
2013




2013




2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015
	2

	6. 
	
	Имуноморфологии и протеомики
	010410-1310-0188


	01351288


	2015



	2

	7. 
	Центрифуга
LMC-3000
2 шт.
	Отделение генетики
	010208-1403-0145
010208-1402-0100
	01351311
01351297
	2015
2015

	2

	8. 
	Центрифуга
LMC-3000
	Диагностическая лабор.
	010208-1402-0099
	01351308
	2015

	2

	9. 
	Центрифуга
LMC-3000
11 шт



	Отделение вирусологии
	010208-1402-0093
010208-1402-0103

010208-1403-0144
	01351309

01351310


01351307

	2015

2015 


2015
	2

	10. 
	
	Отделение иммунологии
7 шт








Иммунолоия
	010208-1403-0151
010208-1402-0104
010208-1402-0097
010208-1403-0146
010208-1402-0094
010208-1403-0153
010208-1402-0098


010208-1402-0101
	01351304
01351300
01351301
01351302
01351303
01351305
01351306





01351293


	2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015





2015


	2

	11. 
	Центрифуга
LMC-3000
5 шт.
	Отделение клеточных технологий
	010208-1402-0091
010208-1402-0092
010208-1402-0107
010208-1402-0105
010208-1402-0102
	01351294
01351298
01351295
01351296
01351299
	2015
2015
2015
2015
2015
	2

	12. 
	Мини-центрифуга-вортекс FVL- 2400N
	Лаборатория морфологии
	560609043
	01351014
	2007

	2

	13. 
	Мини-центрифуга-вортекс FVL- 2400N
	Отделение иммунологии
	560609039
	01351013
	2006
	2

	14. 
	Мини-центрифуга-вортекс FVL- 2400N
	Отделение Генетики
	546 560609044
	01351011
	2006
	2

	15. 
	Мини-центрифуга-вортекс FVL- 2400N
2 шт
	Лаборатория морфологии
	010202-1404-0195
010202-1404-0187

	
	2015
	2

	16. 
	Мини-центрифуга-вортекс FVL- 2400N 
28 шт

	Отделение генетики

13 шт.
























Имуноморфологии и протеомики
5 шт







Диагностическая лабор.с гр.луч.диаг












Отделение вирусологии

5 шт

	010202-1404-0204
010202-1404-0209
010202-1404-0182
010202-1404-0185
010202-1404-0183
010202-1404-0220
010202-1404-0217
010202-1404-0206
010202-1404-0213
010202-1404-0212
1404-0188
010202-1404-0184
010202-1404-0186
010202-1404-0188


010202-1404-0194
010202-1404-0192
010202-1404-0210
010202-1404-0211
010202-1404-0219

010202-1404-0197




010202-1404-0218
010202-1404-0205


010202-1404-0190
010202-1404-0208
010202-1404-0203
010202-1404-0202
010202-1404-0207
010202-1404-0200
010202-1404-0199
	00011521
	2015

	2

	17. 
	Мини-центрифуга-вортекс FVL- 2400N
2 шт
	Отделение иммунологии
	010202-1
404-0198
010202-1404-0218
	00011521
	2015
	2




	18. 
	Мини-центрифуга-вортекс FVL- 2400N 
4 шт.
	Отделение клеточных технологий
	010202-1404-0196
010202-1404-0191
010202-1404-0189
010202-1404-0201
	00011521
	2015
	2

	19. 
	Мешалка магнитная
MSH-300
	
Отделение клеточных технологий 

	010310-13100322



	00011708
	2015

	2

	20. 
	Мешалка магнитная
MSH-300
	Генетика
	010310-1310-0325
010310-1310-0324

	00011708

	2014

	2

	21. 
	Мешалка магнитная
MSH-300
	Имуноморфологии и протеомики
	010310-1310-0326

	00011708

	2015

	2

	22. 
	Инкубатор-шейкер ES-20
	Имуноморфологии и протеомики
	01011115020029

	01351749

	2015




2015

	2

	23. 
	
	Лаборатория морфологии
	01011115020026
	01351750
	
	

	24. 
	Инкубатор-шейкер ES-20
	Отделение клеточных технологий
	01011115020021
01011115020028
	01351747
01351748
	2015
2015
	2

	25. 
	Инкубатор-шейкер ES-20
	Генетика
	01011115020027
	01351746
	2015
	2

	26. 
	Термошейкер для планшетов PST-60HL
	Вирусология
	010119-1402-0119
	01351312
	2015
	2

	27. 
	Термошейкер для планшетов PST-60HL
	Вирусология
	010119-1402-0120

	01351313

	2015

	2

	28. 
	Термошейкер для пробирок TS-100C
2 шт.
	Отделение геетики

Отделение вирусологии
	01044315030065


01014315030066
	01351317



01351318
	2013
	2

	29. 
	Инкубатор-шейкер ES-20 
(4 шт.)

	Отделение иммунологии
	01011115020030
01011115010014
01011115020024
01011115020025
	01351753
01351752
01351751
01351754
	2015
2015
2015
2015
	2

	30. 
	Шейкер MPS-1 с принадлежностями
	Диагностическая лаборатор.
	
	01351985
	03.2024
	

	31. 
	Центрифуга/вортекс V-1 
(4 шт.)
	Отделение иммунологии
	010203-1403-0893
010203-1403-0897
010203-1403-0895
010203-1403-0892
	00011518
	2015
2015
2015
2015
	2

	32. 
	Центрифуга/вортекс V-1 
3 шт.
	Отделение вирусологии
	010203-1403-0896
010203-1403-0894
010203-1403-0898
	00011518
	2015
	2

	33. 
	Термошейкер для планшетов PST-60HL
	Отделение вирусологии
	034543
	01350880
	2002
	2

	34. 
	Мини-центрифуга-вортекс FVL- 2400N 

	Отделение вирусологии
	560609042
	01351010
	2006
	2

	35. 
	Термостат 
CH-100

	Отделение вирусологии
	690611008
	01351034
	2007

	2

	36. 
	Термостат TDB-120
	Генетика
	010401-106-0143
	01351132
	2011
	2

	37. 
	Мешалка магнитная
MSH-300
	Отделение вирусологии
	010310-1310-0323
	00011708
	2015

	2

	38. 
	Бокс для проведения ПЦР-работ
UVC/T-AR
	Отделение вирусологии
	040102-1405-0040
	01351314
	2015

	2

	39. 
	Бокс для проведения ПЦР-работ
UVC/T-AR
	Отделение вирусологии
	040102-1405-0041
	01351315
	2015
	2

	40. 
	Бокс для проведения ПЦР-работ
UVC/T-AR
	Отделение вирусологии
	040102-1405-0042
	01351316
	2015
	2

	41. 
	Шейкер
MPS-1
	Генетика
	011021618010013
	01351903
	2014

	2




Приложение 37
ЛОТ 37 - Оборудование производства «LUMINEX Corp», США
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Мультипараметрический флуоресцентный анализатор LUMINEX 200
	Отделение иммунологии
	LX708185/04
	01351119
	2008
	1


Перечень расходных материалов и запасных частей:
1.  Набор годового обслуживания (12 monhth PM KIT) – запчасть для анализатора Luminex: 2 воздушных фильтра; фильтр жидкостной; трубка подачи образца; линия подачи жидкости большая; линия подачи жидкости малая; прокладки технические; дозирующий микрошприц; клапан дозирующего микрошприца, патрубки- 1 шт.
2. Набор микросфер в виде суспензии для контроля точности измерений для анализатора Luminex- 1 шт.
3. Набор микросфер в виде суспензии для калибрования для анализатора Luminex- 1 шт.



Приложение 38
ЛОТ 38 – Оборудование производства ESCO Micro Pte., Ltd Сингапур
	№ п/п
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Виды работ, периодичность

	1
	Бокс биологической защиты 2 класса, тип В2 АВ2-4S1
	Отделение генетики
	2015-100031
2015-100033
2015-100050
	01351199
01351200
01351201
	2015
	ПТО - 1 раз в квартал;
ТОсПК – 1 раз в год;
[bookmark: OLE_LINK2]Замена комплекта фильтров ULPA – 1 раз.

	
	
	
	2015-100037
2015-100051
2015-100032
2015-100039
2015-100043
	01351202
01351203
01351206
01351204
01351205
	
	ПТО - 1 раз в квартал;
ТОсПК – 1 раз в год.

	2
	Бокс биологической защиты 2 класса, тип В2 LB2-5B1
	
	2015-100061
2015-100056
2015-100057
	01351189
01351188
01351190
	2015
	ПТО - 1 раз в квартал;
ТОсПК – 1 раз в год.

	3
	Бокс биологической защиты 2 класса, тип В2 АВ2-4S1
	Отделение иммунологии
	2015-100034
	01351212
	2015
	ПТО - 1 раз в квартал;
ТОсПК – 1 раз в год.

	4
	Бокс биологической защиты 2 класса, тип В2 АВ2-4S1
	Отделение клеточных технологий
	2015-100046
	01351211
	2015
	ПТО - 1 раз в квартал;
ТОсПК – 1 раз в год;
[bookmark: OLE_LINK3]Замена комплекта фильтров ULPA – 1 раз.

	5
	Бокс биологической защиты 2 класса, тип В2 LB2-5B1
	
	2015-100059
2015-100060
2015-100055
	01351194
01351195
01351196
	
	

	6
	Бокс биологической защиты 2 класса AC2-4E8
	
	2017-120761
	01351897
	2017
	

	7
	Бокс биологической защиты 2 класса AC2-6E1
	Лаборатория морфологии 

	2014-89517
2014-89516
	01351264
01351265
	2014
	ПТО - 1 раз в квартал;
ТОсПК – 1 раз в год;
Замена комплекта фильтров ULPA – 1 раз.

	8
	Бокс биологической защиты 2 класса, тип В2 AB2-4S1
	Лаборатория морфологии 

	[bookmark: OLE_LINK10]2015-100038

	01351221

	2015
	

	
	
	Отделение иммуноморфологии и протеомики
	2015-100044
	01351220
	
	

	9
	Бокс биологической защиты 2 класса, тип В2 LB2-4B1
	Аптека
	2011-63843
2011-63842
2011-63840
2011-63841
	01351178
01351177
01351175
01351176
	2011
	ПТО - 1 раз в квартал;
ТОсПК – 1 раз в год;
Замена комплекта фильтров ULPA – 1 раз.

	10
	Бокс биологической защиты 2 класса, тип В2 AB2-4S1
	Отделение вирусологии
	2015-100036
2015-100048
2015-100042
2015-100029
	01351208
01351209
01351210
01351207
	2015
	ПТО - 1 раз в квартал;
ТОсПК – 1 раз в год.

	11
	Бокс биологической защиты 2 класса, тип В2 АВ2-4S1
	Отделение иммуноморфологии и протеомики
	2015-100049
2015-100047
2015-100040
2015-100030
2015-100045
2015-100035
2015-100041
	01351219
01351218
01351217
01351216
01351215
01351214
01351213
	2015
	ПТО - 1 раз в квартал;
ТОсПК – 1 раз в год.

	12
	Бокс биологической защиты 2 класса, тип В2 LB2-5B1
	Отделение иммуноморфологии и протеомики
	2015-100054
2015-100052
2015-100053
	
01351198
01351197
01351191
	2015
	ПТО - 1 раз в квартал;
ТОсПК – 1 раз в год.

	
	
	Отделение клеточных технологий
	 2015-100062
2015-100058
	
01351193
01351192

	
	

	13
	Бокс ламинарный VBD-4A1
	ФТ и гипертермия
	
	01351167
	2014
	



Перечень расходных материалов и запасных частей:
1. Комплект для замены ULPA фильтров*: ULPA фильтры (2 шт.), герметичный одноразовый пакет (2 шт.), металлизированная лента (50 м.), формалин 37%, водный аммиак ЧДА, одноразовые фильтры при работе с формалином (2 шт.), клей-герметик 300 мл. (2 шт.), прижимной фланец (4 шт.), защитный костюм с маской (4 шт.) - 12 шт.
1. Бактерицидная лампа - 12 шт.
1. [bookmark: OLE_LINK4]Ремкомплект мембранной панели управления для LB2-4B1 – 3 шт.
1. [bookmark: OLE_LINK5]Ремкомплект мембранной панели управления для LB2-5B1 – 4 шт.
1. Ремкомплект подъемного механизма рабочего стекла в сборе с системой фиксации и роликами для AB2-4S1 – 8 шт.
1. Комплект ламп люминесцентных для LB2-5B1 (большая, малая) – 8 шт.
1. Лампа люминесцентная для AB2-4S1 – 12 шт.
1. Электронный балласт УФ освещения – 12 шт.
1. Электронный балласт люминесцентного освещения – 12 шт.

* - новые фильтры должны соответствовать требованиям завода-изготовителя боксов и сопровождаться следующими документами: паспорт производителя, сертификат качества, протокол заводских испытаний;
- формалин и водный аммиак должны быть с действующим сроком годности и сопровождаться паспортом производителя с указанием показателей качества.

Перечень работ:
1. Замена комплекта фильтров ULPA с предварительной деконтаминацией испарением формалина, нейтрализацией и последующей аттестацией в соответствии с требованиями завода-изготовителя каждого вида боксов, международного стандарта EN 12469:2000, ГОСТ Р ЕН 12469-2010 «Биотехнология. Технические требования к боксам микробиологической безопасности» с выдачей протоколов испытаний.
1. Аттестация включает в себя:
- измерение скорости нисходящего и защитного потоков воздуха, калибровку встроенных датчиков с последующей настройкой заводских параметров;
- дымовой тест для обнаружения мертвых зон и турбуленций ламинарного потока воздуха;
- тест герметичности установленных фильтров по периметру прилегания и тест целостности установленных фильтров на наличие проскока частиц посредством поверенного счетчика аэрозольных частиц с действующим сертификатом калибровки.
В протоколе испытаний отражаются результаты всех вышеперечисленных тестов с указанием допустимых и реальных (измеренных/установленных) значений.
1. Замена мембранных панелей управления.
1. Замена подъемного механизма рабочего стекла в сборе с системой фиксации и роликами.
1. Замена бактерицидных ламп.
1. Замена люминесцентных ламп.
1. Замена электронных балластов УФ освещения.
1. Замена электронных балластов люминесцентного освещения.
1. Комплексное техническое обслуживание (ПТО, ТОсПК).
Приложение 39
ЛОТ 39 – Оборудование производства NuАire
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	CO2-инкубатор NU-5100E
	Имуноморфологии и протеомики
	160572120913
	01351252
	2013
	ПТО - 1 раз в квартал;
ТОсПК – 1 раз в год.

	2. 
	CO2-инкубатор NU-5100E
	Лаборатория морфологии
	160572120913
	01351251
	2013
	

	3. 
	CO2-инкубатор NU-5510E
	Клеточные технологии
	147710112111
	01351248
	2011
	

	4. 
	CO2-инкубатор NU-5100E
	Клеточные технологии
	160570120913
	01351250
	2013
	

	5. 
	CO2-инкубатор NU-5100E
	Клеточные технологии
	160571120913
	01351249
	2013
	


Перечень расходных материалов:
1. Фильтр газовоздушный – 5 шт.
1. Трубка подачи СО2 – 5 шт.
1. Редуктор СО2 MK-4 или аналог – 5 шт

Приложение 40
ЛОТ 40 – Оборудование производства Hangzhou Bior Technology, Китай
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Амплификатор нуклеиновых кислот GeneTouch TC-E-48DА
	Отделение генетики
	BYQ609701E-121
BYQ607104E-416

	01351381
	2014
	ПТО - 1 раз в квартал;
ТОсПК – 1 раз в год.

	2. 
	Амплификатор нуклеиновых кислот GeneTouch TC-E-48DА
	Отделение генетики
	BYQ607104E-413
BYQ609701E-124

	01351382
	2014
	

	3. 
	Амплификатор нуклеиновых кислот GeneTouch TC-E-96 GА
	Отделение генетики
	BYQ609701E-126
BYQ607102E-238
	01351376
	2014
	

	4. 
	Амплификатор нуклеиновых кислот GeneTouch TC-E-48DА
	Отделение генетики

	BYQ609701E-123
BYQ607104E-415
	01351379
	2015
	

	5. 
	Амплификатор нуклеиновых кислот GeneTouch TC-E-96 GА
	Отделение генетики
	BYQ609701E-105 
BYQ607102E-240 
	01351378
	2014
	

	6. 
	Амплификатор нуклеиновых кислот GeneTouch TC-E-96 GА
	Отделение генетики
	BYQ607102E-239
BYQ609701E-122
	01351377
	2014
	

	7. 
	Амплификатор нуклеиновых кислот GeneTouch TC-E-48DА
	Отделение генетики
	BYQ607104E-414
BYQ609701E-125
	01351380
	2015
	


Перечень расходных материалов и запасных частей:
1. Ремкомплект ручки крышки 96-блока или аналог – 1 шт;
2. Ремкомплект прижимного механизма крышки 96-блока или аналог – 1 шт;
3. Ремкомплект прижимного механизма крышки 48-блока или аналог  – 1 шт;
4. Ремкомплект ручки крышки 48-блока или аналог – 1 шт;
5. [bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK7]Ремкомплект модуля нагрева температурного блока с элементами Пельтье для TC-E-48DА или аналог  – 1 шт.
6. Ремкомплект модуля нагрева температурного блока с элементами Пельтье для TC-E-96GА или аналог  – 2 шт.
Приложение 41
ЛОТ 41 – Оборудование производства Thermo Fisher Scientific, США

	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Программный криозаморажива-тель Controled-RateFRZR,
 модель 7453
	Клеточн.технол.
	154863-341
	01351805
	2014
	2




Приложение 42
ЛОТ 42 – Оборудование для низкотемпературного замораживания
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.
номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Морозильник низкотемпературный UF601
	Имуноморфологии и протеомики
	1045084
	01382577
	2010
	ПТО 
– 1 раз в
квартал, 
ТО с ПК 
– 1 раз в год

	2. 
	Морозильник низкотемпературный UF601
	Имуноморфологии и протеомики
	1045083
	01382578
	2010
	

	3. 
	Морозильник низкотемпературный UF600
	АРОр
	43210100401
	01376941
	2014
	

	4. 
	Морозильник ультра низкотемпературный вертикальный (-86 оС) UUS-552A-1
	Вирусология
	2014-87813
	01351269
	2015
	

	5. 
	Морозильник ультра низкотемпературный вертикальный (-86 оС) UUS-552A-1
	Генетика
	2014-89500

	01351266

	2014
	

	6. 
	Морозильник ультра низкотемпературный вертикальный (-86 оС) UUS-552A-1
	Клеточные технологии
	2014-89501
	01351267
	2014
	

	7. 
	Морозильник ультра низкотемпературный вертикальный (-86 оС) UUS-552A-1
	Отделение генетики
	87813
	01351268
	2014
	

	8. 
	Камера морозильная вертикальная (-20/-86оС) DF8510
	Клеточные технологии
	NHF0448
	01376488
	2009
	

	9. 
	Морозильник низкотемпературный -86оС ULT-1386-5-V37 Revco
	Генетика
	V050271013VO
	01375347
	2007
	

	10. 
	Шкаф холодильный DM 105-S
	ПАК
	
	00020234
	
	


Перечень запасных частей и расходных материалов
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Хладагент Feiyuan R134A (одноразовый баллон 13,6кг)		
	1

	2
	Фильтр-осушитель
	5

	3
	Штуцер
	5

	4
	Вентилятор 
	2

	5
	Компрессор
	2

	6
	Блок управления
	1




Приложение 43
ЛОТ 43 – Оборудование производства ESCO Micro Pte
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Лабораторный СО2-инкубатор CCL-050B-8

	Отделение клеточных технологий
	2015-92465
	01351758
	2015

	ПТО - 1 раз в квартал;
ТОсПК – 1 раз в год.


Перечень расходных материалов:
1. Газовоздушный фильтр 1шт.


Приложение 44  
ЛОТ 44 – Оборудование производства «Binder GmbH» 
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Лабораторные инкубаторы с принудительной циркуляцией воздуха (термостат) BF 400
	Отделение клеточных технологий
	06-0725
	01351020
	2007
	ПТО - 1 раз в квартал;
ТОсПК – 1 раз в год.



Приложение 45 
ЛОТ 45 – Оборудование производства Peak Scientific, Шотландия
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Генератор азота 
GENIUS 3013
	Лаборатория морфологии
	А14-06-131
	01351890
	2015
	ПТО - 1 раз в квартал;
ТОсПК – 1 раз в год.

	2. 
	Генератор азота 
NM32L
	Лаборатория морфологии
	А14-06-110
	
	2015

	

	3. 
	Генератор азота 
GENIUS 3013
	Лаборатория морфологии
	А14-06-157
	
	2015
	


Перечень расходных материалов:
1. Ремкомплект двухступенчатого насоса GAST или аналог -5шт.
2. Блок фильтров очистки воздуха – 2 шт.

Приложение 46
ЛОТ 46 – Оборудование производства Thermo Fisher Scientifics, США
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	CO2-инкубатор
Модель 3111
	Клеточные технологии
	307022-8552
	01351018
	2007
	ПТО - 1 раз в квартал;
ТОсПК – 1 раз в год.


Перечень расходных материалов:
1. HEPA фильтр или аналог -1шт.
2. Газовоздушный фильтр – 1 шт.
Приложение 47
ЛОТ 47 – Оборудование производства Belimed AG, Швейцария
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Машина моечнодезинфекционная  
WD 150
	Отделение клеточных технологий
	990601131035
	01351366
	2013
	2

	2. 
	Машина моечнодезинфекционная  
WD 150
	Иммуноморфологии и протеомики 
	990601131030
	01351365
	2013
	2


Перечень расходных материалов:
Электромагнитный клапан подачи воды– 2 шт;
Комплект уплотнительных колец коромысел – 2 шт;
Комплект трубок подачи химических средств – 2 шт;
Мембранная трубка дозирующего насоса химически стойкая – 4 шт.

Приложение 48
ЛОТ 48 – Оборудование производства Fioccetti
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Генератор сухого льда BF80W
	Имуноморфологии и протеомики
	46912
	01351184
	2015
	2




Приложение 49
ЛОТ 49 – Оборудование производства Applied Biosystems  ГЕНЕТИКА ЗДОРОВЬЯ
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот System Теrmal Cycler 2720
	Генетика
	272S0152322
	00018428
	2010
	1

	2
	Система ПЦР в реальном времени  Real Time PCR System 7300
	Генетика
	273003354
	01351972
	2008
	1




Приложение 50
ЛОТ 50 - Оборудование производства «HORIBA ABX» (Франция) 
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Анализатор автоматический гематологический Pentra ES 60

	КДЛ
	509 PES 13567
	01351884
	2016
	3


Перечень расходных материалов:
1. Набор расходных материалов для полугодового обслуживания для P60 OT ES MS или аналог -2шт.
2. Набор расходных материалов для годового обслуживания P60/P80 или аналог -1шт.
3. Трубка тайгоновая 2,06 ММ или аналог- 1шт.
4. Трубка тайгоновая 1,52 ММ или аналог -1шт.
5. Раствор проверочный LATEX RBC/PLT (2х2 мл)  или аналог- 1шт.


Приложение 51
ЛОТ 51 – Оборудование производства BioGenex Laboratories Inc. США 
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Система демаскировки антигенов EZ-Retriever System 2.2. 
	Отделение генетики
	MW230205
	01351260
	2014

	1

	2. 
	Система демаскировки антигенов EZ-Retriever System 2.2. 
	Отделение клеточных технологий
	MW230-204
	01351261
	2015

	1

	3. 
	Система демаскировки антигенов EZ-Retriever System 2.2
	Отделение клеточных технологий
	
	01351258
	2015

	1

	4. 
	Система демаскировки антигенов EZ-Retriever System 2.2. 
	Отделение клеточных технологий
	MW230-203
	01351259
	2014

	1


Расходные материалы: 
Буфер демаскировочный EZ-AR2 Elegance или аналог – 1 литр. 

Приложение 52
ЛОТ 52 – Оборудование производства Miltenyi Biotec GmbH  Германия
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Система магнитной сепарации клеток CliniMACS Plus Instrument
	Отделение клеточных технологий
	001002
	01351325
	2014
	1




Приложение 53
ЛОТ 53-Оборудование производства Qiagen Германия
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Амплификатор для ПЦР в режиме реального времени Rotor Gene 3000
	Отделение вирусологии
	090416
	01350912
	2002
	2

	2. 
	Амплификатор для ПЦР в режиме реального времени Rotor-Gene Q
	Отделение генетики
	RO213173
	01351164
	2013
	2

	3. 
	Ручной роторно-статорный гомогенизатор TissueLyser LT
	Клеточные технологии
	23.1001/06966
	01351794
	2014
	1

	4. 
	Автоматизированная система выделения ДНК, РНК и белков QIACube
	Отделение генетики
	47210
	01351372
	2014
	2


Перечень расходных материалов:
1. Набор для проведения оптической верификации температуры (981400/Rotor-Disc OTV kit) или аналог – 2 постановки
Приложение 54
ЛОТ 54 – Оборудование производства «BioMerieux» Франция
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Анализатор культур крови микробиологический автоматический Bact/ALERT 3D-60
	КДЛ
	411BS1286
	01350919

	2005
	3

	2. 
	Анализатор микробиологический автоматический Vitek 2 Compact 60
	КДЛ
	VK2C7037
	01351124

	2010
	3

	3. 
	Анализатор микробиологический автоматический Vitek 2 Compact 30
	КДЛ
	VK2C11863
	01351166
	2013
	3


Перечень расходных материалов:
1. Для Vitek 2 Compact:
-зубчатый ремень - 2шт.
-направляющие     - 2 шт.
-шестеренки          - 2шт.
- вентиляторов      - 2 шт.
- денситометры     - 2шт.
2. Для Bact/ALERT :
- рейка привода механизма размешивания-1 шт.
- вентилятор охлаждения аралитичекой части – 1 шт.

Приложение 55
ЛОТ 55 Оборудование офтальмологическое 
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Рабочее место отоларинголога NET-3000 в составе: эндоскоп 30/4,0 175, кресло п-та NET-1400, негатоскоп Mega Medical, электрокаутер Mega Medical, лупа налобная Mega Medical, головка видеокамеры, источник света для эндоскопа, видеомонитор Mega Medical, микроскоп диагност.
	ОГШ
	6U30001201 06120934 6C4001208 60120858 MC26079 15130 7V1500213
	01375764 01375775 01375787 01375791 01375795 01375800 01375804 01375808 01375812 01375918
	2006
	ПТО 
– 1 раз в
квартал, 
ТО с ПК 
– 1 раз в год

	2. 
	Рабочее место отоларинголога NET-3000 в составе: эндоскоп 30/4,0 175, кресло п-та NET-1400, негатоскоп Mega Medical, электрокаутер Mega Medical, лупа налобная Mega Medical, головка видеокамеры, источник света для эндоскопа, видеомонитор Mega Medical, микроскоп диагност.
	ОГШ
	6U30001209 06120930 6C4001209 60900693 MC27117 612S141U00001 7V1500214
	01375763 01375776 01375788 01375792 01375796 01375801 01375805 01375809 01375813 01375919
	2006
	

	3. 
	Рабочее место отоларинголога NET-600 
с принадлежностями
	Поликлиника
	
	01378345 01378346
	2020
	

	4. 
	Офтальмоскоп Heine BETA 200 с принадлежностями
	поликлиника
	4963/014
	01376404
	2007
	

	5. 
	Офтальмологическое рабочее место VISUS, включая авторефрактометр 
	офтальмолог 
	2961
	01374658
	1998
	

	6. 
	Автоматический периметр Humphrey Field Analyzer - 740
	Офтальмолог каб.
	740-3097
	01374660
	
	

	7. 
	Щелевая лампа серии SL
	офтальмолог
	0603808
	01375699
	2007
	


Перечень запасных частей и расходных материалов
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	1 Лампа		
	10

	2
	2 Лампа для офтальмоскопа
	2

	3
	3 Аккумулятор 3,5 V
	2

	4
	4 Колба
	6

	5
	5 Трубка тефлоновая
	10м.

	6
	6 Мембрана компрессора  
	2

	7
	7 Фитинг
	10

	7
	8 Блок питания / источник напряжения
	1

	8
	9 Шланг с гибкой подводкой
	2

	9
	10 Уплотнительное кольцо
	20

	10
	11 Аккумулятор CR2032 или аналог
	1

	11
	12 Оптический фильтр
	1

	12
	13 Вентилятор / кулер
	4

	13
	14 Диод / транзистор / микросхема
	

	14
	15 Фильтр 
	1 шт.



Приложение 56
ЛОТ 56 - Оборудование производства Steelco Италия 
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Установка обратного осмоса W100
	Имуноморфологии и протеомики
	031816АD
031815АМ
	01351373
	2015
	1

	2
	Установка обратного осмоса W100
	Отделение клеточных технологий
	031816АD
031815АМ
	01351374
	2015
	1



Перечень расходных материалов:
Капсульный фильтр -2 шт.. угольный фильтр-2 шт. обратноосмотическая мембрана-2 ш.




Приложение 57
ЛОТ 57 - Оборудование производства DIALAB, Италия
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Анализатор автоматический ИФА DIALISA 4MP
	Вирусология
	
	01351958
	2020
	2




Приложение 58
ЛОТ 58 – Оборудование производства ООО «МЗМО» 
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.
номер
	Инв.
номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1 
	Установка для очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС
	ПАК
	б/н
	01351944
	2019
	1


Перечень расходных материалов:
1.Фильтра НЕРА- 1 шт.

Приложение 59
ЛОТ 59 – Оборудование производства «Abbot Laboratories», США
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер 
	Инв.
номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1 
	Система автоматизированная пробоподготовки образцов для анализа нуклеиновых кислот m2000sp Instrument E-Series
	Отделение вирусологии
	10992
	01351186
	2014
	2

	2 
	Система автоматизированная для проведения флуоресцентного ПЦР - анализа Abbott m2000rt
	Отделение вирусологии
	275021883
	01351187
	2014
	2




Приложение 60
ЛОТ 60 – Оборудование производства «Thermo Fisher Scientific» 
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Анализатор генетический Applied Biosystems 3500
	Отделение генетики
	27147-030
	01351895
	2017
	2


Перечень расходных материалов:
1.Набор для ПТО – 1 к-т.


Приложение 61
ЛОТ 61 – Оборудование производства Биоком    Компания
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Микроцентрифуга ТЭТА-2
	Отделение вирусологии
	31.107
	01350849
	2002

	1

	2. 
	Микроцентрифуга ТЭТА-2
	Отделение генетики
	31.108
	01350848
	2002
	1

	3. 
	Термостат (охладитель проб) SC 2D
	Отделение вирусологии
	71.011
	01350843
	2002
	1

	4. 
	Термостат (охладитель проб) SC 2D
	Отделение вирусологии
	71.019
	01350856
	2002
	1

	5. 
	Бокс лабораторный с УФ лампой
	Отделение вирусологии
	11.025
	01350846
	2002
	1

	6. 
	Бокс лабораторный с УФ лампой
	Отделение вирусологии
	11.029
	01350847
	2002
	1




Приложение 62
ЛОТ 62 – Оборудование производства «Biosan» 
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Термостат суховоздушный (ДНК-амплификатор)  TC-S
	Генетика 
	0433.74
	01350915
	2002
	2




Приложение 63
ЛОТ 63 – Оборудование производства Varian Australia Pty Ltd
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Спектрофотометр Varian Сary 50
	генетика
	UV1011M000
	01351130
	2011
	1

	2. 
	Спектрофотометр Varian Сary 50
	генетика
	UV0905M118
	00018431
	2011
	1




Приложение 64
ЛОТ 64 – Оборудование производства «Thermo Shandon Limited»
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Цитоцентрифуга Cytospin 4
	клеточных технологий
	CY 4847 0712
	01351114
	2008
	1

	2. 
	Цитоцентрифуга Cytosрin 4
	Цитология
	CY 5312 0806
	01351117
	2008
	1

	3. 
	Цитоцентрифуга Cytosрin 4
	Цитология
	CY 5311 0806
	01351118
	2008
	1




Приложение 65
ЛОТ 65 – Оборудование производства MPW.Med. Instruments, Польша
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Центрифуга лабораторная рефрижераторная MPW-260R
(3 шт)
	Диагностическая лаборатория с группой лучевой диагностики




Лаборатория морфологии





КДЛ
	10260R039813






10260R039913





10260R040113

	01351360






01351358





01351359
	2015
	1

	2. 
	Центрифуга лабораторная рефрижераторная MPW-260R
	Отделение иммунологии 


	10260R040013
10260R039413
10260R040313

	01351354
01351356
01351357

	2012



	1

	3. 
	Центрифуга лабораторная рефрижераторная MPW-260R
	Генетика
	10260R039513
	01351355

	2012
	1

	4. 
	Центрифуга лабораторная рефрижераторная MPW-260R
	Клеточные технологии
	10260R039713
10260R039213
10260R040213
	01351351
01351352
01351353
	2013
2013
2013
	1

	5. 
	Центрифуга MPW-350R 
	Отделение генетики
	1035R097607

	01351113
	2008
	1

	6. 
	Центрифуга лабораторная MPW-223e

	КДЛ
	10223е431718
	01351940
	2019
	1

	7.
	Центрифуга лабораторная рефрижераторная MPW-380R
	Клеточн.технол


	1038R037923
	01351981

	2024



	1




Приложение 66 
ЛОТ 66 – Оборудование производства NanoEnTek Inc., Корея
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Экспресс-анализатор иммунофлюоресцентный портативный FREND
	КДЛ
	F10U160405-018
	01351946
	2019
	2




Приложение 67  
ЛОТ 67 – Оборудование производства GFL Gesellschaft fur laboratortechnik mbH Германия
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Баня водяная GFL 1052
	ПАК
	10352598
	01350787
	1998
	2

	2
	Баня водяная GFL 1052
	ПАК
	10351798
	01350788
	1998
	2

	3
	Баня водяная GFL 1052
	ПАК
	10353598
	01350789
	1998
	2

	4
	Баня водяная GFL 1031
	Иммуноморфологии и протеомики
	10762405 F
	01351005
	1998
	2


Перечень запасных частей и расходных материалов
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Термостат
	12

	2
	Клапан
	2

	3
	Нагревательный элемент
	6

	4
	Вентилятор 
	2

	5
	Датчик температуры
	1

	6
	Элемент Пельтье
	2

	7
	Диод / транзистор / микросхема / предохранитель
	30



Приложение 68
ЛОТ 68 – Оборудование производства DiaMed GmbH Швейцария
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Инкубатор лабораторный настольный для ID-карт – ID-Incubator 37I:   ID-Incubator 37 S I
	КДЛ
	20024123781
	01351183
	2015
	1 раз в полгода

	2
	Центрифуга лабораторная ID-Centrifuge 6S
	КДЛ
	1001915
	01356474
	2009
	1 раз в полгода




Приложение 69
ЛОТ 69 – Оборудование производства Thermo Electron LED GmbH
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Центрифуга лабораторная настольная Heraeus Mugafuge 40 R
	Клеточные технологии
	
	01351951
	2019
	1

	2
	Центрифуга лабораторная Labofuge 200
	Лабораторияя морфологии 

	40664490
	01351025  
	2007
	1




Приложение 70
ЛОТ 70 – Оборудование производства Histo-Line Laboratories Италия
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Бани и сушилки для гистологических препаратов SD 2800
	Цитология
	
	01383502
	2020
	1





Приложение 71
ЛОТ 71 – Оборудование производства Kendro laboratory, Германия
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Центрифуга «Biofuge Pico»
	Генетика
	40323873
	01350881
	2002
	1

	2
	Центрифуга «Biofuge Pico»
	Вирусология
	40152368
	01351850
	2002
	1




Приложение 72
ЛОТ 72 – Оборудование производства Berthold Technologies Bioanalytic  
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Гамма счетчик LB 2111
	Иммунологии
	4090988
	01330651
	2020
	2




Приложение 73
ЛОТ 73 – Оборудование производства Zhejiang Jinhua KEDI, Китай

	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Микротом автоматический KD-3398
	ПАК
	39100
	01351977
	2023
	1




Приложение 74
ЛОТ 74 – Оборудование производства   Thermo Fisher Scientific, США

	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Программный криозамораживатель 
Controled-RateFRZR,
 модель 7453
	Клеточн.технол.
	154863-341
	01351805
	2014
	2



Приложение 75
ЛОТ 75 – Оборудование производства «Motic China Group»
	П/П
	Наименование
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Отделение
	Кол-во ТО

	1. 
	Микроскоп бинокулярный Motic 1820 LED
	61807708
	01351933
	2018
	КДЛ
	ПТО 
– 1 раз в
квартал, 
ТО с ПК 
– 1 раз в год


	2. 
	Микроскоп бинокулярный Motic 1820 LED
	61807720
	01351934
	2018
	КДЛ
	

	3. 
	Микроскоп бинокулярный Motic 1820 LED
	61807494
	01351935
	2018
	КДЛ
	

	4. 
	Микроскоп бинокулярный Motic 1820 LED
	61807738
	01351936
	2018
	КДЛ
	

	5. 
	Микроскоп бинокулярный Motic 1820 LED
	61807702
	01351937
	2018
	КДЛ
	

	6. 
	Микроскоп бинокулярный Motic 1820 LED
	61807691
	01351938
	2018
	КДЛ
	

	7. 
	Микроскоп бинокулярный Motic 1820 LED
	61807699
	01351939
	2018
	КДЛ
	



Перечень запасных частей и расходных материалов
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Источник напряжения 		
	3

	2
	Окуляр
	2

	3
	Объектив
	4

	4
	Аккумулятор
	18

	5
	Диод / транзистор / микросхема
	



Приложение 76
ЛОТ 76 - Оборудование производства Carl Zeiss 
	№
п/п
	Наименование оборудования
Тип, марка
	Заводской
номер
	Инвентарный номер
	Год вып.
	Отделение
	Кол-во ТО

	1. 
	Система телепатологии Axioskop plus
	
	01351048
	2007
	ПАК
	ПТО 
– 1 раз в
квартал, 
ТО с ПК 
– 1 раз в год


	2. 
	Система телепатологии Axioskop plus
	
	01351049
	2007
	ПАК
	

	3. 
	Микроскоп лабораторный Оптон Axioplan
	451887
	01350639
	1990
	Отделение клеточных технологий
	

	4. 
	Микроскоп лабораторный Аxioskop-40 
	3308001543
	01351039
	2007
	ПАК
	

	5. 
	Микроскоп лабораторный Jenaval
	306316
	01373523
	1994
	Отделение иммунологии
	

	6. 
	Микроскоп лабораторный Jenaval
	900040
	01373530
	1994
	ПАК
	

	7. 
	Микроскоп JENAMED
	306001
	01373527
	1994
	ПАК
	

	8. 
	Микроскоп Axioplan 
	451889
	01373528
	1994
	Иммунология
	

	9. 
	Микроскоп бинокулярный с фазово-контрастной насадкой  Axiostar Plus
	3108013273
	01350911
	2004
	КДЛ
	

	10. 
	Микроскоп лабораторный Аxiolab
	990862
	01350806
	2001
	Цитология
	

	11. 
	Микроскоп лабораторный Аxiolab
	990865
	01350807
	2001
	Цитология
	

	12. 
	Микроскоп лабораторный Аxiolab
	990857
	01350805
	2001
	Цитология
	

	13. 
	Микроскоп OPTON
	
	01350612
	1990
	оперблок
	

	14. 
	Микроскоп лабораторный Аxiolab
	950201
	01350803
	2001
	Цитология
	

	15. 
	Микроскоп стереоскопический SteREO Discovery.V8
	3928000117
	01351731
	2014
	Отделение клеточных технологий
	

	16. 
	Микроскоп лабораторный Аxiolab
	982272
	01350818
	2002
	Цитология
	

	17. 
	Микроскоп лабораторный Аxiolab
	993495
	01350820
	2002
	Цитология
	

	18. 
	Микроскоп лабораторный Аxiolab
	990865
	01350816
	2002
	Цитология
	

	19. 
	Микроскоп лабораторный Аxiolab
	3108005042
	01350817
	2002
	Цитология
	

	20. 
	Микроскоп лабораторный Аxiolab
	3108005089
	01350819
	2002
	Цитология
	

	21. 
	Микроскоп лабораторный Аxiolab
	993488
	01350758
	1996
	Цитология
	

	22. 
	Микроскоп лабораторный Аxiolab
	301925
	01350759
	1996
	Цитология
	

	23. 
	Микроскоп лабораторный Аxiolab
	960814
	01350760
	1996
	Цитология
	

	24. 
	Микроскоп лабораторный Аxiostar
	3108005089
	01350852
	2002
	Цитология
	

	25. 
	Микроскоп лабораторный Аxiostar
	3108005042
	01350853
	2002
	Цитология
	

	26. 
	Микроскоп лабораторный Аxioskop-40
	3308001745
	01351091
	2007
	Цитология
	

	27. 
	Микроскоп лабораторный Аxioskop-40
	3308001624
	01351097
	2007
	Цитология
	

	28. 
	Микроскоп лабораторный Аxioskop-40
	3308001626
	01351102
	2007
	Цитология
	

	29. 
	Микроскоп лабораторный Аxioskop-40
	3308001620
	01351103
	2007
	Цитология
	

	30. 
	Микроскоп лабораторный Аxioskop-40
	3308001751
	01351088
	2007
	ПАК
	

	31. 
	Микроскоп лабораторный Аxioskop-40
	3308001749
	01351089
	2007
	ПАК
	

	32. 
	Микроскоп лабораторный Аxioskop-40
	3308001551
	01351090
	2007
	ПАК
	

	33. 
	Микроскоп лабораторный Аxioskop-40
	3308001619
	01351092
	2007
	ПАК
	

	34. 
	Микроскоп лабораторный Аxioskop-40
	3308001555
	01351093
	2007
	ПАК
	

	35. 
	Микроскоп лабораторный Аxioskop-40
	3308001618
	01351094
	2007
	ПАК
	

	36. 
	Микроскоп лабораторный Аxioskop-40
	3308001748
	01351095
	2007
	ПАК
	

	37. 
	Микроскоп лабораторный Аxioskop-40
	3308001556
	01351096
	2007
	ПАК
	

	38. 
	Микроскоп лабораторный Аxioskop-40
	3308001623
	01351098
	2007
	ПАК
	

	39. 
	Микроскоп лабораторный Аxioskop-40
	3308001548
	01351099
	2007
	ПАК
	

	40. 
	Микроскоп лабораторный Аxioskop-40
	3308001621
	01351100
	2007
	ПАК
	

	41. 
	Микроскоп лабораторный Аxioskop-40
	3308001622
	01351101
	2007
	ПАК
	

	42. 
	Микроскоп лабораторный Аxioskop-40 FL
	3311001674
	01351023
	2007
	Отделение клеточных технологий
	

	43. 
	Микроскоп лабораторный Jenaval
	263012-2701.326
	01350764
	1996
	Имуноморфологии и протеомики
	

	44. 
	Микроскоп лабораторный Jenaval
	М301925
	01373522
	1994
	Отделение Генетики
	

	45. 
	Микроскоп для лабораторных исследований Axio Scope A1
	3324000690
	01351168
	2013
	ПАК
	

	46. 
	Микроскоп для лабораторных исследований Axio Scope A1
	3324000692
	01351169
	2013
	ПАК
	

	47. 
	Микроскоп для лабораторных исследований Axio Scope A1
	3324000670
	01351170
	2013
	Цитология
	

	48. 
	Микроскоп для лабораторных исследований Axio Scope A1
	3324000683
	01351171
	2013
	Цитология
	

	49. 
	Микроскоп для лабораторных исследований Axio Scope A1
	3324000685
	01351172
	2013
	Цитология
	

	50. 
	Микроскоп лабораторный Аxioskop-40
	3308001547
	01351087
	2007
	ПАК
	

	51. 
	Микроскоп Axioplan
	451889
	01373533 
	1994
	Имуноморфологии и протеомики
	

	52. 
	Микроскоп лабораторный AxioObserverZ1 
	3851001435
	01351729
	2015
	Отделение клеточных технологий
	

	53. 
	Микроскоп лабораторный AxioObserverZ1 
	3851001434
	01351730
	2015
	Отделение клеточных технологий
	

	54. 
	Микроскоп лабораторный AxioObserverD1 
	3833001061
	01351247
	2015
	Лаборатория морфологии
	

	55. 
	Микроскоп лабораторный Axio Imager A1
	3523000876
	01351732
	2014
	Отделение клеточных технологий
	

	56. 
	Axio Imager A1
	3527001787

	01351727

	
	Клеточные 
	

	57. 
	Axio Imager A1
	3527001771
	01351728
	
	Клеточные 
	

	58. 
	AxioImager A1
	3527001768
	01351726
	
	Иммуноморф и протеомик
	

	59. 
	Axio Imager M1
	3525001736
	01351179
	
	Лаборатория морфологии
	


Перечень запасных частей и расходных материалов
 
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Столик с подогревом (для Axio Imager A1)
	1

	2
	Лампа ксеноновая HBO
	10

	3
	Лампа галогеновая
	50

	4
	Рейка косозубчатая
	10

	5
	Блок питания 		
	5

	6
	Окуляр
	10

	7
	Объектив
	10

	8
	Диодный мост
	5

	9
	Оптопара
	10

	10
	Переключатель ON/OFF
	5

	11
	Подшипник
	5

	12
	Диод / транзистор / симистор / микросхема
	



Приложение 77
ЛОТ 77 – Оборудование производства «Celsius»  
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Система гипертермическая Celsius TCS
	гипертермия
	710085
	01376948
	2013
	2




Приложение78
ЛОТ 78 – Оборудование производства  «ALIFAX», Италия   
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Анализатор СОЭ Теst1-THLAlyphax
	КДЛ
	2859
	01351154
	2012
	2

	2
	
	
	
	
	
	


Расходные материалы для проведения ТО
	 Металлическая игла пробозаборника – 5 шт.
Трубка помпы с коннектором -1 шт. 



 Приложение 79 
ЛОТ 79- Оборудование производства Солар, РБ

	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО 

	1 
	Cпектрофотометр PV1251C
	КДЛ
	0307017
	01351106
	2007
	2 раза в год

	2 
	Агрегометр АР 2110
	КДЛ
	0505025
	01350921
	2005
	



Приложение 80
ЛОТ 80- Оборудование производства Hangzhou Allsheng Instruments Co.,Ltd, Китай

	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во
ТО

	1
	Спектрофлуориметр Fluo-200
	генетика
	237-27201-24080001
	01351982
	2024
	2



 Приложение 81
ЛОТ 81- Оборудование производства Grant Instruments (Cambridge) Ltd., Великобритания
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	 Баня водяная- T100 
	Клеточн.технол.
	Т 01520003
	01351737

	2014
	Один раз в год

	2
	 Баня водяная- T100 
	Клеточн.технол.
	Т 01520001
	01351738
	2014
	

	3
	 Баня водяная- T100 
	Клеточн.технол.
	Т 01518007
	01351739
	2014
	

	4
	 Баня водяная- T100 
	Иммуноморф и протеом
	Т 01512005
	01351740
	2014
	




Приложение 82
ЛОТ 82- Оборудование производства Bio-Rad.

	№
п/п
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	
	Система цифровой капельной ПЦР -QX600.
	Генетика
	764BR1513

	01351986


	2024
	2 раза в год


Запасные части и расходные материалы:
Набор для ТО QX600, SVC, QX600, PM KIT, Bio-Rad Laboratories, 12016284 или аналог- 2 упак.
Фильтр, Filter, HEPA, AutoDG, Bio-Rad Laboratories, 10032769-SVC или аналог – 1 шт.

Приложение 83
ЛОТ 83- Оборудование производства Agilent Technologies, Малайзия
	№
п/п
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	
	Спектрофотометр «Agilent Cary 60»
	Генетика
	MY14060011

	01351368


	2023
	2 раза в год


Приложение А
1. Технические требования:
Периодичность обслуживания согласно технической документации завода изготовителя, в случаях когда оборудование длительно эксплуатировалось или отсутствует техническая документация- периодичность устанавливает и несет ответственность обслуживающая сторона.

2. Требования к составу участников предъявляются согласно:
п.3 «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78. 

