Утверждаю

Главный врач

Минская ЦРКБ

__________Г.Т. Барсамян

«____»___________2026г.

Техническое задание

- Предмет закупки: лампы для офтальмоскопа Heine Beta 200.

Технические характеристики (описание) изделий

Медицинского назначения

- Состав (комплектация) медицинских изделий на 1 единицу:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Лампа для офтальмоскопа Heine Beta 200 | 6 шт. |

- Технические требования:

| № п/п | Наименование |  | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ламп для офтальмоскопа Heine Beta 200 |  |  |
| 2.1.1. | Тип лампы | HEINE XHL галогенная #070 |  |
| 2.1.2. | Мощность | 3,5 V |  |

- Область применения: офтальмология (для осмотра глазного дна пациентам стационара, так как яркости офтальмоскопов, имеющихся в наличии (Eurolight E36 KaWe) недостаточно для осмотра глазного дна в условиях палаты при отсутствии затемнения!)

- Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам по эксплуатации товара.

5.1. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Врач-офтальмолог                                                        О.Г. Кадем