ГродМТ 392/26-ЭА                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Реагенты для проведения биохимических исследований на анализаторе

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить измерение следующих параметров: | тест | По каждому наименованию |
|  | Общий белок | тест | 2000 |
|  | Мочевина | тест | 3000 |
|  | Креатинин | тест | 3000 |
|  | Холестерин | тест | 3000 |
|  | Билирубин общий | тест | 500 |
|  | Билирубин прямой | тест | 500 |
|  | Глюкоза | тест | 3000 |
|  | Амилаза общая | тест | 3000 |
|  | Алат | тест | 3000 |
|  | Асат | тест | 3000 |
|  | СРБ | тест | 500 |
| 1.2 | Контрольный (не менее 2-х уровней) и калибровочный материал на 12 месяцев | комплект | Для каждого наименования из п.1.1 |
| 1.3 | Вспомогательные реагенты и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований на_12 месяцев | комплект | Для указанного количества исследований и периода работы |

2. Технические характеристики.

2.1. Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п.1

2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию:

| ПО УМОЛЧАНИЮ: |  |
| --- | --- |
| 2.2.1 | Полностью автоматизированный цикл биохимических исследований от момента подачи проб до распечатки результатов |
| 2.2.2 | Методы исследования: колориметрия, турбидиметрия, конечная точка, фиксированное время, кинетический |
| 2.2.3 | Типы исследуемых образцов: сыворотка, плазма, цельная кровь, моча, ликвор |
| 2.2.4 | Система охлаждения реагентов на борту |
| 2.2.5 | Функция детекции препятствий и уровня жидкости |
| 2.2.6 | Функция автоматического флагирования патологических результатов |
| 2.2.7 | Функция автоматического оповещения пользователя о состоянии реагентов и расходных материалов |
| 2.2.8 | Возможность установки на борт первичных пробирок |
| 2.2.9 | Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе |
| 2.2.10 | Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя |
| 2.2.11 | Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов |
| 2.2.12 | Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований |
| 2.2.13 | Порт для подключения внешних устройств |
| 2.2.14 | Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов) |
| 2.2.15 | Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами |
| 2.2.16 | Руководство пользователя на русском языке |
| 2.2.17 | Интерфейс на русском языке |
| 2.2.18 | Система очистки воды в комплекте (при необходимости) |
| 2.2.19 | Источник бесперебойного питания в комплекте |
| 2.2.20 | Принтер в комплекте |
| ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА (указывается при обоснованной необходимости): |  |
| 2.2.21 | Производительность: не менее 200 фотометрических тестов в час, |
| 2.2.22 | *Перечень тестов согласно профилю организации здравоохранения и выполняемых исследований (клинические протоколы, централизация): |
| 2.2.23 | Единовременное размещение на борту реагентов: не менее 20 |
| 2.2.24 | Единовременное размещение на борту проб биоматериала: не менее 30 |
| 2.2.25 | Режим «срочный анализ» |
| 2.2.26 | Дозагрузка образцов в процессе работы без необходимости остановки анализатора |
| 2.2.27 | Многоразовые кюветы |
| 2.2.28 | Функция автоматического разведения образца |

2.3. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающий ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметрам.

2.4. К реагентам должны быть поставлены необходимые калибраторы, в количестве, обеспечивающем проведение калибровки по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметров.

2.5. К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по разделу 1 заявки на закупку.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.

3.2. Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.

Лот 2 Реагенты для проведения биохимических исследований на анализаторе

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить измерение следующих параметров: | тест | По каждому наименованию |
|  | Общий белок | тест | 6000 |
|  | Альбумин | тест | 500 |
|  | Мочевина | тест | 8000 |
|  | Креатинин | тест | 8000 |
|  | Холестерин | тест | 500 |
|  | Билирубин общий | тест | 500 |
|  | Билирубин прямой | тест | 500 |
|  | Глюкоза | тест | 6000 |
|  | Амилаза общая | тест | 8000 |
|  | Алат | тест | 6000 |
|  | Асат | тест | 8000 |
|  | Кальций | тест | 8000 |
|  | СРБ | тест | 500 |
| 1.2 | Контрольный (не менее 2-х уровней) и калибровочный материал на 12 месяцев | комплект | Для каждого наименования из п.1.1 |
| 1.3 | Вспомогательные реагенты и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований на 12 месяцев | комплект | Для указанного количества исследований и периода работы |

2. Технические характеристики.

2.1. Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п.1

2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию:

| ПО УМОЛЧАНИЮ: |  |
| --- | --- |
| 2.2.1 | Полностью автоматизированный цикл биохимических исследований от момента подачи проб до распечатки результатов |
| 2.2.2 | Методы исследования: колориметрия, турбидиметрия, конечная точка, фиксированное время, кинетический |
| 2.2.3 | Типы исследуемых образцов: сыворотка, плазма, цельная кровь, моча, ликвор |
| 2.2.4 | Система охлаждения реагентов на борту |
| 2.2.5 | Функция детекции препятствий и уровня жидкости |
| 2.2.6 | Функция автоматического флагирования патологических результатов |
| 2.2.7 | Функция автоматического оповещения пользователя о состоянии реагентов и расходных материалов |
| 2.2.8 | Возможность установки на борт первичных пробирок |
| 2.2.9 | Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе |
| 2.2.10 | Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя |
| 2.2.11 | Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов |
| 2.2.12 | Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований |
| 2.2.13 | Порт для подключения внешних устройств |
| 2.2.14 | Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов) |
| 2.2.15 | Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами |
| 2.2.16 | Руководство пользователя на русском языке |
| 2.2.17 | Интерфейс на русском языке |
| 2.2.18 | Система очистки воды в комплекте (при необходимости) |
| 2.2.19 | Источник бесперебойного питания в комплекте |
| 2.2.20 | Принтер в комплекте |
| ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА (указывается при обоснованной необходимости): |  |
| 2.2.21 | Производительность: не менее 200 фотометрических тестов в час, |
| 2.2.22 | *Перечень тестов согласно профилю организации здравоохранения и выполняемых исследований (клинические протоколы, централизация): |
| 2.2.23 | Единовременное размещение на борту реагентов: не менее 20 |
| 2.2.24 | Единовременное размещение на борту проб биоматериала: не менее 30 |
| 2.2.25 | Режим «срочный анализ» |
| 2.2.26 | Дозагрузка образцов в процессе работы без необходимости остановки анализатора |
| 2.2.27 | Многоразовые кюветы |
| 2.2.28 | Функция автоматического разведения образца |

2.3. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающий ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметрам.

2.4. К реагентам должны быть поставлены необходимые калибраторы, в количестве, обеспечивающем проведение калибровки по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметров.

2.5. К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по разделу 1 заявки на закупку.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.

3.2. Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.

Лот 3 Реагенты для проведения гематологических исследований на анализаторе

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить гематологические исследования с дифференцировкой (указать): по 3 популяциям | тест | 5000 |
| 1.2 | Контрольный (не менее 3-х уровней) на_12 месяцев | комплект | На исследования, указанные в п.1.1 |

2. Технические характеристики.

2.1. Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п.1

2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию:

| ПО УМОЛЧАНИЮ: |  |
| --- | --- |
| 2.2.1 | Тип исследуемых образцов капиллярная и венозная кровь |
| 2.2.2 | Функция автоматического флагирования патологических результатов |
| 2.2.3 | Возможность использования первичных пробирок (стандартных вакуумных, микропробирок) |
| 2.2.4 | Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя |
| 2.2.5 | Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов |
| 2.2.6 | Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований |
| 2.2.7 | Порт для подключения внешних устройств |
| 2.2.8 | Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов) |
| 2.2.9 | Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами |
| 2.2.10 | Руководство пользователя на русском языке |
| 2.2.11 | Интерфейс на русском языке |
| 2.2.12 | Источник бесперебойного питания в комплекте |
| 2.2.13 | Принтер в комплекте |
| ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА (указывается при обоснованной необходимости): |  |
| 2.2.14 | Подача образцов: ручная подача образцов |
| 2.2.15 | Производительность не менее 60-ти исследований в режиме полного анализа подсчета клеток и лейкоцитарной формулы |

2.3. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.

3.2. Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.

Лот 4 Реагенты для проведения исследований физико – химических свойств мочи в полуавтоматическом режиме на анализаторе

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить на основе методов сухой химии в полуавтоматическом режиме для качественного и полуколичественного анализа физико-химических свойств мочи (удельный вес, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, эритроциты) | пробы | 10000 |
| 1.2 | Контрольный (не менее 2-х уровней) на12 месяцев | комплект | 12 |
| 1.3 | Вспомогательные реагенты и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения 10000 исследований на_12 месяцев | комплект | Для указанного периода работы |

2. Технические характеристики.

2.1. Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п.1

2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию:

| ПО УМОЛЧАНИЮ: |  |
| --- | --- |
| 2.2.1 | Должен обеспечивать работу для качественного и полуколичественного анализа физико-химических свойств мочи в полуавтоматическом режиме |
| 2.2.2 | Стандартный спектр исследования физико-химических свойств мочи: удельный вес, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, эритроциты |
| 2.2.3 | Тип исследуемых образцов: моча |
| 2.2.4 | Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами |
| 2.2.5 | Руководство пользователя на русском языке |
| 2.2.6 | Интерфейс на русском языке |
| 2.2.7 | Источник бесперебойного питания в комплекте |
| 2.2.8 | Принтер в комплекте |
| ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА (указывается при обоснованной необходимости): |  |
| 2.2.9 | Производительность не менее 50 проб в час |

2.3. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества.

2.4. К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по п. 1 заявки на закупку.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.

3.2. Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.