ГродМТ 397/26-ЭА                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

[bookmark: _Hlk229732451][bookmark: _Hlk229732118]Лот 1 Реагенты и расходные материалы для работы на анализаторе глюкозы и лактата SensoStar GL30

1. Состав (комплектация) и технические требования:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм. 
	Количество

	1.1.
	Раствор системный гемолизирующий
	упак.
	58

	1.2.
	Чашки для образцов DiaCapilSensoStar или аналог
	упак.
	205

	1.3.
	Калибраторы для определения глюкозы 
	упак.
	50

	1.4.
	Контрольный материал для проведения контроля качества результатов исследования - норма
	упак.
	46

	1.5.
	Контрольный материал для проведения контроля качества результатов исследования - патология 
	упак.
	46

	1.6.
	Сенсор для определения глюкозы
	шт.
	2

	1.7.
	Сенсор для определения глюкозы
	шт.
	2

	1.8.
	Сенсор для определения глюкозы
	шт.
	39

	1.9.
	Бумага для термопринтера
	рулон
	177

	1.10.
	Сенсор для определения лактата
	шт.
	1



2.Технические требования:
	№ п/п
	Наименование 
	Требования, предъявляемые к товарам 

	2.1.
	Раствор системный гемолизирующий
	· упаковка не менее 6 л

	2.2.
	Чашки для образцов DiaCapilSensoStar или аналог
	· объем чашки не менее 1,5 мл 
· заполненные системным гемолизирующим раствором V не менее 1 мл
· в упаковке не менее 1 000 шт

	2.3.
	Калибраторы для определения глюкозы 
	· в упаковке не менее 50 фл по 1,5 мл калибровочного раствора

	2.4.
	Контрольный материал для проведения контроля качества результатов исследования - норма
	· в упаковке не менее 50 фл по 1,5 мл с 650 мкл калибровочного раствора

	2.5.
	Контрольный материал для проведения контроля качества результатов исследования - патология 
	· в упаковке не менее 50 фл по 1,5 мл с 650 мкл калибровочного раствора

	2.6.
	Сенсор для определения глюкозы
	· для определения глюкозы
· не менее 1 000 определений/сенсор

	2.7.
	Сенсор для определения глюкозы
	· для определения глюкозы
· не менее 3 000 определений/сенсор

	2.8.
	Сенсор для определения глюкозы
	· для определения глюкозы
· не менее 10 000 определений/сенсор

	2.9.
	Бумага для термопринтера
	· для работы на анализаторе SensoStarGL30

	2.10.
	Сенсор для определения лактата
	· для определения лактата
· не менее 10 000 определений 


2.11. Реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе глюкозы и лактата SensoStarGL30

Лот 2 Реагенты и расходные материалы для работы на анализаторе глюкозы и лактата SensoStar GL30

1. [bookmark: _Hlk229731847]Состав (комплектация) и технические требования:
	[bookmark: _Hlk229729195]№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм. 
	Количество

	1.1.
	Синтетические капилляры для забора крови
	упак.
	195



2.Технические требования:
	№ п/п
	Наименование 
	Требования, предъявляемые к товарам 

	2.1.
	Синтетические капилляры для забора крови
	· объем капилляра не менее 20 мкл
· в упаковке не менее 1 000 шт


2.2. Реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе глюкозы и лактата SensoStarGL30.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 3 Реагенты и расходные материалы для работы на анализаторе глюкозы и лактата SensoStar GL30

1. Состав (комплектация) и технические требования:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм. 
	Количество

	1.1.
	Раствор системный гемолизирующий
	упак.
	57

	1.2.
	Чашки для образцов DiaCapilSensoStar или аналог
	упак.
	205

	1.3.
	Калибраторы для определения глюкозы 
	упак.
	50

	1.4.
	Контрольный материал для проведения контроля качества результатов исследования - норма
	упак.
	46

	1.5.
	Контрольный материал для проведения контроля качества результатов исследования - патология 
	упак.
	46

	1.6.
	Сенсор для определения глюкозы
	шт.
	1

	1.7.
	Сенсор для определения глюкозы
	шт.
	1

	1.8.
	Сенсор для определения глюкозы
	шт.
	38

	1.9.
	Бумага для термопринтера
	рулон
	177

	1.10.
	Сенсор для определения лактата
	шт.
	1




2. Технические требования:
	№ п/п
	Наименование 
	Требования, предъявляемые к товарам 

	2.1.
	Раствор системный гемолизирующий
	· упаковка не менее 6 л

	2.2.
	Чашки для образцов DiaCapilSensoStar или аналог
	· объем чашки не менее 1,5 мл 
· заполненные системным гемолизирующим раствором V не менее 1 мл
· в упаковке не менее 1 000 шт

	2.3.
	Калибраторы для определения глюкозы 
	· в упаковке не менее 50 фл по 1,5 мл калибровочного раствора

	2.4.
	Контрольный материал для проведения контроля качества результатов исследования - норма
	· в упаковке не менее 50 фл по 1,5 мл с 650 мкл калибровочного раствора

	2.5.
	Контрольный материал для проведения контроля качества результатов исследования - патология 
	· в упаковке не менее 50 фл по 1,5 мл с 650 мкл калибровочного раствора

	2.6.
	Сенсор для определения глюкозы
	· для определения глюкозы
· не менее 1 000 определений/сенсор

	2.7.
	Сенсор для определения глюкозы
	· для определения глюкозы
· не менее 3 000 определений/сенсор

	2.8.
	Сенсор для определения глюкозы
	· для определения глюкозы
· не менее 10 000 определений/сенсор

	2.9.
	Бумага для термопринтера
	· для работы на анализаторе SensoStarGL30

	2.10.
	Сенсор для определения лактата
	· для определения лактата
· не менее 10 000 определений 


2.11. Реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе глюкозы и лактата SensoStarGL30

Лот 4 Реагенты и расходные материалы для работы на анализаторе глюкозы и лактата SensoStar GL30

1. Состав (комплектация) и технические требования:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм. 
	Количество

	1.1.
	Синтетические капилляры для забора крови
	упак.
	195



2. Технические требования:
	№ п/п
	Наименование 
	Требования, предъявляемые к товарам 

	2.1.
	Синтетические капилляры для забора крови
	· объем капилляра не менее 20 мкл
· в упаковке не менее 1 000 шт


2.2. Реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе глюкозы и лактата SensoStarGL30.

