ГродМТ 397/26-ЭА                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для работы на анализаторе глюкозы и лактата SensoStar GL30

- Состав (комплектация) и технические требования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Раствор системный гемолизирующий | упак. | 58 |
| 1.2. | Чашки для образцов DiaCapilSensoStar или аналог | упак. | 205 |
| 1.3. | Калибраторы для определения глюкозы | упак. | 50 |
| 1.4. | Контрольный материал для проведения контроля качества результатов исследования - норма | упак. | 46 |
| 1.5. | Контрольный материал для проведения контроля качества результатов исследования - патология | упак. | 46 |
| 1.6. | Сенсор для определения глюкозы | шт. | 2 |
| 1.7. | Сенсор для определения глюкозы | шт. | 2 |
| 1.8. | Сенсор для определения глюкозы | шт. | 39 |
| 1.9. | Бумага для термопринтера | рулон | 177 |
| 1.10. | Сенсор для определения лактата | шт. | 1 |

2.Технические требования:

| № п/п | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Раствор системный гемолизирующий | - упаковка не менее 6 л |
| 2.2. | Чашки для образцов DiaCapilSensoStar или аналог | - объем чашки не менее 1,5 мл - заполненные системным гемолизирующим раствором V не менее 1 мл - в упаковке не менее 1 000 шт |
| 2.3. | Калибраторы для определения глюкозы | - в упаковке не менее 50 фл по 1,5 мл калибровочного раствора |
| 2.4. | Контрольный материал для проведения контроля качества результатов исследования - норма | - в упаковке не менее 50 фл по 1,5 мл с 650 мкл калибровочного раствора |
| 2.5. | Контрольный материал для проведения контроля качества результатов исследования - патология | - в упаковке не менее 50 фл по 1,5 мл с 650 мкл калибровочного раствора |
| 2.6. | Сенсор для определения глюкозы | - для определения глюкозы - не менее 1 000 определений/сенсор |
| 2.7. | Сенсор для определения глюкозы | - для определения глюкозы - не менее 3 000 определений/сенсор |
| 2.8. | Сенсор для определения глюкозы | - для определения глюкозы - не менее 10 000 определений/сенсор |
| 2.9. | Бумага для термопринтера | - для работы на анализаторе SensoStarGL30 |
| 2.10. | Сенсор для определения лактата | - для определения лактата - не менее 10 000 определений |

2.11. Реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе глюкозы и лактата SensoStarGL30

Лот 2 Реагенты и расходные материалы для работы на анализаторе глюкозы и лактата SensoStar GL30

- Состав (комплектация) и технические требования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Синтетические капилляры для забора крови | упак. | 195 |

2.Технические требования:

| № п/п | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Синтетические капилляры для забора крови | - объем капилляра не менее 20 мкл - в упаковке не менее 1 000 шт |

2.2. Реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе глюкозы и лактата SensoStarGL30.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 3 Реагенты и расходные материалы для работы на анализаторе глюкозы и лактата SensoStar GL30

- Состав (комплектация) и технические требования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Раствор системный гемолизирующий | упак. | 57 |
| 1.2. | Чашки для образцов DiaCapilSensoStar или аналог | упак. | 205 |
| 1.3. | Калибраторы для определения глюкозы | упак. | 50 |
| 1.4. | Контрольный материал для проведения контроля качества результатов исследования - норма | упак. | 46 |
| 1.5. | Контрольный материал для проведения контроля качества результатов исследования - патология | упак. | 46 |
| 1.6. | Сенсор для определения глюкозы | шт. | 1 |
| 1.7. | Сенсор для определения глюкозы | шт. | 1 |
| 1.8. | Сенсор для определения глюкозы | шт. | 38 |
| 1.9. | Бумага для термопринтера | рулон | 177 |
| 1.10. | Сенсор для определения лактата | шт. | 1 |

- Технические требования:

| № п/п | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Раствор системный гемолизирующий | - упаковка не менее 6 л |
| 2.2. | Чашки для образцов DiaCapilSensoStar или аналог | - объем чашки не менее 1,5 мл - заполненные системным гемолизирующим раствором V не менее 1 мл - в упаковке не менее 1 000 шт |
| 2.3. | Калибраторы для определения глюкозы | - в упаковке не менее 50 фл по 1,5 мл калибровочного раствора |
| 2.4. | Контрольный материал для проведения контроля качества результатов исследования - норма | - в упаковке не менее 50 фл по 1,5 мл с 650 мкл калибровочного раствора |
| 2.5. | Контрольный материал для проведения контроля качества результатов исследования - патология | - в упаковке не менее 50 фл по 1,5 мл с 650 мкл калибровочного раствора |
| 2.6. | Сенсор для определения глюкозы | - для определения глюкозы - не менее 1 000 определений/сенсор |
| 2.7. | Сенсор для определения глюкозы | - для определения глюкозы - не менее 3 000 определений/сенсор |
| 2.8. | Сенсор для определения глюкозы | - для определения глюкозы - не менее 10 000 определений/сенсор |
| 2.9. | Бумага для термопринтера | - для работы на анализаторе SensoStarGL30 |
| 2.10. | Сенсор для определения лактата | - для определения лактата - не менее 10 000 определений |

2.11. Реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе глюкозы и лактата SensoStarGL30

Лот 4 Реагенты и расходные материалы для работы на анализаторе глюкозы и лактата SensoStar GL30

- Состав (комплектация) и технические требования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Синтетические капилляры для забора крови | упак. | 195 |

- Технические требования:

| № п/п | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Синтетические капилляры для забора крови | - объем капилляра не менее 20 мкл - в упаковке не менее 1 000 шт |

2.2. Реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе глюкозы и лактата SensoStarGL30.