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Техническое задание
Пинцет одноразовый для захвата и удержания тканей

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Пинцет одноразовый для захвата и удержания тканей

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.29.29.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие из пластмасс, изготовленные из листового материала

	Необходимое количество и единица измерения
	3 упак.

	Срок поставки
	2-3 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	[bookmark: _GoBack]Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Хирургия;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Длина: 125 мм
Размах: 12 мм
Описание: С наружной стороны инструмента имеются продольные насечки для лучшей опоры пальцев. На внутренней поверхности - поперечные насечки, что позволяет удерживать предметы максимально надежно.
Цвет: белый
Упаковка: 100 шт



				
Составители:

Врач-эндоскопист (заведующий)________________ Матох А.В.
