УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «МОПТД»

__________И.В.Савочкин

«__»____________2026 года

ЗАДАНИЕ

на государственную закупку расходных материалов и изделий медицинского назначения

для нужд учреждения здравоохранения 
«Минский областной противотуберкулезный диспансер»

- Предмет закупки:

| Лот №1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контейнеры для биопсийного материала с формальдегидом, объемом 10 мл |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 1 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 415.90 руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |

Приложение №1

| Лот №1 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнеры для биопсийного материала, объемом 10 мл | - Контейнеры для биопсийного материала должны: - предназначаться для отбора образцов биопсии; - быть наполнены 10% забуференным раствором формалина либо другим раствором применяемым для химической фиксации биопсийного материала; - иметь объем 10 мл. - иметь срок годности (стерильности) – не менее 24 месяца (поставка товара со сроком годности не мене 80% от срока годности, установленного производителем). | шт | 100 |

| Лот №2 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Щетка для очистки инструментального канала 2- стороняя однократного применения, диаметр канала 2.2 мм |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 3 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 924.13 руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |

Приложение №2

| Лот №2 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щетки для очистки инструментального канала 2-х сторонние однократного применения | - щетки для очистки инструментального канала 2-х сторонние однократного применения должны: - быть совместимыми с эндоскопическим оборудованием: Olympus; - предназначаться для чистки рабочего канала эндоскопов; - быть совместимы с гастроскопу с диаметром канала не менее 2, 8 мм; - иметь длину рабочей части от 1700 мм; - предоставить фото/макет; - быть однократного применения. - иметь срок годности– не менее 24 месяца (поставка товара со сроком годности не мене 80% от срока годности, установленного производителем). | шт | 100 |

| Лот №3 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Щипцы для биопсии (стерильные) диаметр канала не более 2,8 мм (однократного применения) для гастроскопии |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 6 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 4 483.50 руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |

Приложение №3

| Лот №3 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щипцы для биопсии гастроскопические, диаметр канала не более 2,8 мм (однократного применения) | - Щипцы для биопсии гастроскопические, диаметр канала не более 2,8 мм (однократного применения) должны: - иметь длину инструмента не менее 1 600 мм; - применяться к фиброгастроскопом с диаметром инструментального канала не более 2,8 мм; - иметь бранши овальные / с окошком - предназначены для взятия биопсийного материала из слизистой оболочки или удаления инородных тел. Поставляться в стерильной упаковке, для одноразового применения; - должны быть упакованы индивидуально с четким указанием наименования, указанием всех данных, с указанием срока годности; - срок годности (стерильности) – не менее 24 месяца (поставка товара со сроком годности не мене 80% от срока годности, установленного производителем). | шт | 100 |

| Лот №4 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Дезинфицирующее средство для предварительной и окончательной очистки эндоскопов ручным и механизированным способом |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.20.14.300 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 6 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2 745.00 руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |

Приложение №4

| Лот №4 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезинфицирующее средство DETRO ENZYM | - Дезинфицирующее средство должно: 1.1 для предварительной и окончательной очистки; 1.2 в качестве действующего вещества содержать амилазу, протеазу, липазу, целлюлазу; 1.3. включать в себя технологические компоненты ЧАС и неионогенные ПАВ; 1.4 обладать моющим свойством . при малом пенообразовании; 1.5. срок годности рабочего раствора не менее 24 часа; 1.6. рH средства в диапазоне 6,0-8,0; 1.7. не агрессивен по отношению к конструкционным материалам (нержавеющая сталь, сплав алюминий, стекло, полимеры); 1.8. предназначен для обработки эндоскопов ручными механизированным способом; 1.9. объем емкости не более 5 л. 1.10. срок годности не менее 2 лет | Л 5 л\ флакон | 50 10фл. |

| Лот №5 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Средство дезинфицирующие для дезинфекции проведения ДВУ эндоскопов механизированным способом с наличием индикаторов/тест полосок для контроля АДВ в рабочих |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.20.14.900 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 6 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 10 344.00 руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |

Приложение №5

| Лот №5 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезинфицирующее средство DETRO FORTE | - Средство дезинфицирующее должно: 1.1 для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов; 1.2 представлять собой двухкомпонентную систему, состоящую из базового компонента с действующим веществом-глутаровый альдегид 2 % и активатора, смешиваемых перед применением; 1.3 .срок годности не менее 2 лет в упаковке; производителя; 1.4. срок годности рабочего раствора не менее 28 дней; 1.5. форма выпуска-флаконы не менее 5 л; 1.6. обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий( туберкулез), вирусов, грибов, спороцидной активностью; 1.7. не вызывать коррозии металлов; 1.8. предназначен для обработки эндоскопов механизированным способом; 1.9. наличие индикаторных тест-полосок; 1.10. подтвержденная совместимость средства с материалами эндоскопов; 1.11. рекомендовано для обработки эндоскопов механизированным способом в репроцессорах DETRO WASH с целью соблюдения гарантийных обязательств | Л 5 л\ флакон | 200 40 фл |

| Лот №6 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Средство дезинфицирующее для самодезинфекции моечно-дезинфекционного репроцессора для эндоскопического кабинета (литров готового/рабочего раствора) |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.20.14.900 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 6 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 532.80 руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |

Приложение №6

| Лот №6 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезинфицирующее средство DETROСID ENZYM | - Средство дезинфицирующее должно : 1.1 применяться для самодезинфекции моечно-дезинфицирующего репроцессора; 1.2.содержать действующее вещество -дидецилдиметламмониум хлорид4.0-6,0%, N.N-бис(3-аминопропил) додецеламин1,0-3,0%, бен, энзимный комплекс, содержащий смесь ферментов(амилаза, липаза, протеаза) 1-5%залкониум хлорид 7,0-8,0%; 1.3. рH растворов с концентрацией от 0,1-5% составляет около 7.5-8,5ед; 1.4.срок годности средства не менее 3 лет в упаковке производителя; 1.5.срок годности рабочего раствора не менее 30 дней; 1.6.форма выпуска-флаконы не менее 2 л; 1.7. обладать бактерицидным, вирулоцидным, фунгицидным действием; - хорошо смешиваться с водой; 1.9 не вызывать коррозии металлов, не фиксировать органические соединения; | л | 6 |

| Лот №7 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Клапана биопсийный одноразовый для фиброгастроскопа Olympus |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 1 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 7 775.00 руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |

Приложение №7

| Лот №7 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование эндоскопическое с принажлежностями: клапаны биопсийные | 1 Оборудование эндоскопическое с принадлежностями: клапаны биопсийные, должны быть: - для эндоскопа Olympus 1.2 не содержит латекса; 1.3 поставляется в индивидуальной упаковке; 1.4 одноразового использования; 1.5 стерильные | шт | 100 |

| Лот №8 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Ёрш цитологический стерильный обнократного применения, диаметр не более 1.8 мм |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 1 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 6 414.50 руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |

Приложение №8

| Лот №8 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструменты к эндоскопу: ерши цитологические | 1.Инструменты к эндоскопам: ерши цитологические должны быть: 1.1 совместимы для эндоскопов Olympus GIF TE2, Pentax EB15-J10; 1.2 диаметр не более 1.8 мм; 1.3 длина не менее 1200мм; 1.4 одноразового использования; 1.5 в футляре; | шт | 50 |

| Лот №9 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Щетка для очистки устьев канала однократного применения |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 6 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 653.50 руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |

Приложение №9

| Лот №9 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щетки для очистки устьев каналов однократного применения | 1.щетки для очистки инструментального канала 2-х сторонние однократного применения должны: 1.1.быть совместимыми с эндоскопическим оборудованием: Olympus, Pentox ; 1.2.предназначаться для чистки устьев канала эндоскопа; - быть совместимы с бронхоскопом с диаметром канала до 2, 0 мм; 1.4 иметь длину рабочей части до 150 мм; - предоставить фото/макет; 1.6 быть однократного применения. 1.7 иметь срок годности– не менее 24 месяца (поставка товара со сроком годности не мене 80% от срока годности, установленного производителем). | шт | 100 |

Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) 
отделением анестезиологии и реанимации					 Л.А. Байгачева

Медицинская сестра эндоскопического кабинета				 Н.Я.Комель