УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «МОПТД»
__________И.В.Савочкин
«__»____________2026 года
ЗАДАНИЕ
на государственную закупку расходных материалов и изделий медицинского назначения
для нужд учреждения здравоохранения 
«Минский областной противотуберкулезный диспансер»
1. Предмет закупки: 

	Лот №1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контейнеры для биопсийного материала с формальдегидом, объемом 10 мл

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	Согласно приложения 1

	Срок (график поставки) товаров 
	2026 год, по заявкам 

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	415.90 руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет



Приложение №1

	Лот №1
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Контейнеры для биопсийного материала, объемом
10 мл
	1. Контейнеры для биопсийного материала должны: 
1.1. предназначаться для отбора образцов биопсии;
1.2. быть наполнены 10% забуференным раствором формалина либо другим раствором применяемым  для химической фиксации биопсийного материала;
1.3. иметь объем 10 мл.
1.4. иметь срок годности (стерильности) – не менее 24 месяца (поставка товара со сроком годности не мене 80% от срока годности, установленного производителем).
	шт
	100




	Лот №2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Щетка для очистки инструментального канала 2- стороняя однократного применения, диаметр канала 2.2 мм

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	Согласно приложения 3

	Срок (график поставки) товаров 
	2026 год, по заявкам 

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	924.13 руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет



Приложение №2

	Лот №2
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Щетки для очистки инструментального  канала 2-х сторонние однократного применения
	1. щетки для очистки инструментального  канала 
2-х сторонние однократного применения должны:
1.1. быть совместимыми с эндоскопическим оборудованием: 
Olympus;
1.2. предназначаться для чистки рабочего канала эндоскопов;
1.3. быть совместимы с гастроскопу с диаметром канала 
не менее  2, 8 мм;
1.4. иметь длину рабочей части от 1700 мм;
1.5. предоставить фото/макет;
1.6. быть однократного применения.
1.7. иметь срок годности– не менее 24 месяца (поставка товара со сроком годности не мене 80% от срока годности, установленного производителем).
	шт
	100




	Лот №3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Щипцы для биопсии (стерильные) диаметр канала не более 2,8 мм (однократного применения) для гастроскопии

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	Согласно приложения 6

	Срок (график поставки) товаров 
	2026 год, по заявкам 

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	4 483.50 руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет



Приложение №3

	Лот №3
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Щипцы для биопсии гастроскопические, диаметр канала не более 2,8 мм (однократного применения)
	1. Щипцы для биопсии гастроскопические, диаметр канала не более 2,8 мм (однократного применения) должны:
1.1. иметь длину инструмента не менее 1 600 мм;
1.2. применяться к фиброгастроскопом с диаметром инструментального канала не более 2,8 мм;
1.3. иметь бранши овальные / с окошком
1.4. предназначены для взятия биопсийного материала 
из слизистой оболочки или удаления инородных тел. Поставляться в стерильной упаковке, для одноразового применения;
1.5. должны быть упакованы индивидуально с четким указанием наименования, указанием всех данных, с указанием срока годности;
1.6. срок годности (стерильности) – не менее 24 месяца (поставка товара со сроком годности не мене 80% от 
срока годности, установленного производителем).
	шт
	100




			

	Лот №4

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Дезинфицирующее средство для предварительной и окончательной очистки эндоскопов ручным и механизированным способом

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.20.14.300

	Объем (количество)
	Согласно приложения 6

	Срок (график поставки) товаров 
	2026 год, по заявкам 

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	2 745.00 руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет


									
                                                                     Приложение №4
    
	Лот №4
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Дезинфицирующее средство DETRO ENZYM 
	1. Дезинфицирующее средство должно:  
1.1 для предварительной и окончательной очистки;  
1.2 в качестве действующего вещества содержать амилазу, протеазу, липазу, целлюлазу;
1.3. включать в себя технологические компоненты ЧАС и   неионогенные ПАВ;
1.4 обладать моющим свойством . при малом пенообразовании; 
1.5.  срок годности рабочего раствора не менее 24 часа;
1.6. рH средства в диапазоне 6,0-8,0;
1.7. не агрессивен по отношению к конструкционным материалам (нержавеющая сталь, сплав алюминий, стекло, полимеры);
1.8. предназначен для обработки эндоскопов ручными  механизированным способом;
1.9. объем емкости не более 5 л.
1.10. срок годности не менее 2 лет
	  
 Л



5 л\ флакон
	
50




10фл.



 

	Лот №5

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Средство дезинфицирующие для  дезинфекции   проведения ДВУ эндоскопов механизированным способом с наличием индикаторов/тест полосок для контроля АДВ в рабочих

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.20.14.900

	Объем (количество)
	Согласно приложения 6

	Срок (график поставки) товаров 
	2026 год, по заявкам 

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	10 344.00 руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет


										

                                                                        Приложение №5

	Лот №5
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Дезинфицирующее средство DETRO FORTE 
	1. Средство дезинфицирующее должно: 
1.1 для  дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов;
1.2 представлять собой двухкомпонентную систему, состоящую из базового компонента с действующим веществом-глутаровый альдегид 2 % и активатора, смешиваемых перед применением;
1.3 .срок годности не менее 2 лет в упаковке; производителя;
1.4. срок годности рабочего раствора не менее 28 дней;
1.5. форма выпуска-флаконы  не менее 5 л;
1.6.  обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных  и грамположительных бактерий( туберкулез), вирусов, грибов, спороцидной активностью;
1.7. не вызывать коррозии металлов;
1.8. предназначен для обработки эндоскопов механизированным способом;
 1.9.  наличие индикаторных тест-полосок;
1.10. подтвержденная совместимость средства с материалами эндоскопов;
1.11. рекомендовано для обработки эндоскопов механизированным способом в репроцессорах DETRO WASH  с целью соблюдения гарантийных обязательств 


	



Л


5 л\ флакон





	200



40 фл




	Лот №6

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Средство дезинфицирующее для самодезинфекции моечно-дезинфекционного репроцессора для эндоскопического кабинета (литров готового/рабочего раствора)

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.20.14.900

	Объем (количество)
	Согласно приложения 6

	Срок (график поставки) товаров 
	2026 год, по заявкам 

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	532.80  руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет


										

                                                                        Приложение №6

	Лот №6
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Дезинфицирующее средство DETROСID ENZYM 
	1. Средство дезинфицирующее должно : 
1.1  применяться для самодезинфекции моечно-дезинфицирующего репроцессора;
1.2.содержать действующее вещество -дидецилдиметламмониум хлорид4.0-6,0%, N.N-бис(3-аминопропил) додецеламин1,0-3,0%, бен, энзимный комплекс, содержащий смесь ферментов(амилаза, липаза, протеаза) 1-5%залкониум хлорид 7,0-8,0%;
1.3. рH растворов с концентрацией от 0,1-5% составляет около 7.5-8,5ед;
1.4.срок годности средства не менее 3 лет в упаковке производителя;
1.5.срок годности рабочего раствора не менее 30 дней;
1.6.форма выпуска-флаконы  не менее 2 л;
1.7. обладать бактерицидным, вирулоцидным, фунгицидным действием;
1.8  хорошо смешиваться с водой;
       1.9 не вызывать коррозии металлов, не фиксировать органические соединения;


	л
	6




	Лот №7

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Клапана биопсийный одноразовый для фиброгастроскопа Olympus

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	Согласно приложения 1

	Срок (график поставки) товаров 
	2026 год, по заявкам 

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	7 775.00 руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет



Приложение №7

	Лот №7
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Оборудование эндоскопическое с принажлежностями: клапаны биопсийные
	1 Оборудование эндоскопическое с принадлежностями: клапаны биопсийные, должны быть:
1.1 для  эндоскопа Olympus  
1.2 
1.2 не содержит латекса;
1.3 поставляется в индивидуальной   упаковке;
1.4 одноразового использования;
1.5 стерильные
	шт
	100






	Лот №8

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Ёрш цитологический стерильный обнократного применения, диаметр не более 1.8 мм

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	Согласно приложения 1

	Срок (график поставки) товаров 
	2026 год, по заявкам 

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	6 414.50 руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет



Приложение №8

	Лот №8
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Инструменты к эндоскопу: ерши цитологические
	1.Инструменты к эндоскопам: ерши цитологические должны быть:
1.1 совместимы для эндоскопов Olympus GIF TE2, Pentax EB15-J10; 
1.2 диаметр не более 1.8 мм; 
1.3 длина не менее 1200мм;
1.4 одноразового использования;
1.5 в футляре;
	шт
	50



    



	[bookmark: _Hlk195528426]Лот №9

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Щетка для очистки устьев канала однократного применения

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	Согласно приложения 6

	Срок (график поставки) товаров 
	2026 год, по заявкам 

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	653.50 руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет



Приложение №9

	Лот №9
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Щетки для очистки устьев  каналов  однократного применения
	1.щетки для очистки инструментального  канала 
2-х сторонние однократного применения должны:
1.1.быть совместимыми с эндоскопическим оборудованием: 
Olympus, Pentox ;
1.2.предназначаться для чистки устьев канала эндоскопа;
1.3 быть совместимы с бронхоскопом с диаметром канала 
до 2, 0 мм;
1.4 иметь длину рабочей части до 150 мм;
1.4 предоставить фото/макет;
1.6 быть однократного применения.
1.7 иметь срок годности– не менее 24 месяца (поставка товара со сроком годности не мене 80% от срока годности, установленного производителем).
	шт
	100




Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) 
отделением анестезиологии и реанимации					 Л.А. Байгачева


Медицинская сестра эндоскопического кабинета				 Н.Я.Комель		









