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Техническое задание

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Кассета для мультифильтрата Fresenius Medical Care (состоящая из артериальной, венозной и магистрали фильтрата Multifiltrate Cassete)

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.530

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Оборудование гемодиализное

	Необходимое количество и единица измерения
	4 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Упаковка: индивидуальная
Стерильность: стерильно
Назначение: для перфузии крови через гемофильтр и перфузии фильтрата
Состав комплекта/упаковки (набора): две кровопроводящие магистрали (артериальная и венозная) 
Состав комплекта/упаковки (набора): система для фильтрата 
Материал товара: медицинский поливинилхлорид
Описание: силиконовые вставки под роликовый насос
Совместимость: набор для CVVHDF
Совместимость: с аппаратом multiFiltrate Fresenius Medical Care

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Мешок для фильтрата 10 л Fresenius Medical Care или аналог

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.530

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Оборудование гемодиализное

	Необходимое количество и единица измерения
	4 шт.

	[bookmark: _GoBack]Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Упаковка: индивидуальная
Стерильность: стерильно
Материал товара: ПВХ
Описание: полый мешок
Объем: 10000 мл
Назначение: для сбора фильтрата
Совместимость: с аппаратом multiFilrate Fresenius Medical Care

	Лот № 3

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Плазмафильтр Fresenius Medical Care PlasmaFlux P2dry или аналог

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.530

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Оборудование гемодиализное

	Необходимое количество и единица измерения
	3 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Стерильность: стерильно
Площадь : 0,6 м²
Упаковка: индивидуальная
Объём наполнения: 60-70 мл
Описание: фильтр проницаем для веществ с молекулярной массой до 1000000 Дальтон
Описание: совместим с кровяными магистралями аппаратов типа "искусственная почка" или "низкопоточной почечной заместительной терапии"

	Лот № 4

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Набор для автоматического переливания крови АТ-1 Avto для аппарата CATS Fresenius

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.530

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Оборудование гемодиализное

	Необходимое количество и единица измерения
	160 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Анестезиология и реаниматология; Кардиохирургия (искусственное кровообращение);

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Упаковка: индивидуальная
Стерильность: стерильно
Совместимость: аппаратом CATS Fresenius
Предназначение: для проведения сепарации крови и аутотрансфузии
Состав комплекта/упаковки (набора): сепарационная камера, система магистралей и мешков

	Лот № 5

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Набор для автоматического переливания крови АТ-3 для аппарата CATS Fresenius

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.530

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Оборудование гемодиализное

	Необходимое количество и единица измерения
	150 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Упаковка: индивидуальная
Стерильность: стерильно
Совместимость: аппаратом CATS Fresenius
Предназначение: для проведения сепарации крови и аутотрансфузии
Состав комплекта/упаковки (набора): сепарационная камера, система магистралей с датчиками определения уровней гематокрита, набор мешков

	Лот № 6

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Всасывающая магистраль ATS для аппарата СATS Fresenius

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.530

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Оборудование гемодиализное

	Необходимое количество и единица измерения
	370 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Анестезиология и реаниматология;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Упаковка: индивидуальная
Стерильность: стерильно
Совместимость: с аппаратом СATS Fresenius
Предназначение: двухпросветная магистраль для сбора раневой крови с гепариновым звеном
Коннектор: аэрированный остроконечный коннектор для подключения антикоагулянта
Описание: ловушка воздуха
Описание: роликовый зажим
Коннектор: для стандартного наконечника отсоса (для наконечников отсоса с диаметром от 8,5 до 9,5 мм)

	Лот № 7

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Резервуар ATP120 для аппарата CATS Fresenius

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.530

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Оборудование гемодиализное

	Необходимое количество и единица измерения
	370 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Упаковка: индивидуальная
Стерильность: стерильно
Описание: вакуумный резервуар для сбора крови с фильтром 120 мкм
Описание: твердая крышка с креплением к резервуару
Индикатор: индикатор уровня наполнения
Описание: воронка для подсоединения аутотрансфузионного набора AT1 
Описание: вакуумный адаптер для подсоединения вакуумной системы или аспирационного блока (приспособление для подсоединения гибкой магистрали 1/4)
Описание: выход под остроконечный коннектор для подсоединения трансфузионного набора
Описание: два резьбовых соединения для подключения засасывающей магистрали




Составители:
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