УТВЕРЖДАЮ
Главный врач 
УЗ «Минская ЦРКБ»
____________Г.Т.Барсамян
                                                                            «___»______________2026г.

Задание на закупку: изделия медицинского назначения для кабинета магнитно-резонансной томографии.

	Сведения о заказчике

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения Минская центральная районная клиническая больница  

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	223053 Минский район, д.Боровляны, ул.Фрунзенская,1. Тел/факс (017) 505-27-17

	УНП
	600208266

	Адрес электронной почты
	mts.uzmcrb@gmail.com

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.mcrb.by




1.Описание предмета закупки: изделия медицинского назначения для кабинета магнитно-резонансной томографии.
2.Область применения: магнитно-резонансная томография, для выполнения ангиографий на автоматическом инжекторе SinoMRI 
3. Сведения о государственной закупке:
	Лот № 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор медицинский для введения рентгеноконтрастных веществ к инжекторам автоматическим в вариантах исполнения  SinoMRI 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	250 шт

	Срок (график  поставки)  товаров 
	в течение 2026 года

	Предельная стоимость 
	17625,00 рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный  бюджет

	Лот № 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Магистраль соединительная низкого давления

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1000 шт

	Срок (график  поставки)  товаров 
	в течение 2026 года

	Предельная стоимость 
	25003,00 рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный  бюджет



                                                                                                            
                                                                                                       Приложение 1

Технические характеристики (описание) 
медицинской техники и изделий медицинского назначения.

1. Состав (комплектация) оборудования:
	№ п/п
	Наименование продукции
	Кол-во (на год)


	1.










	Набор медицинский для введения рентгеноконтрастных веществ инжекторам автоматическим в вариантах исполнения SinoMRI 
Комплектность: 1. Колба 65 мл – 2 шт.
                             2. Магистраль соединительная низкого     
                            давления витая Y-образная  (230 см,      
                            300 psi).
                             3.Трубка быстрого набора – 2шт.
                             4.Спайк – 2 шт.


	250 шт.















	№ лота 2
	Наименование продукции
	Кол-во (на год)


	
	Магистраль соединительная низкого     
                            давления витая Y-образная  (230 см,      
                            300 psi).

	          1000 шт.




1.1. Область применения: магнитно- резонансная томография, для выполнения ангиографий на автоматическом инжекторе SinoMRI.
2.Технические требования:
2.1.Трубки должны быть полностью совместимы с автоматическим инжектором SinoMRI.
2.2.Материал из которого изготовлены системы не должен содержать латекса.
2.3.Давление в трубке – 300PSI/12бар.
2.4.Все комплектующие должны быть стерильными.
3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: в соответствии с действующими стандартами.
3.1. Предлагаемое изделие должно быть зарегистрировано Министерством здравоохранения Республики Беларусь
3.2. Обязательное наличие лицензии Республики Беларусь на право продажи у фирмы - поставщика.
3.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение гарантийного срока.
3.4. Срок годности поставляемого товара не менее 36 месяцев.
3.5. При поставке изделие должно быть обеспечено инструкцией на русском языке.
3.6. Фирма - производитель должна иметь представителя в Республике Беларусь.
3.7. На товаре не должно быть механических, химических повреждений.
3.8. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении.



Разработано:   

Врач лучевой диагностики(заведующий) кабинета МРТ________  Э.Т.Делендик


Рентгенолаборант кабинета МРТ                             _____________А.А. Амбражевич









