УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «Минская ЦРКБ»

____________Г.Т.Барсамян

«___»______________2026г.

Задание на закупку: изделия медицинского назначения для кабинета магнитно-резонансной томографии.

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения Минская центральная районная клиническая больница |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 223053 Минский район, д.Боровляны, ул.Фрунзенская,1. Тел/факс (017) 505-27-17 |
| УНП | 600208266 |
| Адрес электронной почты | mts.uzmcrb@gmail.com |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.mcrb.by |

1.Описание предмета закупки: изделия медицинского назначения для кабинета магнитно-резонансной томографии.

2.Область применения: магнитно-резонансная томография, для выполнения ангиографий на автоматическом инжекторе SinoMRI

3. Сведения о государственной закупке:

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор медицинский для введения рентгеноконтрастных веществ к инжекторам автоматическим в вариантах исполнения SinoMRI |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 250 шт |
| Срок (график поставки) товаров | в течение 2026 года |
| Предельная стоимость | 17625,00 рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Районный бюджет |
| Лот № 2 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Магистраль соединительная низкого давления |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1000 шт |
| Срок (график поставки) товаров | в течение 2026 года |
| Предельная стоимость | 25003,00 рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Районный бюджет |

Приложение 1

Технические характеристики (описание)

медицинской техники и изделий медицинского назначения.

- Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Наименование продукции | Кол-во (на год) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор медицинский для введения рентгеноконтрастных веществ инжекторам автоматическим в вариантах исполнения SinoMRI Комплектность: 1. Колба 65 мл – 2 шт. 2. Магистраль соединительная низкого давления витая Y-образная (230 см, 300 psi). 3.Трубка быстрого набора – 2шт. 4.Спайк – 2 шт. | 250 шт. |

| № лота 2 | Наименование продукции | Кол-во (на год) |
| --- | --- | --- |
|  | Магистраль соединительная низкого давления витая Y-образная (230 см, 300 psi). | 1000 шт. |

1.1. Область применения: магнитно- резонансная томография, для выполнения ангиографий на автоматическом инжекторе SinoMRI.

2.Технические требования:

2.1.Трубки должны быть полностью совместимы с автоматическим инжектором SinoMRI.

2.2.Материал из которого изготовлены системы не должен содержать латекса.

2.3.Давление в трубке – 300PSI/12бар.

2.4.Все комплектующие должны быть стерильными.

3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: в соответствии с действующими стандартами.

3.1. Предлагаемое изделие должно быть зарегистрировано Министерством здравоохранения Республики Беларусь

3.2. Обязательное наличие лицензии Республики Беларусь на право продажи у фирмы - поставщика.

3.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение гарантийного срока.

3.4. Срок годности поставляемого товара не менее 36 месяцев.

3.5. При поставке изделие должно быть обеспечено инструкцией на русском языке.

3.6. Фирма - производитель должна иметь представителя в Республике Беларусь.

3.7. На товаре не должно быть механических, химических повреждений.

3.8. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении.

Разработано:

Врач лучевой диагностики(заведующий) кабинета МРТ________  Э.Т.Делендик

Рентгенолаборант кабинета МРТ                             _____________А.А. Амбражевич