Учреждение образования

«Белорусский государственный медицинский университет»

220083 г. Минск, пр-т Дзержинского, 83

ЗАЯВКА

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕНАХ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

28.05.2026

Для целей определения предельной стоимости предмета госзакупки учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет» проводит изучение конъюнктуры рынка в отношении следующего наименования предмета закупки указанного в таблице.

Просим Вас предоставить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным ниже наименованием, описанием, количеством, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок по 01.06.2026 на электронную почту tut654123@mail.ru:

Информация должна содержать:

- наименование потенциального поставщика;

- цену за единицу и общую стоимость по предмету закупки с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей;

3. 	порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании;

Информация, указанная в предложении, будет использована для определения предельной стоимости государственной закупки и проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Сведения о предмете государственной закупки

| № | Наименование | Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета закупки | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробоотборник воздуха микробиологический TRIO.BAS MONO Orum International (или аналог) | 1)Количество и размещение аспирационных головок: 1 шт. на корпусе 2)Материал корпуса: технополимер, антибактериальное исполнение поверхности 3)Материал аспирационной головки и крышки: нержавеющая сталь либо установка стерильной одноразовой 4)Скорость аспирации: не менее 100 л/мин 5)Диапазон значений объема: от 30 до 2000 л 6)Панель управления: ЖКИ + клавиатура 7)Класс защиты: IP65 8)Электропитание: от аккумулятора (ресурс не менее 30000 л) либо от сети ~110-240 В 50/60 Гц 9)Зарядное устройство: кабельное 10)Работа пробоотборника возможна в том числе во время зарядки 11)Размеры 330(15±) ×160(15±) ×150(15±) мм 12)масса - не менее1,44 кг 13) Комплектация: для отбора на чашки Петри диаметром 90 мм со скоростью не менее 100 л/мин 14)Стандартный комплект поставки: - пробоотборник - фильтр HEPA - 1 аспирационная головка с крышкой (нержавеющая сталь) - кабель зарядного устройства - кабель передачи данных - кейс для переноса и хранения прибора - свидетельство заводской калибровки - руководство пользователя 15) Функционал контроллера: - Режим отбора проб: ручной либо автоматический; - Функция автоматической калибровки с контролем потока воздуха и наличия сетевого электропитания в реальном времени; - Защита настроек паролем, соответствие требованиям CFR 21 ч. 11 по целостности данных; - Память: не менее 17 предустановленных программ, до 1000 данных отбора, до 100 локаций, до 100 пользователей; - Автоматическое напоминание о необходимости градуировки; - Передача данных на ПЭВМ по Bluetooth или по кабелю для случаев, когда внутренние процедуры организации запрещают применение беспроводной сети; - Беспроводной считыватель одно-/двумерных штрих-кодов для идентификации каждого образца (ПО ASPC); - Удаленный старт, отложенный старт, одновременный или интервальный отбор проб. | шт. | 1 |

Условия поставки и оплаты

| Место поставки товаров | Поставка Товара в адрес Покупателя осуществляется транспортом Поставщика по адресу: по согласованию с заказчиком. |
| --- | --- |
| Порядок поставки товара | Транспортные расходы несёт Поставщик. Разгрузка товара на объектах Покупателя производится силами Поставщика. |
| Предполагаемые сроки поставки | В течении 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания договора обеими сторонами. |
| Источник финансирования закупки | Средства республиканского бюджета |
| Порядок оплаты | Покупатель представляет платежные документы в территориальный орган государственного казначейства в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки, указанной в товарной (товарно-транспортной) накладной. |

Специалист по организации закупок

отдела изучения рынка товаров                                     Д.С.Мальчуков

и материального обеспечения