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ЗАЯВКА
[bookmark: 6][bookmark: 13] О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕНАХ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ
[bookmark: 15][bookmark: 16][bookmark: 48][bookmark: 19]28.05.2026
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[bookmark: 21]Для целей определения предельной стоимости предмета госзакупки учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет» проводит изучение конъюнктуры рынка в отношении следующего наименования предмета закупки указанного в таблице. 
[bookmark: 22]Просим Вас предоставить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным ниже наименованием, описанием, количеством, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок по 01.06.2026 на электронную почту tut654123@mail.ru: 
Информация должна содержать: 
1. наименование потенциального поставщика; 
2. [bookmark: _Hlk168565366]цену за единицу и общую стоимость по предмету закупки с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей;
3. 	порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании; 
[bookmark: 23][bookmark: 24]Информация, указанная в предложении, будет использована для определения предельной стоимости государственной закупки и проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
[bookmark: 25][bookmark: 26]Сведения о предмете государственной закупки
	[bookmark: 28]№
	Наименование
	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета закупки
	Единица измерения
	Количество

	1
	Пробоотборник воздуха микробиологический TRIO.BAS MONO Orum International (или аналог)
	1)Количество и размещение аспирационных головок: 1 шт. на корпусе
2)Материал корпуса:	технополимер, антибактериальное исполнение поверхности
3)Материал аспирационной головки и крышки: нержавеющая сталь либо установка стерильной одноразовой
4)Скорость аспирации:	не менее 100 л/мин
5)Диапазон значений объема:	от 30 до 2000 л
6)Панель управления:	ЖКИ + клавиатура
7)Класс защиты:	IP65
8)Электропитание:	от аккумулятора (ресурс не менее 30000 л) либо от сети ~110-240 В 50/60 Гц
9)Зарядное устройство:	кабельное
10)Работа пробоотборника возможна в том числе во время зарядки
11)Размеры 	330(15±) ×160(15±) ×150(15±) мм 
12)масса - не менее1,44 кг
13) Комплектация: для отбора на чашки Петри диаметром 90 мм со скоростью не менее 100 л/мин
14)Стандартный комплект поставки: 
· пробоотборник
· фильтр HEPA
· 1 аспирационная головка с крышкой (нержавеющая сталь)
· кабель зарядного устройства
· кабель передачи данных
· кейс для переноса и хранения прибора
· свидетельство заводской калибровки
· руководство пользователя
15) Функционал контроллера:
· Режим отбора проб: ручной либо автоматический;
· Функция автоматической калибровки с контролем потока воздуха и наличия сетевого электропитания в реальном времени;
· Защита настроек паролем, соответствие требованиям CFR 21 ч. 11 по целостности данных;
· Память: не менее 17 предустановленных программ, до 1000 данных отбора, до 100 локаций, до 100 пользователей;
· Автоматическое напоминание о необходимости градуировки;
· Передача данных на ПЭВМ по Bluetooth или по кабелю для случаев, когда внутренние процедуры организации запрещают применение беспроводной сети;
· Беспроводной считыватель одно-/двумерных штрих-кодов для идентификации каждого образца (ПО ASPC);
· Удаленный старт, отложенный старт, одновременный или интервальный отбор проб.
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[bookmark: 29]
Условия поставки и оплаты
	[bookmark: 30] Место поставки товаров 
	Поставка Товара в адрес Покупателя осуществляется транспортом Поставщика по адресу: по согласованию с заказчиком.


	Порядок поставки товара
	Транспортные расходы несёт Поставщик. Разгрузка товара на объектах Покупателя производится силами Поставщика.

	Предполагаемые сроки поставки 
	[bookmark: _GoBack]В течении 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания договора обеими сторонами.

	Источник финансирования закупки
	Средства республиканского бюджета

	Порядок оплаты 
	Покупатель представляет платежные документы в территориальный орган государственного казначейства в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки, указанной в товарной (товарно-транспортной) накладной. 
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Специалист по организации закупок 
отдела изучения рынка товаров                                     Д.С.Мальчуков
и материального обеспечения			                                                 

