ГродМТ 304/26-ЗОИ                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Широкоугольная цифровая ретинальная педиатрическая камера

- Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Широкоугольная цифровая ретинальная педиатрическая камера | шт. | 1 |

- Технические требования:

  - Скрининг ретинопатии недоношенных.

  - Компактная, портативная система визуализации.

  - Съемный объектив для широкопольного изображения до 130* сетчатки.

  - Получение цветных снимков высокого разрешения, запись видео.

  - Фотодокументирование информации.

  - Мидриатическая камера, минимальный размер зрачка 4 мм.

  - Диагональ монитора 21 – 22 дюйма для просмотра изображений в полноэкранном режиме.