УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Учреждения здравоохранения

«4-я городская клиническая

больница имени Н.Е.Савченко»

______________В.В. Сиренко

«______» май 2026

Техническое задание

на закупку расходных материалов для операционного урологического отделения (инструмент LigaSure, УЗ-скальпелю)

ЛОТ 1. Расходные одноразовые нструменты к УЗ-скальпелю

| № п/п | Наименование | Кол-во шт |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Инструмент для одновременной биполярной коагуляции и ультразвукового рассечения ткани (5 мм, 32-37 см) одноразовый стерильный | 25 |

2. Технические характеристики

2.1. Инструмент для одновременной биполярной коагуляции и ультразвукового рассечения ткани (5 мм, 32-37 см):

2.1.1. - фронтальная рукоятка; 2.1.2. - диаметр – 5 мм; 2.1.3. - рабочая длина 32-37 см 2.1.4. - ротация бранш - 360°; 2.1.5. -верхняя бранша – подвижная, биполярная; 2.1.6. - нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие; 2.1.7. - лигирование сосудов диаметром, не менее 7 мм; 2.1.8. одноразовая стерильная упаковка

- инструменты должны быть полностью совместимы с «Генератором ультразвуковым USG-410, производства Olympus, Япония»

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

Поставляемый товар должен быть новым. Срок годности должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного изготовителем (производителем).

Врач-уролог (заведующий) операционным

урологическим отделением						В.Ю.Лелюк