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Техническое задание
на закупку расходных материалов для операционного урологического отделения (инструмент LigaSure, УЗ-скальпелю)

ЛОТ 1. Расходные одноразовые нструменты к УЗ-скальпелю
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
шт

	1.2.
	Инструмент для одновременной биполярной коагуляции и ультразвукового рассечения ткани (5 мм, 32-37 см) одноразовый стерильный
	25


2. Технические характеристики
	2.1. Инструмент для одновременной биполярной коагуляции и ультразвукового рассечения ткани (5 мм, 32-37 см):

	2.1.1. - фронтальная рукоятка;
2.1.2. - диаметр – 5 мм;
2.1.3. - рабочая длина 32-37 см
2.1.4. - ротация бранш - 360°;
2.1.5. -верхняя бранша – подвижная, биполярная;
2.1.6. - нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие;
2.1.7. - лигирование сосудов диаметром, не менее 7 мм;
2.1.8. одноразовая стерильная упаковка


- инструменты должны быть полностью совместимы с «Генератором ультразвуковым USG-410, производства Olympus, Япония»
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:
Поставляемый товар должен быть новым. Срок годности должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного изготовителем (производителем).
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