# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание инженерных услуг по осуществлению технического надзора              на объекте «Текущий и аварийный ремонт в учреждении образования «Минский государственный областной лицей» по адресу: г. Минск, ул. Серова,18.»

Предмет закупки: оказание инженерных услуг по осуществлению технического надзора на объекте «Текущий и аварийный ремонт в учреждении образования «Минский государственный областной лицей» по адресу: г. Минск, ул. Серова,18.»

Перечень работ, подлежащих техническому надзору: аварийный ремонт системы канализации столовой в учебном корпусе, восстановление дорожных бордюров и тротуарной плитки на территории лицея и замена поврежденных бордюров и плитки

Размер выделенного финансирования на 2026 год:  20 000 руб.

Код по ОКРБ: 71.12.19.900.

Проектно-сметная документация: не требуется. Согласно локального сметного расчета на текущий ремонт объектов.

Срок  оказания услуг:  начало – с момента подписания договора;

окончание – 30 июня 2026 года.

Источник финансирования: областной бюджет.

Условия оплаты: в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных по договору работ.

Выполнение фактических обмеров работ, необходимых для выполнения комплекса работ по ремонту. Составление «Примерного (укрупнённого) перечня видов предполагаемых строительно-монтажных работ» (оборотная сторона дефектного акта формы С-1);

Проверка предоставленной сметной документации участниками процедур закупок, проводимых заказчиком по объектам текущего ремонта на предмет правильности и полноты предоставленной сметной документации, не более 3-х рабочих дней после получения письменного уведомления

Применяемые ТИПА для руководства при оказании услуг: осуществление технического надзора в соответствии с инструкцией о порядке осуществления технического надзора за строительством, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №40 от 04.08.2020г.

Наличие аттестата соответствия на выполнение функций технического надзора: обязательно.

Наличие квалификационных аттестатов на все виды работ, подлежащих техническому надзору, у сотрудников оргшанизации: обязательно

Вся дополнительная информация по условиям оплаты, видам выполняемых работ, ответственности сторон содержится в проекте договора. Изменения в проект договора вносятся только по согласованию с Заказчиком.

Техническое задание составил:

Заместитель директора

по хозяйственной работе						О.Е.Черняк