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Техническое задание
ЛЕЙКОПЛАСТЫРИ (часть 2)

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Лейкопластырь для фиксации центральных катетеров 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	21.20.24.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Материал перевязочный адгезивный и аналогичные материалы с клейкой поверхностью, пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные для розничной продажи

	Необходимое количество и единица измерения
	1 200 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Упаковка: индивидуальная
Стерильность: стерильно
Размер: 8,5-10 х 11-12 см
Уровень аллергизации: гипоаллергенный материал
Материал товара: изготовлена на основе полимерной полиуретановой плёнки; адгезив – полиакрилатный гипоаллергенный клей
Описание: с фиксирующей лентой, позволяющей надежно фиксировать крылышки катетеров и систем

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Полоски для сведения краев ран (усиленная)

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	21.20.24.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Материал перевязочный адгезивный и аналогичные материалы с клейкой поверхностью, пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные для розничной продажи

	Необходимое количество и единица измерения
	1 200 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Хирургия; Кардиохирургия;

	Описание предмета закупки
	Размер: 6*75(±2) мм
Использование: одноразовое
Уровень аллергизации: гипоаллергенный материал
Описание: не должны вызывать мацерации и раздражения кожи
Материал товара: нетканая вискоза
Стерильность: стерильно
Упаковка: индивидуальная
Товар: новый

	Лот № 3

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Лейкопластырь для фиксации периферических катетеров на рамочной основе

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	21.20.24.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Материал перевязочный адгезивный и аналогичные материалы с клейкой поверхностью, пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные для розничной продажи

	Необходимое количество и единица измерения
	5 800 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения;

	Описание предмета закупки
	Размер: 8-8,5 х 6-7 см
Материал товара: основа – одна часть: нетканый микропористый материал, вторая часть-плёночный материал (для наблюдения за состоянием катетера); адгезив – полиакрилатный гипоаллергенный клей
Уровень аллергизации: гипоаллергенный материал
Описание: наличие снимаемого защитного слоя, обеспечивающего сохранение стерильности наклейки при ее наложении на рану; центральная часть наклейки должна иметь разрез, наличие системы рамочного приклеивания, наличие 2-х дополнительных лент для фиксации и наличие ленты для записи даты установки катетера
Стерильность: стерильно
Упаковка: индивидуальная
Товар: новый
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