УТВЕРЖДАЮ

Главный бухгалтер

РУП «Медтехника»

_____________Клинцова О.К.

«_29_»_мая_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Расходные материалы для медицинского оборудования

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Лезвие электродерматома |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): 1.Однократного применения. 2. Стерильное. 3. В индивидуальной упаковке. 4.Должны быть совместимы с дерматомом Aesculap Acculan 3 Ti. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 150 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 8 000 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Полотно для пилы |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): 1.Совместимость с имеющимся в наличии набором и зарядного блока фирмы Aesculap Acculan 4(GA331). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 30 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 8000 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение №2

- Состав (комплектация)

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полотно пилы длиной 90мм, шириной 13мм, толщиной 0,89мм | 10 шт. |
| 2 | Полотно пилы длиной 90мм, шириной 13мм, толщиной 1,0мм | 10 шт. |
| 3 | Полотно пилы длиной 90мм, шириной 19мм, толщиной 0,89мм | 10 шт. |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Универсальная насадка для сверла и спиц |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): 1. Ключ под патрон 2. Отверстие для спиц диаметром ∅ от 0.5 мм до 7,4мм 3. Медицинская сталь 4. Совместимость с набором осциллирующих пил и зарядного блока фирмы Aesculap Acculan 4 (тип GA330) |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 22000 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                          Сергиенко Ю.В.