ГродМТ 398/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Ингалятор ультрозвуковой

Закупке подлежит 6 компл.

1. Состав (комплектация) 1-ого комплекта оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | ингалятор ультрозвуковой | шт. | 1 |
| 1.2. | Загубник (мундштук) | шт. | 2 |
| 1.3. | маска для взрослых, для детей (ПВХ) | шт. | 2 |
| 1.4. | Резервуар для ингаляционного раствора | шт. | не менее 1 |
| 1.5. | Трубка ингаляционная | шт. | 2 |
| 1.6. | Муфта ингаляционная | шт. | 1 |
| 1.7. | сумка для переноса и хранения | шт. | 1 |

2. Технические требования:

2.1. Комплектация аппарата позволяет проводить ультрозвуковые ингаляции лекарственных средств.

2.2. Объем резервуара для ингаляционного раствора не менее 5 мл.

2.2. Питание аппарата – от сети переменного тока: напряжение 220В – 250В, частота 50/60Гц.;

2.3. Возможность регулировки потока воздуха.

2.4. Наличие сменного фильтра.