УТВЕРЖДАЮ

Директор  ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии

____________ Е.Н.Кроткова

29.05.2026

.

АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

I. ПРИГЛАШЕНИЕ

К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

«Закупка  полисомнографической системы»

| Вид процедуры государственной закупки |  | Электронный аукцион |
| --- | --- | --- |
| Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) |  | Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя) |  | 220080, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 |
| Учетный номер плательщика (при наличии) |  | 600052478 |
| Сведения об организаторе |  |  |
| Наименование юридического лица |  | - |
| Место нахождения |  | - |
| Учетный номер плательщика |  | - |
| Сведения об электронном аукционе |  |  |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | 08.06.2026 |  |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки | 115 000,00 BYN |  |
| Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам | в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" (в редакции от 31 января 2024 года) Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.10.2022 № 692 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016г. №206 и от 15.06.2019г. №395». Согласно п. 1, 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 N 206 "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок" |  |
| Сведения о предмете государственной закупки |  |  |
| Лот № 1 |  |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Полисомнографическая система |  |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.66.790 |  |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы, аппаратура и инструменты прочие, не включенные в другие группировки, применяемые в медицинских целях |  |
| Объем (количество) | 1 шт. |  |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора |  |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220080, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 |  |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 115 000,00 BYN |  |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет |  |
| II. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) | Согласно заданию на закупку |  |

III. Условия допуска товаров (работ, услуг) иностранного происхождения и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предлагающих такие товары (работы, услуги), к участию в электронном аукционе: на общих основаниях.

IV. Порядок формирования цены предложения: Цена предложения участника должна предусматривать перечень расходов, связанных с поставкой товара (упаковка, маркировка, доставка на склад заказчика, налоговые и таможенные платежи, страхование и другие обязательные платежи в бюджет Республики Беларусь).

V. Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения, наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут использованы для заключения договора - белорусский рубль (BYN).

VI. Порядок участия в процедуре государственной закупки субъектов малого и среднего предпринимательства

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут участвовать в электронном аукционе на общих с иными участниками условиях.

VII. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки

Настоящая процедура государственной закупки производится в порядке, установленном:

Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон) в редакции от 31 января 2024 года;

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2024 № 1034 «О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания»;

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее - Постановление №395);

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 № 206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок»;

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51

«О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий»;

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2021 № 78 «О порядке взаимодействия организатора и заказчиков при осуществлении государственных закупок» иные акты законодательства о государственных закупках.

IV. Условия применения преференциальной поправки – в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

V. Размер и порядок оплаты услуг заказчика: -

VI. Требования к содержанию и форме предложения с учетом регламента оператора электронной торговой площадки

- Участники предоставляют предложения в форме электронного документа в соответствии с требованиями Закона и настоящих аукционных документов в срок для подготовки и подачи предложений, указанный в приглашении о проведении электронного аукциона и настоящих аукционных документах.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предложениях участников, несут участники закупки.

Предложения составляются участниками на белорусском и (или) русском языках. Все документы, содержащиеся в предложении участника и составленные на иностранных языках, должны иметь перевод на русский и (или) белорусский языки.

Документы, содержащиеся в предложении участника, не должны содержать расхождений и разночтений в части, объема (количества), валюты и иных сведений.

Предложение участника должно содержать новые товары (товары, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), имеющие государственную регистрацию в Республике Беларусь или зарегистрированы в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) при условии, что Республика Беларусь является референтным государством или государством признания.

Участник в своем предложении указывает наименование, ГОСТ, ТУ и изменения к ним (при их наличии), модель, марку, каталожный номер, указание на товарный знак, наименование изготовителя (производителя) (далее - сведения) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения и иных товаров содержащихся в его предложении (далее – товары). Сведения, содержащиеся в спецификации, листе технической комплектации, сертификате формы СТ-1, сертификате продукции собственного производства и в иных документах, предоставляемых участником в соответствии с настоящими аукционными документами, должны соответствовать сведениям, указанным в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Не допускается предоставление участником предложения изделий медицинского назначения и медицинской техники, зарегистрированных в составе (комплектации) других изделий медицинского назначения и медицинской техники, но реализуемые отдельно.

По каждому лоту участник подготавливает и предоставляет отдельное предложение, которое должно содержать все сведения и документы, предусмотренные настоящими аукционными документами.

- Предоставление участником альтернативного предложения, либо части предложения, в том числе по лоту (части), не допускается, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта. Если предмет государственной закупки состоит из лотов (частей), допускается подача одним участником не более одного предложения на каждый из лотов (частей).

В случае полной идентичности товара одного изготовителя (производителя), допускается указание в предложении участника информации о нескольких регистрационных удостоверениях, странах изготовителя (производителя) в соответствии с регистрационным(и) удостоверением(ями).

В случае подачи участником альтернативного предложения, либо альтернативного предложения по лоту (части) предмета закупки, такое предложение (основное и альтернативное) участника отклоняется.

- Участник вправе внести изменения и (или) дополнения в предложение или отозвать его до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

Предложения, а также дополнения и (или) изменения в них, поступившие после истечения срока для подготовки и подачи предложений, отклоняются, а участники, представившие их, к участию в электронном аукционе не допускаются.

- Заказчик вправе в ходе проведения процедуры государственной закупки изменить объем (количество) предмета государственной закупки, но не более чем на 10%.

- В цену предложения, в которую кроме стоимости самих товаров должны быть включены:

расходы на упаковку;

расходы на транспортировку до склада заказчика (покупателя) или иного места, определяемого покупателем в договоре;

налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС), взимаемые на территории страны участника и заказчика (покупателя), а также страны, из которой осуществляется отгрузка и ввоз товара;

иные расходы, связанные с исполнением обязательств участника, предусмотренные настоящими аукционными документами, в том числе проектом договора.

Цена предложения участника выражается в белорусских рублях.

Предложение должно состоять из двух разделов и содержать следующие сведения:

РАЗДЕЛ I

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

1. спецификацию на товар в соответствии с заявкой на закупку по форме согласно приложению 1 к настоящим аукционным документам (далее – спецификация).

Спецификация участника, в том числе предоставляемая по каждому лоту, в обязательном порядке должна содержать все сведения о товаре, предусмотренные приложением 1 к настоящим аукционным документам.

Комплектность товара, содержащегося в спецификации, должна быть указана в самой спецификации либо листе технической комплектации. При этом лист технической комплектации  должен содержать наименование самого изготовителя (производителя), наименование и модель товара, являющегося составной частью комплекта, его количество в одном комплекте, каталожный номер (при наличии).

***В случае указания одних и тех же позиций комплектности товара и в спецификации, и в листе технической комплектации, предложение участника будет отклонено как несоответствующее данному пункту аукционных документов.

В листе технической комплектации допускается указание позиций, не отраженных в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь (действующем регистрационного удостоверении, выданном в рамках ЕАЭС) или в государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (в едином реестре медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), или в договоре на проведение комплекса предварительных технических работ, при условии предоставления участником документов производителя предложенных товаров (руководство по эксплуатации, технический паспорт, технические условия и др.), подтверждающих, что данные позиции являются составной частью предлагаемого товара и входят в комплектацию зарегистрированного, либо находящегося в процессе регистрации,  товара.

В случае, если предложение содержит товар, не подлежащий государственной регистрации в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь (то есть не являющийся медицинским изделием) и в документах производителя отсутствует подтверждение, что данные позиции являются составной частью предлагаемого товара и входят в комплектацию зарегистрированного, либо находящегося в процессе регистрации, товара, не допускается указание такого товара в листе технической комплектации. Такой товар должен быть указан в Приложении 1 к настоящим аукционным документам (в спецификации) отдельной позицией.

Не допускается отсутствие в спецификации и листе технической комплектации сведений, установленных настоящими аукционными документами.

В спецификации каждая позиция товара, предлагаемого участником, должна быть указана в строке, соответствующей определенной позиции заявки на закупку. Предложение участника должно содержать товар, являющийся предметом закупки, согласно заявке на закупку, в том числе соответствовать его количеству. Допускается превышение количества товара вследствие кратности упаковки;

- одно или несколько условий оплаты: согласно приложению 1 к настоящим аукционным документам (указывается непосредственно в спецификации).

- срок поставки, который указывается непосредственно в спецификации согласно приложению 1 к настоящим аукционным документам;

- для товаров, имеющих срок годности и (или) стерильности, если заявкой на закупку не предусмотрен иной срок годности и (или) стерильности, то по каждой позиции спецификации срок годности и (или) стерильности на дату поставки, должен составлять не менее 11 месяцев.

  - Если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев участник должен указать срок годности и (или) стерильности на дату поставки товара, при этом годность и (или) стерильность должна составлять не менее 80% от срока годности и (или) стерильности, установленного изготовителем (производителем);

  - Если изготовитель (производитель) не ограничивает срок годности, то в спецификации участник указывает в столбце 6 приложения 1 «Неограниченный.

  - здравоохранения Республики Беларусь по форме согласно приложению 1 к настоящим аукционным документам.

- копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение;

  - в случае, если срок государственной регистрации на предлагаемый товар менее 180 дней на дату истечения срока для подготовки и подачи предложения, участник должен предоставить письменное обязательство о предоставлении при поставке копии действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), по форме согласно приложению 4 к настоящим аукционным документам.

  - в процедуру закупки допускаются участники, предлагающие не зарегистрированных в установленном порядке медицинские изделия, при наличии в составе предложения следующих документов:

- копии регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в Соединенных Штатах Америки и (или) в государствах - членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие), копии сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в Китайской Народной Республике);

При этом не требуется предоставление документов, перечисленных в настоящем абзаце, для медицинских изделий с маркировкой RUO (Research Use Only), предназначенных в стране производителя для научных исследований;

- копии действующего на дату подачи предложения договора на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»;

- копии документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате);

- письменное обязательство участника процедуры государственной закупки в случае выбора его участником-победителем (поставщиком) о предоставлении при поставке копии действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), по форме согласно приложению 4 к настоящим аукционным документам.

-  копию свидетельства о государственной регистрации (санитарно-гигиенических заключений) либо копию свидетельства о государственной регистрации Таможенного союза на продукцию, представляющую потенциальную опасность для жизни и здоровья населения;

- описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении участника, которые не должны иметь расхождений с информацией и документами, предоставленными в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на регистрацию товара.

В случае выявления факта предоставления участником недостоверных сведений о составе, технических характеристиках и функциональных параметрах предложенного товара, предложение такого участника отклоняется;

- таблицу соответствия состава (комплектности) и характеристик товара, предлагаемого участником требованиям заявки на закупку по форме согласно приложению 3 к настоящим аукционным документам.

Предложение участника должно содержать документы, подтверждающие состав (комплектность) и технические характеристики товара, указанные в таблице соответствия, предоставленной участником.

Таблица соответствия, предоставленная участником, должна содержать все сведения, предусмотренные приложением 3 к настоящим аукционным документам;

- заявления о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в аукционных документах, его предложении и протоколе выбора участника-победителя, по форме установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

Изменение и (или) дополнение участником в своем предложении каких-либо условий проекта договора не допускается. В случае изменения и (или) дополнения участником в своем предложении условий проекта договора, предложение такого участника отклоняется;

РАЗДЕЛ II

  - документ, подтверждающий регистрацию участника в стране его происхождения:

- сведения о физическом лице, в том числе индивидуального предпринимателя (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (номер, дату выдачи, орган, выдавший документ), место нахождения (место жительства) и учетный номер плательщика (при наличии).

- свидетельство о регистрации участника либо выписку из торгового реестра страны регистрации участника (для резидентов стран-членов Евразийского экономического союза);

- выписку из торгового реестра страны регистрации участника или иной документ о регистрации участника согласно законодательству страны выдачи (для нерезидентов стран-членов Евразийского экономического союза).

Выписка из торгового реестра страны регистрации участника или иной документ о регистрации участника должны быть выданы не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до истечения срока для подготовки и подачи предложений;

  - для нерезидентов Республики Беларусь:

-  документ об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданный уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения;

- заявление с указанием последней отчетной даты;

  - для резидентов Республики Беларусь:

-  отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, что подтверждается соответствующим заявлением участника.

Соответствие требованию в отношении участников, являющихся резидентами, подтверждается  путем проверки организатором таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором осуществляется рассмотрение предложения, а в случае отсутствия информации на указанную дату – на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется рассмотрение предложения.

  - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения (на дату подписания заявления, указанного в части четвертой пункта 3 статьи 16 Закона) не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок.

Соответствие требованию подтверждается путем проверки оператором электронной торговой площадки списка, за исключением случая совместного участия в процедуре государственной закупки нескольких лиц в соответствии с пунктом 4 статьи 16 Закона. В данном случае соответствие требованию, установленному абзацем пятым пункта 2 статьи 16 Закона, подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

  - заявление участника о соответствии требованиям, установленным абзацами шестым, восьмым – двенадцатым, четырнадцатым пункта 2 статьи 16 Закона. Указанное заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

  - заявление участника о том, что он соответствует требованиям части третьей подпункта 1.7 пункта 1 Постановления №395.  Указанное заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

РАЗДЕЛ III

ПОРЯДОК РАЗЪЯСНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

3.1.	Участник электронного аукциона, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее пяти календарных дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений вправе с использованием инструментария ЭТП обратиться к заказчику, с запросом о разъяснении аукционных документов.

Содержание запроса о разъяснении аукционных документов и ответ на него (без указания лица, направившего запрос) заказчик размещает на электронной торговой площадке не позднее, чем за три календарных дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

3.2.	Заказчик вправе по собственной инициативе либо по запросу юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, изменить и (или) дополнить аукционные документы до истечения срока для подготовки и подачи предложений, за исключением предмета государственной закупки и требований к предмету государственной закупки, требований к участникам и увеличения размера аукционного обеспечения. При этом срок для подготовки и подачи предложений продлевается, чтобы со дня размещения таких изменений и (или) дополнений этот срок составлял не менее десяти календарных дней, а при проведении повторного электронного аукциона или электронного аукциона в случае, предельная стоимость предмета государственной закупки не превышает 5000 базовых величин, - не менее пяти рабочих дней.

РАЗДЕЛ IV

РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

4.1.	Заказчик осуществляет рассмотрение первых разделов аукционных предложений участников на соответствие аукционным документам. Для рассмотрения первых разделов предложений заказчик вправе привлекать экспертов. Оценка предложений участников электронного аукциона на соответствие предмету закупки осуществляется согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам.

4.2.	Посредством электронной торговой площадки заказчик может обратиться к участнику с запросом о разъяснении первого раздела предложения, но не вправе допускать внесения в него изменений и (или) дополнений. Участник посредством электронной торговой площадки размещает ответ на запрос не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения запроса. При этом ответ на запрос не должен вносить изменения и (или) дополнения в предложение, за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и (или) устранения неточностей по предложению заказчика.

4.3.	Заказчик отклоняет предложение если:

- первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов;

- участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению заказчика;

- участник, представивший его, направил недостоверные документы и (или) сведения.,

4.4.	Заказчик вправе отклонить все предложения до выбора участника-победителя в случае отсутствия необходимого объема финансирования, нецелесообразности уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки, предусмотренного пунктом 3 статьи 42 Закона.

РАЗДЕЛ V

ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ

5.1.	Торги проводятся в соответствии с законодательством о государственных закупках и регламентом оператора электронной торговой площадки.

5.2.	Если в течение десяти минут с момента очередной ставки ни один из участников не сделал новую ставку, участнику, сделавшему последнюю ставку, предоставляется право в течение десяти минут сформировать окончательную цену своего предложения с учетом предлагаемого объема, уменьшив ставку до любой положительной величины без учета величины шага электронного аукциона.

5.3.	Валюта, в которой должна быть выражена ставка - белорусский рубль.

РАЗДЕЛ VI

ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ

6.1.	 Цена предложений участников-нерезидентов Республики Беларусь, сделавших последнюю и предпоследнюю ставки, фиксируется заказчиком в валюте, указанной в соответствии с частью 2 пункта 8 настоящих аукционных документов, по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения торгов.

6.2.	Участником-победителем электронного аукциона выбирается участник:

- сделавший последнюю ставку;

- сделавший предпоследнюю ставку, в случае, если предложение участника, сделавшего последнюю ставку, отклонено по одному из оснований или участник, признанный участником-победителем, уклонился от заключения договора.

6.3.	При рассмотрении вторых разделов предложений заказчик вправе отклонить все предложения до выбора участника-победителя в случае отсутствия необходимого объема финансирования, нецелесообразности уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки, предусмотренного пунктом 3 статьи 42 Закона.

Заказчик при рассмотрении вторых разделов предложений отклоняет предложение, если:

- предложение не соответствует требованиям аукционных документов;

- участник, представивший его, не соответствует требованиям к участникам, изложенным в абзаце 2-6,8-14 пункта 2 статьи 16 Закона;

- участник представившим его, направил недостоверные документы и (или) сведения;

6.4.	В случае, если до заключения договора участник-победитель не выполнил установленные Законом или аукционными документами требования либо уклонился от заключения договора, заказчик отклоняет его предложение и в течение 3-х рабочих дней со дня наступления соответствующего юридического факта определяет участником-победителем участника, сделавшего предпоследнюю ставку, за исключением случая, установленного абзацем четвертым пункта 1 статьи 27 Закона.

РАЗДЕЛ VII

ДОГОВОР

Неотъемлемой частью настоящих аукционных документов является проект договора, разработанный заказчиком в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки. В случае если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), при необходимости размещается проект договора в отношении каждой части (лота). В случае если предметом государственной закупки являются товары, договор между заказчиком и участником-победителем, не являющимся резидентом, заключается на условиях, указанных в аукционных документах, предложении этого участника и протоколе выбора участника-победителя, за вычетом таможенных платежей, которые взимаются таможенными органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, расходов на доставку товаров до пункта таможенного оформления, если они оплачиваются заказчиком.

Участник-победитель в течение 2-х рабочих дней с даты размещения на электронной торговой площадке протокола о выборе его победителем обязан предоставить заказчику по электронной почте (E-mail: niipulm@rnpcpf.by) спецификацию к настоящим аукционным документам:

- в электронной форме (в формате .doc/.docx или .xls/.xlsx);

- переведенную в электронный вид (оцифрованную), с указанием по каждой позиции цены за единицу и общей стоимости товаров, не превышающей последнюю ставку участника-победителя (в том числе для нерезидентов Республики Беларусь в валюте внешнеторгового договора). Предоставляемая спецификация, должна быть заверена подписью руководителя или иного уполномоченного лица участника.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер процедуры: _________    лот №___________                       	Стр._____ из ______

| № п/п | Номер лота | Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг) | Описание предлагаемых товаров (работ, услуг) | Страна происхождения товаров (работ, услуг) | Объем (кол-во), ед. изм. | Цена единицы, условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), валюта платежа | Общая стоимость товаров (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Разработано:

Нач. ОМТС:                                                                                         Т.Б.Ковшик

Согласовано:

Заместитель директора

по лечебной работе:					                          А.М.Бабченок

# Приложение 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер процедуры: _________    лот №___________                                    	Стр._____ из ______

| № позиции согласно заявке на закупку |  | Наименование товара, предлагаемого участником. Наименование товара, относящегося к медицинским изделиям указываются согласно регистрационному удостоверению медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь |  | Каталожный номер | Номер регистрационного удостоверения и срок его действия для медицинских изделий |  |  | Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара. Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара относящегося к медицинским изделиям, производственная площадка, полностью соответствующее указанному в регистрационном удостоверении медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь | Общий срок годности и (или) стерильности, установленный изготовителем (производителем) (указывается в днях, неделях, месяцах, годах) |  | Количество предлагаемого товара (указывается в штуках, коробках, упаковках, флаконах и т.д.) |  |  | Количество товара (штук, флаконов, миллилитров и др.единиц), содержащихся в одной коробке, упаковке, флаконе и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
| ПРИМЕР №1 заполнения формы спецификации: в случае предложения участником продукции, зарегистрированной в одном регистрационном удостоверении МЗ РБ под одним номером регистрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | Реагенты и расходные материалы к анализаторам микробиологическим: реагенты к анализаторам серии АБВ для определения чувствительности к микроорганизмам в составе: Карты для идентификации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Карты GP |  | GP1 |  |  | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 | АВС, США |  |  | 12 мес. |  | 9 кор. | 8 шт. в 1 кор. |  |
| 2. | Карты YST |  | YST1 |  |  | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 | АВС, США |  |  | 24 мес. |  | 22 кор. | 8 шт. в 1 кор. |  |
| ПРИМЕР №2 заполнения формы спецификации: в случае подачи участником предложения, содержащего полностью идентичные медицинские изделия (не являющиеся альтернативными согласно п. 9 аукционных документов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Эндотрахеальные трубки без манжеты (размер (FG): 8) |  | Т-8 |  |  | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 или ИМ.- 7.2345 до 01.01.2016 | АВС inc. (завод ABC, Испания), США Или АВС inc. (завод ABC, Германия), США |  |  | 12 мес. |  | 170 шт. | - |  |

Срок годности и (или) стерильности на дату поставки: ___________________________________________________

(указать срок, соответствующий аукционным документам)

# Приложение 4

к аукционным документам

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Участник берет на себя обязательство предоставить при поставке по лоту №____ процедуры государственной закупки AU________________ копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь.

# Приложение 3

к аукционным документам

Таблица соответствия состава (комплектности) и характеристик товара, предлагаемого участником требованиям заявки на закупку

Номер процедуры: _______    лот №____                                                   Стр._____ из ______

| № пункта заявки на закупку | Наименование параметра, соответствующего заявке на закупку | Соответствует/ Не соответствует | Ссылка на документ (с указанием страницы, главы, пункта и т.д.), соответствия состава (комплектности) и характеристик товара предусмотренный пунктом 13.8 аукционных документов, подтверждающий соответствие предложения предмету закупки, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4* |
| Состав (комплектация)**: |  |  |  |
| Технические характеристики: |  |  |  |
| Дополнительные требования (при наличии в заявке): |  |  |  |

* Заполнение столбца 4 таблицы является обязательным, за исключением случаев, когда характеристика (параметр) предлагаемого товара не соответствует требованиям заявки на закупку.

** В столбце 4, допускается указание ссылки на пункт спецификации, пункт листа технической комплектации.

В случае, если заявкой на закупку предусмотрено предоставление участником каких-либо обязательств, то для подтверждения выполнения соответствующего пункта заявки на закупку участник в столбце 4 указывает «Предоставляю обязательство»

# Приложение 2

к аукционным документам

Порядок оценки предложений участников

электронного аукциона на соответствие предмету закупки

1. Оценка первых разделов предложений участников, предоставленных на электронный аукцион, на соответствие описанию предмета закупки (потребительским, техническим и экономическим показателям (характеристикам)), предусмотренному заявкой на закупку (приложение 1 к настоящим аукционным документам), при необходимости осуществляется с привлечением экспертов.

2. Оценка предложений участников производится посредством применения бальной оценки, при этом:

2.1. аукционные предложения оцениваются на соответствие заявке на закупку по каждому ее пункту по следующей балльной системе:

0 баллов часть аукционного предложения (параметр, характеристику), не соответствующую определенному пункту заявки на закупку;

1 баллом часть аукционного предложения (параметр, характеристику), соответствующую определенному пункту заявки на закупку. В случае превышения параметра (характеристики), предусмотренного заявкой на закупку, дополнительные баллы не начисляются;

иным количеством баллов, в случае если заявкой на закупку (приложение 1 к настоящим аукционным документам) предусмотрен такой порядок оценки. При этом, общий процент соответствия аукционного предложения (параметров, характеристик) рассчитывается от максимально возможного общего количества баллов, принимаемого за 100 процентное соответствие.

3. Предложение участника не оценивается (бальная оценка не производится):

3.1. в части товара, предложенного участником сверх требования заявки на закупку;

3.2. на соответствие техническим требованиям, если не соответствует заявке на закупку в части состава и (или) комплектации оборудования на 100 процентов.

4. Аукционное предложение отклоняется, если его первый раздел:

- не соответствует требованию заявки на закупку, выполнение которого является обязательным (помеченное астериском (звездочкой)) или иным образом, если это предусмотрено заявкой на закупку (приложение 1);

- не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку на 100 процентов, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки;

- соответствуют описанию предмета закупки менее чем на 85 процентов.

Задание на закупку

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

- Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики системы для проведения полисомнографии |  |
|  | Сохранение информации на карте памяти измерительного модуля | наличие |
|  | Возможность передачи данных с измерительного модуля на компьютер в режиме онлайн по кабелю | наличие |
|  | Возможность передачи данных с измерительного модуля на компьютер в режиме онлайн по средствам беспроводной связи | наличие |
|  | Длительность работы измерительного модуля от батареи в режиме онлайн при беспроводной передаче данных, не менее | 10 часов |
|  | Длительность работы измерительного модуля от батареи в режиме офлайн, не менее | 20 часов |
|  | Возможность мобильного использования измерительного модуля вне условий стационара | Наличие |
|  | Возможность для пациента при необходимости вставать и выходить из палаты, не снимая диагностического (измерительного модуля) | Наличие |
|  | Одновременная запись данных в памяти регистратора и на компьютере во время онлайн записи | Наличие |
|  | Регистрируемые параметры и характеристики каналов системы для проведения полисомнографии |  |
|  | Возможность регистрации потока с использованием датчика потока и храпа | Наличие |
|  | Возможность регистрации потока с использованием назальной канюли | Наличие |
|  | Возможность регистрации дыхательных усилий | Наличие |
|  | Количество каналов для регистрации дыхательных усилий, не менее | 2 |
|  | Возможность регистрации храпа с использованием датчика храпа | Наличие |
|  | Возможность регистрации храпа с использованием назальной канюли | Наличие |
|  | Возможность регистрации насыщения крови кислородом SPO2 | Наличие |
|  | Диапазон измерений насыщения крови кислородом SPO2, % | от 60% до 100 % |
|  | Возможность регистрации положение тела пациента | Наличие |
|  | Диапазон измерений (количество регистрируемых положений тела), не менее | 5 |
|  | Возможность регистрации терапевтического давления титрационного модуля | Наличие |
|  | Возможность регистрации частоты пульса | Наличие |
|  | Диапазон измерений частоты пульса,уд/мин | от 50 до 150 уд/мин |
|  | Возможность регистрации ЭКГ | Наличие |
|  | Количество каналов ЭКГ, не менее | 6 |
|  | Возможность регистрации ЭОГ | Наличие |
|  | Количество каналов ЭОГ, не менее | 2 |
|  | Возможность регистрации ЭЭГ | Наличие |
|  | Количество каналов ЭЭГ, не менее | 6 |
|  | Возможность регистрации ЭМГ | Наличие |
|  | Количество каналов ЭМГ, не менее | 2 |
|  | Количество свободно-конфигурируемых электрофизиологических каналов, не менее | 5 |
|  | Наличие портов для сигналов от внешних устройств, не менее | 4 |
|  | Возможность модернизации системы, путем добавления дополнительных датчиков (для увеличения исследуемых параметров) и модулей (для увеличения одновременно исследуемых пациентов). | Наличие |
|  | Возможность контроля качества сигнала со всех каналов измерительного модуля с помощью компьютерной программы | Наличие |
|  | Наличие индикаторов качества сигнала на измерительном модуле | Наличие |
|  | Автоматический анализ измеряемых параметров |  |
|  | Поток | Наличие |
|  | Торакальные и абдоминальные усилия | Наличие |
|  | Храп | Наличие |
|  | SPO2 | Наличие |
|  | Положение тела | Наличие |
|  | ЧСС | Наличие |
|  | ЭОГ, ЭЭГ, ЭМГ | Наличие |
|  | Автоматическое построение гипнограммы | Наличие |
|  | Отображение на экране критериев выбора стадии сна для каждой эпохи при автоматическом анализе | Наличие |
| - * | Оборудование и программное обеспечение должны обеспечивать совместную работу с аппаратами для CPAP и BPAP терапии. | Наличие |
|  | Технические требования к программному обеспечению |  |
|  | Возможность проведения импеданс-теста | наличие |
|  | Непрерывный контроль импеданса | наличие |
|  | Возможность программировать собственные конфигурации записей | наличие |
|  | Возможность создания и сохранения собственных шаблонов визуализации | наличие |
|  | Возможность создания и сохранения собственных шаблонов отчетов | наличие |
|  | Возможность редактирования существующих шаблонов отчетов | наличие |
|  | Возможность сохранения в программе сочетания коротких клавиш для работы пользователя | наличие |
|  | Программное обеспечение доступно для неограниченного числа пользователей, без дополнительных лицензий | наличие |
|  | Обновление программного обеспечения бесплатно на весь срок службы полисомнографа | наличие |
|  | Видео-/аудио- данные и кривые сигналов синхронизированы | наличие |
|  | Различие в программе автоматически найденных и вручную указанных событий | наличие |
|  | Возможность менять и сохранять критерии для алгоритма для автоматического анализа записи | наличие |
|  | Наличие функции биокалибровка сигналов | наличие |
|  | Возможность создавать, менять и сохранять комментарии во время биокалибровки | наличие |
|  | Возможность нарезки видео | наличие |
|  | Возможность менять и сохранять фильтры визуализации | наличие |
|  | Наличие шаблонов отчетов для MSLT, MWT, ПСГ диагностики, терапии с ПСГ контролем | наличие |
|  | Возможность сохранения фото экрана (Screenshots) (распечатка и сохранение в PDF) | наличие |
|  | Автоматическое определение давлений CPAP и BiLevel | наличие |
|  | Автоматический анализ потока и SpO2 во время он-лайн записи | наличие |
|  | Возможность ручного и автоматического скоринга онлайн записей по стандарту AASM, включая оценку сна, дыхания, движений, ЭКГ, SpO2 и пульса | наличие |
|  | Возможность просмотра частотного спектра всех ЭЭГ записей | наличие |
|  | Экспорт и импорт EDF данных | наличие |
|  | Возможность масштабирования и поворота видеоизображения (полученного с камеры) с помощью программного обеспечения | наличие |
|  | Возможность анализа внешних (аналоговых и цифровых) сигналов | наличие |
|  | Технические характеристики персонального компьютера |  |
|  | Операционная система Windows 10 или выше | наличие |
|  | Жесткий диск объемом не менее 2TB | наличие |
|  | Процессор i5-12400 и выше | наличие |
|  | Графический процессор GTX1650 и выше | наличие |
|  | Не менее 4 портов USB 2.0/3.0 | наличие |
|  | Оперативная память объемом не менее 16GB | наличие |
|  | Монитор | диагональю не менее 24.5 |

- Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Измерительный модуль – базовый блок, шт | - шт |
| 6.2 | Нейромодуль | 1 шт. |
| 6.3 | Аккумулятор для измерительного модуля, шт | - шт |
| 6.4 | Базовая станция | 1 шт |
| 6.5 | Крепление для измерительного модуля, шт. | 1 шт |
| 6.6 | Кабель для зарядки батареи измерительного модуля, шт | 1 шт |
| 6.7 | Кабель для передачи данных с измерительного модуля на компьютер, шт | 1 шт |
| 6.8 | Крепление для фиксации измерительного модуля и нейромодуля на теле пациента, шт | Не менее 1 шт |
| 6.9 | Ремень для переноски устройства и крепления датчиков усилия, размер S, шт. | Не менее 2 шт |
| 6.10 | Ремень для переноски устройства и крепления датчиков усилия, размер M, шт. | Не менее 2 шт |
| 6.11 | Ремень для переноски устройства и крепления датчиков усилия, размер L, шт. | Не менее2 шт |
| 6.12 | Зарядное устройство для аккумулятора рекордера, шт. | 1 шт |
| 6.13 | Соединительный кабель между измерительным модулем и нейромодулем (короткий и длинный), шт. | По 1 шт каждого размера |
| 6.14 | Одноразовые назальные канюли, шт | До 100 шт. |
| 6.15 | Адаптер для измерения терапевтического давление при терапии, шт. | 5 шт |
| 6.16 | Пульсоксиметрический датчик, шт. | 1 шт |
| 6.17 | Датчик для измерения дыхательных усилий(абдоминальный и торакальный) , шт | По 1 шт каждого типа |
| 6.18 | Датчик для измерения храпа, шт | 1 шт |
| 6.19 | Электроды для ЭЭГ чашечковые комплект в составе, не менее 10 шт | 5 комплектов |
| 6.20 | Электроды для ЭЭГ адгезивные длиной не менее 1 м комплект в составе, не менее 10 шт | 5 комплектов |
| 6.21 | Электроды для ЭЭГ адгезивные длиной не менее 1,5 м комплект в составе, не менее 10 шт | 5 комплектов |
| 6.22 | Крем для крепления электродов ЭЭГ, тюбик 100 гр., шт. | 5 шт. |
| 6.23 | Кабель соединительный для кнопочных ЭКГ электродов, красный, 80 см | 1 шт. |
| 6.24 | Кабель соединительный для кнопочных ЭКГ электродов, зеленый, 80 см | 1 шт. |
| 6.25 | Кабель соединительный для кнопочных ЭКГ электродов, желтый, 80 см; | 1 шт. |
| 6.26 | Одноразовые электроды для ЭКГ, шт. | 60 шт |
| 6.27 | Программное обеспечение для измерительного модуля на русском языке, шт | 1 шт |
| 6.28 | Системный блок | 1 шт. |
| 6.29 | Монитор | 1 шт. |
| 6.30 | Набор (клавиатура+мышь) | 1 шт. |

Технические требования

Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Заполняется для изделий, в том числе медицинского назначения, поставляемых в коробках, упаковках, флаконах и т.д. Объем (количество) изделий, предложенных участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше объема (количества), предусмотренных заявкой на закупку.