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ГродМТ 401/26-ЭА                                                                                                  Приложение 1





                     
Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения

Лот 1 Перчатки смотровые нитриловые нестерильные непудренные
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Размер перчаток
	Количество штук

	1.1.
	S
	441 400

	1.2.
	M
	1 019 600

	1.3.
	L
	435 500


2. Показатели (характеристики) медицинских изделий:
2.1. Перчатки должны быть изготовлены из нитрила.

2.2. Нестерильные.

2.3. Непудренные.
2.4. Толщина одной стенки пальца перчатки должна быть не менее 0,07 мм; 

2.5. Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи перчаток. 

Лот 2 Перчатки смотровые нитриловые нестерильные непудренные
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Размер перчаток
	Количество штук

	1.1.
	XL
	20 900


2. Показатели (характеристики) медицинских изделий:
2.1. Перчатки должны быть изготовлены из нитрила.

2.2. Нестерильные.

2.3. Непудренные.
2.4. Толщина одной стенки пальца перчатки должна быть не менее 0,07 мм; 

2.5. Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи перчаток. 

