О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

29.05.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

Услуги по ремонту медицинского оборудования (5.6)

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 02.06.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by

Информация должна содержать:

- наименование потенциального поставщика;

- условия оплаты;

- предполагаемые сроки оказания услуги;

- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей;

- общую стоимость услуги;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место оказания услуги | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной или на территории Исполнителя |
| --- | --- |
| Предполагаемые сроки оказания услуги | Лот №1 в течение 160 рабочих дней с момента подписании договора Лот №2 в течение 140 рабочих дней с момента подписании договора Лот №3 в течение 90 рабочих дней с момента подписании договора Лот №4 в течение 90 рабочих дней с момента подписании договора Лот №5 в течение 20 рабочих дней с момента подписании договора Лот №6 в течение 15 рабочих дней с момента подписании договора |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок:                                                                               Н.В. Костечко

Приложение 1

1. Состав (комплектация) оборудования или товапа:

| № п/п | Наименование, производитель | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видеогастроскоп Olympus | GIF-HQ190 | 2613389 | 01378083 |
| Перечень работ: общие ремонтные работы с заменой запчастей. |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |
| № п/п | наименование |  | количество |  |
| 1.1. | Кнопка 1 GL719800 или аналог |  | 1 шт. |  |
| 1.2. | Защитник GL980500 или аналог |  | 1 шт. |  |
| 1.3. | Стопор GR428100 или аналог |  | 4 шт. |  |
| 1.4. | Плата коннектора RL001300 или аналог |  | 1 шт. |  |
| 1.5. | Крышка коннектора RL733400 или аналог |  | 1 шт. |  |
| 1.6. | S-крышка RU215500 или аналог |  | 1 шт. |  |
| 1.7. | Блок кнопок RU216200 или аналог |  | 1 шт. |  |
| Г 1.8. | Плата соединения кнопок RU222900 или аналог |  | 1 шт. |  |
| 1.9. | Кабель кнопок RU263800 или аналог |  | 1 шт. |  |
| 1.10. | Электронный коннектор RU675100 или аналог |  | 1 шт. |  |
| 1.11. | Вводимая часть RV809700 или аналог |  | 1 шт. |  |
| 1.12. | Комплект расходных материалов |  | 1 шт. |  |

Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на работы и запасные части не менее 6 месяцев.

Приложение 2

1. Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование, производитель | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видеогастроскоп ультразвуковой Olympus | GF-UCT180 | 7621794 | 01377770 |
| Перечень работ: общие ремонтные работы с заменой запчастей. |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |
| № п/п | наименование |  | количество |  |
| 1.1. | Изолятор GE306700 или аналог |  | 6 шт. |  |
| 1.2. | Плата GE520300 или аналог |  | 6 шт. |  |
| 1.3. | А-резина GE542600 или аналог |  | 1 шт. |  |
| 1.4. | Плата CCD GL990000 или аналог |  | 1 шт. |  |
| 1.5. | Изгибаемая часть GN307800 или аналог |  | 1 шт. |  |
| 1.6. | Рубашка GN307900 или аналог |  | 1 шт. |  |
| 1.7. | Оплётка GR505700 или аналог |  | 1 шт. |  |
| 1.8. | Стопор GR517400 или аналог |  | 4 шт. |  |
| 1.9. | Трос подъемника RU138000 или аналог |  | 1 шт. |  |
| 1.10 | Дистальная головка RV053900 или аналог |  | 1 шт. |  |
| 1.11 | Комплект расходных материалов |  | 1 шт. |  |

Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на работы и запасные части не менее 6 месяцев.

Приложение 3

| 1. Состав (комплектация) оборудования или товара: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, производитель | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| 1. | Фибробронхоскоп | PENTAX FB-15V | N110381 | 01378385 |
| Перечень работ: комплекс восстановительных работ с заменой запасных частей |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Количество |  |
| 1.1. | Оболочка изгибаемой части (гибкая резина) |  | 1 шт. |  |
| 1.2. | Рабочая рубашка в сборе |  | 1 шт. |  |
| 1.3. | Дистальная головка в сборе (с инструментальным каналом, фиброволокном, световодами) |  | 1 шт. |  |
| 1.4. | Уплотнительные кольца коннектора |  | 3 шт. |  |

2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на работы и запасные части - 6 месяцев.

Приложение 4

1. Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование, производитель | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Фибробронхоскоп | PENTAX FB-15V | N110391 | 01378384 |
| Перечень работ: комплекс восстановительных работ с заменой запасных частей |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Количество |  |
| 2.1 | Дистальная головка в сборе (с инструментальным каналом, фиброволокном, световодами) |  | 1 шт. |  |
| 2.2 | Рабочая рубашка в сборе |  | 1 шт. |  |
| 2.3 | Оболочка изгибаемой части (гибкая резина) |  | 1 шт. |  |
| 2.4 | Регулировочные втулки |  | 2 шт. |  |

2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на работы и запасные части - 6 месяцев.

Приложение 5

1. Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование, производитель | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видеогастроскоп Olympus | GIF-HQ190 | 2613736 | 01377761 |
| Перечень работ: общие ремонтные работы с заменой запчастей. |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |
| № п/п | наименование |  | количество |  |
| 1.1. | Оболочка изгибаемой части (гибкая резина) |  | 1 шт. |  |
| 1.2. | Изгибаемая часть в сборе |  | 1 шт. |  |

Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на работы и запасные части не менее 3 месяцев.

Приложение 6

| 1. | Стол операционный | ОРХ Mobilis 300 CLE/G | В0018 | 01375194 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень работ: Комплексный ремонт основания стола и направляющей колонны, столешницы; Ремонт узлов регулировки всех секций столешницы (головной, спинной, тазовой и ножных); Замена комплекта подушек спинной/тазовой, головной и ножных секций, подушек опоры руки (2 шт.); Ремонт схемы электрической; Замена пульта управления; Ремонт зарядного устройства и ремонт блока управления; Замена аккумуляторов 6V 12A/h (4 шт). |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Количество |  |
| 1.1. | Пульт управления ручной для ОРХ Mobilis 300 CE/CLE или аналог |  | 1 шт. |  |
| 1.2. | Комплект обновления (Головная секция 101.259) или аналог |  | 1 шт. |  |
| 1.3. | Комплект обновления (Ножная раздельная секция 101.217) или аналог |  | 1 шт. |  |
| 1.4. | Польстер опоры руки (101.103 и 101.01.001) или аналог |  | 2 шт. |  |
| 1.5. | Комплект обновления спинная/тазовая часть с гин.вырезом без почечного мостика или аналог |  | 1 шт. |  |
| 1.6. | Аккумулятор 12A/h, 6V или аналог |  | 4 шт. |  |