Приложение 1
      УТВЕРЖДАЮ
      Ректор УО ВГАВМ

                                                                                                             ___________О.С. Горлова 
     «29» мая  2026 года

Техническое задание 
	Лот п/п
	Наименование подлежащего закупке товара
	Требования, предъявляемые к товару
	Коли-
чество

	1 
	Тест-система для диагностики лептоспироза в ПЦР
	Тест-система предназначена для выявления генетического материала бактерий рода Leptospira в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции c детекцией результатов в режиме «реального времени» (ПЦР-РВ). Состав тест-системы: ПЦР-реагент 1,0 мл, праймеры лептоспироз 1,0 мл, ПКО 0,5 мл, ОКО 1,0 мл, ВКО 1,0 мл. В тест-системе необходимо наличие  системы защиты от контаминации.
	2 шт.

	2




	Тест-система для диагностики туляремии в ПЦР
	Тест-система предназначена для выявления генетического материала бактерии Francisella tularensis в биологическом материале методом ПЦР-РВ. Состав тест-системы: ПЦР-реагент 1,0 мл, праймеры туляремия 1,0 мл, ПКО 0,5 мл, ОКО 1,0 мл, 
ВКО 1,0 мл. В тест-системе необходимо наличие  системы защиты от контаминации.
	2 шт.

	3






	Тест-система для диагностики иерсиниоза в ПЦР



	Тест-система предназначена для выявления генетического материала микроорганизмов рода Yersinia в биологическом материале методом одностадийной ПЦР-РВ. Состав тест-системы: ПЦР-реагент 1,0 мл, праймеры иерсиниоз 1,0 мл, ПКО  0,5 мл, ОКО 1,0 мл, ВКО 1,0 мл. В тест-системе необходимо наличие  системы защиты от контаминации.
	1шт.

	4






	Тест-система для диагностики бруцеллеза (общая) в ПЦР
	Тест-система предназначена для выявления генетического материала бактерий рода Brucella в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции c детекцией результатов в режиме «реального времени» (ПЦР-РВ). Состав тест-системы: ПЦР-реагент 1,0 мл, праймеры бруцеллез 1,0 мл, ПКО 0,5 мл, ОКО 1,0 мл, ВКО 1,0 мл. В тест-системе необходимо наличие  системы защиты от контаминации.
	1шт.

	5








	Тест-система для диагностики бруцеллеза (дифференциации) в ПЦР
	Тест-система предназначена для выявления генетического материала бактерий Brucella spp. и идентификации Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella ovis и Brucella suis в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции c детекцией результатов в режиме «реального времени» (ПЦР-РВ). Комплектация тест-системы рассчитана на проведение 100 исследований.
Состав тест-системы: ПЦР-реагент 1,0 мл, праймеры бруцеллез 1,0 мл, ПКО 0,5 мл, ОКО 1,0 мл, ВКО 1,0 мл. В тест-системе необходимо наличие  системы защиты от контаминации.
	1шт.

	6






	Тест-система для диагностики дирофиляриоза в ПЦР


	Тест-система предназначена для выявления генетического материала нематоды рода Dirofilaria в биологическом материале методом одностадийной ПЦР-РВ. Состав тест-системы: ПЦР-реагент 1,0 мл, праймеры дирофилярия 1,0 мл, ПКО 0,5 мл, ОКО  1,0 мл, ВКО 1,0 мл. В тест-системе необходимо наличие  системы защиты от контаминации.
	1шт.

	7






	Тест-система для диагностики листериоза в ПЦР
	Тест-система предназначена для выявления генетического материала бактерий рода Listeria monocytogenes в биологическом материале методом одностадийной ПЦР-РВ. Состав тест-системы: ПЦР-реагент 1,0 мл, праймеры листериоз 1,0 мл, ПКО 0,5 мл, ОКО 1,0 мл, ВКО 1,0 мл. В тест-системе необходимо наличие  системы защиты от контаминации.
	2 шт.

	8






	Тест-система для диагностики бореллиоза в ПЦР
	Тест-система предназначена для выявления генетического материала бактерий рода Borrelia в биологическом материале методом одностадийной ПЦР-РВ. Состав тест-системы: ПЦР-реагент 1,0 мл, праймеры боррелиоз 1,0 мл, ПКО 0,5 мл, ОКО 1,0 мл, ВКО 1,0 мл. В тест-системе необходимо наличие  системы защиты от контаминации. 
	1шт.

	9





	Тест-система для диагностики анаплазмоза в ПЦР
	Тест-система предназначена для выявления генетического материала  рода Anaplasma Ehrlichia в биологическом материале методом одностадийной ОТ-ПЦР-РВ. Состав тест-системы: ОТ-ПЦР-реагент  0,5 мл, праймеры анаплазмоз 1,0 мл, ПКО 0,5 мл, ОКО 1,0 мл, ВКО 1,0 мл. В тест-системе необходимо наличие  системы защиты от контаминации.
	1шт.

	10
	Тест-система для диагностики пастереллёза в ПЦР
	Тест-система предназначена для выявления генетического материала Pasteurella multocida в биологическом материале методом одностадийной ПЦР-РВ. Состав тест-системы: ПЦР-реагент 1 мл, праймеры пастереллёз 1,0 мл, ПКО 0,5 мл, ОКО 1,0 мл, ВКО 1,0 мл. В тест-системе необходимо наличие  системы защиты от контаминации.
	1 шт.

	11






	Набор ИФА для определения простагландина F2a у быка




	Тип метода: конкурентный ИФА.
Определяемый компонент: простагландина F2a быка.
Количественное определение: да.
Диапазон измерений: 7.813-500 пг/мл.
Чувствительность: высокая, 4.688 пг/мл.
Специфичность: высокая. 
Формат набора: 96 луночный планшет (12 стрипов по 8 лунок).
	1 шт.

	12





	Набор ИФА для определения эстрадиола 17 β  у быка

	Тип метода: конкурентный ИФА.
Определяемый компонент: эстрадиол 17β  у быка.
Количественное определение: да.
Диапазон измерений: 0.156-10 нг/мл.
Чувствительность: высокая, 0.094 нг/мл.
Специфичность: высокая. 
Формат набора: 96 луночный планшет (12 стрипов по 8 лунок).
	1 шт. 

	13
	Набор ИФА для определения прогестерона  у быка
	Тип метода: конкурентный ИФА.
Определяемый компонент: прогестерон у быка.
Количественное определение: да.
Диапазон измерений: 0.313-20 нг/мл.
Чувствительность: высокая, 0.188 нг/мл.
Специфичность: высокая. 
Формат набора: 96 луночный планшет (12 стрипов по 8 лунок).
	1 шт.


Срок годности реактивов на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.



Зав. кафедрой эпизоотологии                                                           П.А. Красочко 

Зав. каф. анатомии животных                                                           А.Л. Лях
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Зав. аспирантурой                                                                             С.Н. Кузьменкова 

