Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО ВГАВМ

___________О.С. Горлова

«29» мая  2026 года

Техническое задание

| Лот п/п | Наименование подлежащего закупке товара | Требования, предъявляемые к товару | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для диагностики лептоспироза в ПЦР | Тест-система предназначена для выявления генетического материала бактерий рода Leptospira в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции c детекцией результатов в режиме «реального времени» (ПЦР-РВ). Состав тест-системы: ПЦР-реагент 1,0 мл, праймеры лептоспироз 1,0 мл, ПКО 0,5 мл, ОКО 1,0 мл, ВКО 1,0 мл. В тест-системе необходимо наличие системы защиты от контаминации. | 2 шт. |
| 2 | Тест-система для диагностики туляремии в ПЦР | Тест-система предназначена для выявления генетического материала бактерии Francisella tularensis в биологическом материале методом ПЦР-РВ. Состав тест-системы: ПЦР-реагент 1,0 мл, праймеры туляремия 1,0 мл, ПКО 0,5 мл, ОКО 1,0 мл, ВКО 1,0 мл. В тест-системе необходимо наличие системы защиты от контаминации. | 2 шт. |
| 3 | Тест-система для диагностики иерсиниоза в ПЦР | Тест-система предназначена для выявления генетического материала микроорганизмов рода Yersinia в биологическом материале методом одностадийной ПЦР-РВ. Состав тест-системы: ПЦР-реагент 1,0 мл, праймеры иерсиниоз 1,0 мл, ПКО 0,5 мл, ОКО 1,0 мл, ВКО 1,0 мл. В тест-системе необходимо наличие системы защиты от контаминации. | 1шт. |
| 4 | Тест-система для диагностики бруцеллеза (общая) в ПЦР | Тест-система предназначена для выявления генетического материала бактерий рода Brucella в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции c детекцией результатов в режиме «реального времени» (ПЦР-РВ). Состав тест-системы: ПЦР-реагент 1,0 мл, праймеры бруцеллез 1,0 мл, ПКО 0,5 мл, ОКО 1,0 мл, ВКО 1,0 мл. В тест-системе необходимо наличие системы защиты от контаминации. | 1шт. |
| 5 | Тест-система для диагностики бруцеллеза (дифференциации) в ПЦР | Тест-система предназначена для выявления генетического материала бактерий Brucella spp. и идентификации Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella ovis и Brucella suis в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции c детекцией результатов в режиме «реального времени» (ПЦР-РВ). Комплектация тест-системы рассчитана на проведение 100 исследований. Состав тест-системы: ПЦР-реагент 1,0 мл, праймеры бруцеллез 1,0 мл, ПКО 0,5 мл, ОКО 1,0 мл, ВКО 1,0 мл. В тест-системе необходимо наличие системы защиты от контаминации. | 1шт. |
| 6 | Тест-система для диагностики дирофиляриоза в ПЦР | Тест-система предназначена для выявления генетического материала нематоды рода Dirofilaria в биологическом материале методом одностадийной ПЦР-РВ. Состав тест-системы: ПЦР-реагент 1,0 мл, праймеры дирофилярия 1,0 мл, ПКО 0,5 мл, ОКО 1,0 мл, ВКО 1,0 мл. В тест-системе необходимо наличие системы защиты от контаминации. | 1шт. |
| 7 | Тест-система для диагностики листериоза в ПЦР | Тест-система предназначена для выявления генетического материала бактерий рода Listeria monocytogenes в биологическом материале методом одностадийной ПЦР-РВ. Состав тест-системы: ПЦР-реагент 1,0 мл, праймеры листериоз 1,0 мл, ПКО 0,5 мл, ОКО 1,0 мл, ВКО 1,0 мл. В тест-системе необходимо наличие системы защиты от контаминации. | 2 шт. |
| 8 | Тест-система для диагностики бореллиоза в ПЦР | Тест-система предназначена для выявления генетического материала бактерий рода Borrelia в биологическом материале методом одностадийной ПЦР-РВ. Состав тест-системы: ПЦР-реагент 1,0 мл, праймеры боррелиоз 1,0 мл, ПКО 0,5 мл, ОКО 1,0 мл, ВКО 1,0 мл. В тест-системе необходимо наличие системы защиты от контаминации. | 1шт. |
| 9 | Тест-система для диагностики анаплазмоза в ПЦР | Тест-система предназначена для выявления генетического материала рода Anaplasma Ehrlichia в биологическом материале методом одностадийной ОТ-ПЦР-РВ. Состав тест-системы: ОТ-ПЦР-реагент 0,5 мл, праймеры анаплазмоз 1,0 мл, ПКО 0,5 мл, ОКО 1,0 мл, ВКО 1,0 мл. В тест-системе необходимо наличие системы защиты от контаминации. | 1шт. |
| 10 | Тест-система для диагностики пастереллёза в ПЦР | Тест-система предназначена для выявления генетического материала Pasteurella multocida в биологическом материале методом одностадийной ПЦР-РВ. Состав тест-системы: ПЦР-реагент 1 мл, праймеры пастереллёз 1,0 мл, ПКО 0,5 мл, ОКО 1,0 мл, ВКО 1,0 мл. В тест-системе необходимо наличие системы защиты от контаминации. | 1 шт. |
| 11 | Набор ИФА для определения простагландина F2a у быка | Тип метода: конкурентный ИФА. Определяемый компонент: простагландина F2a быка. Количественное определение: да. Диапазон измерений: 7.813-500 пг/мл. Чувствительность: высокая, 4.688 пг/мл. Специфичность: высокая. Формат набора: 96 луночный планшет (12 стрипов по 8 лунок). | 1 шт. |
| 12 | Набор ИФА для определения эстрадиола 17 β у быка | Тип метода: конкурентный ИФА. Определяемый компонент: эстрадиол 17β у быка. Количественное определение: да. Диапазон измерений: 0.156-10 нг/мл. Чувствительность: высокая, 0.094 нг/мл. Специфичность: высокая. Формат набора: 96 луночный планшет (12 стрипов по 8 лунок). | 1 шт. |
| 13 | Набор ИФА для определения прогестерона у быка | Тип метода: конкурентный ИФА. Определяемый компонент: прогестерон у быка. Количественное определение: да. Диапазон измерений: 0.313-20 нг/мл. Чувствительность: высокая, 0.188 нг/мл. Специфичность: высокая. Формат набора: 96 луночный планшет (12 стрипов по 8 лунок). | 1 шт. |

Срок годности реактивов на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Зав. кафедрой эпизоотологии                                                           П.А. Красочко

Зав. каф. анатомии животных                                                           А.Л. Лях

Зав. аспирантурой                                                                             С.Н. Кузьменкова