ГродМТ 193/26-ПЭА                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 10 Индивидуальные средства защиты

| № лота | Наименование подлежащих закупке товаров | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 10 | Перчатки рентгенозащитные Pb 0,50 мм | 2 пары |
| Требования: Изделия должны быть изготовлены из просвинцованной резины или многослойного полихлорвинила. Рентгенозащитные материалы отличаются оптимальным свинцовым эквивалентом. Наружное покрытие, препятствующее контакту с просвинцованным материалом и допускающее многократную обработку дез. средствами. |  |  |

Лот 18 Средство индивидуальной защиты (пелерина)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство индивидуальной защиты (пелерина) | 5 | штуки |

2.Технические требования:

2.1.	Размер не менее 50х55см

  - Применяется для защиты при проведении рентгеновских исследований

  - Должен обеспечивать защиту плечевого пояса, в том числе плечей. Без защиты щитовидной железы. Надевается под защитный жилет.

  - Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм Pb