ГродМТ 193/26-ПЭА                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 10 Индивидуальные средства защиты

	№ лота
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Кол-во, шт.

	10
	Перчатки рентгенозащитные Pb 0,50 мм
	2 пары

	Требования: Изделия должны быть изготовлены из просвинцованной резины или многослойного полихлорвинила. Рентгенозащитные материалы отличаются оптимальным свинцовым эквивалентом. Наружное покрытие, препятствующее контакту с просвинцованным материалом и допускающее многократную обработку дез. средствами.



Лот 18 Средство индивидуальной защиты (пелерина)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Количество
	Ед. изм.

	1.1
	[bookmark: _Hlk222733467]Средство индивидуальной защиты (пелерина)
	5
	штуки


2.Технические требования:
2.1.	Размер не менее 50х55см
2.2. Применяется для защиты при проведении рентгеновских исследований
2.3. Должен обеспечивать защиту плечевого пояса, в том числе плечей. Без защиты щитовидной железы. Надевается под защитный жилет.
2.4. Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм Pb


