Приложение 1

1. Состав (перечень) средств измерений: 

	№

п/п
	Наименование средства измерения
	Количество, штук
	Период поверки

	1
	Манометр технический (МП-160)
	62
	В течение 15 календарных дней с даты подписания договора обеими сторонами

	2
	Манометр электроконтактный 
(МТ-160)
	6
	В течение 15 календарных дней с даты подписания договора обеими сторонами


1. Технические требования:

1.1.Работы по поверке средств измерений для Лота 1 выполняются согласно ТКП  458-2023 (33240) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей».

1.2. По результатам поверки выдается свидетельство о Государственной поверке или заключение о непригодности средств измерений.

2 Квалификационные требования:

2.1. Документы (копии), подтверждающие технические возможности Исполнителя:

– Аттестат аккредитации в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь на проведение поверки средств измерений в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025-2007.
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