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Заявка на закупку 
Медицинские изделия

Сведения об организаторе
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: кардиология;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Комплект белья для ангиографических операций

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1 000 шт. (комплектов)

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	110 000 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915


1.Приложение к лоту №4:
1.1.Состав на 1 комплект:
	№п/п
	Наименование
	Количество

	1.1.1
	Халат хирургический стерильный 
	2 шт.

	1.1.2
	Покрытие ангиографическое размеры 240-280 х 300-330см.
	1 шт.

	1.1.3
	Покрытие на операционный стол, размеры 140-160х150-180см
	1 шт.

	1.1.4
	Простыня для инструментального столика Мэйо размером 145х90 см (± 10) см
	1 шт.

	1.1.5
	Прозрачное защитное покрытие на детектор, радиус 70 см. 
	2 шт.

	1.1.6
	Простыня операционная, впитывающая с липким слоем по стороне 100 см, размер 80х100см (± 10) см
	2 шт.

	1.1.7
	Клейкая лента размером 5×50 (± 3) см (для фиксации аксессуаров к обкладочному материалу)
	1 шт.

	1.1.8
	Простыня-мешок (боковой карман) для стерильных аксессуаров  с липким слоем
	1 шт.

	1.1.9
	Обкладочная простыня размером 100×100 (± 20) см, плотностью не менее 65-70 г/м
	2 шт.

	1.1.10
	Обкладочная простыня размером 100×100 (± 20) см, плотностью не менее 32  г/м²
	1 шт.

	1.1.11
	Емкость одноразовая из медицинского пластика, объемом 400-500 мл
	1 шт.

	1.1.12
	Емкость одноразовая из медицинского пластика, объемом 250 -300 мл.
	3 шт.

	1.1.13
	Лоток пластиковый почкообразный объемом 700-800 мл
	1 шт.


2. Показатели (характеристики):
	№п/п
	Наименование
	Параметр 

	2.1.
	Халат хирургический стерильный. 
	1.Выполнены из синтетического материала типа «Сонтара» («Софтес») плотностью не менее 65-70 г/м² на основе синтетического нетканого целлюлозного волокна со специальной пропиткой, обеспечивающий бактериальный барьер. (Содержание целлюлозы не менее 50% от общего состава ткани).
2. На рукавах должны быть мягкие, эластичные трикотажные манжеты, шириной не менее 7 см. 
3.Длина халата 140 см

	2.2
	Покрытие ангиографическое размеры 240-280 х 300-330 см. 
	1.Центральная часть выполнена из материала, обладающего повышенной способностью к впитыванию жидкостей (гигроскопичность не менее 300%).  
2.Четыре круглых отверстия для выполнения пункции (трансфеморально и трансрадиально) с клеевой полосой по окружности, для фиксации к коже; 
3.Прозрачные полосы по боковым сторонам покрытия по всей длине.
4. Выполнено из синтетического нетканого многослойного (трёхслойного) влагоустойчивого материала плотностью не менее 65-74 г/м². 
5.Должен быть устойчивым к проникновению жидкостей.

	2.3
	Покрытие на операционный стол, размеры 140-160х150-180см. 
	1.Выполнено из синтетического нетканого многослойного (трёхслойного) влагоустойчивого материала плотностью не менее 65-74 г/м². 
2.Должен быть устойчивым к проникновению жидкостей.

	2.4
	Простыня для инструментального столика Мэйо размером 145х90 см (± 10) см. 
	1.Выполнена из синтетического нетканого многослойного (минимум в 3-4 слоя) воздухопроницаемого материала (типа СМС, СММС) с плотностью не менее 45 г/м². 2.Материал должен быть устойчивым к проникновению жидкостей

	2.5
	Прозрачное защитное покрытие на детектор, радиус 70 см. 
	1.Покрытие на экран и детектор должно представлять собой прозрачный полиэтиленовый мешок с вшитой в него по краю резинкой, для фиксации на аппаратуре.

	2.6
	Простыня операционная, впитывающая с липким слоем по стороне 100 см, размер 80х100см (± 10) см. 
	1.Выполнено из синтетического нетканого многослойного (трёхслойного) влагоустойчивого материала плотностью не менее 65-74 г/м². 
2.Должен быть устойчивым к проникновению жидкостей

	2.7
	Клейкая лента размером 5×50 (± 3) см 
	1.Для фиксации аксессуаров к обкладочному материалу

	2.8
	Простыня-мешок (боковой карман) 
	2. Для стерильных аксессуаров  с липким слоем

	2.9
	Обкладочная простыня размером 100×100 (± 20) см. 
	1.Выполнена из синтетического материала типа «Сонтара» («Софтес») плотностью не менее 65-70 г/м²   на основе синтетического нетканого целлюлозного волокна со специальной пропиткой, обеспечивающий бактериальный барьер. (Содержание целлюлозы не менее 50% от общего состава ткани).   

	2.10
	Обкладочная простыня размером 100×100 (± 20) см. 
	1.Выполнена из синтетического нетканый многослойный (двухслойный) влагоустойчивого материала плотностью не менее 32  г/м². 
2.Материал должен быть устойчивым к проникновению жидкостей. 
3.Белого цвета

	2.11
	Емкость одноразовая, объемом 400-500 мл
	1.Материал – классифицированный как пластик для медицинского применения

	2.12
	Емкость одноразовая, объемом 250 -300 мл. 
	1.Материал – классифицированный как пластик для медицинского применения

	2.13
	Лоток пластиковый почкообразный объемом 700-800 мл
	1.Материал – классифицированный как пластик для медицинского применения





4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ                                                                                               Ю.В.Сергиенко
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