УТВЕРЖДАЮ

Главный бухгалтер

РУП «Медтехника»

____________О.К.Клинцова

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для анализатора газов крови, электролитов и метаболитов i15, EDAN Instruments, Inc., Китай |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 7 усл.единиц |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 60755,98 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811 |

Приложение к лоту №1:

| № п\п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тест-картридж MicroSample-BG10 или аналог | 1.Определение не менее 10 параметров, включая рН, рСО2, рО2, К+, Nа+, Са++, Cl-, Hct, Glu, Lac 2.Индивидуальная упаковка каждого тест-картриджа. 3.Объем пробы – не более 80 мкл 4.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе i15, EDAN, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 1000 тест-картриджей |
| 2. | Блок жидких калибраторов | 1.Обеспечение калибровки по следующим параметрам: pH, PO2, PCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Glu, Lac и Hct. 2.1 упаковка на 100 тестов | 1200 тестов |
| 3. | Контроль газов и электролитов крови уровень 1 | 1.Обеспечение контроля качества измерений перечисленных параметров: рН, рСО2, рО2, К+, Nа+, Са++, Cl-, Hct, Glu, Lac. 2.Трехуровневый контроль. 3.1 набор должен быть рассчитан на постановку не менее 5 контролей. 4.Контрольные материалы должны быть аттестованы для применения их совместно с предлагаемыми реагентами и расходными материалами на анализаторе газов крови, электролитов и метаболитов i15, EDAN Instruments, Inc., Китай, что должно быть подтверждено паспортами на данные материалы | 1 набор |
| 3. | Контроль газов и электролитов крови уровень 2 |  | 1 набор |
| 5. | Контроль газов и электролитов крови уровень 3 |  | 1 набор |
| 6. | Капилляры | 1.Объем пробы - 100 мкл. 2.Антикоагулянт – литий гепарин 3.Состав: капиллярная трубка, заглушки, проволока и магнит для перемешивания. | 1000 шт. |
| 7. | Адаптердля капиллярных трубок | 1.Для применения с анализатором газов крови, электролитов и метаболитов i15, EDAN Instruments, Inc., Китай | 300 шт. |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы реагентов к анализатору iCHROMA II (BoditechMedInc., Республика Корея) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 5292,84 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОДБ» 700198143 |

Приложение к лоту №2:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения KL-6 | 1.1.Набор иммунохроматографических экспресс тестов для количественного определения KL-6 в сыворотке / плазме крови 1.2.Время анализа: не более 15 минут. 1.3.Тест предназначен для использования только cо считывающими устройствами ichroma II. | 50 тест-картриджей |
| 2 | Набор для определения микоплазмы | 1.1.Набор иммунохроматографических экспресс тестов для количественного определения антигена микоплазмы в отделяемом ротоглотки 1.2.Время анализа: не более 15 минут. 1.3.Наличие контроля в наборе 1.3.Тест предназначен для использования только cо считывающими устройствами ichroma II. | 50 тест-картриджей |
| 3 | Набор контрольных материалов для определения KL-6 | 1.1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ichroma II | 1 мл |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты, калибровочные и контрольные материалы для биохимического анализатора AU-480 |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 30040,55 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОДБ" 700198143 |

Приложение к лоту №3:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реагент для определения общего IgЕ | 1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; 2.Линейность: не менее 500 МЕ/мл; 3.Чувствительность не хуже 25 Ме/мл 4. Суммарный объем реагентов на 1 тест не более 120 мкл; 5.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 20 дней. 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (Beckman Coulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов к анализатору AU-480 (Beckman Coulter). | 800 тестов |
|  | Калибратор IgE | 1.Аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter. 2.Калибратор должен соответствовать реагенту, предложенному в п.1 данного лота. | 6 мл |
|  | Контроль IgE (уровень 1,2,3) | 1.Аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter. 2.Контроль должен соответствовать реагенту, предложенному в п. 1 данного лота. | 3 мл |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Жидкий буфер |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2660 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Глусская ЦРБ» 700031660 |

Приложение к лоту №4:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Жидкий буфер | 750 мл |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Универсальный буфер, который применяется для разведения образцов плазмы крови с целью определения показателей гемостаза.

2.2. Стабильность после вскрытия флакона – не менее 8 часов при 2-8оС

2.3. Все сопроводительные документы на русском языке.

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы реагентов для проведения агрегации тромбоцитов на агрегометрах«SOLAR», РБ |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3092,41руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МОДБ" 700198143 |

Приложение к лоту №5:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наборы реагентов для проведения агрегации тромбоцитов с ристомицином | 1.1.В инструкции (паспорте) к набору должны быть указаны диапазоны агрегационной активности у здоровых лиц. 1.2.В состав набора должны входить: индуктор – лиофильно высушенный ристоцетин и растворитель (если лиофилизат не может быть растворен в дистиллированной воде). 1.3.Стабильность готового реагента при 2–8°C не менее 2 суток. 1.4.Фасовка не более 0,5 мл 1.5.Объем исследуемой смеси (плазма + индуктор), в соответствии с инструкцией пользователя к агрегометру АР 2110 (SOLAR, РБ)), не менее 0,5 мл | 5 мл |
|  | Наборы реагентов для проведения агрегации тромбоцитов с АДФ | 1.1.В инструкции (паспорте) к набору должны быть указаны диапазоны агрегационной активности у здоровых лиц. 1.2.В состав набора должны входить: индуктор – АДФ (аденозин-5’-дифосфорная кислота динатриевая соль, м.м.471,2) и растворитель. 1.3.Возможность многократного чередования замораживания и размораживания маточного раствора. 1.4. Должна быть предусмотрена возможность приготовления из маточного раствора рабочих растворов различных концентраций. 1.5.Рабочие растворы должны быть стабильны не менее 24 часов при 2–8°C. 1.6.1мл маточного раствора должен (не одномоментно) обеспечить не менее 160 записей агрегатограмм. 1.7.Объем исследуемой смеси (плазма + индуктор), в соответствии с инструкцией пользователя к агрегометру АР 2110 (SOLAR, РБ)), не менее 0,5 мл | 5 мл |
|  | Наборы реагентов для проведения агрегации тромбоцитов с коллагеном | 1.1.В инструкции (паспорте) к набору должны быть указаны диапазоны агрегационной активности у здоровых лиц. 1.2.В состав набора должны входить: индуктор – лиофильно высушенный коллаген и растворитель (если лиофилизат не может быть растворен в дистиллированной воде). 1.3.После растворения реагент должен быть готов к использованию 1.4.Стабильность готового к применению раствора при 2–8°C не менее 15 дней и не менее 40 дней при -20°C. 1.5.Объем исследуемой смеси (плазма + индуктор), в соответствии с инструкцией пользователя к агрегометру АР 2110 (SOLAR, РБ)), не менее 0,5 мл | 5 мл |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                             О.С.Сарнавская