ГродМТ 403/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Система конвекционного обогрева пациента

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Система конвекционного обогрева пациента | шт. | 1 |
| 1.2. | Тележка | шт. | 1 |

2. Технические требования:

2.1. Конвекционный принцип обогрева

2.2. Быстрый нагрев до 37°С за 30 сек

2.3. Непрерывный режим работы

2.4. Время нагрева системы до 37°С – до 1 минуты

  - Время непрерывной работы до 24 часов

  - Скорости потока воздуха: «Турбо», «Высокая», «Нормальная

  - Тип электропитания: От сети переменного тока

  - Класс защиты от поражения электрическим током: Класс защиты I

  - Встроенная защита от перегрева с автоматическим отключением

2.10. Подача в одеяло воздуха, очищенного с помощью антибактериального HEPA-фильтра

  - Дисплей с настройкой температуры и скорости работы

  - «Тихий режим» с минимальной световой и звуковой индикацией и отключением звука нажатия кнопок