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Заявка на закупку ЗОИ
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                             
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тест-системы для количественного определения специфических антител IgE на нитроцеллюлозной мембране (иммуноблот)  в биологическом материале, CCD блокирующий раствор

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	4 условные единицы

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	84876,74 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во единиц

	1.1


	Тест–системы Alleisa Screen для количественного определения специфических антител Ig E на нитроцеллюлозной мембране (иммуноблот) в биологическом материале:
	

	1.1.1
	Иммуноблоты для анализа аллергенспецифических антител Alleisa Screen панель 3 F-1BY либо аналог (пищевая): в составе набора не менее 20 тестов, более 25 пищевых аллергенов  одновременно, CCD углеводные фрагменты молекул аллергенов, которые опосредуют перекрестные реакции 
	6

	1.1.2
	Иммуноблоты для анализа аллергенспецифических антител 
Alleisa Screen панель 3 R-1BY либо аналог  (респираторная): в составе набора не менее 20 тестов, более 25 ингаляционных аллергенов одновременно, CCD углеводные фрагменты молекул аллергенов, которые опосредуют перекрестные реакции
	21

	1.1.3
	Иммуноблоты для анализа аллергенспецифических антител Alleisa Screen панель 3 Р-1BY либо аналог (педиатрическая): в составе набора не менее 20 тестов, более 25 аллергенов, применяемых в педиатрической практике одновременно, CCD углеводные фрагменты молекул аллергенов, которые опосредуют перекрестные реакции
	15

	1.2
	CCD блокирующий раствор для исключения CCD эффекта и элиминации ложноположительных результатов 
	10 флаконов


1.4.Основные составные части тест- систем Alleisa Screen для количественного определения аллергенспецифических IgE антител в сыворотке и плазме человека:
1.4.1.Тестовая нитроцеллюлозная мембрана, помещенная в реакционный лоток с нанесенным на неё  контролем, который соответствуют классу аллергореактивности РАСТ более 2, 27-30 аллергенов на одной  мембране. 
1.4.2.Конъюгатный (ферментсодержащий) раствор.
1.4.3.Субстрат.
1.4.4.Промывочный буферный раствор.
1.4.5.Реагент антител. 
2. Показатели (характеристики):
2.1.Сравнение с кожными прик-тестами:
2.1.1.Чувствительность не менее 95,0%
2.1.2. Специфичность не менее 80,0%
2.2. Возможность количественного дифференцированного определения в сыворотке крови специфических антител класса IgE .
2.3. Возможность количественной оценки в сыворотке крови специфических антител класса IgE  с применением сканера Improvio C c помощью программного обеспечения.
2.4. Возможность проведения реакции в течение 150 минут.
2.5. Блокирующий CCD раствор:
Раствор CCD объемом  не менее 0,6 мл. Должен содержать бромелин (энзимы протеазы), пероксидазу хрена и аскорбатоксидазу – гликопротеины с различным числом углеводных цепей, разведенных в Трис-солевом буфере. Трис-солевой буфер (значение pH ~ 7,5) состоит из TRIZMA-основы (0,02 моль), NaCl (0,14 моль) и азида натрия в качестве консерванта.


Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты, контрольные и расходные материалы для анализатора гликированного гемоглобина InnovaStar

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	6 усл. ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	69600 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Приложение к лоту №4:
	№ п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)
	Кол-во ед.

	1
	Гликозилированный гемоглобин IS /оnе НЬА 1с IS  
	1.Реагенты должны быть предназначены для работы на анализаторе модели «InnovaStar», что подтверждается инструкциями по применению предлагаемых реагентов.
2. Инструкции по использованию реагентов на русском языке.
3. Реагенты должны оставаться стабильны после вскрытия до истечения срока годности, указанного на упаковке.
4. Реагенты должны быть в жидкой форме
(готовыми к использованию).
	




3500 тестов

	2
	Гемолизирующий раствор в чашечках 10/500 (по 1,5мл) 
	1.Реагенты должны быть предназначены для работы на анализаторе модели «InnovaStar», что подтверждается инструкциями по применению предлагаемых реагентов.
2. Инструкции по использованию реагентов на русском языке.
3. Реагенты должны оставаться стабильны после вскрытия до истечения срока годности, указанного на упаковке.
4. Реагенты должны быть в жидкой форме
(готовыми к использованию).
	



3500  тестов

	3
	Капилляры еnd-tо-еhd гепаринизированные (10 мкл) 
	1. Предназначены для работы на анализаторе модели «InnovaStar», что подтверждается инструкциями по применению 
	
3500 тестов

	4
	Контроль НЬА1с жидкий Уровень 1 

	1. Контроли должны иметь аттестованные параметры для анализатора InnovaStar и включены в методику поверки данного анализатора (с предоставлением паспорта).
	
3 мл

	5
	Контроль HbAlc жидкий Уровень 2 
	1. Контроли должны иметь аттестованные параметры для анализатора InnovaStar и включены в методику поверки данного анализатора (с предоставлением паспорта).
	
3 мл

	6
	Системный раствор 
	1. Предназначен для работы на модели «InnovaStar», что подтверждается инструкциями по применению 
2. Инструкции по использованию реагентов на русском языке.
3. Реагенты должны оставаться стабильны после вскрытия до истечения срока годности, указанного на упаковке.
	


15000 мл



Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор реагентов и контрольных материалов для анализатора RAMP Reader

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	10 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	42555 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Глусская ЦРБ» 700031660


Приложение к лоту №5:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во, ед.

	1
	Тест-система для определения тропонина  I
	1.Метод определения – количественный иммунохроматографический тест для определения тропонина  I в цельной крови с флюоресцентным завершением реакции.
2.Состав набора:
2.1.индивидуальный тест-картридж
2.2.флакон с буфером для разведения проб
2.3.устройство для переноса образца 75 мкл
2.4.наконечник для теста
2.5.карточка лота
3.Инструкция по применению, все сопроводительные документы на русском языке.
4.Предназначены для применения на анализаторе RAMP Reader
	250 тестов

	2
	Тест-система для определения креатинкиназы-МВ
	1.Метод определения – количественный иммунохроматографический тест для определения креатинкиназы-МВ в цельной крови с флюоресцентным завершением реакции.
2.Состав набора:
2.1.индивидуальный тест-картридж
2.2.флакон с буфером для разведения проб
2.3.устройство для переноса образца 75 мкл
2.4.наконечник для теста
2.5.карточка лота
3.Инструкция по применению, все сопроводительные документы на русском языке.
4.Предназначены для применения на анализаторе RAMP Reader
	150 тестов

	3
	Набор реагентов для определения миглобина
	1.Метод определения – количественный иммунохроматографический тест для определения миглобина в цельной крови с флюоресцентным завершением реакции.
2.Состав набора:
2.1.индивидуальный тест-картридж
2.2.флакон с буфером для разведения проб
2.3.устройство для переноса образца 75 мкл
2.4.наконечник для теста
2.5.карточка лота
3.Инструкция по применению, все сопроводительные документы на русском языке.
4.Предназначены для применения на анализаторе RAMP Reader
	100 тестов

	4
	Набор реагентов для определения Д-Димеров
	1.Метод определения – количественный иммунохроматографический тест для определения Д-Димера в цельной крови с флюоресцентным завершением реакции.
2.Состав набора:
2.1.индивидуальный тест-картридж
2.2.флакон с буфером для разведения проб
2.3.устройство для переноса образца 75 мкл
2.4.наконечник для теста
2.5.карточка лота
3.Инструкция по применению, все сопроводительные документы на русском языке.
4.Предназначены для применения на анализаторе RAMP Reader
	300 тестов

	5
	Набор реагентов для определения прокальцитонина
	1.Метод определения – количественный иммунохроматографический тест для определения прокальцитонина в цельной крови с флюоресцентным завершением реакции.
2.Состав набора:
2.1.индивидуальный тест-картридж
2.2.флакон с буфером для разведения проб
2.3.устройство для переноса образца 75 мкл
2.4.наконечник для теста
2.5.карточка лота
3.Инструкция по применению, все сопроводительные документы на русском языке.
4.Предназначены для применения на анализаторе RAMP Reader
	150 тестов

	6
	Набор реагентов для определения NT-pro BNP
	1.Метод определения – количественный иммунохроматографический тест для определения NT-pro BNP в цельной крови с флюоресцентным завершением реакции.
2.Состав набора:
2.1.индивидуальный тест-картридж
2.2.флакон с буфером для разведения проб
2.3.устройство для переноса образца 75 мкл
2.4.наконечник для теста
2.5.карточка лота
3.Инструкция по применению, все сопроводительные документы на русском языке.
4.Предназначены для применения на анализаторе RAMP Reader
	100 тестов

	7
	Кардиотропный контроль уровень 1
	1.Контрольные материалы нормального уровня, предназначенные для использования в качестве материала для контроля качества определений СК-МВ, Д-Димера, миоглобина, тропонина I, NT-pro BNP на платформе RAMP, при применении тест-систем производства «Response Biomedical Corp.» Канада
	12 мл

	8
	Кардиотропный контроль уровень 2
	1.Контрольные материалы патологического уровня, предназначенные для использования в качестве материала для контроля качества определений СК-МВ, Д-Димера, миоглобина, тропонина I, NT-pro BNP на платформе RAMP, при применении тест-систем производства «Response Biomedical Corp.» Канада
	12 мл

	9
	Контроль прокальцитонина уровень 1
	1.Контрольные материалы нормального уровня, предназначенные для использования при контроле качества и точности теста прокальцитонин на платформе RAMP, при применении тест-систем производства «Response Biomedical Corp.» Канада
2.В лиофилизированном виде
3.На основе крови человека
4.Стабильность после приготовления – не менее 4 недель при температуре -20оС
	5 мл

	10
	Контроль прокальцитонина уровень 2
	1.Контрольные материалы патологического уровня, предназначенные для использования при контроле качества и точности теста прокальцитонин на платформе RAMP, при применении тест-систем производства «Response Biomedical Corp.» Канада
2.В лиофилизированном виде
3.На основе крови человека
4.Стабильность после приготовления – не менее 4 недель при температуре -20оС
	5 мл



Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Растворы для автоматического иммунохимического анализатора «Cobas E411»

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	5 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	14510 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965


Приложение к лоту №6:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во ед.

	1.1
	Раствор ProCell    
	45600 мл

	1.2
	Раствор очищающий 
	45600 мл

	1.3
	Раствор разводящий 
	64 мл

	1.4
	Раствор моющий 
	1 л

	1.5
	Раствор чистящий 
	500 мл


2.Показатели (характеристики):
2.1.Метод определения –  иммунохемилюминесцентный.
2.2.Отсутствие радиоактивных компонентов.
2.3.Претенденту необходимо предоставить инструкции по применению предлагаемых реагентов на русском языке в качестве документов, подтверждающих возможность применения закупаемых реагентов на автоматическом иммунохимическом анализаторе «Cobas E411».







4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
6

