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Техническое задание
Одеяла согревающие

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Одеяло согревающее для всего тела 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	27.51.14.000

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Одеяла электрические

	Необходимое количество и единица измерения
	600 шт.

	Срок поставки
	В течение 2026 года по согласованному графику

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Анестезиология и реаниматология;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Совместимость: с устройством обогрева Bair Hugger
Размер: не менее 210 х 90 см
Описание: наличие невентилируемого участка в области ступней
Использование: одноразовое
Доп. характеристика: рабочая поверхность (тепловой обдув) должна полностью закрывать тело пациента, т.е. должна соответствовать заявленному размеру не менее 210х90 см, за исключением невентилируемого участка в области ступней. Одеяло должно сохранять свою функциональную (раздутую) форму при укрывании одеялом. 

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Одеяло согревающее для нижней части тела 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	27.51.14.000

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Одеяла электрические

	Необходимое количество и единица измерения
	1 200 шт.

	Срок поставки
	В течение 2026 года по согласованному графику

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Анестезиология и реаниматология;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Совместимость: с устройством обогрева Bair Hugger
Размер: не менее 150 (±2 см)х 90(±2 см) см
Описание: наличие адгезивной полоски 
Использование: одноразовое
Доп. характеристика: рабочая поверхность (тепловой обдув) должна полностью закрывать нижнюю часть тела пациента, т.е. должна соответствовать заявленному размеру не менее 152х90 см, за исключением невентилируемого участка в области ступней. Одеяло должно сохранять свою функциональную (раздутую) форму при укрывании одеялом

	Лот № 3

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Одеяло согревающее для верхней части тела 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	27.51.14.000

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Одеяла электрические

	Необходимое количество и единица измерения
	200 шт.

	Срок поставки
	В течение 2026 года по согласованному графику

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Анестезиология и реаниматология;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Совместимость: с устройством обогрева Bair Hugger
Размер: не менее 190 х 60 см
Описание: наличие адгезивной липкой полосы со стороны операционного поля
Использование: одноразовое
Описание: ленты для фиксации с обеих сторон
Описание: полиэтиленовые укрытие головной части 
Описание: возможность присоединения системы обогрева с обеих сторон
Описание: трехслойность 
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