УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«29» апреля 2026 г.

Техническое задание

Одеяла согревающие

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Одеяло согревающее для всего тела |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 27.51.14.000 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Одеяла электрические |
| Необходимое количество и единица измерения | 600 шт. |
| Срок поставки | В течение 2026 года по согласованному графику |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Анестезиология и реаниматология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Совместимость: с устройством обогрева Bair Hugger Размер: не менее 210 х 90 см Описание: наличие невентилируемого участка в области ступней Использование: одноразовое Доп. характеристика: рабочая поверхность (тепловой обдув) должна полностью закрывать тело пациента, т.е. должна соответствовать заявленному размеру не менее 210х90 см, за исключением невентилируемого участка в области ступней. Одеяло должно сохранять свою функциональную (раздутую) форму при укрывании одеялом. |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Одеяло согревающее для нижней части тела |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 27.51.14.000 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Одеяла электрические |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 200 шт. |
| Срок поставки | В течение 2026 года по согласованному графику |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Анестезиология и реаниматология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Совместимость: с устройством обогрева Bair Hugger Размер: не менее 150 (±2 см)х 90(±2 см) см Описание: наличие адгезивной полоски Использование: одноразовое Доп. характеристика: рабочая поверхность (тепловой обдув) должна полностью закрывать нижнюю часть тела пациента, т.е. должна соответствовать заявленному размеру не менее 152х90 см, за исключением невентилируемого участка в области ступней. Одеяло должно сохранять свою функциональную (раздутую) форму при укрывании одеялом |
| Лот № 3 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Одеяло согревающее для верхней части тела |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 27.51.14.000 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Одеяла электрические |
| Необходимое количество и единица измерения | 200 шт. |
| Срок поставки | В течение 2026 года по согласованному графику |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Анестезиология и реаниматология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Совместимость: с устройством обогрева Bair Hugger Размер: не менее 190 х 60 см Описание: наличие адгезивной липкой полосы со стороны операционного поля Использование: одноразовое Описание: ленты для фиксации с обеих сторон Описание: полиэтиленовые укрытие головной части Описание: возможность присоединения системы обогрева с обеих сторон Описание: трехслойность |

Составители:

Врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий)_______________ Конончук С.Н.

Врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий)_______________ Соловьёв С.Л.