УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«18» мая 2026 г.

Техническое задание

Изделия медицинского назначения (часть 2)

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Трубка пациента типа XD 2040 или аналог |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.21.29.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Трубы, трубки и шланги из пластмасс гибкие, выдерживающие давление до 27,6 МПа |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 000 шт. |
| Срок поставки | В течение 2026 года по согласованному графику |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Лучевая диагностика; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Длина: 250 см Вид трубки: 2 клапана обратного хода Совместимость: с автоматическим инжектором "Ulrich" |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Дыхательный контур для наркозного аппарата |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.21.800 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Аппараты озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 500 шт. |
| Срок поставки | В течение 2026 года по согласованному графику |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Анестезиология и реаниматология; |
| Состав набора/комплекта | Трубка гофрированная 5 шт. Адаптер прямой 4 шт. Y-адаптер с портом 1 шт. Влагосборник 2 шт. Шарнирный угловой адаптер с портом 1 шт. Фильтр антибактериальный 1 шт. Маска дыхательная 1 шт. Дыхательный мешок, 3,0 л 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Предназначение: комплект для периоперационной вентиляции Длина: дыхательного шланга не более 1,8 м Упаковка: индивидуальная Использование: одноразовое Диаметр: переходника 22 мм Товар: новый |
| Лот № 3 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Трубки соединительные 2100 мм |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 000 шт. |
| Срок поставки | В течение 2026 года по согласованному графику |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: используется для сбора, удаления жидкостей методом вакуумной аспирации Размер: 25 СН Длина: 2100 мм Упаковка: индивидуальная Упаковка: двойная Стерильность: стерильно Материал: медицинский ПВХ, без латекса Описание: изломоустойчивая насадка - прямое окончание трубки, с продольным усилением, гладкие внутри |
| Лот № 4 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Трубки соединительные 3000 мм |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 300 шт. |
| Срок поставки | В течение 2026 года по согласованному графику |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: используется для сбора, удаления жидкостей методом вакуумной аспирации Размер: 25 СН Длина: 3000 мм Упаковка: индивидуальная Упаковка: двойная Стерильность: стерильно Материал: медицинский ПВХ, без латекса Описание: изломоустойчивая насадка - прямое окончание трубки, с продольным усилением, гладкие внутри |
| Лот № 5 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Многоразовый датчик пульсоксиметриии (SpO2) на палец для взрослых |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.60.12.800 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Аппаратура электродиагностическая, используемая в медицине, прочая (кроме электрокардиографов) |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 шт. |
| Срок поставки | В течение 2026 года по согласованному графику |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Анестезиология и реаниматология; |
| Описание предмета закупки | Многоразовое использование: для мониторинга SpO2: Совместимость смониторами Drager Delta/Delta XL: |

Составители:

Врач-рентгенолог (заведующий)___________________________ Л.И. Никитина

Врач-эндоскопист (заведующий)___________________________ А.В. Матох

Врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий)______________ С.Н. Конончук