УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГУ «Республиканский клинический 
медицинский центр»
УД Президента Республики Беларусь
_________________ И.С. Абельская
«18» мая 2026 г.

Техническое задание
Изделия медицинского назначения (часть 2)

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Трубка пациента типа XD 2040 или аналог

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.21.29.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Трубы, трубки и шланги из пластмасс гибкие, выдерживающие давление до 27,6 МПа

	Необходимое количество и единица измерения
	3 000 шт.

	Срок поставки
	В течение 2026 года по согласованному графику

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Лучевая диагностика;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Длина: 250 см
Вид трубки: 2 клапана обратного хода
Совместимость: с автоматическим инжектором "Ulrich"

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Дыхательный контур для наркозного аппарата 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.21.800

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Аппараты озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания

	Необходимое количество и единица измерения
	1 500 шт.

	Срок поставки
	В течение 2026 года по согласованному графику

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Анестезиология и реаниматология;

	Состав набора/комплекта
	Трубка гофрированная  5 шт.
Адаптер прямой 4 шт.
Y-адаптер с портом 1 шт.
Влагосборник 2 шт.
Шарнирный угловой адаптер с портом 1 шт.
Фильтр антибактериальный 1 шт.
Маска дыхательная 1 шт.
Дыхательный мешок, 3,0 л 1 шт.

	Описание предмета закупки
	Предназначение: комплект для периоперационной вентиляции 
Длина: дыхательного шланга не более 1,8 м
Упаковка: индивидуальная
Использование: одноразовое
Диаметр: переходника 22 мм
Товар: новый

	Лот № 3

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Трубки соединительные 2100 мм

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	1 000 шт.

	Срок поставки
	В течение 2026 года по согласованному графику

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: используется для сбора, удаления жидкостей методом вакуумной аспирации
Размер: 25 СН 
Длина: 2100 мм
Упаковка: индивидуальная
Упаковка: двойная
Стерильность: стерильно
Материал: медицинский ПВХ, без латекса
Описание: изломоустойчивая насадка - прямое окончание трубки, с продольным усилением, гладкие внутри

	Лот № 4

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Трубки соединительные 3000 мм

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	300 шт.

	Срок поставки
	В течение 2026 года по согласованному графику

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: используется для сбора, удаления жидкостей методом вакуумной аспирации
Размер: 25 СН 
Длина: 3000 мм
Упаковка: индивидуальная
Упаковка: двойная
Стерильность: стерильно
Материал: медицинский ПВХ, без латекса
Описание: изломоустойчивая насадка - прямое окончание трубки, с продольным усилением, гладкие внутри

	Лот № 5

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Многоразовый датчик пульсоксиметриии (SpO2)  на палец для взрослых

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	26.60.12.800

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Аппаратура электродиагностическая, используемая в медицине, прочая (кроме электрокардиографов)

	Необходимое количество и единица измерения
	10 шт.

	Срок поставки
	В течение 2026 года по согласованному графику

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Анестезиология и реаниматология;

	Описание предмета закупки
	Многоразовое использование: 
для мониторинга SpO2: 
Совместимость смониторами Drager Delta/Delta XL: 


		
Составители:

Врач-рентгенолог (заведующий)___________________________ Л.И. Никитина

Врач-эндоскопист (заведующий)___________________________ А.В. Матох

Врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий)______________ С.Н. Конончук
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