УТВЕРЖДАЮ

Главный бухгалтер

РУП «Медтехника»

_____________Клинцова О.К.

«_01_»_июня_  2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Медицинские стоматологические изделия

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Материал для замещения костных дефектов |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): - Костнопластический материал из натуральной бычьей кости. - Полное ремоделирование в нативную костную ткань. - Интеграция костного материала в течении 6-9 месяцев. - Отсутствие иммунных и воспалительных реакций. - Шероховатая поверхность с пористой структурой. - Размер гранул не менее 0.5 мм и не более 2.0 мм - Объём упаковки не менее 1.0 мл с возможностью расширения объёма до 5.0 мл - Должен быть стерильный в индивидуальной упаковке - Должны поставляться с маркировочными наклейками. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.11.500 |
| Объем (количество) | 50 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 17 000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко