| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка устройств разблокировки дверей с восстанавливаемой вставкой | Шт. | 8 |
| 2. | Установка устройств сигнально-блокировочных | Шт. | 8 |
| 3. | Установка блоков бесперебойного питания: по кирпичному основанию | Шт. | 7 |
| 4. | Установка автоматических выключателей | Шт. | 7 |
| 5. | Установка замыкающего реле | Шт. | 1 |
| 6. | Прокладка кабель-каналов ПВХ различных размеров | м | 815 |
| 7. | Прокладка кабелей различного типа | м | 850 |