ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по дооборудованию системы контроля удаленного доступа в ГУО “Средняя школа №91 г. Минска” по адресу: г. Минск, ул. Краснозвёздная 25.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оказание работ должно проводиться в соответствии с действующими в Республике Беларусь нормами и правилами:

ТКП 472-2013 (02010) Правила ТО. Распространяет РУП «Стройтехнорм». 2886908, 2832619

Технический кодекс установившейся практики ТКП 664-2021 «Охрана объектов. Технические средства и системы охраны. Правила производства и приёмки работ телевизионных систем видеонаблюдения.»

СТБ 1250-2000. «Охрана объектов и физических лиц. Термины и определения». Изменение №1 СТБ 1250-2000.

РД 28/3. 008 – 2001. Технические средства и системы охраны. Порядок разработки технического задания на проектирование.

РД 28/3. 009 – 2001. Технические средства и системы охраны. Обозначения условные графические элементов систем.

РД 28/3. 011 – 2001. Технические средства и системы охраны. Системы контроля и управления доступом. Правила производства и приемки работ.

Техническое задание описывает требования выполнения работ по дооборудованию, устанавливаемые Заказчиком.

ТКП 664-2021. Телевизионные системы видеонаблюдения.

1.Укрупненный перечень работ (более подробно согласно смете):

| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка устройств разблокировки дверей с восстанавливаемой вставкой | Шт. | 8 |
| 2. | Установка устройств сигнально-блокировочных | Шт. | 8 |
| 3. | Установка блоков бесперебойного питания: по кирпичному основанию | Шт. | 7 |
| 4. | Установка автоматических выключателей | Шт. | 7 |
| 5. | Установка замыкающего реле | Шт. | 1 |
| 6. | Прокладка кабель-каналов ПВХ различных размеров | м | 815 |
| 7. | Прокладка кабелей различного типа | м | 850 |

2.	Претендент обязан предоставить смету с указание стоимости, оплачиваемых налогов, сборов и других обязательных платежей на каждый объект.

3. Оплата за выполненный объем работ производится согласно проекта договора.

4. Гарантийные требования на выполненные работы – не менее 2 лет с момента подписания акта выполненных работ.

5. Источник финансирования закупки – средства местного бюджета. 
Код 10800 (УНК 1079).

6.	Срок выполнения работ – в течении 30 календарных дней с момента подписания договора.